- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky

- Testování vzorků

- „DNS 15 – Stolky“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |
| Sídlo: | MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo |
| IČO: | 00092584 |
| Zastoupena: | MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, FCIS, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určenému k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ stolku dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

Pacientské stolky – 125 ks

| Parametr č. | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stolek - základní parametry |  |  |  |  |  |
| 1 | Délka záruční doby |  | min. 24 měsíců |  |  |
| 2 | Pojízdnost: pojízdný noční stolek |  | ano |  |  |
| 3 | Přístupnost: oboustranně přístupný |  | ano |  |  |
| 4 | Držák na ručníky |  | ano |  |  |
| 5 | Jídelní deska: plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací |  | ano |  |  |
| 6 | Zatížení jídelní desky min. 9 kg |  | ≥ 9 kg |  |  |
| 7 | rozměr (tolerance ± 5 cm) | výška | 90 cm |  |  |
| 8 |  | šířka | 55 cm |  |  |
| 9 |  | hloubka | 45 cm |  |  |
| 10 | Spodní skříňka: velká, s dveřmi bez zámku s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l). Akceptována bude jen skříňka v provedení jako výsuvný kontejner. |  | ano |  |  |
| 11 | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika) |  | ano |  |  |
| 12 | Horní zásuvka malá s lakovanými nebo chromovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná |  | ano |  |  |
| 13 | Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekcí |  | ano |  |  |
| 14 | Horní deska vybavena zábranami proti sesunutí předmětů z desky |  | ano |  |  |
| Stolek - korpus |  |  |  |  |  |
| 15 | Dekor modrý |  | ano |  |  |
| 16 | Materiál: kovový, lakovaný |  | ano |  |  |
| 17 | Jídelní deska je integrovaná do korpusu |  | ano |  |  |
| 18 | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky |  | ano |  |  |
| Stolek - podvozek |  |  |  |  |  |
| 19 | Čtyři kolečka, minimálně dvě brzditelná v diagonálním postavení |  | ano |  |  |
| 20 | Průměr koleček minimálně 75 mm |  | ≥ 75 mm |  |  |