## List1
Zak. číslo: |  | 1
DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO
REKONSTRUKCE ELEKTRO
Rozpočet 2789
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem | #VALUE! | 0
| Montážní práce a služby celkem | 0 | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 | #VALUE! | 0
HLAVA III. | Celkem | #VALUE! | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize
HLAVA XI. | Celkem | 0 | 0
| Celkem bez DPH | #VALUE! | 0

## List2
Zakázkové číslo | [5 empty] | 1
DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO
REKONSTRUKCE ELEKTRO
Rozpočet 2789
Dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | ZZ999199 | Dodávka atypických el. rozváděčů | 1 | kpl | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
2 | ZZ999200 | Dodávka svítidel | 1 | kpl | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
3 | ZZ999202 | Dodávka el. topných žebříků | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | ZZ999205 | Sestava vypínačů v rámečku | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | ZZ999208 | Dodávka kabelové trasy s požární odolností | 1 | kpl | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
6 | ZZ999261 | Dodávka el. ventilátorů | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ZZ999203 | Dodávka el. parapetních žlabů | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | ZZ999284 | Stavební výpomoc | 1 | kpl | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
Hodinová sazba
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | ZZ500000 | Nespecifikované práce | 25 | hod |  | 0 | 32 |  | 0
2 | ZZ500001 | Koordinace s ostatními účastníky výstavby | 8 | hod |  | 0 | 8 |  | 0
3 | ZZ500002 | Zkušební provoz | 12 | hod |  | 0 | 8 |  | 0
4 | ZZ500003 | Napojení na stávající rozvody | 14 | hod |  | 0 | 44 |  | 0
5 | ZZ500005 | Úprava stávajícího rozváděče | 4 | hod |  | 0 | 16 |  | 0
6 | ZZ500006 | Demontáž stávajících rozvodů | 245 | hod |  | 0 | 68 |  | 0
7 | ZZ500008 | Montáž el. topných žebříků | 85 | hod |  | 0 | 0 |  | 0
8 | ZZ500016 | Montáž kabelové trasy s požární odolností | 140 | hod |  | 0 | 37 |  | 0
9 | ZZ500017 | Úprava stávajících rozvodů |  | hod |  |  | 125 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Montáž uzemnění
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | VR100010 | Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2 | 36 | m |  | 0 | 36 |  | 0
2 | VR100017 | Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek) | 4 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodávka materiálu HR416
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | 416-Z.PAS.30x4 | zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) -Z.PAS.30x4 | 34.2 | kg |  | 0 | 34.2 |  | 0
2 | 416-SR2b | svorka pro zemnící pásku-SR2b | 4 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Montáž dle ceníku C21M
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | FV950001 | Aplikace protipožární malty | 12 | m2 |  | 0 | 5 |  | 0
2 | FV985003 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 | 205 | ks |  | 0
3 | FV985004 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO97 | 16 | ks |  | 0
4 | FV985007 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68 | 430 | ks |  | 0 | 50 |  | 0
5 | FV985008 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 | 35 | ks |  | 0 | 26 |  | 0
6 | FV985009 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125 | 28 | ks |  | 0 | 3 |  | 0
7 | FV985010 | Krabice pro lišt. rozvod, s víčkem a svork. vč. zapoj.6481 | 1277 | ks |  | 0 | 16 |  | 0
8 | FV985020 | Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2 | 715 | ks |  | 0 | 44 |  | 0
9 | FV985021 | Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 10 mm2 | 12 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
10 | FV985024 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. požárně odoln | 275 | ks |  | 0 | 61 |  | 0
11 | FV990196.1 | Krabice přístrojová bez zapojení | 3250 | ks |  | 0 | 233 |  | 0
12 | FV990197 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | 195 | ks |  | 0 | 28 |  | 0
13 | FV990199 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A | 391 | ks |  | 0 | 12 |  | 0
14 | FV990200 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B | 115 | ks |  | 0 | 2 |  | 0
15 | FV990201 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 | 177 | ks |  | 0 | 18 |  | 0
16 | FV990202 | Spínač polozapuštěný křížový - řazení 7 | 5 | ks |  | 0
17 | FV990205 | Tlačítkový domovní ovladač | 268 | ks |  | 0 | 16 |  | 0
18 | FV990206 | Tlačítkový domovní ovladač se signální doutnavkou | 178 | ks |  | 0 | 29 |  | 0
19 | FV990207.2 | Spínač polozap. seriový přep. stříd. - řazení 1, IP 44 | 6 | ks |  | 0
20 | FV990207.3 | Spínač polozap. seriový přep. stříd. - řazení 5,5A, IP 44 | 10 | ks |  | 0
21 | FV990207.6 | Tlačítkový domovní ovladač bez signálky, IP 44 | 5 | ks |  | 0
22 | FV990209 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 11 | ks |  | 0 | 3 |  | 0
23 | FV990211 | Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 26 | ks |  | 0 | 3 |  | 0
24 | FV990210 | Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení | 538 | ks |  | 0 | 9 |  | 0
25 | FV990211.1 | Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 1205 | ks |  | 0 | 54 |  | 0
26 | FV990211.2 | Dom. zásuvka jedn. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep. | 1 | ks |  | 0 | 3 |  | 0
27 | FV990211.3 | Dom. zásuvka dvoj. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep. | 61 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
28 | FV990212.1 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zap. 10/16A/250V/2P+Z, IP 44 | 48 | ks |  | 0
29 | FV990213.1 | Spínač jednopólový - řazení 1 | 5 | ks |  | 0 | 5 |  | 0
30 | FV990215 | Spínač lustrový přepínač - řazení 5 | 7 | ks |  | 0 | 7 |  | 0
31 | FV990216 | Spínač střídavý přepínač - řazení 6 | 6 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
32 | FV990218 | Tlačítkový ovladač s orient. dout. - řazení 1/0 So | 9 | ks |  | 0 | 8 |  | 0
33 | FV990229 | Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 2P+PE | 39 | ks |  | 0 | 36 |  | 0
34 | FV990243 | Zásuvka průmyslová 400V/16A 3P+N+PE | 16 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
35 | FV990244 | Zásuvka průmyslová 400V/32A 3P+N+PE | 1 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
36 | FV990266 | Spínač mokrý trojpólový 25 A - řazení 3 PRESSTO | 18 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
37 | FV990257 | Spínač mokrý trojpólový 16 A - řazení 3 | 8 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
38 | FV990271 | Zapojení el. spotřebiče | 705 | ks |  | 0 | 27 |  | 0
39 | FV990274 | Montáž pohybového spínače včetně nastavení - PS Tango | 26 | ks |  | 0
40 | FV990274.2 | Montáž pohybového spínače včetně nastavení IR28B Profi | 16 | ks |  | 0 | 30 |  | 0
41 | FV990276 | Monráž termostatu | 1 | ks |  | 0 | 2 |  | 0
42 | FV990277 | Montáž ventilátoru | 247 | ks |  | 0
43 | FV990295 | Tlačítko v prosklené skříňce | 32 | ks |  | 0 | 28 |  | 0
44 | FV990301 | Montáž atypických rozvodnic 50 kg | 101 | ks |  | 0 | 2 |  | 0
45 | FV990302 | Montáž atypických rozvodnic 100 kg | 23 | ks |  | 0 | 23 |  | 0
46 | FV990303 | Montáž atypických rozváděčů 200 kg | 6 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
47 | FV985002.1 | Krabice pro lišt. rozvod bez zapojení "Tango" dvojnásobná | 90 | ks |  | 0 | 8 |  | 0
48 | FV990336 | skříň přepěťové ochrany SPO C0 NKD7 T1 250A | 1 | ks |  | 0
49 | FV990340 | Svodič přepětí T1+T2, 2P do krabice | 4 | ks |  | 0 | 2 |  | 0
50 | FV990341 | Svodič přepětí T1+T2, 4P do krabice | 2 | ks |  | 0
51 | FV990501 | Montáž žárovkového svítidla | 18 | ks |  | 0
52 | FV990502 | Montáž zářivkového/LED svítidla | 1793 | ks |  | 0 | 360 |  | 0
53 | FV990603 | Ocel.nosné konstrukce do 10 kg | 26 | ks |  | 0 | 15 |  | 0
54 | FV990752 | Trubka pevná elektroinstalační, pod omítkou, 20.0 mm | 360 | m |  | 0 | 155 |  | 0
55 | FV990802 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 20.0 mm | 115 | m |  | 0 | 42 |  | 0
56 | FV990870 | Lišta elektroinst.z bezhalogenová,pevná 20/20 | 6820 | m |  | 0 | 515 |  | 0
57 | FV990871 | Lišta elektroinst.z bezhalogenová,pevná 40/20 | 2250 | m |  | 0 | 205 |  | 0
58 | FV990872 | Lišta elektroinst.bezhalogenová,pevná 40/40 vč.spojek,ohybů, | 1445 | m |  | 0
59 | FV991203 | Kabelová lávka KL 60x300 vč. přísl. | 95 | m |  | 0 | 96 |  | 0
60 | FV991207 | Kabelová lávka KL 60x150 vč. přísl. - požární trasa | 45 | m |  | 0 | 96 |  | 0
61 | FV991501 | Kabelový žlab perf.,pozink.62/50mm vč. víka a podpěrek | 655 | m |  | 0
62 | FV991502 | Kabelový žlab perf.,pozink.125/50mm vč. víka a podpěrek | 1040 | m |  | 0 | 128 |  | 0
63 | FV991504 | Kabelový žlab perf.,pozink.250/50mm vč. víka a podpěrek | 25 | m |  | 0
64 | FV991508 | Žlab pozink.62/50F vč. víka a podpěrek požární trasa | 740 | m |  | 0 | 65 |  | 0
65 | FV991509 | Žlab pozink.125/50F vč. víka a podpěrek požární trasa | 88 | m |  | 0 | 38 |  | 0
66 | FV993007 | Programovatelný termostat do zásuvky | 10 | ks |  | 0
67 | FV993201 | Svorka Bernard | 845 | ks |  | 0 | 95 |  | 0
68 | FV993202 | Svorkovnice hlavního pospojování | 15 | ks |  | 0 | 15 |  | 0
69 | FV993301 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | 16 | ks |  | 0
70 | FV993302 | Ukončení vodičů do 16 mm2 | 28 | ks |  | 0 | 28 |  | 0
71 | FV993303 | Ukončení vodičů do 25 mm2 | 68 | ks |  | 0 | 68 |  | 0
72 | FV993311 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 | 1150 | ks |  | 0 | 575 |  | 0
73 | FV993318 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2 | 116 | ks |  | 0 | 48 |  | 0
74 | FV993319 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 10 mm2 | 24 | ks |  | 0 | 32 |  | 0
75 | FV993312 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2 | 20 | ks |  | 0
76 | FV993320 | Ukončení celoplast. kabelů do 19 x 4 mm2 | 24 | ks |  | 0 | 24 |  | 0
77 | FV995001 | CY 4 pevně uložený | 915 | m |  | 0 | 41 |  | 0
78 | FV995002 | CY 6 pevně uložený | 45 | m |  | 0
79 | FV995010 | CYA 16 pevně uložený | 115 | m |  | 0 | 55 |  | 0
80 | FV995011 | CYA 25 pevně uložený | 678 | m |  | 0 | 610 |  | 0
81 | FV995054.2 | CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou | 12549 | m |  | 0 | 1230 |  | 0
82 | FV995055 | CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou | 10386 | m |  | 0 | 969 |  | 0
83 | FV995056.1 | CYKY 750V 3 x 6 uložený pod omítkou | 1730 | m |  | 0
84 | FV995088.1 | CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou | 1095 | m |  | 0 | 102 |  | 0
85 | FV995089 | CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou | 314 | m |  | 0 | 239 |  | 0
86 | FV995091 | CYKY 750V 5 x 6 uložený pod omítkou | 175 | m |  | 0 | 48 |  | 0
87 | FV995110 | CYKY 750V 5x10 uložený pevně | 213 | m |  | 0 | 55 |  | 0
88 | FV995111 | CYKY 750V 5x16 uložený pevně | 705 | m |  | 0 | 705 |  | 0
89 | FV995204 | CYKY-CYKYm 750V 12x1.5 pevně uložený | 65 | m |  | 0 | 130 |  | 0
90 | FV999316 | AYKY 1kV 4x240 pevně uložený | 25 | m |  | 0 | 25 |  | 0
91 | FV999501 | xxx 3x1,5 | 1319 | m |  | 0 | 1316 |  | 0
92 | FV999502 | xxx 3x2,5 | 50 | m |  | 0 | 50 |  | 0
93 | FV999505 | xxx 5x1,5 | 1970 | m |  | 0 | 1970 |  | 0
94 | FV999520 | xxx 5x2,5 | 150 | m |  | 0 | 150 |  | 0
95 | FV999522 | xxx 5x6 | 15 | m |  | 0
96 | FV999525 | xxx 5x16 | 75 | m |  | 0 | 75 |  | 0
97 | FV999539 | xxx 5x70 | 45 | m |  | 0 | 45 |  | 0
98 | FV999551 | yyy 3x1,5 | 3553 | m |  | 0 | 1488 |  | 0
99 | FV999552 | yyy 3x2,5 | 488 | m |  | 0 | 0 |  | 0
100 | FV993314 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 95 mm2 |  |  |  |  | 6 |  | 0
101 | FV993317 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 120 mm2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xxx | Cu kabel funkční při požáru B2cas1d1 dle vyhlášky č.268/2011Sb, doba požární odolnosti 60min.
| yyy | Cu kabel B2cas1d1 dle vyhlášky č.268/2011Sb.
Dodávka vloženého materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | VR l CP636 | protipožární malta požární odolnost 90min | 12 | m2 |  | 0 | 5 |  | 0
2 | VR b NSM Tango | zásuvka Tango s vest. svodičem přepětí T3 | 1 | ks |  | 0 | 3 |  | 0
3 | VR b NSM Tango2 | zásuvka dvojnás. Tango s vest. svodičem přepětí T3 | 61 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
4 | VR b 44 16 5 | zásuvka nástěnná AC400V/16A 5P IP44 | 16 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
5 | VR b 44 32 5 | zásuvka nástěnná AC 400V/32A 5P IP44 | 1 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
6 | VR f S25 | spínač zapuštěný IP 55 3536N-C03252 | 18 | ks |  | 0
7 | VR e 16-65 | vačkový spínač v plastovém krytu IP65 AC400V/16A | 8 | ks |  | 0 | 10 |  | 0
8 | VR a IR28B Prof | pohybové čidlo IR28B Profi, 16A, IP20, kruh D20m | 16 | ks |  | 0 | 30 |  | 0
9 | VR gGW42204 | požární proskl. skříňka + tlačítko 2zap. s aret. IP55 | 32 | ks |  | 0 | 28 |  | 0
10 | VR cSPOC0NKD7 | skříň přepěťové ochrany SPO C0 NKD7 T1 250A | 1 | ks |  | 0
11 | VR b T1+T2 2P | svodič přepětí T1+T2, 2P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44 | 4 | ks |  | 0
12 | VR b T1+T2 4P | svodič přepětí T1+T2, 4P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44 | 2 | ks |  | 0 | 2 |  | 0
13 | VR z ocel | ocelový úhelník 25/25 | 156 | kg |  | 0 | 145 |  | 0
14 | VR d TS20 | programovatelný termostat do zásuvky TS20 | 10 | ks |  | 0
15 | VR a | svorka Bernard včetně Cu pásku | 845 | ks |  | 0 | 95 |  | 0
16 | VR a EPS | hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT | 15 | ks |  | 0 | 15 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodávka materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | KOP-KU 68-1902 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 | 205 | ks |  | 0 | 15 |  | 0
2 | KOP-KO 97 | KRABICE KRUH.ODBOČNÁ KO 97 | 16 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
3 | KOP-KU 68-1903 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 | 430 | ks |  | 0 | 50 |  | 0
4 | KOP-KR 97 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97 | 35 | ks |  | 0 | 26 |  | 0
5 | KOP-KR 125 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125 | 28 | ks |  | 0 | 3 |  | 0
6 | KOP-S-66 | SVORKOVNICE S-66 | 1277 | ks |  | 0
7 | KOPL-LK80X28R/1 | KRABICE LIŠTOVÁ | 1277 | ks |  | 0
8 | KOPL-V-LK 80/R | VÍČKO KRAB. LK 80/R | 1277 | ks |  | 0
9 | KOPM-8111 | KRABICE PC Z PH 8111 | 715 | ks |  | 0 | 44 |  | 0
10 | KOPM-8118 | KRABICE PC Z PH 8118 | 12 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
11 | KOP 8135PO | krabice s požární odolností | 275 | ks |  | 0 | 61 |  | 0
12 | KOP-KP 67/2 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 | 350 | ks |  | 0 | 233 |  | 0
13 | KOPL-LK80X16 T | KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | 1250 | ks |  | 0
14 | KOPL-LK80X282T | KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | 1740 | ks |  | 0
15 | KOP-PI 80 2ZT | Tepelně izolační podložka PI 80 2ZT | 90 | ks |  | 0
16 | KOPM-VO-KB | KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM IP44 | 6 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
17 | KOP-1520 | TRUBKA TUHÁ PVC 1520 | 360 | m |  | 0 | 155 |  | 0
18 | KOP-1420 | TRUBKA OHEBNÁ 1420 | 115 | m |  | 0 | 42 |  | 0
19 | KOPL-LHD 20X20H | LIŠTA HRANATÁ HF LHD 20X20HF (2m) | 3410 | ks |  | 0 | 260 |  | 0
20 | KOPL-LHD 40X20H | LIŠTA HRANATÁ HF LHD 40X20HF (2m) | 1125 | ks |  | 0 | 102 |  | 0
21 | KOPL-LHD 40X40H | LIŠTA HRANATÁ HF LHD 40X40HF (2m) | 722.5 | ks |  | 0
22 | KL 60x300 | kabelová lávka KL 60x300 vč. příslušenství | 95 | m |  | 0 | 96 |  | 0
23 | KL 60x150 PO | kabelová lávka KL 60x150 vč. příslušenství PO | 45 | m |  | 0 | 96 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodávka materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | AT3558-A01340 | Strojek spínače Tango ř.1 | 195 | ks |  | 0 | 28 |  | 0
2 | AT3558A-A651B | Kryt spínače Tango bílý jedn. | 645 | ks |  | 0 | 48 |  | 0
3 | AT3901A-B10B | Rámeček Tango bílý jedn. | 1366 | ks |  | 0 | 139 |  | 0
4 | AT3558-A05340 | Strojek spínače Tango ř.5 | 391 | ks |  | 0 | 12 |  | 0
5 | AT3558A-A652B | Kryt spínače Tango duo bílý | 506 | ks |  | 0 | 18 |  | 0
6 | AT3558-A52340 | Strojek spínače Tango ř.5B | 115 | ks |  | 0 | 4 |  | 0
7 | AT3558-A06340 | Strojek spínače Tango ř.6 | 177 | ks |  | 0 | 18 |  | 0
8 | AT3558-A07340 | Strojek spínače Tango ř.7 | 5 | ks |  | 0
9 | AT3558-A91342 | Strojek spínače ř.1/0S,1/0So | 446 | ks |  | 0 | 36 |  | 0
10 | AT3558A-A653B | Kryt spínače Tango,průz.jed.bí | 178 | ks |  | 0 | 32 |  | 0
11 | AT 3558A-06940B | přepínač č.6 Tango kompletní IP44 | 6 | ks |  | 0
12 | AT3558A-05940 B | přepínač č. 5 Tango kompletní IP 44 | 10 | ks |  | 0
13 | AT 3558A-80940B | tlačítkový ovladač 1/0 Tango kompletní IP 44 | 5 | ks |  | 0
14 | AT5518A-A2359B | Zásuvka Tango s krytem a clon. | 37 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
15 | AT5513A-C02357B | Zásuvka Tango bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou | 1743 | ks |  | 0 | 63 |  | 0
16 | 5518A-2999 B | zásuvka jednonásobná s clonkami, AC250V/16A komplet IP 44 | 48 | ks |  | 0
17 | AX3558N-C01510 | Spínač 1P IP54-plast ř.1 šedý | 5 | ks |  | 0 | 5 |  | 0
18 | AX3558N-C05510 | Přepínač sériový, IP54-plast ř,5 šedý | 7 | ks |  | 0 | 7 |  | 0
19 | AX3558N-C06510 | Přepínač střídavý IP54-plast ř.6 šedý | 6 | ks |  | 0 | 6 |  | 0
20 | AX3558N-C86510 | Ovladač tlačítkový zapínací se sign.IP54 plast bílý | 9 | ks |  | 0 | 8 |  | 0
21 | AP 5518-2600S | Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44 | 39 | ks |  | 0 | 36 |  | 0
22 | AT3299A-22100B | Spínač senzor.PS Tango - relé | 26 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodávka kabelových žlabů
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | zlab 14 | Koleno 62/50 | 131 | ks |  | 0
2 | zlab 2 | Žlab 62/50 | 327.5 | ks |  | 0
3 | zlab 20 | Víko kolena 62 | 131 | ks |  | 0
4 | zlab 52 | Nosník 62 | 524 | ks |  | 0
5 | zlab 9 | Víko žlabu 62 | 327.5 | ks |  | 0
6 | zlab 10 | Víko žlabu 125 | 520 | ks |  | 0
7 | zlab 15 | Koleno 125/50 | 208 | ks |  | 0
8 | zlab 21 | Víko kolena 125 | 208 | ks |  | 0
9 | zlab 53 | Nosník 125 | 832 | ks |  | 0
10 | zlab 85 | Žlab 125/50 | 520 | ks |  | 0 | 42.5 |  | 0
11 | zlab 11 | Víko žlabu 250 | 12.5 | ks |  | 0 | vč. příslušenství
12 | zlab 17 | Koleno 250/50 | 5 | ks |  | 0
13 | zlab 22 | Víko kolena 250 | 5 | ks |  | 0
14 | zlab 5 | Žlab 250/50 | 12.5 | ks |  | 0
15 | zlab 54 | Nosník 250 | 20 | ks |  | 0
16 | zlab 90 | Žlab 62/50 vč. příslušenství požární trasa | 370 | ks |  | 0 | 65 |  | 0
17 | zlab 91 | Žlab 125/50 vč. příslušenství požární trasa | 44 | ks |  | 0 | 38 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodávka kabelů CU
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | KEc-CY 4 | CY 4 | 0.96075 | km |  | 0 | 0.064 |  | 0
2 | KEc-CY 6 | CY 6 | 0.04725 | km |  | 0
3 | KEc-CYA 16 | CYA 16 | 0.12075 | km |  | 0 | 0.068 |  | 0
4 | KEc-CYA 25 | CYA 25 | 0.7119 | km |  | 0 | 0.702 |  | 0
5 | KEc-CYKY 3 X 1, | CYKY 3 X 1,50 | 13.1765 | km |  | 0 | 1.415 |  | 0
6 | KEc-CYKY 3 X 2, | CYKY 3 X 2,50 | 10.9053 | km |  | 0 | 1.115 |  | 0
7 | KEc-CYKY 3 X 6, | CYKY 3 X 6,00 | 1.8165 | km |  | 0
8 | KEc-CYKY 5 X 1, | CYKY 5 X 1,50 | 1.1498 | km |  | 0 | 0.117 |  | 0
9 | KEc-CYKY 5 X 2, | CYKY 5 X 2,50 | 0.3297 | km |  | 0 | 0.359 |  | 0
10 | KEc-CYKY 5 X 6, | CYKY 5 X 6,00 | 0.18375 | km |  | 0 | 0.056 |  | 0
11 | KEc-CYKY 5 x 10 | CYKY 5 x 10,00 | 0.22365 | km |  | 0 | 0.064 |  | 0
12 | KEc-CYKY 5 x 16 | CYKY 5 x 16,00 | 0.74025 | km |  | 0 | 0.822 |  | 0
13 | KEc-CYKY 12x1,5 | CYKY 12x1,50 | 0.06825 | km |  | 0 | 0.015 |  | 0
14 | xxx 3x1,5 | xxx 3x1,5 PH120-R | 1.3849 | km |  | 0 | 1.513 |  | 0
15 | xxx 3x2,5 | xxx 3x2,5 PH120-R | 0.0525 | km |  | 0 | 0.06 |  | 0
16 | xxx 5x1,5 | xxx 5x1,5 PH120-R | 2.0685 | km |  | 0 | 2.266 |  | 0
17 | xxx 5x2,5 | xxx 5x2,5 PH120-R | 0.1575 | km |  | 0 | 0.225 |  | 0
18 | xxx 5x6 | xxx 5x6 PH120-R | 0.01575 | km |  | 0
19 | xxx 5x16 | xxx 5x16 PH120-R | 0.07875 | km |  | 0 | 0.08925 |  | 0
20 | xxx 4x95 | xxx 5x70 PH120-R | 0.04725 | km |  | 0 | 0.04725 |  | 0
21 | PRAFlaSaf 3x1,5 | yyy 3x1,5 | 3.7306 | km |  | 0 | 1.712 |  | 0
22 | PRAFlaSaf 3x2,5 | yyy 3x2,5 | 0.5124 | km |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodávka kabelů AL
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | KEa-1-AYKY 4x24 | 1-AYKY 4x240 | 0.02625 | km |  | 0 | 0.02625 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zemní práce
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | VR318210 | Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu suti a skládkov. | 1160 | m |  | 0 | 45 |  | 0
2 | VR318220 | Průraz zdivem, tloušťka 15 cm | 1350 | ks |  | 0 | 32 |  | 0
3 | VR318230 | Průraz zdivem, tloušťka 30 cm | 245 | ks |  | 0 | 105 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0

## DODÁVKY
Příloha rozpočtu-rozepsání položek kpl (kompletní dodávka), do celkového součtu zahrnuto v položkách kpl:
Dodávka atypických el. rozváděčů
Rozváděč RH
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
1 | 600/2250/400 | skříň | 2 | ks |  | 0
2 | 800/2250/400 | skříň | 1 | ks |  | 0
3 | Cu 40/10 | přípojnice | 22 | ks |  | 0
4 | 40kVAr | kompenzační blok včetně výzbroje | 1 | ks |  | 0
5 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
6 | CLA 3.2 300/5A | měřící transformátor | 7 | ks |  | 0
7 | OPV 10/3 | odpínač válcových pojistek 3-P. vč. poj. do 32A | 3 | ks |  | 0
8 | DMK 75 R1 | multifunkční měřící přístroj A, V, kWh (Lovato) | 1 | ks |  | 0
9 | ZS1b | zkušební svorkovnice | 1 | ks |  | 0
10 | místo pro HDO | místo pro HDO | 1 | ks |  | 0
11 | místo pro el. | místo pro elektroměr | 1 | ks |  | 0
12 |  | napěťová spoušť AC230V | 1 | ks |  | 0
13 | SE-BD-0250-V001 | zaslepovací blok odpínače | 1 | ks |  | 0
14 | SE-BD-0160-L001 | elektronická spoušť pro BD250 | 1 | ks |  | 0
15 | BD250NE305 | blok Modeion normal, pevné provedení | 2 | ks |  | 0
16 | BC160NT305 | jistič Modeion 125, 160A | 1 | ks |  | 0
17 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 8 | ks |  | 0
18 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 4 | ks |  | 0
19 | LTN 3-P. 32, 40A | modulový jistič 3-P. 32, 40A | 18 | ks |  | 0
20 | LTN 3-P. 50, 63A | modulový jistič 3-P. 50, 63A | 1 | ks |  | 0
21 | 25/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  | 0
22 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 20 | ks |  | 0
23 | RSA 6 | svorka zapojená do 6mm | 5 | ks |  | 0
24 | RSA 16 | svorka zapojená do 16mm | 70 | ks |  | 0
25 | FLP-SG50 VS/1 | svodič bleskových proudů T1; 1-P, 50kA | 3 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
Rozváděč Rpz
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 800/1500 | rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 |  | požární uzávěr požární odolnost 60minut dle ČSN 73 0895 | 1 | ks |  | 0
3 | MSN 63/3 | modulový vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
4 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
5 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 16 | ks |  | 0
6 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 5 | ks |  | 0
7 | LVN 3-P. | modulový jistič 3-P. do 125A | 2 | ks |  | 0
8 | RSI-20-11-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 2 | ks |  | 0
9 | ST123-6,3-230-10 | stykač | 2 | ks |  | 0
10 | SR123-6,3 | tepelné relé | 2 | ks |  | 0
11 | OTNN-98 Bk | ovladač tlačítkový neprosvětlený černý | 4 | ks |  | 0
12 | EIS-96 | indikační svítidlo | 2 | ks |  | 0
13 | PT 570 524 | pomocné relé AC24V 4P/6A + patice | 6 | ks |  | 0
14 | PT 570 730 | pomocné relé AC230V 4P/6A + patice | 1 | ks |  | 0
15 |  | záskokový automat | 1 | ks |  | 0
16 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 50 | ks |  | 0
17 | RSA 16 | svorka zapojená do 16mm | 5 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
Rozváděč RS1
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 800/1500 | rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 |  | požární uzávěr EI30S | 1 | ks |  | 0
3 | MSN 63/3 | modulový vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
4 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
5 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 36 | ks |  | 0
6 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 8 | ks |  | 0
7 | LTN 3-P. 32, 40A | modulový jistič 3-P. 32, 40A | 1 | ks |  | 0
8 | SHT-4 | spínací hodiny modulové 2-kanálové astro vč.pgm | 1 | ks |  | 0
9 | SHT | spínací hodiny modulové digitální 2-kanálové | 1 | ks |  | 0
10 | MIG-20-10-A230 | impulzní relé 1Z AC230V/20A | 3 | ks |  | 0
11 | MSK-001-102 | kolébkový přepínač | 1 | ks |  | 0
12 | CRM-93H | multifunkční časové relé | 7 | ks |  | 0
13 | 25/4/003-G | proudový chránič | 5 | ks |  | 0
14 | 40/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  | 0
15 | RSI-20-20-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 2 | ks |  | 0
16 | RSI-25-40-A230-M | stykač s ručním ovládáním 4Z AC230V/25A | 1 | ks |  | 0
17 | RSI-40-40-A230-M | stykač s ručním ovládáním 4Z AC230V/40A | 1 | ks |  | 0
18 | PT 570 524 | pomocné relé AC24V 4P/6A + patice | 2 | ks |  | 0
19 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 90 | ks |  | 0
20 | RSA 6 | svorka zapojená do 6mm | 10 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
Rozváděč R1
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 600/1500 | rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 |  | požární uzávěr EI30S | 1 | ks |  | 0
3 | MSN 63/3 | modulový vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
4 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
5 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 48 | ks |  | 0
6 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 9 | ks |  | 0
7 | SHT-4 | spínací hodiny modulové 2-kanálové astro vč.pgm | 1 | ks |  | 0
8 | 25/4/003-G | proudový chránič | 7 | ks |  | 0
9 | RSI-20-20-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 4 | ks |  | 0
10 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 65 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
Rozváděč R2 (R4, R6, R8, R10, R12)
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 600/1000 | rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 |  | požární uzávěr EI30S | 1 | ks |  | 0
3 | MSN 63/3 | modulový vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
4 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
5 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 21 | ks |  | 0
6 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 3 | ks |  | 0
7 | LTN 3-P. 32, 40A | modulový jistič 3-P. 32, 40A | 1 | ks |  | 0
8 | 25/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  | 0
9 | MQD-16-100-A230 | schodišťový spínač 1Z AC230V/16A spínání v 0 | 3 | ks |  | 0
10 | RSI-20-20-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 1 | ks |  | 0
11 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 50 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
|  |  | x |  | 6
[5 empty] | celkový součet: | 0
Rozváděč R3 (R5, R7, R9, R11)
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 600/1000 | rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 |  | požární uzávěr EI30S | 1 | ks |  | 0
3 | MSN 63/3 | modulový vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
4 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
5 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 20 | ks |  | 0
6 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 4 | ks |  | 0
7 | LTN 3-P. 32, 40A | modulový jistič 3-P. 32, 40A | 1 | ks |  | 0
8 | 25/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  | 0
9 | MQD-16-100-A230 | schodišťový spínač 1Z AC230V/16A spínání v 0 | 3 | ks |  | 0
10 | RSI-20-20-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 1 | ks |  | 0
11 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 55 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
|  |  | x |  | 5
[5 empty] | celkový součet: | 0
Rozváděč R13
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 132 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 | MSN 63/3 | modulový vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
3 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
4 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 8 | ks |  | 0
5 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 8 | ks |  | 0
6 | 16B/1N/003 | kombinace jistič-chránič | 2 | ks |  | 0
7 | 25/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  | 0
8 |  | elektroměr 1-fáz. modulový 32A | 2 | ks |  | 0
9 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 40 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
Rozváděč Rd
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 24 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  | 0
3 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 6 | ks |  | 0
4 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 1 | ks |  | 0
5 | 40/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
Rozváděč Rsu
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 36 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks |  |  |  |  | 0
2 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  |  |  |  | 0
3 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 11 | ks |  |  |  |  | 0
4 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 0 | ks |  |  |  |  | 0
5 | 40/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  |  |  |  | 0
[8 empty] | součet: | 0
[8 empty] | dopravné: | 3.6%
[8 empty] | součet: | 0
|  |  | x | 6 |  |  | x | 6
[8 empty] | celkový součet: | 0
Rozváděč Rli
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 36 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks |  |  |  |  | 0
2 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  |  |  |  | 0
3 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 9 | ks |  |  |  |  | 0
4 | LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 2 | ks |  |  |  |  | 0
5 | 40/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  |  |  |  | 0
[8 empty] | součet: | 0
[8 empty] | dopravné: | 3.6%
[8 empty] | součet: | 0
|  |  | x | 5 |  |  | x | 5
[8 empty] | celkový součet: | 0
Rozváděč Rb
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 18 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks
2 | SLP-275V/2 | svodič přepětí T2; 2-P, | 1 | ks
3 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 3 | ks
4 | RSI-20-20-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 1 | ks
5 | 25/2/003-G | proudový chránič | 1 | ks
6 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 2 | ks
|  |  | x | 95
Rozváděč Rbx
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 24 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks
2 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks
3 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 8 | ks
4 | RSI-20-20-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 1 | ks
5 | 40/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks
6 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 2 | ks
|  |  | x | 4
Rozváděč Rpc
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 24 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks |  |  |  |  | 0
2 | SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks |  |  |  |  | 0
3 | LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 11 | ks |  |  |  |  | 0
4 | RSI-20-20-A230-M | stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A | 1 | ks |  |  |  |  | 0
5 | 40/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  |  |  |  | 0
6 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 2 | ks |  |  |  |  | 0
[8 empty] | součet: | 0
[8 empty] | dopravné: | 3.6%
[8 empty] | součet: | 0
Dodávka svítidel
Ceny jsou včetně světelných zdrojů, nezahrnují sazbu DPH.
| typ | popis |  | množství | jedn.cena | celkem
A | Poppack LED | LED přisazené lineární IP20 28W 3120lm 4000K |  | 147 |  | 0
B | PERLUCE_LED4600 | LED přisazené lineární IP50 45W 4560lm 4000K |  | 14 |  | 0
C | PERLUCE O LED2200 | LED přisazené čtvercové IP54 19W 2110lm 4000K |  | 7 |  | 0
C1 | PERLUCE O LED2200 | LED přisazené čtvercové IP54 19W 2110lm 4000K |  | 0 |  | 0
D | ORIA LED 6700 | LED přisazené lineární IP65 51W 6700lm 4000K |  | 58 |  | 0
E | CAELA RMS LED1100-840 | LED přisazené kruhové IP50 17W 1100lm 4000K |  | 2 |  | 0
Ed | CAELA RMS LED1100-840 | LED přisazené kruhové IP50 17W 1100lm 4000K DALI |  | 4 |  | 0
F | SBS/BE950/1000LED/4K | LED závěsné kruhové IP20 65W 10120lm 4000K |  | 6 |  | 0
G | JUP3 LED D 4200 HFIX MPT L840 | LED přisazené lineární, mikro prizma, 52W 4200lm 4000K |  | 3 |  | 0
L | Elektra 4K IN-172 | přisazené IP65II E27 zdroj LED 4000K 13W/1500lm |  | 18 |  | 0
LED |  | 2m LED pásek 15W/m+Alprofil s čirým krytem IP65+napáječ |  | 0 |  | 0
N1 | CROSSIGN 160 AB LED | nouzové přisazené napojeno z CBSNO IP42 5,5W 59lm |  | 62 |  | 0
N2 | RESCLITE C ESCAPE AD | nouzové stropní napojeno z CBSNO IP40 5W 173lm |  | 39 |  | 0
| Centrální bateriový systém | vč. Oživení a programování |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 360 | součet: | 0
Dodávka el. topných žebříků
pol.č. | typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
1 | KD-E 450 x 960 | žebřík s el. topnou vložkou 0,3kW, IP65 | 105 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
[5 empty] | dopravné: | 3.6%
[5 empty] | celkový součet: | 0
Sestava 6 vypínačů v rámečku
pol.č. | typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
1 | 77001 | spínač č.6 AC230V/10A 1modul | 8 | ks |  | 0
2 | 80103 | krabice univerzální 8modulů | 1 | ks |  | 0
3 | 80253+78818 | montážní deska+krycí rámeček pro 8modulů | 1 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
[5 empty] | dopravné: | 3.6%
[5 empty] | celkový součet: | 0
Dodávka kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru
pol.č. | typ | název | m.j. | množ. | jedn.cena | celkem
1 | 2031 M 15 FS | skupinový držák Grip M 15 | ks | 0 |  | 0
2 | MMS6X50 | protipožární šroubová kotva | ks | 0 |  | 0
rozteče po 0,5m; zatížení do 1,1kg/m
| 733 13 G | kabelová příchytka pro jednotlivý kabel 11-13mm | ks | 305 |  | 0
| ZSE 90-14 | sada na odlehčení tahu svislých tras (po 3,5m) | ks | 14 |  | 0
| SM 20 G | kovová trubka se závitovým zakončením délka 3 000mm průměr 20 mm | ks | 85 |  | 0
galvanicky zinkováno, uchycení po 1,05m
| 73321 G | trubková příchytka průměr 19-21mm | ks | 260 |  | 0
| MMS6X50 | protipožární šroubová kotva | ks | 260 |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
Dodávka el. ventilátorů
pol.č. | typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
1 | Silent 200 CRZ | axiální ventilátor+zpož. doběh IP45 230V/16W 180m3/hod | 247 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
[5 empty] | dopravné: | 3.6%
[5 empty] | celkový součet: | 0
Dodávka parapetních žlabů
pol.č. | typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
1 |  | parapetní žlab hliníkový š65/v170mm kompletní | 18 | m |  | 0
2 |  | zásuvka modul 45/45 16A/AC230V | 4 | ks |  | 0
3 |  | zásuvka modul 45/45 16A/AC230V vč. T3 | 1 | ks |  | 0
4 |  | zásuvka dvojnásobná modul 45/45 16A/AC230V | 29 | ks |  | 0
5 |  | zásuvka dvojnásobná modul 45/45 16A/AC230V vč. T3 | 8 | ks |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
[5 empty] | dopravné: | 3.6%
[5 empty] | celkový součet: | 0
Stavební výpomoc
č.p. | typ | název | m.j. | množ. | jedn.cena | celkem
1 |  | vybourání otvorů ve zdivu tl. 25cm, vč. odvozu a likvidace suti | m2 | 76 |  | 0
2 |  | zazdění otvorů ve zdivu tl. 25cm vč. omítky, lešení | m2 | 76 |  | 0
3 |  | zednické zapravení - zaomítání, lešení | m2 | 76 |  | 0
4 |  | SDK obklad, deska požár. 2x12,5mm, PO 60 min. - tvar L, 20/20cm, lešení | m | 0 |  | 0
5 |  | SDK obklad, deska požár. 2x12,5mm, PO 60 min. - tvar U, 20/20/20cm, lešení | m | 126 |  | 0
6 |  | výmalba | m2 | 126 |  | 0
7 |  | Revizní dvířka do SDK, 200x200 mm požární odolnost EI 30 |  | 22 |  | 0
[5 empty] | součet: | 0
8 |  | přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36m | % | 6.5 | 0 | 0
|  | celkový součet bez DPH |  |  |  | 0