Dobrý den, obdrželi jsme další žádost o vysvětlení ZD z dnešního dne (9.8.2024) v tomto znění:

*V objektu D.106.01 v části oplocení prosíme o upřesnění.  
V TZ a VV se uvádí pojezdová brána š.3,5m, dle koordinačního výkresu a výkresu oplocení je š.4,5m. Co platí?*

Pojezdová brána je ve výkresové části specifikována se š. 4,5 m. Technická zpráva bude aktualizována, VV s položkou č. 18 bude upraven podle skutečnosti.

*Dále prosíme o upřesnění výšky posuvné brány, v PD to není patrné.*

Výška posuvné brány je již upřesněna v rámci aktualizovaného výkresu dokumentace. CTIV\_DPS\_D.106.01\_06\_ASŘ\_Oplocení a vjezdová brána1