## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 005/2024 | Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
| Objekt: |  | SO 01 | Hlavní objekt
4983 | Rozpočet: |  | 01ZTI | Zdravotechnická instalace
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | Hlavní objekt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01ZTI | Zdravotechnická instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 005/2024 - Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Hlavní objekt
#POPR | Popis rozpočtu: 01ZTI - Zdravotechnická instalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 01ZTI Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 005/2024 | Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Hlavní objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01ZTI | Zdravotechnická instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 6.62 | [6 empty] | DIL
1 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 9.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.63 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.71 | 6.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | 74*0,1+2,8*0,15+10*0,15 |  | 9.32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 1.78 |  |  |  |  | 62.13 | [6 empty] | DIL
2 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 3.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.11 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.9 | 13.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16*0,215 |  | 3.44 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 971038231R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.13 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | 15+17 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 971038421R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.028 | 0.25 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 974031143R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm | m | 74.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.013 | 0.97 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.301 | 22.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé vodovod TV+SV : 1,2*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2+2,2*2+1,2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2+2,2 |  | 3.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2+2,2*2+1,2*2+2,2+1,2 |  | 11.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2*2+1,2*2 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2+2,2+1,2+2,2*4+1,2 |  | 14.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2+1,2+2,2*5+1,2*3 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | vodorovné TV+SV : 1+1+2+1+1+2+2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 974031144R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.019 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé vodovod TV+SV+CV : 2,8 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.27 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výlevka : 1,6 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 2+1,2+1+2,2+0,5*2+0,5*2 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | ostatní zednické přípomoce neobsažené ve VV : 2*8 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.64 | [6 empty] | DIL
9 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 0.67965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9385 | 0.64 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.87 |  | 0 |  |  |  |  | 163.36 | [6 empty] | DIL
10 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00675 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.709 | 9.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 27.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 8.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | umyvadla : 1,4 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+1,4 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4+0,7+1,5 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2+1+1+0,7 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2+2,5+2,7*2+1,2*2+0,6*2 |  | 13.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.359 | 3.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | odvětrání : 1+0,5+2,5+2,5+2,8 |  | 9.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.45 | 8.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | sprch. kouty : 2,8+0,7 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8+1,6+0,6 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3+1 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9+1,7+0,6 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,9+1+1,9 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.17 | 16.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | WC : 0,5+1,3+0,5 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5+1,8 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2+0,5*2+0,5+0,7 |  | 3.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2+0,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6+0,6 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5+0,5+0,6+0,5 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.53 | 5.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | odvětrání : 1,5*7 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.797 | 6.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | napojení 1NP/1PP přes strop : 0,5*16 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 721176135R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 25.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.7967 | 20.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | 1PP : 0,8+1,3+0,3+1,7+0,3+3,4+1,9+0,94+3,2+3,6+1,8+2,1+0,6+1,9+1,5 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 721223420RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubkou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava s fólií, | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 147.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 7.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 27,9+9,3+18,8+14+10,5+8+25,34+34,1 |  | 147.94 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 721176133RXX | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 50 x 1,8 mm | m | 34.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 22.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kondenzát : 2,1+1,9 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,3+2,3 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2+7+0,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8+3,8+1,3 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | odvětrání : 3,5+3,6 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 721213041RTX | Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu, s dodávkou betonové směsi, plochý odtok | m | 38.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14608 | 5.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1.15 | 44.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.039 : 2,5+1,2*2 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.041 : 2,2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.044 : 4,25+1,1*3 |  | 7.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.051 : 4,35+1,1*2 |  | 6.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.055 : 4,25+1,1*2+2,4 |  | 8.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.059 : 4,25+1,1*4 |  | 8.65 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 286980X | Žlab sprchový včetně roštu | ks | 38.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
23 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 5.8726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.47 | 8.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 247.71 | [6 empty] | DIL
24 | 722131932R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.594 | 3.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení na stávající rozvody : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 722131935R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.91 | 10.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení na stávající rozvody : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 722172711R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 99.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 25.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | SV : 2,2+3,1+1 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2+3,4+2,7+10,4+2,5+0,9+2,5+2,7 |  | 27.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2+1,3*2+4,1+4,5+1,5+3,2 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4+3+2,4+1,2+0,7 |  | 11.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3+1,2+3,8+3,1+4 |  | 13.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3+1,2+1,2*2+6,1+2,6+2,1+2,1+2,6 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | napojení v 1PP : 4*0,5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 722172714R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 280.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.28 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38 | 106.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | TV : 3,1+2,5+1,2 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2+3,5+2,7+10,4+3,6+0,9+2,7+2,5+1,2*4+2,2 |  | 35.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2+1,3+1,2+4,1+2,5+1,5+3,2+1,2*4+1*3 |  | 24.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4+3+2,4+1,2+0,8+1,2*3+1*2 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3+1,2+3,8+4+3,1+1,2*3+1*3 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3+1,2*2+1,1+2,6+6,1+2,6+2,1*2+1,2*4+1*4 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | napojení v 1PP : 4*0,5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 135 | [23 empty] | VV | 1
|  | SV : 135+0,9*2+1*2+0,6*2+1*2+0,6+1+0,6+1 |  | 145.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 722181213RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm | m | 280.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16 | 44.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 722181213RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm | m | 99.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 12.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 722224112R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.114 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 722235112R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 722235116R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 5.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 379.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 11.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 280,2+99,6 |  | 379.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 379.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 22.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 5513805002R | ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
36 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.40771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.327 | 0.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.41 |  | 0 |  |  |  |  | 172.04 | [6 empty] | DIL
37 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.12 | 15.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 725119401R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.77 | 24.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00392 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.755 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 725139102R00 | Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00392 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.525 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.575 | 40.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.25 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 725814103R00 | Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 26*2 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.445 | 11.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 725849205R00 | Montáž baterie sprchové podomítkové | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.4 | 21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
46 | 725249106RXX | Montáž sprchových zástěn ostatních typů | bm | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.9 | 42.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.039 : 0,5*2 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.044 : 0,5*2*2+1,1 |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.051 : 0,5*2*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.055 : 0,5*2*2+1,7+0,9 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.059 : 0,5*2*4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 725849302RXX | Montáž držáku sprchy včetně sprchového ramene a hlavové sprchy | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.168 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 28696754R | rám pro zděné příčky pro pisoár; přívod vody R 1/2"; ovládání bez ovládání; provozní teplota do 30 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00575 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
49 | 286967561R | Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrým procesem; š = 420 mm; v = 1 080 mm; hl = 120 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
50 | 286967617R | Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci (sádrokarton); š = 500 mm; v = 1 120 mm; hl = 120 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0135 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
51 | 551070101R | tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
52 | 55144220R | Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
53 | 55144232X | Baterie termostatická sprchová, podomítková | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
54 | 5514431RX | Podomítkové těleso pro sprchovou baterii | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
55 | 55145033R | Baterie směšovací páková; použití: bidet; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
56 | 55145352X | Set sprchový hadice, růžice, držák | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
57 | 551673931R | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
58 | 5516740682R | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
59 | 55428111X | Sprchová zástěna 500/2000mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
60 | 55428111Y | Sprchová zástěna 900/2000mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
61 | 55428111Z | Sprchová zástěna 1700/2000mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
62 | 55428112Z | Sprchová zástěna zásuvná 1100/2000mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
63 | 64214361R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
64 | 64214484R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
65 | 64221370R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 450 mm; hl = 370 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
66 | 64240056R | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
67 | 64240062R | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
68 | 64251330R | Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
69 | 64271105R | výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 205 mm; h zadní stěny 355 mm; š = 455 mm; hl. 380 mm; mřížka chromová; průměr odpadu 60 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
70 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 1.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.517 | 2.13 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.65 | [6 empty] | DIL
71 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.7871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 0.88 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
72 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 16.0839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
73 | 979999983R00 | Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 1.7871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
74 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 1.7871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.83 | 1.48 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [25 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
SPU
75 | 979087392R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, | t | 3.5742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.36 | 1.29 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [25 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
77 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
78 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu