## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (2) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Soupis
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 11252 | Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
| D.104.05 - Ústřední vytápění | [6 empty] | 0
| D.104.06 - Silnoproud | [6 empty] | 0 |  | 12
| D.104.07 - Slaboproud | [6 empty] | 0
| D.104.08a - Vzduchotechnika - Hala | [6 empty] | 0 |  | 6
| D.104.08b - Vzduchotechnika - zázemí | [6 empty] | 0
| D.104 Novostavba autoservisu | [6 empty] | 0 |  | 56
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#REF!
#REF! | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on D10: Název
Note on D11: Ulice
Note on D12: PSČ
Note on E12: Místo
Note on I10: IČO
Note on I11: DIČ

## VzorPolozky (3) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (4) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (5) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (6) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (7) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (8) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.104.05
Výkaz výměr_vytápění - DPS
AUTODÍLNY KYJOV - AUTOSERVIS
Pořadí | Číslo položky | Popis | Množství | Jednotka | Cena jedn. | Cena celkem
Zařízení - Zdroj tepla
Větev na hlavním rozdělovači - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | Větev na hlavním rozdělovači - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
| 732421406 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h PN 10 pro vytápění | 1 | kus |  | 0
| 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 4 | kus |  | 0
| 734211118 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický | 2 | kus |  | 0
| 55128039 | Tlakoměr axiální D 63mm zadní napojení 1/4" MA 63, 0-6bar | 1 | kus |  | 0
| 55128906 | Teploměr axiální do 120 °C zadní napojení 1/2" s jímkou D 100/dl 75mm | 2 | kus |  | 0
| 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | 2 | kus |  | 0
| 55117236 | filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 6/4" | 1 | kus |  | 0
| 722231076 | Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | 1 | kus |  | 0
| 55261137 | trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m d 54 | 160 | bm |  | 0
| 63154022 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm | 160 | bm |  | 0
Rozdělovač a sběrač (technická místnost v budově autoservisu)
| 732112225 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový, 2 okruhy + tepelná izolace | 1 | kus |  | 0
| 732421402 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění - otopná tělesa | 1 | kus |  | 0
| 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění - Teplovodní kalorifery | 1 | kus |  | 0
| 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem | 1 | kus |  | 0
| 734295023 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem | 1 | kus |  | 0
| 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | 4 | kus |  | 0
| 734292717 | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | 4 | kus |  | 0
4 | 734211118 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický | 10 | kus |  | 0
| 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | 1 | kus |  | 0
| 722231076 | Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | 1 | kus |  | 0
6 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | 14 | kus |  | 0
| 55117233 | filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 3/4" | 1 | kus |  | 0
7 | 55117236 | filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 6/4" | 1 | kus |  | 0
| 55128039 | Tlakoměr axiální D 63mm zadní napojení 1/4" MA 63, 0-6bar | 6 | kus |  | 0
| 55128906 | Teploměr axiální do 120 °C zadní napojení 1/2" s jímkou D 100/dl 75mm | 12 | kus |  | 0
Teplovzdušné jednotky
|  | Teplovzdušná jednotka - 11,6 kW při 70/60°C/20°C | 5 | kus |  | 0
| 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | 20 | kus |  | 0
| 55117233 | filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 3/4" | 5 | kus |  | 0
| 734296212 | Zónový ventil otopných a solárních soustav dvoucestný s vratnou pružinou 1pólové ovládání PN 16 T 95°C G 3/4"F | 5 | kus |  | 0
| 55128906 | Teploměr axiální do 120 °C zadní napojení 1/2" s jímkou D 100/dl 75mm | 10 | kus |  | 0
| 55128039 | Tlakoměr axiální D 63mm zadní napojení 1/4" MA 63, 0-6bar | 5 | kus |  | 0
| 734211118 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický | 10 | kus |  | 0
| 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | 10 | kus |  | 0
| 734220112 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | 5 | kus |  | 0
| 55261001 | trubka nerezová vlnovcová, 16mm, 3/4" | 5 | bm |  | 0
|  | Celková cena BEZ DPH |  |  |  | 0

## D.104.06
Položkový soupis prací a dodávek
S: |  | Centrum technického a inovativního vzdělávání, Kyjov
O: |  | D.104 Hala autoservisu
R: |  | Silnoproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
| 210121013 | proudový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříni | ks | 12 |  | 0
| 210121013 | proudový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříni | ks | 7 |  | 0
| 210121013 | proudový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříni | ks | 37 |  | 0
| 210121013 | proudový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříni | ks | 7 |  | 0
| 210121113 | proudový chránič čtyřpólový nn do 25A ve skříni | ks | 11 |  | 0
| 210190071 | montáž rozvaděčů nedělitelných do 500kg | ks | 2 |  | 0
| 210120469 | jistič 3-pólový ve skříni do 63A | ks | 2 |  | 0
| 210120453 | jistič 3-pólový ve skříni do 25A | ks | 13 |  | 0
| 210120453 | jistič 3-pólový ve skříni do 25A | ks | 3 |  | 0
| 210120453 | jistič 3-pólový ve skříni do 25A | ks | 4 |  | 0
| 210120453 | jistič 3-pólový ve skříni do 25A | ks | 1 |  | 0
| 210120473 | jistič 3-pólový ve skříni do 125A | ks | 1 |  | 0
| 215121150 | jistič 1-pól. nn /25A ve skříni | ks | 15 |  | 0
| 215121150 | jistič 1-pól. nn /25A ve skříni | ks | 3 |  | 0
|  | Skříň BP-U-DWB-600/10-EIS-W IP40 bílá | KS | 1 |  | 0
|  | Skříň BP-U-DWB-1000/17-EIS IP40 | KS | 1 |  | 0
|  | Svorkovnice 1809 ekvipotenciální | KS | 2 |  | 0
|  | Montážní rám komplet (bočnice+přístr.lišty+krycí desky), šedá 5+1 řad, 120 modulů | KS | 1 |  | 0
|  | Lišta BPZ-DINR46-1000 přístrojová | KS | 9 |  | 0
|  | Jistič 40B/3 PL7 | KS | 2 |  | 0
|  | Jistič 20B/3 PL7 | KS | 1 |  | 0
|  | Jistič 16C/3 PL7 | KS | 4 |  | 0
|  | Jistič 16C/3 PL7 | KS | 3 |  | 0
|  | Jistič 16B/3 PL7 | KS | 13 |  | 0
|  | Jistič 16B/1 PL7 | KS | 3 |  | 0
|  | Jistič 16B/1 PL7 | KS | 15 |  | 0
|  | Chránič 25/4/0,03 PF7 | KS | 11 |  | 0
|  | Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7 | KS | 37 |  | 0
|  | Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7 | KS | 12 |  | 0
|  | Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7 | KS | 7 |  | 0
|  | Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7 | KS | 7 |  | 0
|  | Hlavní vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE | KS | 1 |  | 0
|  | Deska BPZ-MPL30-1000 montážní | KS | 1 |  | 0
|  | Deska BPZ-FP-1000/150-45 krycí | KS | 9 |  | 0
|  | Deon LZMC1-A125-I | KS | 1 |  | 0
|  | Bočnice BPZ-MSW-17/SNAP rámu (1KS=1PÁR) | KS | 1 |  | 0
|  | Celková cena |  |  |  | 0

## D.104.07
CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ D.104 – Hala autoservisu D.104.07 Slaboproudé elektroinstalace Projektová dokumentace k provedení stavby
Rozvod univ.kabelové sítě - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
#VALUE! | PC0066660 | Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U | 1 | ks |  | 0
#VALUE! | PC0066610 | Montáž ventilační jednotky do RACKu | 1 | ks |  | 0
#VALUE! | 220 110643 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
#VALUE! |  | 19" rozvaděč 800x800mm, 42U, rozebiratelný | 1 | ks |  | 0
#VALUE! |  | ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče 138W, 6 ventilátorů | 1 | ks |  | 0
#VALUE! |  | magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U s možností instalace na 19“ vertikály, externí napájecí zdroj 230 V, 315 lm | 1 | ks |  | 0
#VALUE! |  | 19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka, max. 16 A; ;varistorová bleskojistka | 2 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvod datové sítě - montáž
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 | PC0066790 | MONTAZ SWITCHE 1GBs/PoE + nastavení | 1 | KUS |  | 0
2 |  | MONTAZ modulu switche 10Gbs + nastavení | 1 | KUS |  | 0
3 |  | Montáž+nastavení kompletního přístupového bodu WLAN do LAN | 2 | ks |  | 0
4 |  | Pomocné montážní práce | 2 | hod |  | 0
#VALUE! |  | Nezměřitelné pracovní výkony | 2 | hod |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvod datové sítě - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
1 |  | 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver | 1 | ks |  | 0
2 |  | 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Řízený L3 Gigabit Ethernet switch (10/100/1000): QoS, VLAN, stohovatelný (8), Propustnost 130,9 Mpps, Tabulka MAC adres 16000 pol.,Latence (1 Gbps) 2,28 µs, Latence (10 Gbps) 1,46 µs, Takt procesoru 1800 MHz, Typ paměti DDR4-SDRAM, Vnitřní paměť 8192 MB, Paměť flash 16 MB, 442x327x43,9mm (š,h,v), 5,05 kg | 1 | ks |  | 0
3 |  | Vnitřní přístupový bod Wi-Fi 6 (802.11ax) Rychlost datového přenosu (maximální) 1774 Mbit/s Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz) 574 Mbit/s Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz) 1200 Mbit/s Přenosová rychlost sítě Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Síťové standardy IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Auto MDI/MDI-X, MIMO Metoda rozprostřeného spektra DSSS, OFDM, OFDMA Modulace 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK Šifrování/zabezpečení WPA3, WPA, WPA2 Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Maximální spotřeba energie 16,5 W Typ antény Vnitřní Typ směru antény Všesměrový Funkce antény Integrovaná anténa Počet antén 2 160x161x37 (š,h,v), 500g | 2 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Množství | Jednotka | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Provedení kamery: Bullet Počet megapixelů: 4 Megapixel IR přísvit: 50 m WDR: reálné (True WDR), 140dB Krytí: IP67 Typ objektivu: fixní Objektiv: 2,8 mm Max. horizontální úhel: 113 ° Min. horizontální úhel: 113 ° Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC) Video komprese: H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek: 1/1,8" CMOS Maximální rozlišení: 2688 x 1520 Max. snímková rychlost: 50 fps @ 1920 x 1080 Napájení: 12 V DC; PoE; ePoE Maximální spotřeba: 8,4 W Redukce šumu: ano Poplachový vstup / výstup: 1 / 1 Slot pro (micro)SD kartu: ano Výbavapokročilými detekčními a analytickými funkcemi na bázi umělé inteligence (AI) a nabízí funkce jako detekce obličeje , dále funkce perimetrické ochrany jako překročení čáry, vstup/výstup do oblasti s klasifikací osob nebo automobilů | 2 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
0

## D.104.08a
VÝKAZ VÝMĚR
VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ Č.1 - AUTOSALON KYJOV
POZICE | POPIS | OZNAČENÍ | POČET | M.J. | J.C. | Celkem
1.1 | VZT rekuperační jednotka Vp=1960m3/h, Vo=1960m3/h. Ve skříni vzduchotechnické jednotky je vestavěn protiproudý rekuperační výměník s účinností až 92%, dva radiální ventilátory s volně oběžným kolem, kazetový filtr ePM1 55% (F7) přívodního a kazetový filtr ePM10 50% (M5) odpadního vzduchu, klapka by-pass, el. Ohřívač vzduchu o výkonu 2 kW, uzavírací klapky na hrdlech, autonomní regulace VZT jednotky, velikost připojovacích hrdel na přívodu a výfuku 710x450, na odvodu a sání 400x300, včetně vlastní regulace a ovládacího panelu |  | 1 | ks |  | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
Cena neobsahuje: přívod el.energie,MaR,stavební práce

## D.104.08b
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {9f6e77b9-935a-4e0c-a477-743aeb67c775}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
CTIV Kyjov - SO04 Autoservis
Objekt:
D.104.08 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 11. 12. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
CTIV Kyjov - SO04 Autoservis
Objekt:
D.104.08 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | #REF!
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | #REF!
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
CTIV Kyjov - SO04 Autoservis
Objekt:
D.104.08 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.505 |  | 0.143 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.505 |  | 0.143 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 751611171 | Montáž lokální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054510023
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla lokální podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h | [16 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611171 | [16 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 42944082 | jednotka VZT podstropní lokální s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 500m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112521872
| PP |  | jednotka VZT podstropní lokální s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 500m3/hod | [16 empty] | PP | 2
39 | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.714 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656806656
| PP |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | [16 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711111 | [16 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 1 | jednotka klimatizační vnitřní nástěnná o výkonu do 3,5kW |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609020239
| PP |  | Vnitřní klimatizační jednotka | [16 empty] | PP | 2
41 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 8.827 | 8.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232374772
| PP |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | [16 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721111 | [16 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 42952015 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985284874
| PP |  | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW | [16 empty] | PP | 2

## VzorPolozky (9) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (10) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (11) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (12) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (13) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (14) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (15) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (16) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (17) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (18) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VzorPolozky (19) (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: