## Rozpočet vybavení
Položka | počet ks | cena za kus |  | DPH 21 % | cena celkem s DPH
Vybavení |  |  |  | 0 | 0
1 Zařízení laboratoří |  |  |  | 0 | 0
1.1 Pracovní desky |  |  |  | 0 | 0
demonstrační stoly, 430 cm | 3 |  |  | 0 | 0
stoly v laboratořích, 90 cm | 42 |  |  | 0 | 0
deska k výlevce | 16 |  |  | 0 | 0
stoly v přípravnách Bi a Ch | 2 |  |  | 0 | 0
stůl v přípravně F | 1 |  |  | 0 | 0
stůl na přípravu preparátů přípravna Bi | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 Skříňky pod pracovní desky |  |  |  | 0 | 0
skříňka laboratorní dvoudveřová | 9 |  |  | 0 | 0
skříňka laboratorní dvoudveřová, zásuvka | 48 |  |  | 0 | 0
skříňka jednodveřová, výsuv | 3 |  |  | 0 | 0
skříňka zásuvková, výsuv | 1 |  |  | 0 | 0
skříňka pod výlevku | 19 |  |  | 0 | 0
1.3 Stěny pro rozvod médií |  |  |  | 0 | 0
médiová stěna 900 mm | 44 |  |  | 0 | 0
médiová stěna 1800 mm | 2 |  |  | 0 | 0
1.4 Další zařízení laboratoří |  |  |  | 0 | 0
konstrukce pod pracovní desku 1800 mm | 1 |  |  | 0 | 0
výlevky | 13 |  |  | 0 | 0
dřezy | 6 |  |  | 0 | 0
stůl pod přístroje | 19 |  |  | 0 | 0
váhový stůl | 1 |  |  | 0 | 0
digestoř, prac. desky, vyložení | 2 |  |  | 0 | 0
odtah variabilní | 0 | zrušeno |  | 0 | 0
ventilátor do odtahu | 0 | zrušeno |  | 0 | 0
2 Žákovské a učitelské stoly a židle do učeben |  |  |  | 0 | 0
stůl do posluchárny dvoumístný | 56 |  |  | 0 | 0
PC stůl pro zasunutí monitoru | 0 | nahrazeno |  | 0 | 0
PC stůl jednomístný 1200 mm | 18 |  |  | 0 | 0
PC stůl jednomístný s vykrojením, 1000 mm | 16 |  |  | 0 | 0
učitelský stůl | 8 |  |  | 0 | 0
žákovská židle do posluchárny | 200 |  |  | 0 | 0
učitelská židle do posluchárny | 8 |  |  | 0 | 0
židle do laboratoří a přípraven | 58 |  |  | 0 | 0
židle žákovská na chodbu | 0 | zrušeno |  | 0 | 0
stůl na chodbu pro žáky | 0 | zrušeno |  | 0 | 0
3 Úložné skříně |  |  |  | 0 | 0
skříň čtyřdveřová 2/3 prosklená, 1800 mm | 18 |  |  | 0 | 0
skříň dvoudveřová, zásuvky, 1800 mm | 8 |  |  | 0 | 0
skříň na chemikálie | 6 |  |  | 0 | 0
skříň na louhy a kyseliny, nízká | 1 |  |  | 0 | 0
skříň na louhy a kyseliny, vysoká | 1 |  |  | 0 | 0
skříňka na jedy vestavná | 1 |  |  | 0 | 0
šatní skříň | 8 |  |  | 0 | 0
4 Instalace a rozvody do laboratorních stolů a do stolů v učebnách |  |  |  | 0 | 0
rozvody plynu včetně ventilů (laboratoře, posluchárny, přípravny) | 1 | 0 |  | 0 | 0
rozvody elektro 230 V včetně zásuvek (laboratoře, posluchárny, přípravny, učebny Inf) | 1 | 0 |  | 0 | 0
rozvody elektro slaboproud včetně zásuvek (laboratoř, posluchárna a přípravna F) | 1 | 0 |  | 0 | 0
rozvody vody , odpady včetně armatur a ventilů (laboratoře a posluchárny Bi a Ch, laboratoř F, přípravny) | 1 | 0 |  | 0 | 0
rozvody vzduchotechniky v laboratořích a posluchárnách (posluchárny, přípravny, digestoře) | 1 | 0 |  | 0 | 0
cena celkem |  |  | 0

## rozvody plynu
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | D.1.4.7 Plynová zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 1
1 | 612 10-0010.RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 8.4 |  | 0 | 0.15277 | 1.2833 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.2833 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
2 | 974 03-1133.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné | m | 84 |  | 0 | 0.00049 | 0.04116 | -0.009 | -0.756 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 979 99-0106.R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky | t | 0.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.04116 |  | -0.756 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [8 empty] | 1
6 | 723 15-0303.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované 1/2" | m | 2 |  | 0 | 0.00587 | 0.01174 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 723 15-0303.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované 3/4" | m | 2 |  | 0 | 0.0059 | 0.0118 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 723 15-0305.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované 5/4" | m | 58 |  | 0 | 0.00786 | 0.45588 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 723 15-0306.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované 6/4" | m | 22 |  | 0 | 0.00745 | 0.1639 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 723 23-7213.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 723 23-7214.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 723 23-7216.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 32 | kus | 3 |  | 0 | 0.00089 | 0.00267 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 723 19-0916.R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 553-47600 | Dvířka revizní se zámkem pozink 150x150 mm včetně montáže | kus | 7 |  | 0 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 723 19-0909.R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 723 19-0907.R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 998 72-3103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m | t | 3.953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.66148 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [8 empty] | 1
18 | 783 42-4340.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 84 |  | 0 | 9e-05 | 0.00756 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00756 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [8 empty] | 1
19 | 230 23-0016-R.0 | Revize + dokumnetace skut. provedení uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávka celkem |  |  |  | 0 | bez DPH

## rozvody elektro 230V
INTERIÉR:
zásuvka 16A P.OM | ks | 320 | 0 | 0
zásuvka 24V AC P.OM | ks | 28 | 0 | 0
zásuvka 24V AD P.OM | ks | 28 | 0 | 0
krabice přístrojová do dutých stěn, tř.F. | ks | 376 | 0 | 0
kabel CYKY 2Ox2,5 | m | 210 | 0 | 0
kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 540 | 0 | 0
Vodič CY6 zž | m | 380 | 0 | 0
Perforovaný žlab s víkem 40x40mm OCEP vč.uchycení | m | 262 | 0 | 0
Osušovač rukou – dodávka | ks | 4 | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH: |  |  |  | 0

## rozvody slaboproud
č.pol. | Typ | Název | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[5 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
1 |  | Strukturovaná kabeláž (SK)
2
3
4 | Zásuvky
5 |  | Zásuvka kompletní nestíněná ve stole cat6 vč. keystone 1xRJ45, nosné masky, rámečku a krytu zásuvky | ks | 14 |  | 0 |  | 0
6 |  | Zásuvka kompletní nestíněná cat6 ve stole vč. keystone 2xRJ45, nosné masky, rámečku a krytu zásuvky | ks | 50 |  | 0 |  | 0
7 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
8 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
9 |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
10
11 |  | NOSNÝ MATERIÁL
12 |  | Lista vkladaci LV 18x13 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
13 |  | Lista vkladaci LV 40x15 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
14 |  | Složka - A, nosný materiál | [5 empty] | 0
15 |  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [5 empty] | 0
16 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
17 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
18 |  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [5 empty] | 0
19
|  | Celková cena | [5 empty] | 0

## rozvody vody+ odpady
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | D.1.4.7 Plynová zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 1
1 | 612 10-0010.RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 15.5 |  | 0 | 0.15277 | 2.3679 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2.3679 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
2 | 974 03-1134.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné | m | 155 |  | 0 | 0.00049 | 0.07595 | -0.013 | -2.015 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 979 99-0106.R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky | t | 2.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 20.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.07595 |  | -2.015 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
6 | 721 17-6102.R09 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 25 |  | 0 | 0.00038 | 0.0095 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 721 17-6103.R08 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 95 |  | 0 | 0.00047 | 0.04465 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 721 27-3170.R00 | Přivětrávací ventil DN40 | kus | 1 |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 721 27-3150.RT1 | Přivětrávací ventil DN50 | kus | 6 |  | 0 | 0.00049 | 0.00294 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 721 29-0123.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.05722 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
14 | 722 17-2411.R01 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 | m | 98 |  | 0 | 0.00046 | 0.04508 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 722 17-2412.R02 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 | m | 85 |  | 0 | 0.00051 | 0.04335 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 722 17-2413.R03 | Potrubí z PPR PN20, D 32x5,4 | m | 11 |  | 0 | 0.00064 | 0.00704 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 722 18-2001.RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20-32 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 283-77103.0 | Izolace potrubí návleková 22x9 mm šedočerná | m | 98 |  | 0 | 3e-05 | 0.00294 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 283-77108 | Izolace potrubí návleková 25x9 mm šedočerná | m | 85 |  | 0 | 6e-05 | 0.0051 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 283-77112.6 | Izolace potrubí návléková 32x9 mm šedočerná | m | 11 |  | 0 | 5e-05 | 0.00055 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 722 23-6112.R00 | Rohový ventil DN15 | kus | 33 |  | 0 | 0.00017 | 0.00561 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 722 23-5111.R01 | Kohout kulový podomítkový DN 15 | kus | 3 |  | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 722 23-5112.R01 | Kohout kulový podomítkový DN 20 | kus | 6 |  | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 722 23-5114.R01 | Kohout kulový podomítkový DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 722 29-0226.R07 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 194 |  | 0 | 0.00018 | 0.03492 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 194 |  | 0 | 1e-05 | 0.00194 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.14867 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
29 | 725 86-0213.R00 | Sifon umyvadlový DN40 | kus | 13 |  | 0 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 725 86-0202.R15 | Sifon dřezový DN 50 | kus | 20 |  | 0 | 0.00022 | 0.0044 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 725 01-7130.R00 | Umyvadlo keramické 60x45cm bílé vč. montáže | soubor | 13 |  | 0 | 0.01001 | 0.13013 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 725 82-9501.R00 | Baterie umyv. stojánková páková na jednu vodu vč. montáže | kus | 13 |  | 0 | 4e-05 | 0.00052 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 725 10-0002.RA0 | Baterie laboratorní stojánková na studenou vodu vč. montáže | kus | 20 |  | 0 | 0.00852 | 0.1704 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.30805 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celekm |  |  |  | 0

## rozvody VZT
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Odvod vzduchu z digestoří (ventilátory)
1.01 | Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor pro kruh. potrubí | ks | 5
max. 1500 m3/hod; dp ext max = 300 Pa; P = 780 W; I = 3,2 A; 230 V
1.20 | Zpětná klapka kruhová | ks | 5
DN 315 mm
| Regulátor otáček | ks | 5
(regulace otáček, zapnutí/vypnutí)
| Kabeláž | bm | 25
1.70 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 2
do Ø315 mm, 100% tvarovek vč. spojek
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | sa | 1
Celkem:
celková cena