| Zadavatel stanovuje minimální technické požadavky, vlastnosti a specifikace předmětu plnění této zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel: |  |  |
| ……………………………………………. (uveďte nabízený typ) |  |  |
| Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
|  | Ano / Ne |  |
| Cloudová platforma pro digitální integraci klinických vyšetření |  |  |
| Integrace přístrojů nezávislá na výrobci a zobrazení klinických dat a progrese nezávislé na výrobci |  |  |
| Specifická podpora oftalmologických vyšetření (integrující zejm. zobrazovací metody a numerické hodnoty) |  |  |
| Zobrazení náhledů dat na časové ose – Zobrazení dat a typu vyšetření na časové ose s možností přidávat události |  |  |
| Vyhodnocení snímků umělou inteligencí dle výběru (ze seznamu poskytovaných) přímo z uživatelského rozhraní – Zadavatel požaduje vyhodnocení 30snímků měsíčně. |  |  |
| Statistická vyhodnocení (počet vyšetření, celkové, na uživatele, podle přístroje, podle typu vyšetření ad.) jednoduše, přímo v uživatelském rozhraní. |  |  |
| Zobrazení progrese dat nezávisle na výrobci pomocí proložení „overlay“ a uživatelsky definovaných náhledů konkrétních dat |  |  |
| Měřící funkce ve snímcích fundu a v OCT |  |  |
| Zobrazení/separace barevných kanálů fotografie fundu |  |  |
| Možnost Integrace do stávající infrastruktury. Zadavatel požaduje dodání dokumentace, popis konfigurace komunikační brány/můstku a součinnost při integraci. |  |  |
| Integrace s NIS/KIS AMIS*HD |  |  |
| - Přenos demografických dat o pacientech do systému a tvorba worklistů pomocí HL7. |  |  |
| - Otevírání prohlížecího SW s daty pacienta přímo z karty pacienta v informačním systému pomocí RestAPI |  |  |
| Cloudové úložiště 750 GB, s možností rozšíření |  |  |
| Integrace oftalmologických přístrojů s i bez DICOM interface – viz seznam požadovaných přístrojů k připojení |  |  |
| Integrace oftalmologických přístrojů generujících numerické hodnoty – import XML souborů a grafické zobrazení hodnot včetně zobrazení progrese |  |  |
| Možnost uploadu libovolného PDF a JPG dokumentu |  |  |
| Výměna předefinovaných protokolů s žádostí o posouzení v rámci jednoho pracoviště – tzv. telemedicína |  |  |
| Webový multimodální prohlížeč (min. Google Chrome, MS Edge) |  |  |
| Integrace spouštění API třetích stran z uživatelského rozhraní prohlížeče (IMAGEnet6 a Zeiss FORUM) |  |  |
| Zdravotnický prostředek |  |  |
| Smlouva na subskripci na 36 měsíců s automatickým obnovováním (pokud nedojde ke změně konfigurace systému) |  |  |

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník  řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník  řízení do předloženého formuláře u údajů, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Pokud má účastník  řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".