## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSSTAROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 81 -23529 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov
35318 |  |  | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov
| Objednatel: |  | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 00226912
|  |  | Strážovská 1247/22 |  |  |  | DIČ: | CZ00226912
|  |  | 69701 | Kyjov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | VN | [6 empty] | 0
ON | ON | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| V |  |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OVN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Instalace |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Doplnění a úprava rozváděče R9 |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Hlavní ochranná přípojnice HOP |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 903 | Stavební výpomoci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 961 | Demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 729 | Klimatizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## OVN
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 81 -23529 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | ROZ
C: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | CAS_STR
C: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady | [23 empty] | CAS_NAK
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010T | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | E00DFB29-2699-40A2-A7E1-5D105CCB3F06
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 3D150E1B-AAC1-485E-9538-FF69AF5CC190
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | F27C27A1-A811-4286-BD1E-8A367A958309
4 | 005211081R | Úklid staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 80E3E9CB-2A2B-46A5-9C1C-304A13DED86A
Díl | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 5A69E4F5-F907-4D79-B26E-634FAC5F926B
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | ED082994-5D36-4050-82F1-D40CCDDD4B0A
7 | 005281011R | Ostatní náklady | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 8DFA1A69-6D15-4BBB-9726-F4881F745A1F
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 81 -23529 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | ROZ
C: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | CAS_STR
C: | 01 | Stavební část | [23 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0.26 |  |  |  |  | 16.99 |  |  |  |  | DIL
1 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm | m2 | 13.7598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.37 | 5.09 |  |  |  |  | POL1_ | 68740511-7F78-45E0-A712-9A87CCA1CB1F
| Vyrovnání podkladu (25%) : 55,039*0,25 |  |  | 13.7598 | [21 empty] | VV | 0 | Vyrovnání podkladu (25%) : 55,039*0,25
2 | 340271515R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/II | RTS 23/II | 4.2802 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_ | 42D1D11F-D179-4353-BD82-63FF7B6D55A8
| Zazdívka okenního otvoru : 0,8*1,2*0,15 |  |  | 0.144 | [21 empty] | VV | 0 | Zazdívka okenního otvoru : 0,8*1,2*0,15
| Zazdívka nadpraží dveřních otvorů : 2*0,9*0,30*0,15 |  |  | 0.081 | [21 empty] | VV | 0 | Zazdívka nadpraží dveřních otvorů : 2*0,9*0,30*0,15
3 | 317941212RA0 | Překlad z nosníků L č. 40, dl.1,5 m, zdivo 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21092 | 0.42 | 0.1278 | 0.26 | AP-HSV | RTS 23/II | RTS 23/II | 5.4716 | 10.94 |  |  |  |  | POL2_ | BAB1FAEF-53C3-4D08-A7D6-E7C51DC96737
| Překlad nad nové dveřní otvory : 2 |  |  | 2 | [21 empty] | VV | 0 | Překlad nad nové dveřní otvory : 2
Díl | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 27.46 |  |  |  |  | DIL
4 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.95 | 27.46 |  |  |  |  | POL1_ | 9ACDD630-A5F5-4EB7-ABEA-33A5F9EC1E6B
| Nový SDK podhled (+2,700) : 28,9 |  |  | 28.9 | [21 empty] | VV | 0 | Nový SDK podhled (+2,700) : 28,9
Díl | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.82 |  | 0 |  |  |  |  | 77.1 |  |  |  |  | DIL
5 | 602014144RU3 | Štuk vnitřní i vnější ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 61.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.472 | 29.21 |  |  |  |  | POL1_ | 12BC032D-E5A7-4B71-A1A6-4E67B1CD3E4A
| Nová omítka : 2*(5,8+5,0)*2,7+(0,9*2,1+1*0,9*0,30)*1,30+2,0*3,0*1,20 |  |  | 68.328 | [21 empty] | VV | 0 | Nová omítka : 2*(5,8+5,0)*2,7+(0,9*2,1+1*0,9*0,30)*1,30+2,0*3,0*1,20
| - výplně otvorů : -(1,1*1,55+3,0*1,6+0,9*2,1+1,05*2,1) |  |  | -10.6 | [21 empty] | VV | 0 | - výplně otvorů : -(1,1*1,55+3,0*1,6+0,9*2,1+1,05*2,1)
| - ostění : 0,40*(1,1+2*1,55+3,0+2*1,6) |  |  | 4.16 | [21 empty] | VV | 0 | - ostění : 0,40*(1,1+2*1,55+3,0+2*1,6)
6 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 61.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.07 | 4.33 |  |  |  |  | POL1_ | AC23A788-2B8E-4565-9285-771B12E8212A
7 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 55.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 2.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.6 | 33.02 |  |  |  |  | POL1_ | BC6AEED8-D301-457F-B6B2-008CA3A952BA
| Nová omítka : 2*(5,8+5,0)*2,7+(0,9*2,1+2*0,9*0,30)*1,30 |  |  | 61.479 | [21 empty] | VV | 0 | Nová omítka : 2*(5,8+5,0)*2,7+(0,9*2,1+2*0,9*0,30)*1,30
| - výplně otvorů : -(1,1*1,55+3,0*1,6+0,9*2,1+1,05*2,1) |  |  | -10.6 | [21 empty] | VV | 0 | - výplně otvorů : -(1,1*1,55+3,0*1,6+0,9*2,1+1,05*2,1)
| - ostění : 0,40*(1,1+2*1,55+3,0+2*1,6) |  |  | 4.16 | [21 empty] | VV | 0 | - ostění : 0,40*(1,1+2*1,55+3,0+2*1,6)
8 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 11.277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.362 | 4.08 |  |  |  |  | POL1_ | 4DAC38BC-AA66-4D2B-B561-F9F6DA5FCB9A
| Zazdívka okenního otvoru : 0,9*2,1*1,30+2,0*3,0*1,20 |  |  | 9.657 | [21 empty] | VV | 0 | Zazdívka okenního otvoru : 0,9*2,1*1,30+2,0*3,0*1,20
| Zazdívka nadpraží dveřních otvorů : 2*0,9*0,30*2*1,50 |  |  | 1.62 | [21 empty] | VV | 0 | Zazdívka nadpraží dveřních otvorů : 2*0,9*0,30*2*1,50
9 | 622421491R00 | Rohová lišta s tkaninou | m | 29.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.16 | 4.78 |  |  |  |  | POL1_ | E68BD0C2-69E6-4C7F-A8E1-B1A42ED55F0C
| Okna : 2*(1,1+1,6)+2*(3,0+1,6) |  |  | 14.6 | [21 empty] | VV | 0 | Okna : 2*(1,1+1,6)+2*(3,0+1,6)
| Dveře : 3*(0,9+2*2,1) |  |  | 15.3 | [21 empty] | VV | 0 | Dveře : 3*(0,9+2*2,1)
10 | 622421492R00 | Okenní lišta s tkaninou | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.16 | 1.68 |  |  |  |  | POL1_ | 21679D68-C55F-41A2-BBF6-35051876AE60
| Okna : (1,1+2*1,6)+(3,0+2*1,6) |  |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0 | Okna : (1,1+2*1,6)+(3,0+2*1,6)
Díl | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  |  |  |  | 16.75 |  |  |  |  | DIL
11 | 631343891R00 | Penetrace hloubková | m2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.09 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_ | 8CE1F64F-A246-45F3-B288-CD85682DD5A3
12 | 631663112T00 | Oprava trhlin podlah sešíváním (sponky+pryskyřice) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | Firemní | Vlastní | 0.2 | 6 |  |  |  |  | POL1_ | 159E7784-D2EE-4F1B-B4D5-2EEE3091B1FB
13 | 632411110R00 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm | m2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.282 | 8.15 |  |  |  |  | POL1_ | 6426D91A-18FC-4952-ACE0-8525BF7970DF
| 1.25 : 28,90 |  |  | 28.9 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 28,90
Díl | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 5.93 |  |  |  |  | DIL
14 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/II | RTS 23/II | 2.097 | 4.19 |  |  |  |  | POL1_ | 0A80EBDE-7F69-464F-92CE-143827E17291
15 | 648991113RT5 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00746 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.425 | 1.74 |  |  |  |  | POL1_ | 38F2F572-40BC-4DF1-A2BA-10A465B7C5D9
| 1,1+3,0 |  |  | 4.1 | [21 empty] | VV | 0 | 1,1+3,0
16 | 55330424R | Zárubeň ocelová YH150 rozměr 900 x 1970 x 150 L mm, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01508 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 029CE363-FD55-43DE-8B47-6A801B86DED2
Díl | 903 | Stavební výpomoci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | DIL
17 | 202 R00 | Zednické výpomoci HSV | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 23/II | Indiv | 0.0048 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_ | 977C63B1-B7FA-4B16-BE82-2B8F4EA1EF6E
Díl | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.12 |  |  |  |  | DIL
18 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.177 | 5.12 |  |  |  |  | POL1_ | F5B97B53-30A1-484D-9A82-F70CEC66EDCD
Díl | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.31 |  |  |  |  | DIL
19 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 49.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.308 | 15.31 |  |  |  |  | POL1_ | D0A10309-DBBB-4557-B77B-1ABEF89426F6
| 28,90+6,60+14,20 |  |  | 49.7 | [21 empty] | VV | 0 | 28,90+6,60+14,20
Díl | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 20.63 |  |  |  |  | 143.28 |  |  |  |  | DIL
20 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 27.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.14 | 800-767 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.51 | 14.13 |  |  |  |  | POL1_ | EB388186-1759-43EC-A51E-AEDB7DA70663
| 1.25 : 10,80 |  |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 10,80
| 1.26 : 16,90 |  |  | 16.9 | [21 empty] | VV | 0 | 1.26 : 16,90
21 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 27.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.06 | 800-767 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.1 | 2.77 |  |  |  |  | POL1_ | 355F31FF-9133-47E7-B054-48EA4789B7C4
22 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 20.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.255 | 5.1 |  |  |  |  | POL1_ | E570A906-4016-4CEE-AE27-F8C3DE483F7F
| 1.26 : 16,9+(1,83+1,28)*1,0 |  |  | 20.01 | [21 empty] | VV | 0 | 1.26 : 16,9+(1,83+1,28)*1,0
23 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 4.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 1.5 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.317 | 1.49 |  |  |  |  | POL1_ | 0488D14B-B8DB-4D14-A821-D3C33839D7AA
| 0,7*(3,8+2,9) |  |  | 4.69 | [21 empty] | VV | 0 | 0,7*(3,8+2,9)
24 | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.18 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.64 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_ | 812CA1A5-7F34-48E0-BAA3-632F21AD8600
| 1.28 : 2*1,28 |  |  | 2.56 | [21 empty] | VV | 0 | 1.28 : 2*1,28
25 | 965042231RT3 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny nad 20 cm | m3 | 5.4925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12.08 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 8.48 | 46.58 |  |  |  |  | POL1_ | D6E4D381-C543-48A6-A370-AF14FDED2892
| Odstranění vyvýšené podlahy : 16,90*0,325 |  |  | 5.4925 | [21 empty] | VV | 0 | Odstranění vyvýšené podlahy : 16,90*0,325
26 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.02 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.165 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_ | 86B5619C-9A3E-413C-8913-43D732BC9200
| 1.25 : 10,80 |  |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 10,80
27 | 965049112R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm | m3 | 5.4925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 4.029 | 22.13 |  |  |  |  | POL1_ | AA7A7191-8026-4B5F-9238-87CE2B60EF93
28 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.147 | 1.59 |  |  |  |  | POL1_ | 3F5BCD69-E0AD-4CAE-809A-DF34D393ED6D
| 1.25 : 10,80 |  |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 10,80
29 | 968072357R00 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených nad 4 m2 | m2 | 13.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0.05 | 0.67 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.516 | 6.91 |  |  |  |  | POL1_ | 320378CC-AD5E-4CA3-97D9-3CA504D772A9
| 2,0*(3,8+2,9) |  |  | 13.4 | [21 empty] | VV | 0 | 2,0*(3,8+2,9)
30 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.3 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.939 | 3.75 |  |  |  |  | POL1_ | 24550A08-D517-45D6-BF1B-3F4F3399587A
| 2*0,95*2,1 |  |  | 3.99 | [21 empty] | VV | 0 | 2*0,95*2,1
31 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03492 | 0.03 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.521 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_ | 3527B73E-4C22-4C40-8F25-A731091C2A47
| okno : 0,8*1,2 |  |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0 | okno : 0,8*1,2
32 | 968096002R00 | Bourání parapetů plastových š. do 50 cm | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.06 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.12 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_ | AEFBF9CA-05FF-4EB7-B477-BC3387A797D9
| 1,1+3,0 |  |  | 4.1 | [21 empty] | VV | 0 | 1,1+3,0
33 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 51.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.39 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.26 | 13.49 |  |  |  |  | POL1_ | BB9EA430-1864-4A3F-B3F2-46798D032965
| Omítka : 2*(5,8+5,0)*2,7 |  |  | 58.32 | [21 empty] | VV | 0 | Omítka : 2*(5,8+5,0)*2,7
| - výplně otvorů : -(1,1*1,55+3,0*1,6+0,9*2,1+1,05*2,1) |  |  | -10.6 | [21 empty] | VV | 0 | - výplně otvorů : -(1,1*1,55+3,0*1,6+0,9*2,1+1,05*2,1)
| - ostění : 0,40*(1,1+2*1,55+3,0+2*1,6) |  |  | 4.16 | [21 empty] | VV | 0 | - ostění : 0,40*(1,1+2*1,55+3,0+2*1,6)
34 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 43.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.96 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.48 | 20.93 |  |  |  |  | POL1_ | 54B78F6C-5708-4686-95FD-17BF4305D686
| 2*(5,9+5,0)*2,0 |  |  | 43.6 | [21 empty] | VV | 0 | 2*(5,9+5,0)*2,0
Díl | 961 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | 961.01 | Demontážní práce | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | FCAEC52D-4600-4BB3-9881-E7ED09576115
Díl | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.23 |  |  |  |  | DIL
36 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 4.3955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | Firemní | RTS 23/II | 2.1 | 9.23 |  |  |  |  | POL7_ | 29D9EE23-034B-4E1A-8FF6-B8A31EFC69A6
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 29, 30, 31 : | [24 empty] | VV | 0 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 29, 30, 31 :
| Součet : 4,39545 |  |  | 4.3955 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 4,39545
Díl | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4.65 |  |  |  |  | DIL
37 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/II | RTS 23/II | 1.5 | 3 |  |  |  |  | POL1_ | 0B3C6B99-0A1E-4504-B709-799CDD78EDDA
38 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.775 | 1.55 |  |  |  |  | POL1_ | BE9CDB73-C3B2-4025-B5C3-DEF4B3453623
39 | 54914602R | Kování dveřní interiérové, klika-klika PZ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | CE7A7A08-4BE7-4307-82A9-25049879FC8F
40 | 54926043R | Zámek stavební vložkový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | ECE6F05B-9B0E-4939-9F06-3A1BD3741A86
41 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 900 x 1970 mm, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | AA31E6A4-874F-4CF9-8192-85D1830A9EB4
42 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.0445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/II | RTS 23/II | 2.255 | 0.1 |  |  |  |  | POL7_ | 54832644-A322-44AD-9D32-695918213B3E
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 39, 40, 41 : | [24 empty] | VV | 0 | 39, 40, 41 :
| Součet : 0,04450 |  |  | 0.0445 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,04450
Díl | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 28.62 |  |  |  |  | DIL
43 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 43.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.016 | 0.69 |  |  |  |  | POL1_ | 2F3FA67B-3427-4255-84E9-F5873F840745
| 1.25 : 28,90 |  |  | 28.9 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 28,90
| 1.28 : 14,20 |  |  | 14.2 | [21 empty] | VV | 0 | 1.28 : 14,20
44 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 31.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.046 | 1.43 |  |  |  |  | POL1_ | 13C2C0C8-6FC9-4B33-918D-CA60D878FECD
45 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 3.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.1372 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_ | 2D363DD9-314F-4FBC-A3B3-C941AF112D5C
| 1.28 : 1,83+2*1,0 |  |  | 3.83 | [21 empty] | VV | 0 | 1.28 : 1,83+2*1,0
46 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.23 | 4.37 |  |  |  |  | POL1_ | D356A87C-C026-46E5-9044-988F8B80C276
| 1.25 : 2*(5,8+5,0)-(0,8+2*0,9) |  |  | 19 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 2*(5,8+5,0)-(0,8+2*0,9)
47 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 3.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.38 | 1.18 |  |  |  |  | POL1_ | 8AECAB19-EBD8-4D6F-AFA7-CB6293B97E38
| 1.28 : (1,83+1,28)*1,0 |  |  | 3.11 | [21 empty] | VV | 0 | 1.28 : (1,83+1,28)*1,0
48 | 776521230R00 | Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých | m2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.68 | 19.65 |  |  |  |  | POL1_ | 90B10477-D4F7-444A-A68A-77361243ED40
| 1.25 : 28,90 |  |  | 28.9 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 28,90
49 | 776994111R00 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.0782 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_ | 602FBE67-2AE5-420D-A0F9-38B91AD601D1
| 1.25 : 5,0 |  |  | 5 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 5,0
| 1.28 : 3,1 |  |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0 | 1.28 : 3,1
50 | 24592231R | Penetrace hloubková | l | 7.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | C0014519-0A6E-4275-868E-4F584CB87061
| 31,18*0,25 |  |  | 7.795 | [21 empty] | VV | 0 | 31,18*0,25
51 | 28342458R | Lišta soklová měkké PVC, 30 x 30 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 4FB19A22-DBF4-4EE8-910D-60FE6D157D37
| 1.28 : 5,0 |  |  | 5 | [21 empty] | VV | 0 | 1.28 : 5,0
52 | 284123098R | Podlahovina PVC elektrostaticky vodivá tl. 2 mm | m2 | 34.983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 8EE02F40-B47D-4836-A1DF-89E8BCCCCF85
| 1.25 : 28,90+19,00*0,08 |  |  | 30.42 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 28,90+19,00*0,08
| Prořez 15% : 0,15 |  |  | 4.563 | [21 empty] | VV | 4 | Prořez 15% : 0,15
53 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.13014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/II | RTS 23/II | 1.102 | 0.14 |  |  |  |  | POL7_ | A4C25827-AF51-4B2D-ABDB-7DE39C08A825
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 : | [24 empty] | VV | 0 | 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 :
| Součet : 0,13014 |  |  | 0.13014 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,13014
Díl | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.69 |  |  |  |  | DIL
54 | 783897141T00 | Nátěr stěn latexový omyvatelný (2x obroušení, 2x penetrace, 1x vystěrkování, 1x latex, 1x syntetika) | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | Firemní | Vlastní | 0.18 | 6.53 |  |  |  |  | POL1_ | 5C432061-3C4A-42E5-B0BD-C1393709C4B4
| Omyvatelný nátěr v. 2000 mm : 2*(5,8+5,0)*2,0 |  |  | 43.2 | [21 empty] | VV | 0 | Omyvatelný nátěr v. 2000 mm : 2*(5,8+5,0)*2,0
| -(1,1*1,2+3,0*1,2+0,9*2,0+1,05*2,0) |  |  | -8.82 | [21 empty] | VV | 0 | -(1,1*1,2+3,0*1,2+0,9*2,0+1,05*2,0)
| 0,40*(4*1,2) |  |  | 1.92 | [21 empty] | VV | 0 | 0,40*(4*1,2)
55 | 783921710T00 | Nátěr zárubní jednokřídlých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | Firemní | Vlastní | 0.079 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_ | 13D5F8F6-9FA8-4457-B7A4-9F8C06623E98
Díl | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | DIL
56 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 94.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.007 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_ | 38D0D34E-C36D-4CD8-A761-B5C0B42D4535
| 65,92+28,90 |  |  | 94.82 | [21 empty] | VV | 0 | 65,92+28,90
57 | 784011211R00 | Olepování vnitřních ploch | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.02375 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_ | A4D03FF2-5523-4686-95A9-C1753E8FE1DA
58 | 784011221R00 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.029 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_ | D730FB88-457E-444B-A64B-EC899A03F425
59 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.0135 | 0.68 |  |  |  |  | POL1_ | E621E960-5903-43E9-BE95-D13F895187CC
60 | 784450020RA0 | Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 65.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.13439 | 8.86 |  |  |  |  | POL2_ | 37DE2C22-E474-436B-B110-974FF143B15F
| 1.25 (stěny) : 2*(5,8+5,0)*0,7 |  |  | 15.12 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 (stěny) : 2*(5,8+5,0)*0,7
| 1.27 : 2*(6,0+3,1)+14,2 |  |  | 32.4 | [21 empty] | VV | 0 | 1.27 : 2*(6,0+3,1)+14,2
| 1.28 : 2*(1,5+4,4)+6,6 |  |  | 18.4 | [21 empty] | VV | 0 | 1.28 : 2*(1,5+4,4)+6,6
61 | 784450025RA0 | Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.13439 | 3.88 |  |  |  |  | POL2_ | 9C6140F3-E6E4-4B45-877E-A2B9B3EB252C
| Podhledy : | [24 empty] | VV | 0 | Podhledy :
| 1.25 : 28,90 |  |  | 28.9 | [21 empty] | VV | 0 | 1.25 : 28,90
Díl | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.19 |  |  |  |  | DIL
62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 20.6224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.49 | 10.1 |  |  |  |  | POL8_ | E0CC7F94-78F1-474C-84B0-3F7BB850033F
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : | [24 empty] | VV | 0 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 :
| Součet : 20,62237 |  |  | 20.6224 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 20,62237
63 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 268.0908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_ | 272027CA-DEFA-4986-BFF6-D2426C5479E9
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : | [24 empty] | VV | 0 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 :
| Součet : 268,09076 |  |  | 268.0908 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 268,09076
64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 20.6224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.942 | 19.43 |  |  |  |  | POL8_ | 7B0BA2F1-B7AE-4F0B-8626-9FA289B4799F
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : | [24 empty] | VV | 0 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 :
| Součet : 20,62237 |  |  | 20.6224 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 20,62237
65 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 82.4895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.105 | 8.66 |  |  |  |  | POL8_ | F4B64F5D-166B-4E76-8FB4-31F39460F580
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : | [24 empty] | VV | 0 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 :
| Součet : 82,48946 |  |  | 82.4895 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 82,48946
66 | 979990264R00 | Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti | t | 20.6224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_ | 9BC1BA47-6F99-4045-8711-0BB62B21AE7F
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : | [24 empty] | VV | 0 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 :
| Součet : 20,62237 |  |  | 20.6224 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 20,62237
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 03
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 81 -23529 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | ROZ
C: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | CAS_STR
C: | 03 | Vytápění | [23 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | 961 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | DIL
1 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 10.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.11 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.082 | 0.87 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL1_ | 0709569C-FA96-4653-AABB-91992756A8A4
| 2*(2*0,6*0,2)*22 |  |  | 10.56 | [21 empty] | VV | 0 | 2*(2*0,6*0,2)*22
2 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.029 | 0.12 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL1_ | 0BB8D8EE-51CB-44A6-B3D3-F246880CBED6
Díl | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | DIL
3 | 733159521X00 | Úprava rozvodu pro montáž panel.těles | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0.8 | 3.2 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL1_ | 2F40265B-DF5F-4317-8A59-31ED057E392D
4 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL7_ | 0260D6A9-5B44-4C32-93F0-7E50C6020B90
| Ceny z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Ceny z položek s pořadovými čísly :
| 3 : | [24 empty] | VV | 0 | 3 :
| Součet : 60,40000 |  |  | 60.4 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 60,40000
Díl | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 13.13 |  |  |  |  | DIL
5 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.268 | 0.54 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL1_ | 1A86CE66-ABDE-4894-8A50-E79E6627B9F8
6 | 735117110R00 | Odpojení a připojení těles po nátěru | m2 | 10.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.144 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_ | 270E8D39-E4BB-4749-A27B-4B6A43047E0C
7 | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 10.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.134 | 1.42 |  |  |  |  | POL1_ | 7CB175E4-8292-4EEB-9069-C2CFB02E474E
8 | 735119140R00 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 10.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.429 | 4.53 |  |  |  |  | POL1_ | 99083628-FE31-42A6-B788-E3511750A42C
9 | 735191910T00 | Vypuštění a napuštění vody z otopného systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0.031 | 0.03 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL1_ | 28C07630-C170-4F3A-82CC-37F3FBBE5D00
10 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 10.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.052 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_ | 07480906-C21E-4D2B-A970-253E16B00189
11 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 3.074 | 1.54 |  |  |  |  | POL1_ | 8712BE41-B496-44A3-9AC5-5DDCAD02D2BC
12 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 23/II | RTS 23/II | 1 | 3 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL10_ | 5E3286E3-323E-4E62-9F41-63DA8A9348CF
13 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 | Miroslav Kučera |  |  |  | POL7_ | F9BD76FE-15F5-4FAB-BDFC-F6FE125CBD45
| Ceny z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Ceny z položek s pořadovými čísly :
| 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 : | [24 empty] | VV | 0 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 :
| Součet : 102,93060 |  |  | 102.9306 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 102,93060
Díl | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.67 |  |  |  |  | DIL
14 | 783324240R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email | m2 | 10.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.324 | 3.42 |  |  |  |  | POL1_ | 4B071FEE-745C-45EE-9EF9-99A82DBA5351
15 | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.009 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_ | A02C9CE4-D4A8-4589-8633-EA191E2E7D45
16 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 1x+1x email | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0.116 | 1.16 |  |  |  |  | POL1_ | B479F3BA-F305-4F45-A3CA-9030BE7B3FD2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 04
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 81 -23529 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | ROZ
C: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | CAS_STR
C: | 04 | Vzduchotechnika | [23 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | 729 | Klimatizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 729.01 | D+M klimatizace split 2,5 kW, Cu potrubí, kabel, konzoly, připojení přes zeď | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | 6C33AEDA-9071-4153-A0BE-40BCC99D7105
2 | 729.02 | Odvod kondenzátu z klimatizační jednotky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | BB8D55B8-2728-4EEB-A50E-B2F215F00B13
3 | 961.04 | Demontáž stávající vzduchotechniky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | 0EB0CFA1-02DE-436E-B946-8732CDE12C6A
4 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 23/II | RTS 23/II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_ | 6FF2DB13-CED6-4FDF-B16C-0DE82ACE2B68
| Ceny z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Ceny z položek s pořadovými čísly :
| 1, 2, 3 : | [24 empty] | VV | 0 | 1, 2, 3 :
| Součet : 335,00000 |  |  | 335 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 335,00000
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 05
Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 81 -23529 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | ROZ
C: | 81000125 | HTO – odběrové místo Nemocnice Kyjov | [23 empty] | CAS_STR
C: | 05 | Elektroinstalace | [23 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | 01 | Instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 460941111 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 10
2 | 460941132 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 11
3 | 468091111 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 12
4 | 468101411 | Vysekánírýhpro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 8
5 | 468101432 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 9
6 | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 13
7 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 3
8 | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 5
9 | 741112352 | Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 7
10 | 741120001 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 15
11 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 17
12 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např.CYKY) | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 19
13 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 21
14 | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 23
15 | 741310233 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 25
16 | 741310238 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 27
17 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 29
18 | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 31
19 | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 33
20 | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 38
21 | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 35
22 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 44
23 | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 41
24 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 18
25 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 20
26 | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 22
27 | 34141026 | vodič silový s Cu jádrem 4mm2 (H07V-K) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1 | 16
28 | M_100000T | zásuvka 1násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami, s přepěťovou ochranou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 32
29 | VI1 | Krabice přístrojová vestavná | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 4
30 | VI12 | zásuvka 1násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 30
31 | VI13 | Svorka pro vyrovnání potenciálů, komplet vč. rámečku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 34
32 | VI17 | A - LED svítidlo do SDK podhledu, 53W, 4139m, 4000K, IP20, CRI>90, Mikro Comfort | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 36
33 | VI18 | A1 - LED svítidlo do SDK podhledu, 53W, 4139m, 4000K, IP20, CRI>90, Mikro Comfort | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 37
34 | VI19 | Vývod 3 žíly – bez zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 40
35 | VI2 | Krabice odbočná pod omítku s víčkem | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 6
36 | VI23 | N - Nástěnné LED nouzové svítidlo, 1,7W, 18,29lm, Ra 70, 6500K, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 39
37 | VI26 | 1-zásuvka RJ45 Cat 6, bílá, UTP | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 42
38 | VI27 | zásuvka telefonní, komplet vč. rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 43
39 | VI28 | Kabel UTP, PowerCat, kat.6, 4páry | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 45
40 | VI4 | ochranná trubka Dn 32, drátem | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 14
41 | VI7 | spínač sériový řazení č.5 bílý, vč. rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 24
42 | VI8 | přepínač sériový střídavý řazení č.1+6 (6+6) bílý, vč. rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 28
43 | VI81 | přepínač střídavý řazení č.6 bílý, vč. rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 26
44 | VI21 | Podružný, pomocný a spojovací materiál - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný, montážní, izolační materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod. pro celý rozsah stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_ | 46
45 | VI22 | Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčího rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_ | 47
46 | VI24 | Pomocné práce - položka obsahuje vysekání prostupů pro rozvody, jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů konstrukcí; zalití kotevních šroubů; nastřelování upevňovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_ | 48
Díl | 02 | Doplnění a úprava rozváděče R9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 8
48 | 741130022 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 9
49 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 3
50 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 6
51 | HZS2232T10 | Úprava stávajícího rozváděče, kompletace | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 10
52 | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 5
53 | 35822124 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 4
54 | VR5 | chránič kombinovaný typ A, 30mA, dvojpólový, B 16A, 10 kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 7
55 | VR7 | Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, DIN lišta ..) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 11
Díl | 03 | Hlavní ochranná přípojnice HOP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
56 | 468091111 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 17
57 | 741130022 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 19
58 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 16
59 | HZS2232 | Kompletace rozvaděče | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ÚRS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1 | 20
60 | VR17 | Krabice pod omítku 133x133x73 + ekvipotenciální svorkovnce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 18
61 | VR18 | Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, ..) 3% materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 21
Díl | 961 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 961.05 | Demontáže elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | EFC354D2-9665-45D2-8DCD-822DF330FA8F
Díl | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
63 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 71B6C6C0-44C7-40EE-ADA5-E65F27421D1C
64 | 005281011R | Ostatní náklady | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 5EE45F01-B297-4A99-A9DC-9E87DC96DA24
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S9: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T9: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu