- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky

- Testování vzorků

- „DNS 23 – Pasivní antidekubitní matrace – 40 ks“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov |
| IČO: | 46937099 |
| Zastoupena: | PhDr. Ladislavou Brančíkovou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určenému k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro typ matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Pasivní antidekubitní matrace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický popis matrace: |  |  |  |  |
| Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná minimální hodnota |  | Parametry a hodnoty testovaného vzorku |  |
| ……………………………………………. (obchodní označení nabízeného typu) |  |  |  |  |
| Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví |  |  |  |  |
| Antidekubitní matrace pokrývající rizikovost vzniku dekubitů na 4. stupeň dle EPUAP (European pressure ulcer advisory panel). Požadavek musí být doložen objektivním ověřením parametrů snížení tlaku s kladným výsledkem hodnocení parametru „snížení tlaku“ min. +10 % Certifikátem nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert). | 4. stupeň dle EPUAP |  |  |  |
| Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg vážícího ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg. Požadavek musí být prokázán doložením výsledků měření. |  |  |  |  |
| Matrace vhodná pro použití při terapii bolesti. Požadavek musí být prokázán vhodnou studií podle dokumentu MEDDEV 2.7.1 Národního informačního systému zdravotnických prostředků | 85 kg/m³, min. 5 cm |  |  |  |
| Vhodné pro pacienty až do hmotnosti 150 Kg | min. 150 Kg |  |  |  |
| Materiál matrace | se zvýšenou paropropustnutí pro regulaci mikroklimatu |  |  |  |
| Provedení matrace | 3 vrstvy |  |  |  |
| Provedení z ekologické pěny | ekologická pěna se sníženou zátěží CO2 při výrobě |  |  |  |
| Odpor proti stlačení vrchní vrstvy pěny | max. 2,2 kPa |  |  |  |
| Materiál se sníženou hořlavostí | min. CRIB 5 |  |  |  |
| Vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta | vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta |  |  |  |
| Potah matrace: | pružný PU potah, materiál min. 170 g/ m |  |  |  |
|  | snadno snímatelný potah se zipem po celém obvodu |  |  |  |
|  | zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám |  |  |  |
|  | ultrazvukově svařované spoje |  |  |  |
|  | voděodolný, min 1850 mm vodního sloupce |  |  |  |
|  | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil |  |  |  |
|  | prodyšný |  |  |  |
|  | pratelný na 95 °C |  |  |  |
|  | dezinfikovatelný dezinfekčními prostředky s 1 % obsahem chloru |  |  |  |
| Značení potahu štítkem podle požadavků EU-MDR | značení štítkem podle požadavků EU-MDR |  |  |  |
| Rozměr matrace | 90x200 cm |  |  |  |
| Výška matrace | 15 cm (+ - 1 cm) |  |  |  |