Specifikace a technické požadavky zařízení

Klimatizace včetně příslušenství

Průběžné dodávky 57 ks klimatizací včetně příslušenství na základě průběžných objednávek pro Nemocnici Kyjov příspěvková organizace.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

| Technické parametry: |  | Splňuje: ANO/NE | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Split 1+1 o výkonu 3,2/3,4 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |
| 2. | Split 2+1 o výkonu 3,2/3,4 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |
| 3. | Split 3+1 o výkonu 2,7/2,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |
| 4. | Split 4+1 o výkonu 2,7/2,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |
| 5. | Split 5+1 o výkonu 2,7/2,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |
| 6. | Podstropní parapetní 1+1 - výkon chlazení/topení - 5,3/5,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |
| 7. | Podstropní parapetní 1+1 - výkon chlazení/topení - 7,1/8,0 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |
| 8. | Podstropní parapetní 1+1 - výkon chlazení/topení - 8,5/8,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ |  |  |

- Další požadované technické a uživatelské parametry

| *Technické parametry: |  | Splňuje: ANO/NE | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Invertorová technologie (plynulá regulace otáček kompresoru a ventilátorů) |  |  |
| 2. | nastavení lamel na ovladači (dálkové ovládání) |  |  |
| 3. | chladivo R32 |  |  |
| 4. | velmi tichý provoz |  |  |
| 5. | chlazení / topení |  |  |
| 6. | záruka 60 měsíců |  |  |

*Pro všechny klimatizace

Záruční doba činí minimálně …… měsíců.

V ………………… dne: …………………

……………………………….………

razítko, jméno a podpis za dodavatele