## List3
Příloha č. 2 ZD Klimatizace
Cenová nabídka
Název veřejné zakázky malého rozsahu:
Klimatizace
Zboží | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Split 1+1 o výkonu 3,2/3,4 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 43 |  | 0
Split 2+1 o výkonu 3,2/3,4 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 3 |  | 0
Split 3+1 o výkonu 2,7/2,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 3 |  | 0
Split 4+1 o výkonu 2,7/2,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 1 |  | 0
Split 5+1 o výkonu 2,7/2,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 2 |  | 0
Podstropní parapetní 1+1 - výkon chlazení/topení - 5,3/5,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 2 |  | 0
Podstropní parapetní 1+1 - výkon chlazení/topení - 7,1/8,0 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 2 |  | 0
Podstropní parapetní 1+1 - výkon chlazení/topení - 8,5/8,8 kW, energetická třída min. A++/A+++/A+++ | ks | 1 |  | 0
Konzoly pro montáž venkovních jednotek - sada 2 ks/pár + antivibrační set, pozink + lak | ks | 46 |  | 0
Instalace do 6 m komplet (CU potrubí, izolace, kabel), vč. spuštění, zaškolení, dopravy a režií | ks | 75 |  | 0
Cu potrubí pro instalaci více než 6m | m | 101 |  | 0
Kondenzační čerpadlo vč. plovací komory | ks | 5 |  | 0
Plošina pro instalaci na venkovní fasádu, práce ve výškách | ks | 25 |  | 0
Lešení pro montáž venkovních jednotek | ks | 5 |  | 0
Celková cena za celou dodávku zboží |  |  |  | 0
Technické parametry klimatizačních jednotek:
- energetická třída A++/A+++/A+++
- invertorová technologie (plynulá regulace otáček kompresoru a ventilátorů)
- nastavení lamel na ovladači
- chladivo R32
- velmi tichý provoz
- chlazení / topení
- záruka 60 měsíců
Kupní cena bez DPH musí být uvedena jako celková cena za úplnou realizaci kompletního předmětu dohody v souladu se zadávací podmínkami předmětné veřejné zakázky malého rozsahu (zboží vč. veškerého příslušenství, veškeré náklady dopravy do místa plnění, manipulace, záruční plnění atd.).