## matrace typ II
Příloha č. 3 - Výzvy k podání nabídky
Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 24 - Matrace -15 ks"
Pasivní antidekubní matrace - 15 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele: obchodní označení výrobku …….............
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | ANO/NE
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | ANO/NE
4. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna | ANO/NE
5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální studené pěny 5 cm o hustotě min. 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny 9 cm s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
7. | Zesílená okrajová vrstva z polyuretanové pěny min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
8. | Šířka okrajové zóny min. 10 cm | ANO/NE
9. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE
10. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | ANO/NE
Potah
11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE
12. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | ANO/NE
13. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | ANO/NE
14. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | ANO/NE
15. | Silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem, gramáž 230g/m² | Materiál: …, gramáž … kg/m²
16. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE
17. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE
18. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) - cedulka i na matraci | ANO/NE
19. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | ANO/NE
Rozměr
20. | Šířka a délka matrace 200 x 90 cm | ANO/NE
21. | Výška matrace max. 16 cm, min. 14 cm | … cm
Záruční doba
22. | Záruka min. 24 měsíců | …....