## ROZPO
Břeclav, nemocnice, urgentní příjem
D.1.4.8 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
| Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 | Demontáž stávající ústředny EPS, provizorní zprovoznění (vyvěšení), ochrana proti zaprášení | 8 | hod | 0 | 0
102 | Zpětná montáž ústředny EPS do nové niky | 4 | hod | 0 | 0
103 | Definování stávajících kabelů v oceloplechovém rozvaděči, přenesení do nové skříně, nové zapojení kabelových závěrů – vše v nice ústředny | 8 | hod | 0 | 0
104 | Nová skříň jako náhrada oceloplechového rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
105 | Požární hlásič automatický, vnitřní, multisenzorový individuálně adresovatelný, kruhová linka, dodávka + montáž, provedení | 43 | ks | 0 | 0
106 | Požární hlásič teplotní, vnitřní, multisenzorový individuálně adresovatelný, kruhová linka, dodávka + montáž, provedení | 6 | ks | 0 | 0
107 | Patice pro hlásič požární hlásič, dodávka + montáž | 49 | ks | 0 | 0
108 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný, kruhová linka, dodávka + montáž | 8 | ks | 0 | 0
109 | Siréna se zábleskovým majákem, EN54 | 5 | ks | 0 | 0
110 | Ohniodolná krabice, 3 svorky, D+M | 10 | ks | 0 | 0
111 | Kabelový žlab pro kabely s funkční schopností při požáru včetně konzol, hmoždinek | 54 | m | 0 | 0
112 | Trubka nad podhled trubka pro vedení kabelů k čidlům - komplet včetně hmoždinek, LSOH, event pod omítku | 430 | m | 0 | 0
113 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | 47 | ks | 0 | 0
114 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | 47 | ks | 0 | 0
115 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | 47 | ks | 0 | 0
116 | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | 47 | ks | 0 | 0
117 | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | 47 | ks | 0 | 0
118 | Jednotka 8 releových výstupů | 1 | ks | 0 | 0
119 | Skříň pro jednotku | 1 | ks | 0 | 0
120 | MONTÁŽ I/O JEDNOTKY (KOPPLER) | 1 | ks | 0 | 0
121 | Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení) | 2 | ks | 0 | 0
122 | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu na patře), B2ca, S1, D1 | 810 | m | 0 | 0
123 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru P-30R, 2x2x1,5 dodávka, montáž | 190 | m | 0 | 0
124 | Pomocný zálohovaný zdroj EPS, EN54, 24V/5A, D+M, včetně baterií pro ovládaná zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
125 | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ – pro všechny instalace SLP | 5 | ks | 0 | 0
126 | Programování EPS, oživení EPS, výchozí revize elektro a KP vč. Dokladů, zkušební provoz | 1 | kpl | 0 | 0
127 | Pomocný a spotřební materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0