## Sumář technologie
Nemocnice Břeclav
Urgentní příjem - příprava
| D.1.4.6 ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ | [6 empty] | březen 2022
VÝKAZ VÝMĚR
PČV | NÁZEV | ROZMĚR | ks | Cena bez DPH/ks | DPH | Cena bez DPH celkem | DPH | Cena s DPH celkem
Zdravotnická technika
80027 | CHLADNIČKA NA LÉKY PROSKLENÁ 141L |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
80455 | MRAZNIČKA ELEKTRICKÁ |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
321990 | CENTRÁLA K MONITRŮM ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
321996 | MONITOR ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ |  | 4 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322110 | STRATCHER (VČETNĚ VÝBAVY) |  | 3 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322205 | PLICNÍ VENTILÁTOR (NEINVAZIVNÍ) |  | 3 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322247 | PUMPA INFUZNÍ S DOKOVACÍ STANICÍ |  | 12 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322249 | DÁVKOVAČ INFUZNÍ S DOKOVACÍ STANICÍ |  | 8 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322250 | STOLEK INSTRUMENTAČNÍ |  | 4 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322293 | DEFIBRILÁTOR |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322310 | EKG 12-TI SVODÉ |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322405 | OPERAČNÍ SVÍTIDLO DVOURAMENNÉ (3+3),VČ.KOTVENÍ |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322410 | SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ |  | 2 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322425 | PŘÍSTROJ ELEKTROKOAGULAČNÍ |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322463 | ODSÁVAČKA VČ.VOZÍKU S HRUDNÍM SÁNÍM |  | 3 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322480 | STŮL VYŠETŘOVACÍ EL. POLOHOVATELNÝ |  | 2 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322490 | STŮL OPERAČNÍ |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
322620 | ULTRAZVUK DIAGNOSTICKÝ (ARO) |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
323080 | PLAZMOVÝ STERILIZÁTOR |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
323310 | MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
324300 | LŮŽKO SPRCHOVACÍ |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
325008 | ANALYZÁTOR CRP |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
327002 | RTG POJÍZDNÝ DIGITÁLNÍ (JEDEN DETEKTOR) |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  | 0
|  |  |  | DPH |  |  | 0
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  | 0