## Rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D.1.4.4.b-S Soupis prací
| Akce | Urgentní příjem-příprava
| Objekt | SO 01 Urgentní příjem
| Název části | Silnoproudá elektroinstalace
| Z. č. | 27/21
| Objednavatel | Nemocnice Břeclav
| Stupeň PD | DSP/DPS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 03.2022
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2022
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
|  | Dodávka |  | 0
|  | Doprava 1,00%, Přesun 2,10% | Doprava {20}%, Přesun {21}% | 0 | 0
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | #VALUE! |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | #VALUE! | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | #VALUE! |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0 |  | Kontrola TIČR |  |  | 0
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | #VALUE! |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | [5 empty] | <#1:ASUM> | <#1:BSUM> | 0
200 | [5 empty] | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0
200 |  |  | Zemní práce |  |  | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦ |  |  | PRODUCERS() |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## Soupis
Pozice |  | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
|  | Dodávky | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
1 |  | Rozvaděč RVZT, v.č.D.1.4.4-07 | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Rozvaděč RMS1.3, v.č.D.1.4.4-08 (tři skříně) | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Rozvaděč RMS1.4, v.č.D.1.4.4-09 | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Rozvaděč RMS1.4.1, v.č.D.1.4.4-10 | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Zdroj UPS 10kVA, 3f/1f, 60 min. autonomie při 7kW, | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
COMBO 10, bateriový regál 24x45Ah, instalace,
signalizace, oživení, doprava (AWATTECH)
6 |  | Signalizační panel UPS | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
(ceny rozvaděčů včetně montáže přístrojů)
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| C-21M | Elektromontáže
7 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zap. | ks | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí | ks | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 210 01-0353.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, ABOX100, IP65(UPS) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 210 01-0530.R00 | SVORKOVNICE LÁMACÍ 1050 EKL | ks | 2 | 0 | 0 | 0,00 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 220 26-1622.R00 | Osazení hmoždinkou HM 8 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÉ ŽLABY drátové
(včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)
13 | 210 02-0302.R00 | Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  | Nosník 50 | ks | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
15 |  | Podpěra 100 | ks | 10 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
16 |  | Spojka žlabů | ks | 80 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 100 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 150 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  | Nosník 100 | ks | 95 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
20 |  | Nosník 150 | ks | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Držák závěsu | ks | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Podpěra 100 | ks | 8 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
23 |  | Podpěra 150 | ks | 23 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
24 |  | Držák krabic (pro světla+zásuvky) | ks | 285 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Spojka žlabů | ks | 250 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Závitová tyč 8mm, 1m | ks | 60 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 220 26-1622.R00 | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a závěs ) | ks | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÝ ŽLAB neděrovaný
28 | 210 02-0302.R00 | Žlab 62 /50 bez víka, pozink. | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 |  | Spojka žlabů | ks | 8 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Víko kabelového žlabu 62, pozink. | m | 8 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
31 | 220 26-1622.R00 | Hmožd. kovová M8/30 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČE POD OMÍTKU
32 | 210 11-0041.R00 | Spínač jednopólový, zapuštěný | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 210 11-0043.R00 | Přepínač seriový, zapuštěný | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 210 11-0045.R00 | Přepínač střídavý, zapuštěný | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 210 11-0045.R00 | Přepínač střídavý, dvojitý, zapuštěný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 210 11-0047.R00 | Přepínač křížový, zapuštěný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | 210 11-0051.R00 | Přístroj tlačítkového ovládače, řazení 1/So | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | 210 11-0091.R00 | Přístroj stmívače Dali 2117/11 U-500 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | 210 11-0091.R00 | Přístroj stmívače Dali 2117 U-500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | 210 11-0045.R00 | Přístroj žaluziového spínače 1/1, zapuštěný | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRYT SPÍNAČE REFLEX SI
41 |  | Jednoduchý | ks | 58 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Dělený s přídržnou deskou | ks | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
43 |  | Jednoduchý s průzorem | ks | 28 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
44 |  | Otočný se zapnutí stlačením, typ 2135-214 | ks | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
45 |  | Kryt spínače žaluziového, kolébkový, dělený | ks | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO SPÍNAČE REFLEX SI
(bez popisného pole)
46 |  | Jednonásobný, bílý | ks | 43 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Dvojnásobný, bílý | ks | 20 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Trojnásobný, bílý | ks | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
SOUMRAKOVÉ ČIDLO
49 | 210 11-0062.R00 | Soumrakové čidlo, 10A, 230V, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČ 3-f
50 | 210 11-0512.R00 | Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 25A, IP65 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | 210 11-0513.R00 | Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 40A, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | 210 02-0651.RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro spínače | ks | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omítku
53 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochran. clonkami | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochr. clonk. a přepěť. ochranou | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka zelená s ochran. clonkami | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka zelená s ochr. clonk. a přepěť. ochranou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka žlutá se signalizací stavu | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka oranžová se signalizací stavu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY PRO LÉK. ÚČELY
(S POPISNÝM POLEM)
59 |  | Jednonásobný, bílý s popisným polem | ks | 42 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Dvojnásobný, bílý | ks | 43 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Čtyřnásobný, bílý | ks | 20 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRO RTG
62 |  | Zásuvka RTG pro lék.účely, 16A, 230V, 1L+N+PE | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PŘÍSTROJE PRO ZIS
63 | 210 16-0905.R00 | Panel pro dálkovou signalizaci ZIS (MK2430-12) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
64 | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | 210 81-0055.R00 | CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | 210 81-0046.R00 | CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | 210 81-0048.R00 | CYKY-J 3x6 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | 210 81-0048.R00 | CYKY-J 3x10 mm2, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | 210 81-0056.R00 | CYKY-J 5x2,5 mm2, pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x4 mm2, pevně | m | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x6 mm2, pevně | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x10 mm2, pevně | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x16 mm2, pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | 210 81-0109.R00 | CYKY-J 5x25 mm2, pevně | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | 210 81-0110.R00 | CYKY-J 5x35 mm2, pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL B2ca,s1,d0, ohniodolný, certifikovaný
77 | 210 80-0285.R00 | CXKH-V-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | 210 80-0285.R00 | CXKH-V-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | 210 81-0055.R00 | CXKH-V-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | 210 81-0046.R00 | CXKH-V-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELY SLP
81 |  | J-H(St)H 2x2x0,8, volně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 |  | JY(St)Y 7x1, volně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL PRYŽOVÝ(UPS)
83 | 210 80-2415.R00 | H07RN-F 3G10, volně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | 210 80-2431.R00 | H07RN-F 5G10, volně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL PRYŽOVÝ(Klima a žaluzie)
85 | 210 80-2412.R00 | H07RN-F 3G2,5, volně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | 210 80-2427.R00 | H07RN-F 5G1,5, volně | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | 210 80-2429.R00 | H07RN-F 5G4, volně | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | 210 80-2430.R00 | H07RN-F 5G6, volně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SVÍTIDLA A ZDROJE
(Dle Legendy svítidel)
89 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 54W, ozn. A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 39W, ozn. B | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 39W, ozn. C | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | 210 20-1516.R00 | Svítidlo LED 26W, ozn. D | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | 210 20-1516.R00 | Svítidlo LED 32W, ozn. E | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 | 210 20-1516.R00 | Svítidlo LED 49W, ozn. J1 | ks | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | 210 20-1523.R00 | Svítidlo LED 30W, ozn. J2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | 210 20-1523.R00 | Svítidlo LED 40W, ozn. H | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | 210 20-1212.R00 | Svítidlo zářivkové, 2x11W, II.třída ozn. K | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | 210 20-1211.R00 | Svítidlo LED 3W, ozn. N | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | 210 20-1519.RT4 | LED pásek 4,8W/m, 24V DC ozn. L1 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | 210 20-1519.RT4 | LED pásek 12W/m, 24V DC ozn. L2 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 |  | LED spojka 1 barva, rohová | ks | 10 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
102 |  | Zdroj 24V DC, 150W, IP67-L2 | ks | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
103 |  | Zdroj 24V DC, 200W, IP67-L1 | ks | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
104 |  | Recyklační poplatek za svítidlo | ks | 107 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ UCPÁVKY
105 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 | m2 | 0.5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
107 | 210 19-0003.R00 | Oceloplechových do 100 kg | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | 210 19-0005.R00 | Oceloplechových do 200 kg | ks | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | 210 19-0051.R00 | Montáž rozvaděče skříň, 1 pole do 200kg | ks | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | 210 19-0053.R00 | Montáž rozvaděče skříň, 1 pole do 400kg | ks | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
111 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 114 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x35 mm2 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 | 210 10-0258.R00 | Ukončení kabelů do 5x4 mm2 | ks | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | 210 10-0259.R00 | Ukončení kabelů do 5x10 mm2 | ks | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 | 210 10-0260.R00 | Ukončení kabelů do 7x4 mm2 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
POJISTKY A JISTIČE
117 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 40A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 40A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 80A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 100A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 210 12-0041.R00 | Jistič 25/3/C, modulární | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 210 12-0041.R00 | Jistič 40/3/C, modulární | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSPOJOVÁNÍ
123 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 bez zapojení | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(pro zásuvky U)
124 | 210 01-0311.R00 | KRABICE odbočná D68 bez zapojení | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(pro uzemnění elstat. podlahy)
125 | 210 01-0001.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(pro podlahy a loketní spínače)
126 | 210 01-0323.R00 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 210 01-0555.R00 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 210 01-0325.R00 | KT 250 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 210 01-0555.R00 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 210 01-0555.R00 | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Zdířka úhlová do U | ks | 20 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Rámeček jednonásobný, bílý | ks | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Dvojnásobný, bílý | ks | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 210 22-0321.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 210 22-0321.R00 | Svorka ochran. pospojování | ks | 25 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
136 | 210 80-0525.R00 | CY 2,5 mm2,ZZ, volně | m | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
137 | 210 80-0526.R00 | CY 4 mm2,ZZ, volně | m | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
138 | 210 80-0646.R00 | CYA 6 mm2,ZZ, pevně(1.PP) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
139 | 210 80-0529.R00 | CY16/ZZ, volně | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
140 | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 88 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2 | ks | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BLESKOSVOD
142 | 210 22-0101.R00 | Svodový vodič AlMgSi Rd8, vč. podpěr | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
143 | 210 22-0301.R00 | Svorka univerzální UNI | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
144 |  | Podpěra FB2 | ks | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
145 | 210 22-0231.R00 | Jímací tyč AlMgSi 3000, 105 430, vč. stojanu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
146 |  | Betonový podstavec 17 kg | ks | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
147 |  | Podložka plastová D370mm | ks | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
148 | 210 22-0302.R00 | Svorka k jímací tyči | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HZS
147 |  | Zjištění stávajícího stavu rozvodů | hod | 35 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
148 |  | Úprava hlavního rozvaděče RH | hod | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 |  | Úprava rozvaděče RMS1 | hod | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
150 |  | Demontáž nefunkčních rozvaděčů | hod | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
151 |  | Demontáž nefunkční elektroinstalace | hod | 50 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 |  | Napojení LED pásků | hod | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 |  | Napojení stmívačů DALI | hod | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 |  | Koordinace s dalšími profesemi | hod | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
155 |  | Instalace signalizační skříňky UPS | hod | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 |  | Provedení popisů a označení zásuvek a spínačů | hod | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
157 |  | Napojení přerušeného napájení jiných prostor | hod | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
158 |  | Napojení zařízení VZT | hod | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 |  | Nastavení, seřízení přístrojů ZIS odbornou firmou | % | 3 | 0 | x | x | 0 | x |  | 0
z ceny přístrojů: ATySet 4P, ATySet 2P2x,isoMED,
MK2430-11, 2xMK2430-12, 2xAN450,2xSTW 2
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
160 |  | Revizni technik | hod | 65 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
000000¦bfebff¦T¦2