## ROZPO
Nemocnice Břeclav, urgentní příjem
D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
1 | Strukturovaná kabeláž
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 | Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT6 dodávka, včetně potřebné krabice, clonka proti prachu | 60 | ks | 0 | 0
102 | Datová zásuvka, montáž včetně zakončení | 60 | ks | 0 | 0
103 | Měření kabelu (portu zásuvky) | 120 | ks | 0 | 0
104 | Kabel CAT6 nestíněný, nutně B2ca,S1,d1 | 4800 | m | 0 | 0
105 | Kabel CAT6 montáž | 4800 | m | 0 | 0
106 | 1U patch. panel pro kabeláž kat 6 24 portů, přímý | 6 | ks | 0 | 0
107 | RACK 42U 800x800/1970 zasklené dveře s jednotným systémem uzamykání, dodaný s 3 kopiemi klíčů | 1 | ks | 0 | 0
108 | Ventilační jednotka s termostatem, 4 ventil 120 mm, provoz 2 nebo 4 ventilátory, | 1 | ks | 0 | 0
109 | Napájecí kabel ventilační jednotky | 1 | ks | 0 | 0
110 | Police do racku 2U přední úchyt | 1 | ks | 0 | 0
111 | Vyvazovací panel 1U, 5x plastový háček | 6 | ks | 0 | 0
112 | vyvazovací oko pro kabeláž | 10 | ks | 0 | 0
113 | Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů | 2 | ks | 0 | 0
114 | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 2m kabel, vypínač | 2 | ks | 0 | 0
115 | Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem | 2 | ks | 0 | 0
116 | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka | 20 | ks | 0 | 0
117 | ISDN panel, ISDN 50, 50xRJ-45, cat.3e, 1U, černý nebo žlutý (telefon), | 1 | ks | 0 | 0
118 | telefonní kabel HFFR 50 párů (z kabelové komory v 1.PP do racku, celkem 100pp), D+M | 140 | m | 0 | 0
119 | Krone pásek pro 10 párů, pro ukončení tel. kabelu v kabelové komoře (D+M) | 10 | ks | 0 | 0
120 | Kovový držák na KRONE pásek 50 párů | 2 | ks | 0 | 0
121 | Switch 48 portů PoE 1000BaseT, management, | 1 | ks | 0 | 0
122 | Switch 48 portů ne PoE 1000BaseT, management, | 1 | ks | 0 | 0
123 | Licence pro switch | 2 | ks | 0 | 0
124 | UPS zdroj 1500VA 2U RM 230V | 1 | ks | 0 | 0
125 | Management karta pro UPS | 1 | ks | 0 | 0
126 | WIFI AP frekvence 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g). Celková agregovanou rychlost min 1,5 Gbps, Rozhraní: 2xRJ45, PoE | 6 | ks | 0 | 0
127 | Patch kabel cat. 6, 1m | 10 | ks | 0 | 0
128 | Patch kabel cat. 6, 2m | 40 | ks | 0 | 0
129 | Patch kabel cat. 6, 3m | 40 | ks | 0 | 0
130 | Kabelový žlab do podhledu, 200x50mm, dodávka+montáž | 80 | m | 0 | 0
131 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 590 | m | 0 | 0
132 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 590 | m | 0 | 0
133 | AY 2,5 B | 590 | m | 0 | 0
134 | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | 5 | ks | 0 | 0
135 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
2 | LAN – strukturovaná kabeláž pro JIP
No. | Popis položky | Počet | Mj | Jedn. cena | Celkem
201 | Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT6 dodávka, včetně potřebné krabice, clonka proti prachu | 5 | ks | 0 | 0
202 | Datová zásuvka, montáž včetně zakončení | 5 | ks | 0 | 0
203 | Měření kabelu (portu zásuvky) | 10 | ks | 0 | 0
204 | Kabel CAT6 nestíněný, nutně B2ca,S1,d1 | 250 | m | 0 | 0
205 | Kabel CAT6 montáž | 250 | m | 0 | 0
206 | Patch kabel cat. 6, 1m | 5 | ks | 0 | 0
207 | Nástěnný rack 18U napájení z VDO, D+M | 1 | ks | 0 | 0
208 | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 2m kabel, vypínač | 1 | ks | 0 | 0
209 | Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem | 1 | ks | 0 | 0
210 | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka | 8 | ks | 0 | 0
211 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 15 | m | 0 | 0
212 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 15 | m | 0 | 0
213 | AY 2,5 B | 15 | m | 0 | 0
214 | Switch 24 portů ne PoE 1000BaseT, management, | 1 | ks | 0 | 0
215 | Licence pro switch | 1 | ks | 0 | 0
216 | UPS zdroj 1500VA 2U RM 230V | 1 | ks | 0 | 0
217 | Management karta pro UPS | 1 | ks | 0 | 0
218 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
3 | CCTV kamerový systém
No. | Popis položky | Počet | Mj | Jedn. cena | Celkem
301 | CCTV kamera, design ball, 5MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR přísvit, H.265, IP67, PoE | 9 | ks | 0 | 0
302 | CCTV kamera montáž | 9 | ks | 0 | 0
303 | Kamerová zkouška před definitivní montáží | 9 | hod | 0 | 0
304 | Switch 24 portů PoE+ 1000BaseT, management, | 1 | ks | 0 | 0
305 | SFP modul 1000BASE 1310nm | 1 | ks | 0 | 0
306 | Licence pro switch | 1 | ks | 0 | 0
307 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
4 | EKV – kontrola vstupu (čtečky karet)
No. | Popis položky | Počet | Mj | Jedn. cena | Celkem
401 | Čtečka karet HID iCLASS SE RP40 s formátem MV | 4 | ks | 0 | 0
402 | Modul pro připojení čtečky karet – kontrolér pro jedny dveře | 4 | ks | 0 | 0
403 | Centrální řídící jednotka ACS | 1 | ks | 0 | 0
404 | Instalačni krabice pro jednotku ACS, povrchové provedeni, tamper kontakt, DIN lišty, vodicích lišt, průchodek, propojovacích svorkovnic | 1 | ks | 0 | 0
405 | El. zámek inverzní , D+M | 3 | ks | 0 | 0
406 | El. zámek inverzní do požárních dveří, D+M | 1 | ks | 0 | 0
407 | Napájecí zdroj pro systém, zálohovaný | 2 | ks | 0 | 0
408 | Akumulátor 12V, 26 Ah | 4 | ks | 0 | 0
409 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 20 | ks | 0 | 0
410 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 30 | m | 0 | 0
411 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 30 | m | 0 | 0
412 | AY 2,5 B | 30 | m | 0 | 0
413 | Kabel 2x1,5 LSOH | 120 | ks | 0 | 0
414 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 120 | ks | 0 | 0
415 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
5 | Společná TV anténa STA
No. | Popis položky | Počet | Mj | Jedn. cena | Celkem
501 | Montáž účastnické zásuvky | 10 | ks | 0 | 0
502 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | 10 | ks | 0 | 0
503 | Koncová zásuvka dodávka | 30 | ks | 0 | 0
504 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 425 | m | 0 | 0
505 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH | 425 | m | 0 | 0
506 | ŠP zesilovač domovní, značkový, včetně zdroje a montážní skříně | 1 | ks | 0 | 0
507 | Závěrečné měření hlavní stanice | 1 | ks | 0 | 0
508 | 2-násobný rozbočovač | 1 | ks | 0 | 0
509 | 4-násobný rozbočovač | 1 | ks | 0 | 0
510 | 8-násobný rozbočovač | 1 | ks | 0 | 0
511 | Montáž rozbočovače do krabice | 3 | ks | 0 | 0
512 | Vyhledání nápojného bodu | 4 | hod | 0 | 0
513 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 30 | ks | 0 | 0
514 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 120 | m | 0 | 0
515 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 120 | m | 0 | 0
516 | AY 2,5 B | 120 | m | 0 | 0
517 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
6 | Zařízení pacient- sestra signalizační
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
601 | Hlavní ústředna | 1 | ks | 0 | 0
602 | Kabel ústředny (2m) | 1 | ks | 0 | 0
603 | Zásuvka rozvodu | 1 | ks | 0 | 0
604 | Svítidlo | 4 | ks | 0 | 0
605 | Pokojová kontrolní skříňka | 4 | ks | 0 | 0
606 | Zásuvka pacienta s držákem tlačítka | 3 | ks | 0 | 0
607 | Tlačítko pro zásuvku pacienta na šňůře | 3 | ks | 0 | 0
608 | Táhlo nouzového volání D+M pro WC | 2 | ks | 0 | 0
609 | Kabel LAN datový HFFR-LSZH D+M | 80 | ks | 0 | 0
610 | Kabel LAN - montáž do trubek, do žlabu | 80 | ks | 0 | 0
611 | Kabel 2x0,8 - JYSTY | 60 | ks | 0 | 0
612 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 60 | ks | 0 | 0
613 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka, i atypické krabice dle výrobce | 20 | ks | 0 | 0
614 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 65 | m | 0 | 0
615 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 65 | m | 0 | 0
616 | AY 2,5 B | 65 | m | 0 | 0
617 | Nástěnný rack 18U, napájeno z VDO, D+M, upřesnit dle skutečně vytendrovaného zařízení | 1 | ks | 0 | 0
618 | Oživení, naprogramování, kontrolní provoz, vedlejší výdaje | 8 | hod | 0 | 0
619 | Zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 | 0
620 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
7 | Signalizace z WC pro postižené
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
701 | Distress alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře | 1 | ks | 0 | 0
702 | Montáž kompletu | 1 | ks | 0 | 0
703 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | ks | 0 | 0
704 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | 25 | m | 0 | 0
705 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 25 | m | 0 | 0
706 | AY 2,5 B | 25 | m | 0 | 0
707 | Kabel 2x0,8 - JYSTY | 25 | ks | 0 | 0
708 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 25 | ks | 0 | 0
709 | Oživení, zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
710 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
8 | Vybavení výpočetní technikou a tiskárnami, displeje
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
801 | info panel =televizor úhlopříčka min. 80 cm | 6 | ks | 0 | 0
802 | televizor úhlopříčka min. 120 cm | 3 | ks | 0 | 0
803 | televizor úhlopříčka min. 165 cm | 1 | ks | 0 | 0
804 | Držák pro LCD nástěnný | 5 | ks | 0 | 0
805 | Držák pro LCD stropní | 5 | ks | 0 | 0
806 | PC s monitorem – pracovní stanice (parametry viz TZ) | 11 | ks | 0 | 0
807 | Multifunkční zařízení, laserové ČB, A3, (parametry viz TZ) | 2 | ks | 0 | 0
808 | Multifunkční zařízení, laserové BAREVNÉ, A3, (parametry viz TZ) | 3 | ks | 0 | 0
809 | Tiskárna štítků – 203 dpi, přímý termální tisk, RJ45, USB, šířka média 60mm | 3 | ks | 0 | 0
810 | Montáž televizorů, držáků | 10 | ks | 0 | 0
811 | Šňůry, patchcordy pro všechny periferie | 30 | zař | 0 | 0
812 | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks | 0 | 0
| SOUČET CELKEM |  |  |  | 0