## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 220033-p | Nemocnice Břeclav
| Objekt: |  | 01 | urgentní příjem
3436362 | Rozpočet: |  | 01 | rozvody medicinálních plynů
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Soupis prací | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: | 220033-p | Nemocnice Břeclav | [7 empty] | STA
O: | 01 | urgentní příjem |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | rozvody medicinálních plynů | [7 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | POL1_
2 |  | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | POL1_
3 |  | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 45 |  | 0 |  |  |  | POL1_
4 |  | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 74 |  | 0 |  |  |  | POL1_
5 |  | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1.6 |  | 0 |  |  |  | POL1_
6 |  | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | ks | 74 |  | 0 |  |  |  | POL1_
7 |  | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | POL1_
8 |  | D+M Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací - pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
|  | výrobek třídy II.b, včetně integrované signalizace | [7 empty] | POP
9 |  | D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
10 |  | Napojení na stávající rozvody | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
11 |  | Tlaková zkouška úseková | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | POL1_
12 |  | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
13 |  | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 145 |  | 0 |  |  |  | POL1_
14 |  | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 145 |  | 0 |  |  |  | POL1_
15 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 145 |  | 0 |  |  |  | POL1_
16 |  | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
17 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
18 |  | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
19 |  | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
20 |  | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL13_0
21 |  | D+M Lůžková rampa pro tři lůžka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz.příloha technické zprávy | [7 empty] | POP
22 |  | D+M Stropní stativ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz.příloha technické zprávy | [7 empty] | POP
23 |  | D+M Operační svítidlo | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz.příloha technické zprávy | [7 empty] | POP
[8 empty] | 15 | 21 | DPH
END