## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Dokončení únikové cesty typu B - budova nemocnice |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | Nemocnice Letovice, p. o. |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Letovice, okr. Blansko, Jihomoravský |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 30.09.2024 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 46
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 30.09.2024
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Dokončení únikové cesty typu B - budova nemocnice | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | Nemocnice Letovice, p. o. | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | Letovice, okr. Blansko, Jihomoravský | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | 30.09.2024 | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 46
JKSO: |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 30.09.2024
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS |  |  |  | 9 | 0 | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## Rozpočet - skupiny
Stavební rozpočet - Jen skupiny
Název stavby: |  |  | Dokončení únikové cesty typu B - budova nemocnice | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | Nemocnice Letovice, p. o. | Začátek výstavby: | 30.09.2024 | Projektant:
Lokalita: |  |  | Letovice, okr. Blansko, Jihomoravský | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: | 30.09.2024 | Zpracoval:
[6 empty] | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
|  | Nezařazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.6421 | F | 0 | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.068902 | T | 0 | 0
| 6 | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3416 | T | 0 | 0
| 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | T | 0 | 0
| 78 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.055825 | T | 0 | 0
| 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | T | 0 | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | Dokončení únikové cesty typu B - budova nemocnice |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | Nemocnice Letovice, p. o. |  | Začátek výstavby: |  | 30.09.2024 | Projektant:
Lokalita: |  |  | Letovice, okr. Blansko, Jihomoravský |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 30.09.2024 | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  |  | Nezařazeno | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6421
|  | 34 | Stěny a příčky | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.068902 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 342263514RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK příček, 400x400 mm |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.00732 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 21 | Revizní dvířka Promat do SDK příček, 400x400 mm
|  |  | 1 |  |  | 1
2 |  | 342265112RT4 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá |  | m2 | 1.92 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02346 | 0.045043 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 21 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá
|  |  | 0,6*(0,6*2+1,2)+0,2*(0,6*2+1,2) |  |  | 1.92
3 |  | 342265132RT4 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. |  | m2 | 0.72 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02297 | 0.016538 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.016538 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 21 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.
|  |  | 0,6*1,2 |  |  | 0.72
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65016 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 |  | kus | 18 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03612 | 0.65016 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.65016 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 21 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
|  |  | 2*(9) | co otvor to 2 m2 |  | 18
|  | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6915 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | 642951121R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.do 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05651 | 0.05651 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05651 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.do 2,5 m2
|  |  | 1 | 1/TR |  | 1
6 |  | 611891001VD | sestava dveřa a záruben 9000/1970 pož odolné EI30-S200-C3-DP3 |  | KUS | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava dveřa a záruben 9000/1970 pož odolné EI30-S200-C3-DP3
|  |  | 1 | 1/TR |  | 1
7 |  | 642951121R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.do 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05651 | 0.05651 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05651 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.do 2,5 m2
|  |  | 1 | 2/TR |  | 1
8 |  | 611891002VD | sestava dveře a záruben 1100/1970 pož odolné EI30-S200-C3-DP3 |  | KUS | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava dveře a záruben 1100/1970 pož odolné EI30-S200-C3-DP3
|  |  | 1 | 2/TR |  | 1
9 |  | 642951121R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.do 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05651 | 0.05651 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05651 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.do 2,5 m2
|  |  | 1 | 3/TR |  | 1
10 |  | 611891003VD | sestava dveře a záruben 1000/2150 pož odolné EI30-S200-C3-DP3 |  | KUS | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava dveře a záruben 1000/2150 pož odolné EI30-S200-C3-DP3
|  |  | 1 | 3/TR |  | 1
11 |  | 642951221R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0.08676 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2
|  |  | 1 | 4/TR |  | 1
12 |  | 611891004VD | sestava dveře a záruben 1500/2150 pož odolné EI30-S200-C3-DP3 |  | KUS | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava dveře a záruben 1500/2150 pož odolné EI30-S200-C3-DP3
|  |  | 1 | 4/TR |  | 1
13 |  | 642951221R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0.08676 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2
|  |  | 1 | 5/TR |  | 1
14 |  | 611891005VD | sestava záruben a dveře 1200/1970 pož odolné EI30-S200-C3-DP3 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava záruben a dveře 1200/1970 pož odolné EI30-S200-C3-DP3
|  |  | 1 | 5/TR |  | 1
15 |  | 642951221R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0.08676 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2
|  |  | 1 | 6/TR |  | 1
16 |  | 611891006VD | sestavaPROSKLENÁ STĚNA 1900/2100 pož odolné EI30-S200-C3-DP3 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestavaPROSKLENÁ STĚNA 1900/2100 pož odolné EI30-S200-C3-DP3
|  |  | 1 | 6/TR |  | 1
17 |  | 642951221R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0.08676 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2
|  |  | 1 | 7/TR |  | 1
18 |  | 611891007VD | sestava PROSKLENÁ STĚNA 1450/2100 pož odolné EI45--DP3 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava PROSKLENÁ STĚNA 1450/2100 pož odolné EI45--DP3
|  |  | 1 | 7/TR |  | 1
19 |  | 642951221R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0.08676 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2
|  |  | 1 | 8/TR |  | 1
20 |  | 611891008VD | sestava PROSKLENÁ STĚNA 2500/4550 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava PROSKLENÁ STĚNA 2500/4550
|  |  | 1 | 8/TR |  | 1
21 |  | 642951221R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0.08676 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2
|  |  | 1 | 9/TR |  | 1
22 |  | 611VD | sestava PROSKLENÁ STĚNA 2500/4550 pož odolné EI30-S200-C3-DP3 |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.1987 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 21 | sestava PROSKLENÁ STĚNA 2500/4550 pož odolné EI30-S200-C3-DP3
|  |  | 1 | 9/TR |  | 1
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07604 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 14 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.01694 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01694 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
|  |  | 2*7 | dveře |  | 14
24 |  | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m |  | m2 | 10 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00591 | 0.0591 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
|  |  | 2,5*4 | 8/TR,9/TR |  | 10
25 |  | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 2.4866 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
|  | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0576 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 21 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
|  |  | 2 | 1. NP |  | 2
27 |  | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 |  | kus | 7 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 21 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2
|  |  | 6+1 | 1,NP+3 NP |  | 7
28 |  | 968062746R00 | Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 |  | m2 | 7.035 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01749 | 0.12304 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 21 | Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2
|  |  | 1,45*2,1+1,9*2,1 |  |  | 7.035
29 |  | 968062747R00 | Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 |  | m2 | 11.375 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01549 | 0.1762 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 21 | Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2
|  |  | 2,5*4,55 |  |  | 11.375
30 |  | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 |  | m2 | 11.85 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.7584 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.7584 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 21 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
|  |  | 1,1*2,2+1,2*2,05+1,2*2,05+1*2,05+1,2*2,05 | 1.NP |  | 11.85
|  |  | 0 | 3.NP |  | 0
|  | S | Přesuny sutí | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením |  | t | 0.04 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
|  |  | 0,04 |  |  | 0.04
32 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 1.0576 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
33 |  | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 0.04 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
|  |  | 0,04 |  |  | 0.04
34 |  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 1.1976 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
|  |  | 1,05764 |  |  | 1.0576
|  |  | 0,02*(5+2) | KŘÍDLA DVEŘÍ |  | 0.14
35 |  | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m |  | t | 2.3953 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
|  |  | 1,19764*2 | Březinka |  | 2.3953
36 |  | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 |  | t | 1.1976 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
|  |  | 1,19764 |  |  | 1.1976
|  | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.042 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
37 |  | 766661132R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 766 | 21 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m
|  |  | 1 | 3.NP |  | 1
38 |  | 611656496 | Dveře protipožární EI30 plné 2-křídlé 1250 x 1970 mm RAL lak |  | kus | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  | 766 | 21 | Dveře protipožární EI30 plné 2-křídlé 1250 x 1970 mm RAL lak
|  |  | 1 | 5/TR, SAMOZAVÍRAČ |  | 1
39 |  | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m |  | t | 0.042 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 766 | 21 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
|  |  | 0,042 |  |  | 0.042
|  | 784 | Malby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.055825 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  | 784121201R00 | Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x |  | m2 | 72 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0072 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x
|  |  | 18*4 |  |  | 72
41 |  | 784122112R00 | Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 72 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.02016 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02016 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x
|  |  | 72 |  |  | 72
42 |  | 784127101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 1 x |  | m2 | 18 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.027 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 1 x
|  |  | 18 |  |  | 18
43 |  | 784115712R00 | Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 3.96 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0012672 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012672 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x
|  |  | (1,92+0,72)*1,5 |  |  | 3.96
44 |  | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x |  | m2 | 3.96 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.000198 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.000198 | 0 | 0 | 0 |  | 784 | 21 | Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x
|  |  | (1,92+0,72)*1,5 |  |  | 3.96
|  | M240VD | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
45 |  | 240111001VD | Vzduchotechnická zařízení |  | soubor | 1e-05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M240VD_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Vzduchotechnická zařízení
|  |  | 0,00001 |  |  | 1e-05
|  | M650VD | Elektroinstamace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
46 |  | 650013001VD | Elektroinstalace, včetně dílčí revize |  | soubor | 1e-05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M650VD_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | Elektroinstalace, včetně dílčí revize
|  |  | 0,00001 |  |  | 1e-05
[9 empty] | Celkem: |  | 0 | 0
Poznámka:

## VZT_rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.20,20A - CHUC B |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu | 6% |  |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení a zaregulování | 40 | hod | kč |  | 0
Zaškolení obsluhy | 2 | hod | kč |  | 0
dokumentace výrobní před zahájením prací | 1 | kpl | kč |  | 0
skutečné provedení | 1 | kpl | kč |  | 0
ekologická likvidace a závěrečný úklid | 1 | kpl | kč |  | 0
denní úklid na staveništi a ochranné folie vzt zařízení-ochrana proti prachu | 1 | kpl | kč |  | 0
značení potrubí dle platných ČSN | 1 | kpl | kč |  | 0
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekeologické likvidaci při demontážích) | 1 | kpl | kč |  | 0
návrh provozního předpisu | 2 | hod | kč |  | 0
plošina-ztížená montáž na střeše | 6 | hod | kč |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
IZOLACE, NÁTĚRY, |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
C E L K E M |  |  |  | 0

## VZT
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
pro úplnou nabídku je nutno respektovat technické specifikace a výkresovou dokumentaci vč.technické zprávy
Zař.č.20,20A - CHUC B
20.1 | Přívodní potrubní radiální ventilátor Vp = 710m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
20.10 | nasávací hlavice VHL lamelová DN200 , PZ se sítem proti ptákům a drobným hlodavcům | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
20.20 | Uzavírací klapka těsná DN200- do venkovního prostředí po obvodu pryžovým těsněním teplotní odolnost -30+50°C vč servo pohonu 230V 50Hz se signal.polohy - ochrana servo vč. Krytu pohonu proti povětrnoostním vlivům | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
20.40 | přívodní výustka VK 1.0 R 325x225 na nástavci provedení dle architekta-předložit vzorník ke schválení | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
20A.10 | Výfukový kus 500x200<45 s vletovanou protidešťovou žaluzií | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
20A.11 | ochranná mřížka 500x200 | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
20A.20 | Uzavírací klapka těsná 500x200 po obvodu pryžovým těsněním vč servo pohon 230V 50Hz | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
20,20A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% - pro CHUC | m2 | 5 |  |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
20.80 | Potrubí kruhové do DN 200, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a příslušenství | bm | 6 |  |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
20.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt ztížená montáž na střeše | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 3 |  |  |  | 0
| TL.40mm |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
| oplechování nad střechou | m2 | 2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 15 | 0 |  | 0
| Izolace protipožární 30DPI, v oboustranném provedení | m2 | 2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 15 | 0 |  | 0
| Nátěry potrubí a vzt elementů-dle pokynů | m2 | 5 |  |  |  | 0
podpěrných konstrukcí
| 1x základní, 3x vrchní |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0

## EL
Rozpočet včetně montáže a zapojení |  |  |  |  | 08/2024
NEMOCNICE LETOVICE - ÚPRAVA CHUC 4np
ELEKTROINSTALACE
Dokumentace pro provedení stavby DPS
Č | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
ROZVADĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
1 | ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RPO dle výkresové dokumentace | 1 | ks |  | 0
2 | ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS2 OSAZENÍ JISTIČE B/1-10A | 1 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
3 | KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ ZAPUŠTĚNÁ | 1 | ks | 100 | 100
4 | TRUBKA KOVOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm | 115 | m |  | 0
5 | ZATAHOVACÍ VODIČ | 85 | m |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 100
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ
6 | KABEL CYKY 3Cx1,5mm | 45 | m |  | 0
7 | VODIČ CYY 6mm | 15 | m |  | 0
8 | KABEL 1-CXKH-V 5Cx2,5mm B2s1d0 | 60 | m |  | 0
9 | KABEL 1-CXKH-V 3Cx2,5mm B2s1d0 | 50 | m |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY
10 | PRŮRAZ DO 50mm | 4 | ks |  | 0
11 | DRÁŽKA VE ZDIVU š.25mm | 40 | m |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
OSTATNÍ
12 | DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY O JÍMACÍ TYČ PRO OCHRANU VÝUSTKŮ VZT | 1 | kpl |  | 0
13 | POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 1 | kpl |  | 0
14 | KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ | 8 | hod |  | 0
15 | ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE | 3 | ks |  | 0
16 | REVIZE | 16 | hod |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE