## List1
číslo kabelu | typ kabelu | rozvaděč | odkud/svorkovnice | kam | délka
WS101-Bus | JYTY 2x1 | kotel1 | e-Bus | komunikace kotlů (e-Bus) | 15
WL SAH1 | CYSY 12Cx1 | MAR | OS 3.11 | ventilátor TJ 3.1 | 8
WL SAH2 | CYSY 12Cx1 | MAR | OS 3.11 | ventilátor TJ 3.2 | 8
WL SAH3 | CYSY 12Cx1 | MAR | OS 3.11 | ventilátor TJ 3.3 | 8
WL501 | CYSY 3Cx1 | MAR | X0 | napájení CHUV | 8
WL1002 | CYSY 3Cx1 | MAR | X0 | světlo porucha | 15
WL2 | CYSY 5Cx2,5 | MAR | X0 | napájení sahar | 40
WS400 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | čidlo teploty venkovní sever | 25
WS411 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota větev 1 | 7
WS421 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota větev 2 | 8
WS105 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota vrat kaskáda | 8
WS108 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kaskáda | 8
WS103 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kotel 1 | 10
WS104 | JYTY 2x1 | MAR | X1 | teplota výstup kotel 2 | 10
WS312 | JYTY 2x1 | MAR | X2 | teplota prostor garáže 1 | 30
WS322 | JYTY 2x1 | MAR | X2 | teplota prostor garáže 2 | 25
WS332 | JYTY 2x1 | MAR | X2 | teplota prostor garáže 3 | 20
WS201 | JYTY 2x1 | MAR | X2 | tlak systému UT | 6
WL311 | JYTY 2x1 | MAR | X3 | start a porucha sahara 1 | 30
WS101 | JYTY 2x1 | MAR | X4 | chod kotel 1 | 10
WS102 | JYTY 2x1 | MAR | X4 | chod kotel 2 | 11
WL321 | JYTY 2x1 | MAR | X4 | start a porucha sahara 2 | 25
WL331 | JYTY 2x1 | MAR | X5 | start a porucha sahara 3 | 20
WS413 | JYTY 4x1 | MAR | X5 | servo větev 1 | 8
WS106 | JYTY 2x1 | MAR | X6 | teplota vrat kaskáda - řadič | 6
WS107 | JYTY 2x1 | MAR | X6 | teplota výstup kaskáda - řadič | 6
WS1001 | JYTY 2x1 | MAR | X6 | zaplavení technické místnosti | 5
WL101 | CYSY 3Cx1 | MAR | X7 | napájení kotel 1 | 10
WL102 | CYSY 3Cx1 | MAR | X7 | napájení kotel 2 | 11
WL412 | CYSY 3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 1 napájení | 12
WL422 | CYSY 3Cx1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 2 napájení | 13
WS412-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 1 - PORUCHA | 12
WS422-P | JYTY 2x1 | MAR | X8 | čerpadlo větev 2 - PORUCHA | 13
WL1003 | JYTY 2x1 | MAR | X9 | GSM hlásič - napájení | 6
WS1003 | JYTY 4x1 | MAR | X9 | GSM hlásič - povely | 6
| JYTY 2x1 | 320 | m
| JYTY 4x1 | 20 | m
| CYSY 3Cx1 | 75 | m
| CYSY 5Cx2,5 | 40 | m
| CYSY 12Cx1 | 30 | m