## TP
TECHNICKÉ PARAMETRY
příloha 2
položka | Technická specifikace - požadované parametry | požadovaná hodnota | nabízená hodnota
1. | Gáza skládaná v pásu 1
| materiál 100% bělená bavlna | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 7 cm x 90 cm | 7 cm x 90 cm
| 4 vrstvé | 4
| balení = 1 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
| založené okraje proti třepení | ANO
2. | Gáza skládaná v pásu 2
| materiál 100% bělená bavlna | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 25 cm x 100 cm | 25 cm x 100 cm
| 4 vrstvé | 4
| balení = 1 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
| založené okraje proti třepení | ANO
3. | Gáza skládaná v pásu 3
| materiál 100% bělená bavlna | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 25 cm x 100 cm | 25 cm x 100 cm
| 12 vrstev | 12
| balení = 1 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
| založené okraje proti třepení | ANO
4. | Komprese z gázy 1
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| RTG kontrast | ANO
| balení = 20 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
| založené okraje proti třepení | ANO
5. | Komprese z gázy 2 - oční
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| RTG kontrast | ANO
| balení = 50 ks | ANO
| sterilní | ANO
| dvojobal | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
| založené okraje proti třepení | ANO
6. | Komprese z gázy 3 - oční
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 5 cm x 5 cm | 5 cm x 5 cm
| počet vrstev min. 8 | ≥ 8
| balení = 20 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
| založené okraje proti třepení | ANO
7. | Komprese z netkané textilie
| materiál - netkaná textilie | ANO
| materiál - neuvolňuje vlákna | ANO
| 4 vrstvé | ANO
| rozměry 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| balení = 5 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel efektem | ANO
8. | Tampon stáčený z gázy 1
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměr 30 cm x 30 cm | 30 cm x 30 cm
| RTG kontrast | ANO
| balení = 5 ks | ANO
| tvar oválný | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
9. | Tampon stáčený z gázy 2
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměr 40 cm x 40 cm | 40 cm x 40 cm
| RTG kontrast | ANO
| balení po 5ks | ANO
| tvar oválný | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
10. | Tampon stáčený z gázy preparační
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměr 8 cm x 8 cm | 8cm x 8 cm
| RTG kontrast | ANO
| balení po 10ks | ANO
| tvar oválný | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
11. | Tampon prošívaný 1
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 33 cm x 33 cm | 33 cm x 33 cm
| 4 vrstvé | ANO
| RTG kontrast | ANO
| založené a prošité okraje proti třepení | ANO
| balení = 5 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
12. | Tampon prošívaný 2
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | aNO
| předepraný | ANO
| rozměry 45 cm x 45 cm | 33 cm x 33 cm
| 4 vrstvé | ANO
| RTG kontrast + tkanice | ANO
| založené a prošité okraje proti třepení | ANO
| balení = 5 ks | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
13. | Obinadlo souprava 1
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
obsah soupravy | a) Obinadlo | ANO
| pletené | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 10 cm x 5 m | 10 cm x 5 m
| okraje zpevněné proti třepení | ANO
| balení = 1 ks | ANO
| b) Komprese z gázy | ANO
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměr 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| balení = 5 ks | ANO
| založené okraje proti třepení, bez RTG nitě | ANO
14. | Obinadlo souprava 2
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
obsah soupravy | a) Obinadlo | ANO
| pletené | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 14 cm x 5 m | 14 cm x 5 m
| okraje zpevněné proti třepení | ANO
| balení = 1 ks | ANO
| b) Komprese z gázy | ANO
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměr 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| balení = 5 ks | 10
| založené okraje proti třepení, bez RTG nitě | ANO
ANO
15. | Obinadlo souprava 3
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
obsah soupravy | a) Obinadlo
| pletené | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 20 cm x 10 m | 20 cm x 10 m
| okraje zpevněné proti třepení | ANO
| balení = 1 ks | ANO
| b) Komprese z gázy | ANO
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměr 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| balení = 5 ks | ANO
| založené okraje proti třepení, bez RTG nitě | ANO
16. | Vata obvazová souprava
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
obsah soupravy | a) Vata obvazová
| rozměr 10cm x 300 cm | ANO
| b) Komprese z gázy | ANO
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměr 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| balení = 5 ks | ANO
| založené okraje proti třepení, bez RTG nitě | ANO
17. | Štětičky vatové 1
| malá | ANO
| 100% bavlněná vata | ANO
| navinuto na dřevěné tyčince | ANO
| balení = 10ks | ANO
| sterilní | ANO
obal s peel efektem
18. | Štětičky vatové 2
| velká | ANO
| 100% bavlněná vata | ANO
| navinuto na dřevěné tyčince | ANO
| sterilizační obal s peel efektem | ANO
| balení = 10ks | ANO
| sterilní | ANO
obal s peel efektem
19. | Souprava chirurgická
obsah soupravy | sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
a) Tampon prošívaný
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 33cm x 33 cm | 33 cm x 33 cm
| RTG kontrast | ANO
| balení = 10 ks | ANO
| 4vrstvé | ANO
| založené a prošité okraje proti třepení | ANO
b) Tampon stáčený z gázy
| materiál 100% bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní, oválný tvar | ANO
| rozměry 30 cm x 30 cm | 30 cm x 30 cm
| RTG kontrast | ANO
| balení = 10 ks | 10 ks
c) Tampon stáčený z gázy preparační
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní, oválný tvar | ANO
| rozměry 8 cm x 8 cm | 8 cm x 8 cm
| RTG kontrast | ANO
| balení = 10 ks | ANO
d) Komprese z gázy
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| balení = 15 ks | ANO
| založené okraje proti třepení, RTG kontrast | ANO
20. | Souprava struma
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
obsah soupravy | b) Tampon stáčený z gázy
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní, oválný tvar | ANO
| rozměry 30 cm x 30 cm | 30 cm x 30 cm
| RTG kontrast | ANO
| balení = 10 ks | ANO
c) Tampon stáčený z gázy preparační
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní, oválný tvar | ANO
| rozměry 8 cm x 8 cm | 8 cm x 8 cm
| RTG kontrast | ANO
| 3 x balení po 10 ks | 3 x balení po 10 ks
d) Komprese z gázy
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 7,5 cm x 7,5 cm | 7,5 cm x 7,5 cm
| počet vrstev 8 | 8
| balení = 20 ks | ANO
| založené okraje proti třepení | ANO
21. | Souprava šití
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
obsah soupravy | a) Tampon stáčený z gázy
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní, oválný tvar | ANO
| rozměry 30 cm x 30 cm | 30 cm x 30 cm
| RTG vlákno | ANO
| balení = 5 ks | ANO
b) Komprese z gázy
| materiál 100% bělená bavlna, 17 nití / cm2 | ANO
| hydrofilní | ANO
| rozměry 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| počet vrstev 8 | 8
| balení = 20 ks | ANO
| založené okraje proti třepení, bez RTG nitě | ANO
c) Rouška základní 1
| dvouvrstvá, skládaná | ANO
| 1. vrstva - savá netkaná textilie | ANO
| 2. vrstva - nepropustná PE folie | ANO
| rozměr 75 x 100 cm | 75 x 100 cm
d) Rouška základní 2
| dvouvrstvá | ANO
| 1. vrstva - savá netkaná textilie | ANO
| 2. vrstva - nepropustná PE folie | ANO
| rozměr 100 cm x 150 cm | 100 cm x 150 cm
e) Rouška samolepící
| dvouvrstvá | ANO
| 1. vrstva - savá netkaná textilie | ANO
| 2. vrstva - nepropustná PE folie | ANO
| rozměr 75 x 100 cm | 75 x 100 cm
| centrální otvor 6 x 8 cm | ANO
f) Vata obvazová
| rozměr 10cm x 300 cm | ANO
g) Stříkačka injekční
| materiál netoxický plast | ANO
| objem 5 ml | 5 ml
| dělení po mililitrech | ANO
| konus Luer, umístěný excentricky | ANO
| jednorázová | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
h) Jehla injekční
| jednorázová | ANO
| rozměr 22G / 0,7 mm x 30 mm | 22G / 0,7 mm x 30 mm
| barva černá | ANO
| transparentní konus se závitem, materiál PP | ANO
| kvalitní ostří z nerezavějící oceli | ANO
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
22. | Souprava na intravitreální injekce - oční
| sterilní | ANO
| obal s peel-efektem | ANO
obsah soupravy | a) Rouška oční
| s incizní fólií | ANO
| rozměr 40 cm x 47 cm | ANO
| otvor 4 cm x 7 cm | ANO
b) Rouška
| dvouvrstvá, skládaná | ANO
| 1. vrstva - savá netkaná textilie | ANO
| 2. vrstva - nepropustná PE folie | ANO
| rozměr 75 x 75 cm | ANO
| bal = 1ks | ANO
c) Komprese z netkané textilie
| hydrofilní | ANO
| 4 vrstvé | ANO
| obal s peel efektem | ANO
| rozměry 10 cm x 10 cm | 10 cm x 10 cm
| balení = 5 ks | ANO
d) Štětička vatová
| malá | ANO
| 100% bavlněná vata | ANO
| navinuto na dřevěné tyčince | ANO
| balení = 2ks | ANO
| e) Oční rozvěrač - 1ks | ANO
| f) Oční kalibr 3,5 mm / 4 mm - 1ks | 3,5 mm / 4 mm
| g) Natírací houbička - 1ks | ANO
| h) Miska jednokomorová - 1ks | ANO
takto podbarvená pole vyplní uchazeč
dne:
razítko a podpis