## Soupis prací
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek veřejná zakázka malého rozsahu "Klimatizace do centrální kuchyně" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Identifikační údaje účastníka: (POKYNY PRO ÚČASTNÍKA - účastník doplní jednotkové ceny BEZ DPH pouze do MODŘE podbarvených buněk, následně zkontroluje, že se vše správně násobí a sčítá) |  |  |  | Investor:
| Firma: | ….................... |  |  | Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
| Adresa: | ….................... |  |  | Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice
|  | ….................... |  |  | 671 53
| Tel.: | ….................... |  |  | 603168299
| E-mail: | ….................... |  |  | reditel@domovjevisovice.cz
| IČO: | ….................... |  |  | 45671711
Poř. č. | Název | Mj | Počet | Jednotková cena za materiál (bez DPH) | Materiál celkem (bez DPH) | Jednotková cena za montáž (bez DPH) | Montáž celkem (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
Rozvaděč R doplnění
| 25-3N-0,03 Proudový chránič typ A -G | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Jistič 16/3/B | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Materál pro zapojení (svorky ,vodiče,lišty…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Montáž-úprava v rozvaděči | hod | 6 |  |  |  | 0 | 0
Instalace
| Zapojení zařízení (venkovní jednotka) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Podružný materiál (svorky ,vruty…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lišta LV 30x25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka UV pr.20mm ohebná | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Ochranné pospojení
| Vodič CY6 zž | m | 18 |  | 0 |  |  | 0
| Úprava svodu hromosvodu v případě nedodržení dostatečné vzd. | hod | 4 |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Závěrečná kontrola instalace | hod | 1 |  |  |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Technická činnost-konzultace | hod | 1 |  |  |  | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE
| Pomocné práce (průraz,otvory do rozvaděče..) VĆ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Úklid | hod | 1 |  |  |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
| Revizni technik | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
| PD skutečné provedení | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0
DOPRAVA PRACOVNÍKŮ A MATERIÁLŮ
| dopravné | km | 100 |  |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. č. | Název | Mj | Počet | Jednotková cena za materiál (bez DPH) | Materiál celkem (bez DPH) | Jednotková cena za montáž (bez DPH) | Montáž celkem (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECHNIKA
ZAŘÍZENÍ č. 1 – CHLAZENÍ KUCHYNĚ
1.01 | Kondenzační jednotka Qch/Qt=20/23 kW; Ni(max)=9,8 kW; | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
400 V/50 Hz; Energetická účinnost SEER 3,1; SCOP 3,45
rozměry (ŠxVxH) do 940x1630x460; m<160 kg
Lw(A) <= 75 dB
Příslušenství:
- konzola pro umístění na podlahu/stěnu
1.02 | Vnitřní kanálová jednotka Qch/Qt=20/23 kW | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
rozměry do rozměry (ŠxVxH) do 1350x450x910, m<85 kg;
Lw(A) <= 70 dB
Příslušenství:
- kabelový ovládač
1.03 | Cu potrubí 9,52x19 vč. komunik. kabelu, chladiva a lišty | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.04 | Textilní vyústka - část varny | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, háček. NOSNÝ PRVEK: lanko pozink, svislé závěsy: lanko pozink.
Tvar Kruhový Rozměr (mm) 400 Celková délka (mm) 12585 První konec Začátek Druhý konec Zaslepení Zip 400 (ks) 6 Průtok (m³/h) 3000 (540+626+1835) Použitelný přetlak (Pa) 100 Vyztužující obruče Nerez Uvnitř Oblouk 2 Oblouk 400 90°, Zip, Zip RAL základní dle výběru investora
1.05 | Textilní vyústka - část umývárny | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, háček. NOSNÝ PRVEK: lanko pozink, svislé závěsy: lanko pozink.
Tvar Kruhový Rozměr (mm) 280 Celková délka (mm) 11259 První konec Začátek Druhý konec Zaslepení Zip 280 (ks) 6 Průtok (m³/h) 1300 (634+33+633) Použitelný přetlak (Pa) 100 Vyztužující obruče Nerez Uvnitř Oblouk 2 Oblouk 280 90°, Zip, Zip, RAL základní dle výběru investora
1.06 | Klapka regulační d=400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.06 | Klapka regulační d=280 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.07 | Kruhové potrubí SPIRO
| do d=500 vč. 50% tvar. | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| do d=280 vč. 40% tvar. | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.08 | Potubí čtyřhranné pozinkované
| - rovné | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| - tvarovky | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 | Tepelná izolace kaučuková tl.20 mm s Al polepem | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 15 |  | 0 |  |  | 0
| Zhotovení závěsů | kg | 15 |  |  |  | 0 | 0
| Montáž závěsů | kg | 15 |  |  |  | 0 | 0
| Spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Těsnící materiál | kg | 5 |  | 0 |  |  | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - technického potrubí na stavbě | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Doprava | soub | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soub | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Kompletační činnost | soub | 1 |  |  |  | 0 | 0
| HZS celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. č. | Název | Mj | Počet | Jednotková cena za materiál (bez DPH) | Materiál celkem (bez DPH) | Jednotková cena za práci (bez DPH) | Práce celkem (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
STAVEBNÍ PRÁCE
1 | Vybourání otvorů zdi cihelné a betonové pl. 0,09 m2,do tl. 60 cm, včetně zapravení nízkoexpanzí pěnou a omítkou (cena za komplet) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Vybourání otvorů zdi cihelné a betonové pl. 0,25 m2, tl. do 30cm, včetně zapravení nízkoexpanzí pěnou a omítkou (cena za komplet) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Vybourání otvorů zdi cihelné a betonové pl. do 1 m2, včetně zapravení nízkoexpanzí pěnou a omítkou (cena za komplet) | m3 | 0.04 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Vybourání otvorů zdi cihelné a betonové pl. do 1 m2, včetně zapravení nízkoexpanzí pěnou a omítkou (cena za komplet) | m3 | 0.253 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Vybourání a osazení překladu RPZ 89/14/14 V, zapravení omítky (cena za komplet) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Vybourání a osazení překladu RPZ 119/14/14 V, zapravení omítky (cena za komplet) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Potrubí HT připojovací, DN 32, včetně odboček, uhycení (cena za komplet) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKOVÝ ROZPOČET NA AKCI (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKOVÝ ROZPOČET NA AKCI (vč. DPH) | [6 empty] | 0