- Příloha č. 6 – testování vzorků

- „DNS 29 – Matrace a stolky“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Centrum pro seniory Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov |
| IČO: | 46937099 |
| Zastoupena: | PhDr. Ladislavou Brančíkovou, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace a stolku dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

Aktivní hybridní matrace

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
|  | Typ matrace: HYBRIDNÍ antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 1. | Nosnost matrace 230 kg | …. |  |
| 2. | Rozměry matrace šířka 86-90 x 200 | … |  |
| 3. | Výška matrace maximálně 15 cm | … |  |
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | … |  |
| 5. | Systém matrace s volbou s kompresorem, nebo bez kompresoru | … |  |
| 8. | Vrstvená matrace s jádrem z polyuretanové pěny, vrchní vrstva z viskoelastické pěny. Vnitřek matrace tvořen vzduchovými celami v místě největší zátěže | … |  |
| 9. | Aktivní systém se střídáním dvou cel pro pravidelné snižování tlaku. | … |  |
| 10. | Vzduchové cely matrace musí obsahovat pěnové jádro pro podporu v pasivním režimu | … |  |
|  | Kompresor |  |  |
| 11. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby |  |  |
| 12. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | … |  |
| 13. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | … |  |
| 14. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | … |  |
| 15. | Možnost manuláního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | … |  |
| 16. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací |  |  |
| 17. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | … |  |
|  | Potah |  |  |
| 18. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | … |  |
| 19. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální |  |  |

Pacientské stolky

| Parametr č. | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stolek - základní parametry |  |  |  |  |  |
| 1 | Délka záruční doby |  | min. 24 měsíců |  |  |
| 2 | Pojízdnost: pojízdný noční stolek |  | ano |  |  |
| 3 | Přístupnost: jednostranně přístupný |  | ano |  |  |
| 4 | Držák na ručníky |  | ano |  |  |
| 5 | Jídelní deska otočná kolem své osy, plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací |  | ano |  |  |
| 6 | Zatížení jídelní desky min. 9 kg |  | ≥ 9 kg |  |  |
| 7 | rozměr (tolerance ± 5 cm) | výška | 78 cm |  |  |
| 8 |  | šířka | 70 cm |  |  |
| 9 |  | hloubka | 47 cm |  |  |
| 10 | Spodní kontejner s tichým dojezdem, bez zámku s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) |  | ano |  |  |
| 11 | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika) |  | ano |  |  |
| 12 | Horní zásuvka s tichým dojezdem, malá s nerez madly a vyjímatelnou plastovou vložkou, uzamykatelná |  | ano |  |  |
| 13 | Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekcí |  | ano |  |  |
| 14 | Horní deska s přesahem na všech stranách, pro lepší hygienu |  | ano |  |  |
| Stolek - korpus |  |  |  |  |  |
| 15 | Dekor dle požadavku zadavatele – buk |  | ano |  |  |
| 16 | Materiál: lamino v požadovaném dekoru |  | ano |  |  |
| 17 | Jídelní deska z odolného a odlehčeného HPL materiálu na hliníkové noze, která se dá libovolně přemísťovat na obě boční strany jednoduše bez použití nástroje |  | ano |  |  |
| 18 | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky |  | ano |  |  |
| Stolek - podvozek |  |  |  |  |  |
| 19 | Čtyři kolečka, minimálně dvě brzditelná v diagonálním postavení |  | ano |  |  |
| 20 | Průměr koleček minimálně 50 mm |  | ≥ 50 mm |  |  |