- Příloha č. 6 – testování vzorků

- „DNS 30 – Stolky“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov |
| IČO: | 00226912 |
| Zastoupena: | MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.7. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ stolku dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

|  | Stolek s výklopnou jídelní deskou (46 ks) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Dezinfikovatelný materiál (plast/kov) | ….. |  |
| 2. | Oboustranný stolek | …. |  |
| 3. | Výklopná a nastavitelná jídelní deska | … |  |
| 4. | Vrchní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) | … |  |
| 5. | Jídelní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) | … |  |
| 6. | Prostor pro PET lahev | … |  |
| 7. | Prostor pro obuv ve spodní části stolku | … |  |
| 8. | Madla zásuvek a dvířek | … |  |
| 9. | Držák na ručník | …. |  |
| 10. | Kolečka s brzdou (min. 2) | …. |  |
| 11. | Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | ….. |  |

|  | Jídelní stolek (3 ks) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Dezinfikovatelný materiál (plast/kov) | ….. |  |
| 2. | Oboustranné provedení - levostranné i pravostranné | …. |  |
| 3. | Náklopná jídelní deska | … |  |
| 4. | Regulace sklonu jídelní desky bez použití rukojeti |  |  |
| 5. | Kolečka s brzdou (min. 2) | …. |  |
| 6. | Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | ….. |  |