- Příloha č. 5a Výzvy k podání nabídky

- -

- Předložení vzorků

- Předložení a Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Jaselská 205/5, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vzorky výrobků určených k dodání. Zadavatel na základě vyzkoušení vzorků ověří splnění požadavků na technickou specifikaci předmětu plnění.

- Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky tyto vzorky jednorázových sterilních injekčních jehel:

| pořad. číslo | Barva jehly | průměr x délka v mm (tolerance délky + - 10 %) | ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | šedá | 0,40 x 19 | 30 |
|  | oranžová | 0,50 x 16 | 30 |
|  | oranžová | 0.50 x 25 | 30 |
|  | fialová | 0,55 x 25 | 30 |
|  | modrá | 0.60 x 25 | 30 |
|  | modrá | 0,60 x 32 | 30 |
|  | černá | 0,70 x 38 | 30 |
|  | zelená | 0.80 x 40 (38) | 30 |
|  | žlutá | 0.90 x 40 (38) | 30 |
|  | růžová | 1,2 x 40 (38) | 30 |

- Vzorky budou nové, nepoužívané, sterilní.

- Vzorky budou předloženy zadavateli:

- mimo jeho elektronickou nabídku;

- fyzicky, v uzavřené a označené krabici;

- na adresu: CEJIZA, s.r.o., Jaselská 205/5, Veveří, 602 00 Brno;

- nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

O termínu předložení vzorků prosím informujte min. 48 hod. předem kontaktní osobu:

Mgr. Terezu Švíkovou, tel: +420 725 364 532, e-mail: svikova@cejiza.cz

Krabice se vzorky budou označeny takto (vzor označení)

Název výběrového řízení: Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2025-2026

Část zadávacího řízení: Část 1 – Injekční jehly

Dodavatel (název): …………………

IČO: …………………

Obsahuje tyto vzorky: ………………

- Posouzení vzorků proběhne bez účasti dodavatele na vybraných pracovištích pověřujících zadavatelů týmem expertních uživatelů pověřených k testování. Posouzení vzorků bude probíhat v provozu a bude trvat kontinuálně až 10 dnů, přičemž výsledek bude zaznamenán v protokolu, v němž bude každému účastníkovi přiděleno číslo, pod kterým budou vzorky posuzovány.

- Posuzovány budou tyto vlastnosti:

- - 	optická kontrola jehly, zda je balena jednotlivě, zda je obal z jedné strany z průsvitné 	folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem;

- -	optická kontrola, zda je jehla vyrobena z nerezavějící oceli, zda je tenkostěnná;

- -	optická kontrola barevného označení jehel dle evropského standardu;

- -	optická kontrola, zda je hlavička jehly z transpatentně zbarveného materiálu;

- -	praktická kontrola snadného vyjmutí jehly z obalu;

- -	praktická kontrola povrchu jehly, zda je hladký, bez ostrých výstupků;

- -	praktická kontrola odolnosti proti deformaci a nalomení;

- -	praktická kontrola, zda má hrot jehly kvalitní ostří a umožňuje hladký prcizní vpich a minimální bolestivost při vpichu.

- Na základě provedeného testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Nesplnění parametrů či nedoložení některého ze shora uvedených vzorků představuje 	nesplnění zadávacích podmínek.