- Příloha č. 5b Výzvy k podání nabídky

- -

- Předložení vzorků

- Předložení a Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Jaselská 205/5, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vzorky výrobků určených k dodání. Zadavatel na základě vyzkoušení vzorků ověří splnění požadavků na technickou specifikaci předmětu plnění.

- Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky tyto vzorky injekčních stříkaček:

| pořad. číslo | druh | ks |
| --- | --- | --- |
|  | Injekční stříkačka 2 ml | 30 |
|  | Injekční stříkačka 5 ml | 30 |
|  | Injekční stříkačka 10 ml | 30 |
|  | Injekční stříkačka 20 ml | 30 |
|  | Injekční stříkačka 50 ml | 30 |
|  | Injekční stříkačka 60 ml pro podávání výživy do výživových sond | 30 |

- Zboží bude nové, nepoužívané, sterilní.

- Vzorky budou předloženy zadavateli:

- mimo jeho elektronickou nabídku;

- fyzicky, v uzavřené a označené krabici;

- na adresu: CEJIZA, s.r.o., Jaselská 205/5, Veveří, 602 00 Brno;

- nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

O termínu předložení vzorků prosím informujte min. 48 hod. předem kontaktní osobu:

Mgr. Terezu Švíkovou, tel: +420 725 364 532, e-mail: svikova@cejiza.cz

Krabice se vzorky budou označeny takto (vzor označení)

Název výběrového řízení: Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2025-2026

- Část zadávacího řízení: Část 2 – Injekční stříkačky

Dodavatel (název): …………………

IČO: …………………

Obsahuje tyto vzorky: ………………

- Posouzení vzorků proběhne bez účasti dodavatele na vybraných pracovištích pověřujících zadavatelů týmem expertních uživatelů pověřených k testování. Posouzení vzorků bude probíhat v provozu a bude trvat kontinuálně až 10 dnů, přičemž výsledek bude zaznamenán v protokolu, v němž bude každému účastníkovi přiděleno číslo, pod kterým budou vzorky posuzovány.

- Posuzovány budou tyto vlastnosti:

- 	optická kontrola stříkačky, zda je balena jednotlivě, zda je obal z jedné strany z průsvitné folie, 	která umožňuje vizuální identifikaci obsahu;

-	optická kontrola, zda je stříkačka bez závitu;

-	optická kontrola transparentního válce, zda odečítací hrana pístu je dobře viditelná, zda jsou 	dobře viditelné i malé bublinky, zda je zřetelně označen nominální objem;

- 	praktická kontrola, zda je stupnice nesmývatelná;

-	praktická kontrola pístu:

- - vynikající těsnost

- - dvě bezpečnostní zarážky pístu

- - plynulý dojezd bez odporu

- - nesmí dojít ke snadnému vytažení z válce;

-	praktická kontrola zda po vstřiknutí tekutiny zůstává ve stříkačce minimální zbytkový objem;

- 	praktická kontrola - snadná oddělitelnost jednotlivých kůsů stříkačky;

-	praktická kontrola snadného vyjmutí z obalu;

-	praktická kontrola těsnosti konusu na injekční jehlu – nesmí docházet k protékání kapaliny a k poklesu tlaku.

- Na základě provedeného testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Nesplnění parametrů či nedoložení některého ze shora uvedených vzorků představuje 	nesplnění zadávacích podmínek.