Příloha č. 2

Technická specifikace

HARDWARE – ŘÍDICÍ SYSTÉM:

Rozvaděč DT-T:

- DM-GSM3 – GSM modem, SMS/GPRS

- GSM-ANT-M5S - Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA

- KABEL 232RMS/B - Kabel Canon DB9 (vidlice) – RJ45, 2 m (ř.s. - modem)

- Montáž, připojení a zprovoznění GSM modemu

SOFTWARE – APLIKAČNÍ PROGRAM:

Budova A:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova B:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova C:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova D:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova E:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova F:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova H:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova J:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Budova T:

- Úprava aplikačního SW pro komunikaci s vizualizací

- Tvorba vizualizačního SW pro ovládání a nastavení kotelny MaR

- Úprava aplikačního SW pro odesílání poruchových zpráv SMS

Licence SCADA systému Control Web 8 Runtime

Doplňující informace:

• Předmětem nabídky není dodávka SIM karty.

• Předmětem nabídky není dodávka virtuálního serveru.

• Předmětem nabídky není kabelové propojení řídicích systémů do sítě ethernet.

Vizualizace:

Virtuální server i fyzické připojení řídicích systémů do sítě zajistí zadavatel.

SMS:

GSM modem požadujeme nainstalovat do rozvaděče DT-T (budova T - tělocvična). Řídicí systém tělocvičny bude komunikovat s ostatními kotelnami a při poruše odešle SMSku. SIM kartu si dodá zadavatel.

Nabídka musí obsahovat veškeré další náklady včetně cestovních.

Systém musí splňovat podmínky automatizačního řídícího systému u MaR.