## Celková cena
Rekonstrukce učebny chemie
Stavba: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena
1 | Vybavení učebny chemie | soub. | 1 | 0
2 | Stavební část | soub. | 1 | 0
3 | Položky elektro | soub. | 1 | 0
4 | Položky voda | soub. | 1 | 0
5 | Položky plynofikace | soub. | 1 | 0
Rekapitulace
| CELKEM OBJEKT bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Celekm včetně DPH |  |  | 0

## Vybavení učebny chemie
Vybavení učebny chemie
Stavba: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
P.č. | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH
1 | Stůl pro učitele |  | ks | 1 |  | 0
Stůl s rozměry š150xh70xv76 cm, bočnice ve tvaru C se dvěma stojnami, celá konstrukce stolu z jackelové konstrukce 40x20 mm, s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR. Pracovní deska kompakt tl. 12 mm. Laminované desky olepit hranami ABS 0,5 mm voděodolným lepením. Zásuvka s přepěť. ochr, 3x zás. 230V, RJ45. Součástí switch 5-ti portový. Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stolů. Rozměr výsuvu je šíře 70 cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněný hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čelní hrana hranou ABS 2,0 mm voděodolným lepením. Kontejner do stolu se čtyřmi zásuvkami z LDT s centrálním zámkem na kolečkách. Skříňka pro PC tower. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené ABS hranou 0,5 mm voděodolným lepením. Sokl se stavitelnými nožičkami.
2 | Stůl pro učitele na podusy |  | ks | 1 |  | 0
Demonstrační učitelský stůl s rozměry š170xh70xv90 cm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s olepenými hranami ABS 0,5 mm voděodolným lepením. Desky vloženy do konstrukce z kovu, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s uzamykatelným výklopem pro média konglomerovaný kámen tl. min. 20 mm, hrany leštěné. Dvě skříňky se zásuvkou a dvířky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený 0,5 mm ABS s hranou voděodolným lepením, s uzamykatelnou zásuvkou na plnovýsuvech a s prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Dvířka a čelo zásuvky olepené 2mm ABS hranou voděodolným lepením. Plynový kohout pod otevírací částí. Napojený plynový kahan s hadičkou. Jmenovitý tepelný výkon 2300 W. Panel kovový 2x zás. 230V. Demonstrační mycí stůl s rozměry š50xh70xv90 cm z jackelové konstrukce 40x20 mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, s olepenými hranami ABS 0,5 mm technologií PUR s uzamykatelnými dvířky. Pracovní deska s kameninovým dřezem 45x45cm se spodním usazením. Baterie stojánková páková a vysoká armatura s kohoutem pro napojení chladiče s nátrubkem. Pracovní deska onglomerovaný kámen tl. min. 20 mm, hrany leštěné. Zás. 230V, Myčka integrovaná, 45 cm široká, kapacita 10 sad nádobí, nová energetická třída E, 8 mycích programů a 6 mycích teplot: 30/40/50/60/65/70 + Auto, spotřeba energie (100 cyklů) / vody (cyklus): 76kWh / 9l, Emise hluku šířeného vzduchem: 45 db(A), šířka 450 mm, třetí zásuvka na příbory, integrovaný držák lahví, sklopné hroty v horním koši, nastavitelné přihrádky v horním koš, výškově nastavitelný horní koš i při zatížení, umístění dávkovače mycích prostředků. Provedení filtru nerez. obrazení fáze programu, Zobrazení zbývajícího času na displeji.
3 | Stoly pro žáky |  | ks | 11 |  | 0
Stůl s rozměry š180xh50xv76 cm z jackelové konstrukce 40x20 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou, na rektifikačních nožičkách. Bočnice stolu ve tvaru C se dvěma stojnami. Pracovní deska kompakt tl. min. 12 mm, hrany v oblém tvaru.
4 | Židle učitele |  | ks | 1 |  | 0
Čalouněná kancelářská židle - křeslo. Nosnost 130 kg, šířka sedáku 51cm. výška sedáku 44-55cm, celková výška s opěradlem 97-117cm. Výškově stavitelný opěrák, nylonový černý kříž. Závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v pěti polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), antišokový systém zabraňující samovolnému navracení opěráku při odjištění funkce naklápění. Loop nylonový černý kříž s Ø 640 mm s kolečky Ø 50 mm
5 | Židle studentů |  | ks | 34 |  | 0
Židle s plastovým šálovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení. Pohodlné ergonomické sezení na 3D tvarovaném šálovém sedáku, hygienický a omyvatelný, stohovatelné, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů. Židle s dynamickou podnoží z ocelové silnostěnné trubky o průměru 22 mm a plastovým šálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Trubková podnož musí být zapuštěna do materiálu sedáku. Výšky sedáku dle normy ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry. Volba barvy plastového sedáku ze čtyř barevných variant.
6 | Digestoř |  | ks | 1 |  | 0
Digestoř s rozměry min. š120xh70xv240 cm, s pracovní deskou ve výšce 90cm. Pracovní deska onglomerovaný kámen tl. min. 20 mm, hrany leštěné. Konstrukce kovová jackel s komaxitovou úpravou, krytování z laminované dřevotřísky s olepenými hranami ABS. V prostoru pokusů prosklená ze všech stran bezpečnostním sklem. čelní sklo výsuvné, bezpečnostní, v kovovém rámu. Na čelním ovládacím panelu kohout plynu, kohout vody, ovládání ventilátoru, osvětlení. Výbava výpusť polypropylen kulatá pr.10 cm, armatura vysoká s vývodem ukončeným nátrubkem pr. 8 mm, poplastovaná, vývod plynu poplastovaný, kanan s hadičkou s příl´konem 1300 W. V oddělené horní části LED svítidlo. Součástí zhotovení odvodu zplodin mimo budovu a zprovoznění. Venkovní ovládání plynu a vody. Zásuvka 230V, ovládání ventilátoru a svítidla.
7 | Obkladové pásy na stěny |  | ks | 1 |  | 0
Obkladové pásy na boční stěny z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS harnou technologií PUR, výšky 150 mm.
8 | Stupínek |  | ks | 1 |  | 0
Stupínek učitelský, kovová kostrukce z jeklů, opláštěná dřevotřískovými deskami tl. Min. 22mm. Dutý prostor slouží prorozvody medií. Odvětrávací průduchy. Výška 10 cm, hloubka 200 cm.
9 | Doprava, montáž |  | ks | 1 |  | 0
Doprava a montáž vybavení
10 | Tabule |  | ks | 1 |  | 0
Obdélníková magnetická tabule pro popis fixou 180x120 cm, povrch bílá dvouvrstvá keramika e3, vypalovaná při 810 stupních, rám tabule z hliníku v bílé barvě, plastové rohy bílé, hloubkově probarvené, sendvič tabule tl.min. 22 mm.
11 | Displej |  | ks | 1 |  | 0
Interaktivní displej 86", 4K UHD rozlišení, HDMI out, Android 13, osmijádrový procesor, RAM 8G, úložiště 64GB, Air gab max. 0,6 mm, light sensor, coating anti-glare + anti-finger print glass, možnost nahrávání průběhu výuky přímo do paměti displeje, zvukový optický výstup, dvě pera, funkce pera umožňující psaní dvěmi barvami a to každou stranou s jinou tloušťkou, mazání dlaní, zesílené sklo chránicí matrici displeje před poškozením. Ovládání prstem, dlaní, pery. Magnetický držák pera. Rozměr š1957 x h 86 x v 1171 mm. LCD panel s min. úhlopříčkou 86“, šasi z ušlechtilých kovů. Interaktivita pomocí prstu min. 36 dotyků - android, min. 50 dotyků-windows. Ochranné sklo LCD panelu s tvrdostí 7H na Mohsově stupnici (tvrdost křemene). Nativní rozlišení 4K (3840x2160), poměr stran 16:9. Dotykové rozlišení 32768 x 32768. Svítivost min. 400 cd/m², kontrastní poměr min. 1200:1, kontrastní poměr dynamický min. 4000:1, doba odezvy 6 ms. Stereo reproduktory 2x 18 W a 2x 8W subwoofery, což z něj činí ideální řešení pro poslech ve velkém prostředí bez potřeby externích reproduktorů. Stylový a elegantní design obsahuje mikrofon s 8 poli se snímací vzdáleností až 8 m. Příslušenství: 2x pasivní pero, dálkové ovládání. Maximální spotřeba 560 W. Životnost 50 000 hodin. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), Vstup min.: 2x USB-C, 4x HDMI 2.0, 1x audio 3,5 mm, 4x USB A 3.0, 1 x USB-A služba, 1x RS 232, 1x RJ45. Výstup: 1x HDMI, 1x audio 3,5 mm,2 x USB-B interaktivní, 1 x OPS slot. Ovládání interaktivity pro dva HDMI vstupy bez nutnosti přepojování USB kabelu. Ovládání: 2x USB-B (interaktivita), z toho 2x USB na čelní straně LCD panelu. Vestavěný operační systém min. Android 13. Kompatibilní s Windows, MacOS, ChromOS. Filtr modrého světla dle certifikace TÜV. Ikona pro rychlý přístup k digitálnímu úložišti Microsoft OneDrive pro snadné sdílení. Ikona pro generování QR kódu pro rychlé připojení mobilních zařízení. Zapojení žáků do výuky – vestavěné hlasování, vyvolávání a posílání odpovědí žáků. Pro snadnou tvorbu výukových materiálů předpřipravené v anotačním prostředí 2D a 3D obrazce s možností uložení, možnost nahrání vlastního pozadí. Spusťte Whiteboard jednoduchým zvednutím pera ze šasi a vychutnejte si funkce, jako je Magic Draw – nástroj pro rozpoznávání tvarů, pero citlivé na tlak, fix a mnoho dalšího! Integrovaný obchod Google Play - Certifikace Google EDLA znamená, že máte k dispozici úplnou knihovnu aplikací prostřednictvím předinstalovaného obchodu Google Play. Součástí Wi-Fi a Bluetooth modul, duální frekvence 2.4/5Ghz, min. Bluetooth 4.0 pro ovládání a přenos souborů, rychlost až 433.5 Mbps. Wi-Fi adaptér IFPD SI01 volitelně (2,4G/5G, BT4.0). Součástí senzorový box – čtečka NFC a senzory kvality vzduchu. Pracujte současně. Více týmů nebo jednotlivců může spolupracovat ze dvou samostatných míst v reálném čase. V ceně rozšířená záruka na 5 let.
12 | Tabule pro displej |  | ks | 1 |  | 0
Sestava tabule s místem pro umístění LCD panelu s úhlopříčkou 86" umístěný na zvedacím systému stojan AL s variabilním závažím doplněný o křídla - tabule s bílou keramikou. Součástí sestavy je zvedací hliníkový stojan šířky max 950 mm a výšky max 1650 mm se zabudovaným variabilním závažím, zdvih tabule s displejem min 500 mm, kladky pro vyšší zátěž s ložisky s tichým chodem, rám pro LCD displej, křídla - tabule s rozměrem 100x120 cm z obou stran bílá keramika, třída keramiky e3, dvojitá keramika vypalovaná při 800 C, tl. min. 22 mm, hliníkový rám bílý s plastovými rohy bílé hloubkově probarvené, součástí hliníková polička hluboká min. 100 mm, široká min. 1070 mm. Součástí je gertifikovaná montážsestavy zvdacího stojanu s displjem a křídly.
13 | Instalace tabule a displeje, zprovoznění |  | ks | 1 |  | 0
Instalace tabule a displeje, zprovoznění
14 | Laboratoř - vpustě |  | ks | 6 |  | 0
Vpusť polypropylen kulatá úkapová bílá, s instalací PP sifony
15 | Laboratoř - obkladové desky |  | ks | 1 |  | 0
Obklad stěny u laboratorních stolů. Obkladová deska s povrchem HPL, tl. 15 mm olepená ABS hranou PUR.
Rekapitulace
| CELKEM OBJEKT bez DPH |  |  |  |  | 0

## Stavební část
Stavební práce
Stavba : Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH
Díl:
1 | Stržení podlahové krytiny | m2 | 61 |  | 0
2 | Překrytí podlahy dřevotříckovými deskami P-D t- min. 18 mm | m2 | 61 |  | 0
3 | Pokládka podlahové krytiny, celoplošně lepeno a svářeno, podlahová krytin a tl. 2,0mm, nášlapná vrstva 0,7mm | m2 | 61 |  | 0
4 | Soklování | bm | 40.1 |  | 0
5 | Hliníková schodová lišta vrtaná | bm | 5.1 |  | 0
6 | Demontáž vybavení | soub. | 1 |  | 0
7 | Sádrokartonová příčka - zadělání výklenků | m2 | 4.6 |  | 0
8 | Malba | m2 | 62 |  | 0
9 | Nátěr soklu | m2 | 52 |  | 0
10 | Likvidace odpadu na skládce vč. Skládkovného | soub. | 1 |  | 0
11 | Mimostaveništní doprava | soub. | 1 |  | 0
12 | Akustický podhled stropu. Systém nabízí vynikající absorpci zvuku ve frekvencích od 250Hz a zároveň zajišťuje vysokou absorpci nízkých frekvencí. Proto je systém obzvláště vhodný pro místnosti, kde je žádoucí maximální absorpce v rámci celého frekvenčního rozsahu, jako jsou učebny. Panel je určen pro místnosti s přísnými požadavky na dobrou akustiku a srozumitelnost řeči s požadavky na snadnou demontáž jednotlivých panelů. Systém používá otevřený nosný rošt, a vytváří tak stropní podhled se zřetelným šachovnicovým vzorem 60x60cm. Každý panel lze snadno vyjmout. Minimální tloušťka panelu 40mm. Parametry rezonátoru: kmitočet 125Hz - činitel pohltivosti 0,6, kmitočet 250Hz - činitel pohltivosti 0,95, kmitočet 500Hz - činitel pohltivosti 1, kmitočet 1000Hz - činitel pohltivosti 1, kmitočet 2000Hz - činitel pohltivosti 1, kmitočet 4000Hz - činitel pohltivosti 1 | m2 | 61 |  | 0
Rekapitulace
| CELKEM OBJEKT bez DPH |  |  |  | 0

## Položky_elektro
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Stavba: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | Elektromontáže
1 | Trubka ohebná do podlahy, pr.25 mm | m | 32 |  | 0
2 | Trubka ohebná do podstěnlahy, pr.50 mm | m | 7 |  | 0
3 | Lišta vkládací z PVC LHD 40x20 | m | 6 |  | 0
4 | Lišta vkládací z PVC LHD 40x40 | m | 12 |  | 0
5 | Rozvodnice plastová IP40 COMBI-24N | kus | 1 |  | 0
6 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0
7 | Jistič vzduch.1pólový do 25A IJV-IJM-P1 | kus | 7 |  | 0
8 | Jistič 3p B 25A 6kA PL6 | kus | 1 |  | 0
9 | Proudový chránič Chránič proudový 4p 40A 30mA | kus | 1 |  | 0
10 | Instalační stykač 230V/25A | kus | 1 |  | 0
11 | Skříň s nouzovým tlačítkem stop | kus | 1 |  | 0
12 | Vypínač 40/3 40A | kus | 1 |  | 0
13 | Zámek s 2 klíči | kus | 1 |  | 0
14 | Zásuvka 230V | kus | 1 |  | 0
15 | Dvouvypínač řaz.5 | kus | 3 |  | 0
16 | Vypínač | kus | 1 |  | 0
17 | Krabice | kus | 6 |  | 0
18 | LED svítidlo vestavné 600x600mm do rastru | kus | 12 |  | 0
19 | LED svítidlo asymetrické vestavné do rastru | kus | 2 |  | 0
20 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 2 |  | 0
21 | Montáž rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  | 0
22 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYSY 2 Ox 1,5 mm2 | m | 2 |  | 0
23 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYSY 3 J x 1,5 mm2 | m | 132 |  | 0
24 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY 3 J x 2,5 mm2 | m | 53 |  | 0
25 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYSY 5 J x 4 mm2 | m | 18 |  | 0
26 | Vodič CYA 6 H07-K zelenožlutý | m | 18 |  | 0
27 | Demontáž svítidel | hod | 9 |  | 0
28 | Práce - zapojení přístrojů a instalace | hod | 62 |  | 0
29 | Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí | kus | 1 |  | 0
30 | Sfázování žilových kabelů a vedení s prozvoněním | kus | 1 |  | 0
31 | Drážky a začistění | m | 16 |  | 0
32 | Pomocný materiál | kus | 1 |  | 0
33 | Revize | ks | 1 |  | 0
34 | Režijní náklady spojené s realizací | ks | 1 |  | 0
| M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: | Montáž sdělovací tech.
1 | Instalační kabel UTP CAT-drát 4x2-Cu,AWg24měděný vodič | m | 32 |  | 0
2 | Drobný instalační materiál, propojovací kabeláž, konektory | soub. | 1 |  | 0
3 | Zapojení techniky | hod | 4 |  | 0
| M22 Montáž sdělovací tech. |  |  |  | 0
Rekapitulace
| Stavební díl |  | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací techniky |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT bez DPH |  | 0 | 0 | 0

## Položky_voda
Zařízení vodoinstalace
Stavba: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH
Díl: | Vodoinstalace
1 | Potrubí do pr. 20mm studená voda | m | 13 |  | 0
2 | Potrubí do pr. 20mm teplá voda | m | 10 |  | 0
3 | Tepelná izolace | m | 10 |  | 0
4 | Kulový kohout rohový | ks | 3 |  | 0
5 | Kohout | ks | 2 |  | 0
6 | Napojení na stávající rozvody vody plast DN20 | soub | 2 |  | 0
7 | Zkoušky tlakové+proplach a dezinfekce | soub | 1 |  | 0
8 | Vypuštění a napuštění systému rozvodů vody | soub | 1 |  | 0
9 | Demontáž armatur (závitových-uzavírací)do DN20 | ks | 2 |  | 0
10 | Montáž stojánkové pákové baterie a armatur | ks | 3 |  | 0
Díl: | Kanalizace |  |  |  | 0
1 | Demontáž vodovodního potrubí,včetně izolace a likvidace materiálu-plast do Ø50 | m | 3 |  | 0
2 | Demontáž kanalizačního potrubí PPs do DN50 | m | 3 |  | 0
3 | Demontáž plastového sifonu dřez,umyvadlo | ks | 1 |  | 0
4 | Montáž dřezů, umyvalda a zápachové uzávěrky | ks | 2 |  | 0
5 | Kanalizační potrubí PPs do DN50 | m | 14 |  | 0
6 | Zednické práce - přípomoci | soub. | 1 |  | 0
Rekapitulace
| CELKEM OBJEKT bez DPH |  |  |  | 0

## Položky plynofikace
Zařízení plynofikace
Stavba: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH
Díl: | Plynofikace
1 | Potrubí po stěnách měděné, plynovodní spojované lisováním DN 20 (potrubí dle ČSN420142,420152) (materiál, montáž, závěsy) | m | 12 |  | 0
2 | Kulový kohout plynový | ks | 2 |  | 0
3 | Zkoušky plynovodního potrubí | ks | 1 |  | 0
4 | Revize | ks | 1 |  | 0
5 | Demontáž potrubí | m | 3 |  | 0
Rekapitulace
| CELKEM OBJEKT bez DPH |  |  |  | 0