## Rekapitulace
STAVBA: | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU DM CIHLÁŘSKÁ 21, BRNO
STAV.OBJEKT: | ETAPA č. 2 - OBJEKT "A" - JÍDELNA
ČÁST: | D.1 SI A SLP ELEKTROINSTALACE
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | CELKEM
Etapa č. 2 - objekt "A" - jídelna
CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ - SI + SLP + ZEDNICKÉ VÝPOMOCI
1 | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | 0
2 | SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ | 0
3 | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0
4 | DODÁVKA ROZVADĚČŮ | 0
5 | DOPRAVA ROZVADĚČŮ | 0
6 | HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU | 0
7 | HZS - REVIZE | 0
8 | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU | 0
9 | SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - MATERIÁL NOSNÝ | 0
10 | SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0
11 | TV - TELEVIZNÍ ROZVODY - MATERIÁL NOSNÝ | 0
12 | TV - TELEVIZNÍ ROZVODY - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0
13 | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI PRO MONTÁŽE | 0
| CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY KČ: | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.
DATUM: 01 - 2025
VYPRACOVAL: ING. VOJTĚCH FLORIAN

## Rozpočet
STAVBA: | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU DM CIHLÁŘSKÁ 21, BRNO
STAV.OBJEKT: | ETAPA č. 2 - OBJEKT "A" - JÍDELNA
ČÁST: | D.1 SI A SLP ELEKTROINSTALACE
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM
Etapa č. 2 - objekt "A" - jídelna
ELEKTROMONTÁŽE SI + SLP - MATERIÁL NOSNÝ
1 | TRUBKA SMNF 16 | M | 290 |  | 0
2 | TRUBKA SMNF 20 | M | 200 |  | 0
3 | TRUBKA SMNF 25 | M | 210 |  | 0
4 | TRUBKA SMNF 32 | M | 100 |  | 0
5 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 15 X 15, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | M | 50 |  | 0
6 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 20 X 20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | M | 100 |  | 0
7 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40 X 20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | M | 50 |  | 0
8 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40 X 40, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | M | 30 |  | 0
9 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 60 X 40, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | M | 10 |  | 0
10 | KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 50/50 , VČ. PŘÍSLUŠ. | M | 90 |  | 0
11 | KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 150/50 , VČ. PŘÍSLUŠ. | M | 10 |  | 0
12 | PARAPETNÍ KANÁL PK 110 X 70 PLASTOVÝ | M | 12 |  | 0
13 | KRYT KONCOVÝ | KS | 2 |  | 0
14 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, PŘÍSTROJOVÝ NOSIČ | KS | 15 |  | 0
15 | PŘÍSTROJOVÁ PODLOŽKA | KS | 15 |  | 0
16 | LIŠTA NIEDAX POZINK., | M | 140 |  | 0
17 | KAB.PŘÍCHYTKA KOPOS NIEDAX - BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNO) | KS | 1200 |  | 0
18 | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG | KS | 85 |  | 0
19 | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG | KS | 40 |  | 0
20 | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 15 KG | KS | 30 |  | 0
21 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 | KS | 55 |  | 0
22 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 | KS | 238 |  | 0
23 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LIŠTOVÁ LK 80X28 T | KS | 25 |  | 0
24 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 | KS | 150 |  | 0
25 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5 | KS | 69 |  | 0
26 | KRABICE ROZVODNÁ KR 125 | KS | 10 |  | 0
27 | KRABICE ROZVODNÁ LIŠTOVÁ LK80/3 | KS | 85 |  | 0
28 | KRABICE ODBOČNÁ KO 68 | KS | 85 |  | 0
29 | KRABICE ODBOČNÁ KO 100 | KS | 48 |  | 0
30 | KRABICE ODBOČNÁ KO 125 | KS | 5 |  | 0
31 | KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8102, IP 54 | KS | 48 |  | 0
32 | KABEL CYKYO 2 x 1,5 | M | 880 |  | 0
33 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 850 |  | 0
34 | KABEL CYKYO 5 x 1,5 | M | 160 |  | 0
35 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 2750 |  | 0
36 | KABEL CYKYJ 4 x 1,5 | M | 190 |  | 0
37 | KABEL CYKYJ 5 x 1,5 | M | 550 |  | 0
38 | KABEL CYKYJ 3 x 2,5 | M | 3100 |  | 0
39 | KABEL CYKYJ 5 x 2,5 | M | 180 |  | 0
40 | KABEL CYKYJ 5 X 10 | M | 200 |  | 0
41 | KABEL CXKHV-J 5 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST | M | 10 |  | 0
42 | KABEL JYSTY 2 X 2 X 0,8 | M | 150 |  | 0
43 | ŠŇŮRA CYSYJ 3 X 1,5 | M | 350 |  | 0
44 | ŠŇŮRA CYSYJ 5 X 1,5 | M | 150 |  | 0
45 | VODIČ CYA 4 zž | M | 50 |  | 0
46 | VODIČ CYA 6 zž | M | 46 |  | 0
47 | VODIČ CYA 25 zž | M | 150 |  | 0
48 | VODIČ CYA 50 zž | M | 25 |  | 0
49 | VODIČ CYA 70 zž | M | 26 |  | 0
50 | VODIČ CY 1,5 Č - PROTAHOVACÍ | M | 100 |  | 0
51 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 380 |  | 0
52 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2 | KS | 90 |  | 0
53 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 16 MM2 | KS | 55 |  | 0
54 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 35 MM2 | KS | 10 |  | 0
55 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 50 MM2 | KS | 10 |  | 0
56 | KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 6 | KS | 75 |  | 0
57 | KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 10 | KS | 20 |  | 0
58 | KABEL.OKO CU 25 MM2 | KS | 10 |  | 0
59 | KABEL.OKO Al 50 MM2 | KS | 6 |  | 0
60 | KABEL.OKO Al 70 MM2 | KS | 6 |  | 0
61 | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ OCEP. JEDNOSTRANNÁ, BÍLÁ | KS | 1250 |  | 0
62 | OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL | KS | 110 |  | 0
63 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA PROMASTOP EI 60 DP1 | M2 | 0.5 |  | 0
64 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 10 |  | 0
65 | VYPÍNAČ č.1, 250V, 10A, SE SIG., VČ. RÁMEČKU | KS | 9 |  | 0
66 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 25 |  | 0
67 | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 6 |  | 0
68 | OVL. TLAČ. SE SIG.,250V,10A,VČ. RÁMEČKU | KS | 30 |  | 0
69 | VYPÍNAČ 400 V, 16 A, IP54, ABB, NA POVRCH | KS | 1 |  | 0
70 | TLAČ. "TOTAL STOP",KONTAKTY 1/1, 250V | KS | 1 |  | 0
71 | TABULKA "TOTAL STOP" | KS | 1 |  | 0
72 | ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, IP23, VČ. RÁMEČKU | KS | 205 |  | 0
73 | ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, T3,IP23, VČ. RÁMEČKU | KS | 18 |  | 0
74 | ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, IP23, NA POVRCH DO LIŠTOVÉ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE | KS | 20 |  | 0
75 | ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, IP44, PRŮM., NA POVRCH | KS | 1 |  | 0
76 | SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ | KS | 1 |  | 0
77 | SVORKA SS, SPOJOVACÍ | KS | 15 |  | 0
78 | SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ | KS | 13 |  | 0
79 | SVORKA ST 2, NA POTRUBÍ | KS | 12 |  | 0
80 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZS 4 | KS | 10 |  | 0
81 | SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16 | KS | 10 |  | 0
82 | ZEMNÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M | KS | 10 |  | 0
doplnění a výměna přístroj. náplně stáv. rozv. RH-A,B
vč. kompletace rozvaděče
83 | VYPINAČ 3P/125 | KS | 1 |  | 0
84 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNC, 12,5 kA | KS | 1 |  | 0
85 | IMPULSNÍ RELÉ 16A, 230V | KS | 4 |  | 0
86 | STYKAČ S20-10 | KS | 1 |  | 0
87 | PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 10C/1N/0,03 | KS | 12 |  | 0
88 | PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 16C/1N/0,03 | KS | 11 |  | 0
89 | PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03 | KS | 1 |  | 0
90 | JISTIČ 6C/1 | KS | 2 |  | 0
91 | JISTIČ 10C/1 | KS | 10 |  | 0
92 | JISTIČ 16C/1 | KS | 16 |  | 0
93 | JISTIČ 16C/3 | KS | 5 |  | 0
94 | JISTIČ 20C/3 | KS | 1 |  | 0
95 | JISTIČ 25C/3 | KS | 1 |  | 0
96 | JISTIČ 32C/3 | KS | 1 |  | 0
97 | JISTIČ 40C/3 | KS | 4 |  | 0
98 | JISTIČ 63C/3 | KS | 1 |  | 0
99 | SVORKA ŘADOVÁ 2,5 | KS | 165 |  | 0
100 | SVORKA ŘADOVÁ 4 | KS | 15 |  | 0
101 | SVORKA ŘADOVÁ 6 | KS | 10 |  | 0
102 | SVORKA ŘADOVÁ 50 | KS | 20 |  | 0
103 | SVORKA ŘADOVÁ 70 | KS | 3 |  | 0
104 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KS | 1 |  | 0
105 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KS | 1 |  | 0
DT - domácí telefon - sestava
106 | zvonk. tablo antivandal na povrch, nástěnné - audio, 1 tl. | KS | 2 |  | 0
107 | 1 x elmag.zámek 12VAC/DC | KS | 1 |  | 0
108 | síťový napaječ | KS | 1 |  | 0
109 | 1 x domácí telefon nástěn., audio, bez volby účastníka, 1 tl. | KS | 1 |  | 0
MR - místní rozhlas
110 | reproduktor místního rozhlasu nástěn., 100V, 10W | KS | 7 |  | 0
111 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ
A1 | Svítidlo přisaz., LED 15W, s košem, prům.260., IP65 | KS | 1 |  | 0
A2 | Svítidlo A2 dle knihy svítidel | KS | 3 |  | 0
B | Svítidlo B dle knihy svítidel | KS | 1 |  | 0
B1 | Svítidlo B1 dle knihy svítidel | KS | 9 |  | 0
B1 | Svítidlo B1 - příslušenství pro napájení | KS | 11 |  | 0
B2 | Svítidlo B2 dle knihy svítidel | KS | 1 |  | 0
B2 | Svítidlo B2 - příslušenství pro napájení | KS | 1 |  | 0
C | Svítidlo C dle knihy svítidel včetně světelného zdroje a redukčního kroužku pro povrchové připojení kabelu | KS | 30 |  | 0
D1 | Svítidlo D1 dle knihy svítidel | KS | 1 |  | 0
D2 | Svítidlo D2 dle knihy svítidel | KS | 3 |  | 0
E1 | Svítidlo E1 dle knihy svítidel včetně světelného zdroje a redukčního kroužku pro povrchové připojení kabelu | KS | 6 |  | 0
E2 | Svítidlo E2 dle knihy svítidel | KS | 6 |  | 0
F1 | Svítidlo F1 dle knihy svítidel | KS | 3 |  | 0
F3 | Svítidlo F3 dle knihy svítidel | KS | 1 |  | 0
H | Svítidlo H dle knihy svítidel | KS | 34 |  | 0
H1 | Svítidlo H1 dle knihy svítidel | KS | 8 |  | 0
K | Svítidlo K dle knihy svítidel | KS | 14 |  | 0
L | Svítidlo L dle knihy svítidel | KS | 1 |  | 0
M | přísaz.,LED 15W,prům.24,5 cm,výška 2,8 cm,bílé, IP 44 | KS | 1 |  | 0
LED | LED profil, AL, 14W/m, externí napájení 24V DC | M | 2.2 |  | 0
N1 | Svítidlo N1 dle knihy svítidel | KS | 11 |  | 0
N2 | Svítidlo N2 dle knihy svítidel | KS | 14 |  | 0
N3 | nouzové, LED 5W, nástěn., IP 65, hasební prostředky | KS | 2 |  | 0
| Recyklace svítidel | KS | 158 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
Poznámka:
Výpočet umělého osvětlení provedla fy Siverlight, Táborská 235, Brno, Ing. Grim, M: 777 663 241, grim@siverlight.cz
ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KPL | 1 |  | 0
2 | MONTÁŽ SVÍTIDEL- 158 kusů | KPL | 1 |  | 0
3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 |  | 0
4 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
DODÁVKA ROZVADĚČŮ
RH - hlavní rozvaděč objektů A + B
1 | OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA
| CELK. ROZM.: 800X2000X250, IP40/20,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1 |  | 0
2 | DEION In=400A, 400V, NAPĚŤ. SPOUŠŤ 230VAC | KS | 1 |  | 0
3 | OVLADAČ TLAČ. 0/1, CENTRAL , TOTAL STOP, RUDÁ | KS | 1 |  | 0
4 | SIGNÁLKA M22-LED-W | KS | 1 |  | 0
5 | SIGNÁLKA M22-LED-G | KS | 1 |  | 0
6 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T1 , TNC, 25 kA/p | KS | 1 |  | 0
7 | POJ.ODPOJOVAČ 32/1 | KS | 1 |  | 0
8 | POJ.ODPOJOVAČ 32/3 | KS | 1 |  | 0
9 | POJ.ODPOJOVAČ 125/3 | KS | 1 |  | 0
10 | POJISTKA VÁLCOVÁ 2A gG | KS | 3 |  | 0
11 | POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG | KS | 1 |  | 0
12 | POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG | KS | 3 |  | 0
13 | MTP 250/5, 10VA, 0,5S, CEJCHOVANÉ | KS | 3 |  | 0
14 | ZKUŠ.SVORKOVNICE ZS1b | KS | 1 |  | 0
15 | DEION , In=250A, 400V | KS | 1 |  | 0
16 | DEION , In=160A, 400V | KS | 1 |  | 0
17 | JISTIČ 2C/1 | KS | 1 |  | 0
18 | JISTIČ 25B/1 | KS | 1 |  | 0
19 | SVORKA ŘADOVÁ 2,5 | KS | 10 |  | 0
20 | SVORKA ŘADOVÁ 10 | KS | 10 |  | 0
21 | SVORKA ŘADOVÁ 70 | KS | 5 |  | 0
22 | SVORKA ŘADOVÁ 120 | KS | 3 |  | 0
23 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0
24 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R2A - rozvaděč 2NP - podružný rozvaděč objektu A
1 | OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA
CELK. ROZM.: 600X900X125, IP40/20,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ
| DVEŘE ROZVADĚČE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1 | KS | 1 |  | 0
2 | VYPINAČ 3P/63 | KS | 1 |  | 0
3 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNC, 12,5 kA | KS | 1 |  | 0
4 | IMPULSNÍ RELÉ 16A, 230V | KS | 4 |  | 0
6 | STYKAČ S20-10 | KS | 1 |  | 0
5 | PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 10C/1N/0,03 | KS | 5 |  | 0
6 | PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03 | KS | 1 |  | 0
7 | JISTIČ 10C/1 | KS | 3 |  | 0
8 | JISTIČ 16C/1 | KS | 19 |  | 0
9 | JISTIČ 16C/3 | KS | 1 |  | 0
10 | JISTIČ 32C/3 | KS | 1 |  | 0
11 | SVORKA ŘADOVÁ 2,5 | KS | 60 |  | 0
12 | SVORKA ŘADOVÁ 4 | KS | 20 |  | 0
13 | SVORKA ŘADOVÁ 6 | KS | 20 |  | 0
14 | SVORKA ŘADOVÁ 10 | KS | 3 |  | 0
15 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0
16 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
R3A - rozvaděč 3NP - podružný rozvaděč objektu A
1 | OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA
CELK. ROZM.: 600X900X125, IP40/20,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ
| DVEŘE ROZVADĚČE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1 | KS | 1 |  | 0
2 | VYPINAČ 3P/63 | KS | 1 |  | 0
3 | SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNC, 12,5 kA | KS | 1 |  | 0
4 | ELEKTROMĚR 400/230V, 63A,DIN, PODRUŽ.MĚŘENÍ | KS | 1 |  | 0
5 | IMPULSNÍ RELÉ 16A, 230V | KS | 3 |  | 0
6 | STYKAČ S20-10 | KS | 2 |  | 0
7 | PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 10C/1N/0,03 | KS | 4 |  | 0
8 | PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., 16C/1N/0,03 | KS | 8 |  | 0
9 | JISTIČ 6C/1 | KS | 1 |  | 0
10 | JISTIČ 10C/1 | KS | 8 |  | 0
11 | JISTIČ 16C/1 | KS | 6 |  | 0
12 | JISTIČ 16C/3 | KS | 1 |  | 0
13 | JISTIČ 32C/3 | KS | 1 |  | 0
14 | SVORKA ŘADOVÁ 2,5 | KS | 60 |  | 0
15 | SVORKA ŘADOVÁ 4 | KS | 20 |  | 0
16 | SVORKA ŘADOVÁ 6 | KS | 20 |  | 0
17 | SVORKA ŘADOVÁ 10 | KS | 3 |  | 0
18 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0
19 | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
SOUPIS ROZVADĚČŮ
1 | RH - hlavní rozvaděč objektů A + B | KS | 1 |  | 0
2 | R2A - podružný rozvaděč 2NP - objekt A | KS | 1 |  | 0
3 | R3A - podružný rozvaděč 3NP - objekt A | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
DOPRAVA ROZVADĚČŮ
1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 1 |  | 0
2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU
1 | Demontáž SI rozvodů - rozvaděče, svítidla, sv. a zás.rozvody | HOD | 35 |  | 0
2 | Demontáž SLP rozvodů - DT, DATA - mimo rozv. RACK, jednot.čas, reproduktory MR, TV rozvody - mimo rozv. RACK | HOD | 25 |  | 0
3 | Přemístění rozvaděče RACK v počitačové učebně ve 2NP | HOD | 10 |  | 0
4 | Demontáž stávajícího rozvaděče R4A (instalován provizorně na povrch), jeho zapuštění do zdiva a zapojení nově instalovaných sv. a zás. obvodů učeben | HOD | 10 |  | 0
5 | Zjišťování tras stáv. kabelových vedení | HOD | 10 |  | 0
6 | Práce spojené s napojením na stáv. zařízení | HOD | 15 |  | 0
7 | Práce spojené s úpravou stáv.zařízení | HOD | 10 |  | 0
8 | Práce spojené se zabezpečením mont.pracovišť | HOD | 25 |  | 0
9 | Práce nepředvídané | HOD | 80 |  | 0
10 | Přemístění nábytku v jednotlivých místnostech na střed těchto místností a jejich důkladné zakrytí igelitovými plachtami | HOD105 | 105 |  | 0
11 | Přemístění nábytku v jednotlivých místnostech na původní místo | HOD | 65 |  | 0
12 | Výmalba fasády zastřešení hlavního vstupu nad schodištěm 1x fasádní nátěr fasádní barvou (typ barvy po domluvě s NPÚ) , vč. pomocného lešení | M2 | 26 |  | 0
13 | Zemní práce - výkop rýhy 30x60, vč.záhozu | M | 5 |  | 0
14 | Dokumentace skutečného provedení | HOD | 15 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
HZS - REVIZE
1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 50 |  | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
1 | ZÁŘIVKOVÉ TĚLESO 2 X 36W, 4 X 18W | KS | 55 |  | 0
2 | ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE 36W, 18W | KS | 55 |  | 0
3 | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ 100 W | KS | 75 |  | 0
4 | ŽÁR.100W | KS | 98 |  | 0
5 | OSTATNÍ EL. INSTALAČNÍ MATERIÁL | KG | 300 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - MATERIÁL NOSNÝ (trubkování, krabice - viz. Elektromontáže materiál nosný)
1 | DATOVÝ KABEL UTP 4 X 2 X 0,8 CAT 5E | M | 150 |  | 0
2 | DATOVÝ KABEL UTP 4 X 2 X 0,8 CAT 5E | M | 350 |  | 0
3 | ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ 45, VČ.RÁMEČKU | KS | 15 |  | 0
4 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - MONTÁŽNÍ PRÁCE A OSTATNÍ NÁKLADY
1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 |  | 0
2 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP | KS | 20 |  | 0
3 | MĚŘENÍ JEDNOHO KABELU CAT 5E, VYHOTOVENÍ PROTOKOLU | KS | 20 |  | 0
4 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KS | 1 |  | 0
5 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA | KS | 1 |  | 0
6 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
TV - TELEVIZNÍ ROZVODY - MATERIÁL NOSNÝ (trubkování, krabice - viz. Elektromontáže materiál nosný)
1 | KOAX. KABEL H121 Cu, BELDEN | M | 280 |  | 0
2 | ZÁSUVKA TV+R+SAT, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 |  | 0
3 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
TV - TELEVIZNÍ ROZVODY - MONTÁŽNÍ PRÁCE A OSTATNÍ NÁKLADY
1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KPL | 1 |  | 0
2 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KOAX H121 | KS | 4 |  | 0
3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KPL | 1 |  | 0
4 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA | KPL | 1 |  | 0
5 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0

## Stavební výpomoci
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Odstranění havarijního stavu elektroinstalace v objektu DM Cihlářská 21, Brno | [25 empty] | STA
O: |  | Etapa č. 2 - objekt"A" - jídelna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02/2024 | Stavební výpomoci | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1161.9 |  | 3473.1 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 6.6 | [6 empty] | DIL
1 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi | kus | 30 |  | 0 | 38.73 | 1161.9 | 115.77 | 3473.1 | 21 | 0 | 0.0064 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.22 | 6.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 346244315R00 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 0 |  | 0 | 938.28 | 0 | 438.72 | 0 | 21 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.819 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 62636.02 |  | 182356.98 |  | 0 |  | 11.08 |  | 0 |  |  |  |  | 389.87 | [6 empty] | DIL
3 | 611401111R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 | kus | 48 |  | 0 | 45.59 | 2188.32 | 187.41 | 8995.68 | 21 | 0 | 0.00685 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.29042 | 13.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 611403399RT2 | Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi | m2 | 0 |  | 0 | 412.6 | 0 | 404.4 | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.81945 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 611425531RT2 | Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi | m2 | 0 |  | 0 | 720.27 | 0 | 1474.73 | 0 | 21 | 0 | 0.04998 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.854 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi - vápenné | kus | 280 |  | 0 | 38.75 | 10850 | 125.25 | 35070 | 21 | 0 | 0.00478 | 1.34 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.27567 | 77.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS - vápenná | m | 560 |  | 0 | 26.04 | 14582.4 | 81.46 | 45617.6 | 21 | 0 | 0.00849 | 4.75 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.197 | 110.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi - vápenné | m2 | 32 |  | 0 | 412.64 | 13204.48 | 352.36 | 11275.52 | 21 | 0 | 0.064 | 2.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.71398 | 22.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 30+60*,07 |  | 34.2 | [23 empty] | VV | 0
9 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 25 |  | 0 | 407.19 | 10179.75 | 1045.81 | 26145.25 | 21 | 0 | 0.03649 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.8764 | 46.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 30+210*,07 |  | 44.7 | [23 empty] | VV | 0
10 | 612423621R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, hladká | m2 | 6 |  | 0 | 117.32 | 703.92 | 741.68 | 4450.08 | 21 | 0 | 0.05275 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.4007 | 8.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 612481211RT5 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (rabic) | m2 | 190 |  | 0 | 51.28 | 9743.2 | 208.72 | 39656.8 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.482 | 91.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 619442431R00 | Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky | m | 45 |  | 0 | 26.31 | 1183.95 | 247.69 | 11146.05 | 21 | 0 | 0.01534 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.415 | 18.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 162.56 |  | 2321.44 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4.28 | [6 empty] | DIL
13 | 642943111R00 | Osazování úhelník.rámů s dveřními křídly pl.2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | 40.64 | 162.56 | 580.36 | 2321.44 | 21 | 0 | 0.02556 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.071 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 21119.4 |  | 31860.6 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 64.52 | [6 empty] | DIL
14 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 180 |  | 0 | 72.78 | 13100.4 | 105.72 | 19029.6 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.214 | 38.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 100 |  | 0 | 80.19 | 8019 | 128.31 | 12831 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 66994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.1 | [6 empty] | DIL
16 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách a následným vytřením na mokro | m2 | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9394 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.015 | 23.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 950 | ochrana podlah - zřízení+odstranění | m2 | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 57600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 22229.78 |  | 162662.52 |  | 0 |  | 0.75 |  | 7.26 |  |  |  |  | 392.32 | [6 empty] | DIL
18 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1155 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů rozvaděčů jednod. pl. 1 m2 | m2 | 6 |  | 0 | 88.55 | 531.3 | 420.45 | 2522.7 | 21 | 0 | 0.00304 | 0.02 | 0.065 | 0.39 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.913 | 5.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
20 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 0 |  | 0 | 1189.95 | 0 | 2795.05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 4.6 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,18 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
21 | 971033131R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC | kus | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 991.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.064 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 1862.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.183 | 4.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 971033151R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC | kus | 15 |  | 0 | 19.43 | 291.45 | 148.07 | 2221.05 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.002 | 0.03 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35 | 5.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
24 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 976.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.06 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.16 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 1186.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.1 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.243 | 2.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 9 |  | 0 | 19.43 | 174.87 | 255.07 | 2295.63 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.012 | 0.11 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.614 | 5.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
27 | 972054111R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 8 cm | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.311 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 972054121R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 10 cm | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.363 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.512 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 1 |  | 0 | 40.43 | 40.43 | 5004.57 | 5004.57 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 12.256 | 12.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | ,8*,8*,15*3 |  | 0.288 | [23 empty] | VV | 0
31 | 973031513R00 | Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 15 cm | kus | 9 |  | 0 | 26.47 | 238.23 | 138.53 | 1246.77 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.01 | 0.003 | 0.03 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.322 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
32 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 429 |  | 0 | 2.35 | 1008.15 | 62.95 | 27005.55 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.43 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.152 | 65.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
33 | 973031619R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm | kus | 85 |  | 0 | 2.35 | 199.75 | 133.15 | 11317.75 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0.003 | 0.26 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.324 | 27.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 780 | [25 empty] | POP
34 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 520 |  | 0 | 14.35 | 7462 | 75.55 | 39286 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.25 | 0.002 | 1.04 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.176 | 91.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
35 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 85 |  | 0 | 14.35 | 1219.75 | 88.65 | 7535.25 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.004 | 0.34 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.208 | 17.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
36 | 974031123R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm | m | 29 |  | 0 | 14.35 | 416.15 | 97.15 | 2817.35 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.005 | 0.15 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.229 | 6.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
37 | 974031124R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 15 cm | m | 50 |  | 0 | 14.35 | 717.5 | 115.15 | 5757.5 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.273 | 13.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
38 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 42 |  | 0 | 14.35 | 602.7 | 115.65 | 4857.3 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.006 | 0.25 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.274 | 11.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
39 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 650 |  | 0 | 14.35 | 9327.5 | 35.65 | 23172.5 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.32 | 0.001 | 0.65 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.078 | 50.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
40 | 974082172R00 | Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm | m | 0 |  | 0 | 29.21 | 0 | 63.69 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.137 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
41 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 528 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.51 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 960 1 | vybourání el.vedení do DN52mm | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 10800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.53 |  | Vlastní | Kalkul | 0.173 | 43.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 973031619R0x | Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x15cm | kus | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 203 | 9135 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.0045 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0.324 | 14.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
46 | 976072221R0x | Vybourání starých krabic ze zdi cih | kus | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 2142 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.41 |  | Vlastní | Indiv | 0.117 | 5.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1336.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.84 | [6 empty] | DIL
47 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 891 | 1336.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.892 | 2.84 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | 767130061RAA | Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou desky Sahara tl. 15 mm | m2 | 0 |  | 0 | 950.26 | 0 | 565.74 | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
49 | 7671 | příplatek za délku závěsů cca 1m | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | 0 |  | 0 | 19.33 | 0 | 28.17 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
51 | 781415013RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Adesilex P 22 (lep.), Ultracolor plus (spár.hmota) | m2 | 0 |  | 0 | 270.71 | 0 | 662.29 | 0 | 21 | 0 | 0.00341 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.168 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 59781345R | Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá mat | m2 | 0 |  | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 19*1,1 |  | 0 | [23 empty] | VV | 0
54 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 72324 |  | 220536 |  | 0 |  | 2.24 |  | 0 |  |  |  |  | 450.81 | [6 empty] | DIL
55 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 0 |  | 0 | 0.11 | 0 | 41.99 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06971 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 784411301R00 | Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m | m2 | 0 |  | 0 | 4.06 | 0 | 14.54 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.017 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 784131101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x | m2 | 0 |  | 0 | 2.09 | 0 | 18.31 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03248 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 784167102R00 | Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (2 mm) | m2 | 0 |  | 0 | 136.85 | 0 | 180.65 | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.32065 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 784167103R00 | Vyhlazení disperz. tmelem HET Ditmel, 2 x (1+1mm) | m2 | 0 |  | 0 | 136.74 | 0 | 336.26 | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.59669 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 784167104R00 | Vyhlazení disperz. tmelem HET Ditmel, 2 x (2+2mm) | m2 | 0 |  | 0 | 273.82 | 0 | 336.18 | 0 | 21 | 0 | 0.00701 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.59669 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 784195422R00 | Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x | m2 | 3150 |  | 0 | 22.96 | 72324 | 61.44 | 193536 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.98 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10902 | 343.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 784498931R00 | Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem | m | 0 |  | 0 | 2.47 | 0 | 25.93 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výška do 3,8 m | [25 empty] | POP
63 | 78416 | vyspravení děr a trhlin před výmalbou | m2 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 27000 | 21 | 0 | 0.00701 | 1.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59669 | 107.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca 5% : 1250*,05 |  | 62.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 28093.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.17 | [6 empty] | DIL
64 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 419 | 4106.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.93 | 9.11 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
65 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 2660.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 4.8 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
66 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 245 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
67 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 3758.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 9.23 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | 9.8 | [25 empty] | POP
68 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 418.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 1.03 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
69 | 979990105R00 | Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 | t | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1725 | 16905 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu