**Příloha č.** **6 Výzvy k podání nabídek**

 **–**

**testování vzorků**

**„DNS 33 – Stolky 1“**

|  |
| --- |
| **Identifikační údaje centrálního zadavatele** |
| Název: | **CEJIZA, s.r.o.** |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

|  |
| --- |
| **Identifikační údaje pověřujícího zadavatele**  |
| Název: | **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov |
| IČO: | 00226912 |
| Zastoupena: | MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně **na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu.** V této fázi dodavatel **předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy**, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání **splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ pacientského stolku** dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

**Stolek s výklopnou jídelní deskou**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | **Požadavky zadavatele** | **Nabídka dodavatele** | **Výsledek testování** |
| **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Rozměry (šířka x hloubka x výška) 50x50x90 (tolerance rozměrů ± 5 cm) | ***… cm x … cm x … cm*** |  |
| 2. | Dezinfikovatelný materiál (plast/kov) | *ANO/NE* |  |
| 3. | Oboustranný stolek | *ANO/NE* |  |
| 4. | Výklopná a nastavitelná jídelní deska | *ANO/NE* |  |
| 5. | Plynová pístnice | *ANO/NE* |  |
| 6. | Vrchní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) | *ANO/NE, … stran* |  |
| 7. | Jídelní deska s vyvýšenými okraji (min. 2 strany) pro umístění tabletového systému o rozměrech 53x37 cm | *ANO/NE, … stran* |  |
| 8. | Malá zásuvka (na osobní věci) s vyjímatelnou plastovou vložkou | *ANO/NE* |  |
| 9. | Vysoká zásuvka (pro objemnější věci) ve spodní části stolku | *ANO/NE* |  |
| 10. | Prostor pro PET lahev (objem min. 1,5 l) | *ANO/NE, objem … l* |  |
| 11. | Prostor pro obuv ve spodní části stolku | *ANO/NE* |  |
| 12. | Madla zásuvek a dvířek | *ANO/NE* |  |
| 13. | Držák na ručník | *ANO/NE* |  |
| 14. | Kolečka s brzdou (min. 2) | *ANO/NE, … koleček s brzdou* |  |
| 15. | Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | *ANO/NE* |  |
| 16. | Délka záruční doby (min. 24 měsíců) | *… měsíců* |  |