**Příloha č.** **6 Výzvy k podání nabídek**

 **–**

**testování vzorků**

**„DNS 35 – Stolky 3“**

|  |
| --- |
| **Identifikační údaje centrálního zadavatele** |
| Název: | **CEJIZA, s.r.o.** |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

|  |
| --- |
| **Identifikační údaje pověřujícího zadavatele**  |
| Název: | **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov |
| IČO: | 00226912 |
| Zastoupena: | MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně **na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu.** V této fázi dodavatel **předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy**, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání **splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ pacientského stolku** dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

**Jídelní stolek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | **Požadavky zadavatele** | **Nabídka dodavatele** | **Výsledek testování** |
| **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Dezinfikovatelný materiál (plast/kov) | *plast/kov* |  |
| 2. | Oboustranné provedení | *ANO/NE* |  |
| 3. | Náklopná jídelní deska | *ANO/NE* |  |
| 4. | Regulace sklonu jídelní desky bez použití rukojeti | *ANO/NE* |  |
| 5. | Kolečka s brzdou (min. 2) | *ANO/NE, … koleček s brzdou* |  |
| 6. | Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | *ANO/NE* |  |
| 7. | Délka záruční doby (min. 24 měsíců) | *… měsíců* |  |