## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {ef68bdb6-35d6-4c95-a804-fda3ba66f0f6}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25CL302 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Gymnázium Moravský Krumlov | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Moravský Krumlov | [8 empty] | Datum: |  | 5. 2. 2025 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Ing. Radek Paterný | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: https://podminky.urs.cz/home
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25CL302
| Stavba: | [6 empty] | Gymnázium Moravský Krumlov
| Místo: | [6 empty] | Moravský Krumlov | [6 empty] | Datum: |  | 5. 2. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing. Radek Paterný |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {ef68bdb6-35d6-4c95-a804-fda3ba66f0f6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 25CL302 |  |  |  | Gymnázium Moravský Krumlov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {ef68bdb6-35d6-4c95-a804-fda3ba66f0f6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 25CL302 - Gymnázium Morav...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ef68bdb6-35d6-4c95-a804-fda3ba66f0f6} | [5 empty] | podlaha_dlažba_pl | m2 | 25,07 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | ÚP_malba_pl | m2 | 82,687 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ÚP_stěna_pl | m2 | 51,524 | 2
[25 empty] | ÚP_strop_pl | m2 | 31,163 | 2
| Stavba: | [23 empty] | HIV_pl | m2 | 25,07 | 2
|  | Gymnázium Moravský Krumlov | [22 empty] | HIS_pl | m2 | 6,366 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravský Krumlov |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Radek Paterný |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně dopravy a přesunu hmot. Poznámky k souborům cen Cenové soustavy ÚRS jsou uvedeny na: https://podminky.urs.cz/home
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Moravský Krumlov
Místo: |  |  | Moravský Krumlov |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Radek Paterný
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 43 - Schodišťové konstrukce a rampy | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice a sanace | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 773 - Podlahy z litého teraca | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Moravský Krumlov
Místo: |  |  | Moravský Krumlov |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Radek Paterný
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.7268 |  | 10.2169 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.4458 |  | 10.0618 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7424 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech | m3 | 0.096 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4098 | 0.23134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284884399
| VV |  | Zabetonování prosvětlovacího světlíku (dl * š * tl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10*0,67)*0,13 |  | 0.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.096 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 41 | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 43 | Schodišťové konstrukce a rampy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5111 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
2 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2.5019 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076950328
| VV |  | Vytvoření nového nástupního betonového stupně (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 434351145 | Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00916 | 0.00916 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877394385
| VV |  | Vytvoření nového nástupního betonového stupně - bednění (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 434351146 | Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098335270
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.6917 |  | 0.00013074 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4121 |  | 0.00013074 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
5 | K | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 31.163 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.22905 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40734340
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - penetrace pod jádrovou omítku (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_strop_pl) |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_strop_pl | [16 empty] | 3
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * š) |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (7,83)*3,98 |  | 31.163 | [14 empty] | 3
| FIG |  | Součet |  | 31.163 | [14 empty] | 3
6 | K | 611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 31.163 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 0.49082 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965062959
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * š) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,83)*3,98 |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ÚP_strop_pl | Součet |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 31.163 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.24619 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610486520
8 | K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 31.163 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.13649 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333982131
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - lepidlo + perlinka (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_strop_pl) |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_strop_pl | [16 empty] | 3
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * š) |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (7,83)*3,98 |  | 31.163 | [14 empty] | 3
| FIG |  | Součet |  | 31.163 | [14 empty] | 3
9 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 31.163 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0081024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1560096578
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - penetrace pod štuk (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_strop_pl) |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_strop_pl | [16 empty] | 3
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * š) |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (7,83)*3,98 |  | 31.163 | [14 empty] | 3
| FIG |  | Součet |  | 31.163 | [14 empty] | 3
10 | K | 611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm | m2 | 31.163 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.093489 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280639013
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - štuk (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_strop_pl) |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_strop_pl | [16 empty] | 3
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * š) |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (7,83)*3,98 |  | 31.163 | [14 empty] | 3
| FIG |  | Součet |  | 31.163 | [14 empty] | 3
11 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 51.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 0.8115 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886012630
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * v) - ovory (š * v * p) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98)*1,94 |  | 7.721 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,76)*2 |  | 31.52 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98)*3,19 |  | 12.696 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,05*2,075) |  | -2.179 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ÚP_stěna_pl | Součet |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 51.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.22568 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603505173
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - lepidlo + perlinka (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_stěna_pl) |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_stěna_pl | [16 empty] | 3
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * v) - ovory (š * v * p) |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (3,98)*1,94 |  | 7.721 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (15,76)*2 |  | 31.52 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (3,98)*3,19 |  | 12.696 | [14 empty] | 3
| FIG |  | -(1,05*2,075) |  | -2.179 | [14 empty] | 3
| FIG |  | Součet |  | 51.524 | [14 empty] | 3
13 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 51.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.013396 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054600406
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - penetrace pod štuk (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_stěna_pl) |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_stěna_pl | [16 empty] | 3
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * v) - ovory (š * v * p) |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (3,98)*1,94 |  | 7.721 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (15,76)*2 |  | 31.52 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (3,98)*3,19 |  | 12.696 | [14 empty] | 3
| FIG |  | -(1,05*2,075) |  | -2.179 | [14 empty] | 3
| FIG |  | Součet |  | 51.524 | [14 empty] | 3
14 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 51.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.15457 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491993357
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - štuk (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_stěna_pl) |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_stěna_pl | [16 empty] | 3
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * v) - ovory (š * v * p) |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (3,98)*1,94 |  | 7.721 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (15,76)*2 |  | 31.52 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766 | [14 empty] | 3
| FIG |  | (3,98)*3,19 |  | 12.696 | [14 empty] | 3
| FIG |  | -(1,05*2,075) |  | -2.179 | [14 empty] | 3
| FIG |  | Součet |  | 51.524 | [14 empty] | 3
15 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 2.179 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00019611 | 6e-05 | 0.00013074 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295475444
| VV |  | (1,05*2,075) |  | 2.179 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.179 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 25.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902213333
| VV |  | (1,07+2,14*2) |  | 5.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98)*5 |  | 19.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.25 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 55343021 | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm | m | 26.513 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0026513 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782399221
| VV |  | 25,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.513 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.2795 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
18 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.277 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.69302 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705763541
| VV |  | Zabetonování stávající čistící zóny (pl * tl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vstupní schodiště | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,02*0,55)*0,125 |  | 0.208 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody u tělocvičny | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00*0,55)*0,125 |  | 0.069 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.277 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.755 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.3908 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681595675
| VV |  | Souvrství podlahy - betonová mazanina tl. 70 mm (pl * tl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,07)*0,07 |  | 1.755 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.755 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.755 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234977701
21 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.176 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.18705 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9553682
| VV |  | Souvrství podlahy - betonová mazanina tl. 70 mm - výztuž (pl * m * p vrstev) (m = 5,398 kg/m2) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KARI síť 8/15/2x3m (KY 50) (m = 32,39 kg/ks) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,07)*(5,398*1,30/1000)*1 |  | 0.176 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.176 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0082731 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250214635
| VV |  | Souvrství podlahy - separační vrstva (pl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,07 |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 634112126 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 21.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0004244 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848902415
| VV |  | Souvrství podlahy - obvodová dilatace (dl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,22 |  | 21.22 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.22 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.05 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
24 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134167825
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01168 |  | 10.0117 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
25 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173171064
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 6.1169 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
26 | K | 963022819 | Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 2.935 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.32872 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413254331
| VV |  | Pozn. 15 - odstranění provizorně vytvořeného stupně z pískovcového kamene (dl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,585) "š. 290 mm |  | 0.585 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35) "š. 300 mm" |  | 2.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.935 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.363 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.9986 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450895002
| VV |  | Vybourání podlahy na podkladní desku (pl * tl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,48)*3,98*0,075 |  | 1.337 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,07)*0,33*0,075 |  | 0.026 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.363 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.268 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7896 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757824174
| VV |  | Vybourání podlahy na podkladní desku (pl * tl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,82)*3,98*0,175 |  | 1.268 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.268 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 96-D-01 | Odstranění výplně otvoru/prosvětlovacího světlíku, rozměr: 670x1100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006535643
| P |  | Poznámka k položce: - světlík tvořen 15-ti skleněnými dlaždicemi vsazených do betonových žebírek | [15 empty] | P | 3
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.8918 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
30 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 30.433 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.5217 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 639075922
| VV |  | Odstranění omítek až na nosnou konstrukci (dl * š) - otvor (dl * š) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,83)*3,98 |  | 31.163 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,09*0,67) |  | -0.73 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.433 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 51.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.3701 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976690746
| VV |  | Odstranění omítek až na nosnou konstrukci (dl * v) - ovory (š * v * p) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98)*1,94 |  | 7.721 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,76)*2 |  | 31.52 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98)*3,19 |  | 12.696 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,05*2,075) |  | -2.179 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice a sanace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01168 |  | 0.003 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
32 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00215 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012853661
| VV |  | Do původního posledního stupně bude navrtána a na chemickou kotvu přilepena výztuž pro vytvoření nového nástupního betonové stupně (dl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 13021013 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099736076
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,89 kg/m | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 5*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.005 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 985441114 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.00453 | 0.001 | 0.003 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446865489
| VV |  | Sešití popraskané stěny - helikální výztuž (dl) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - trhlina vedoucí ze stropu od stropního prověstlovacího světlíku přecházející na svislé zdivo | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
35 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 10.217 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525324759
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10.217 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929416621
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 143.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279531942
| VV |  | 10,217*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 10.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654946988
| VV |  | 0,329+2,999+2,79+3,892 |  | 10.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0.207 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -666175378
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
40 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 10.447 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18453002
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.281 |  | 0.15512 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.49157 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
41 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547544270
| VV |  | Souvrství podlahy - asfaltová penetrace (pl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,07 |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIV_pl | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 6.366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1766776657
| VV |  | Souvrství podlahy - asfaltová penetrace - svislá (dl * v) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,22)*0,30 |  | 6.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIS_pl | Součet |  | 6.366 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 11.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.011003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971238681
| VV |  | 31,436*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 50.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.020056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042409803
| VV |  | Souvrství podlahy - hydroizolace (pl * p vrstev) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIV_pl)*2 |  | 50.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HIV_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrství podlahy - asfaltová penetrace (pl) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 25,07 |  | 25.07 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 25.07 | [14 empty] | 2
45 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 12.732 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0050928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580927377
| VV |  | Souvrství podlahy - hydroizolace - svislá (pl * p vrstev) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIS_pl)*2 |  | 12.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.732 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HIS_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrství podlahy - asfaltová penetrace - svislá (dl * v) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (21,22)*0,30 |  | 6.366 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 6.366 | [14 empty] | 2
46 | M | DEK.1010151880 | GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 75.446 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.40741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -434557500
| VV |  | 62,872*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 711161232.DRK | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s integrovanou mřížkou svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm DELTA - PT | m2 | 51.524 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.041219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266331571
| VV |  | Souvrství úpravy povrchů - sanační systém DELTA - PT (dl * v) - ovory (š * v * p) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98)*1,94 |  | 7.721 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,76)*2 |  | 31.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98)*3,19 |  | 12.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,05*2,075) |  | -2.179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.524 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 711161384.DRK | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou DELTA - PT PROFIL | m | 42.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0067904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159681130
| VV |  | Systémový odvětrací profil DELTA - PT PROFIL (dl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | u podlahy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,22 |  | 21.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | u stropu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,22 |  | 21.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807300913
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.060168 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
50 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832671112
| VV |  | Souvrství podlahy - TI EPS 150 S tl. 80 mm (pl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,07 |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 28376421 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.060168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809975934
52 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459015338
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
53 | K | 741-01 | Výměna elektroinstalace ve skladu učebnic | Soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631020447
| P |  | Poznámka k položce: V rámci sanačních prací dojde preventivně k výměně současné elektroinstalace v místnosti a bude dále rozšířena o další elektrické zásuvky a zařízení. Dále dojde na výměnu stávajícího osvětlení za nové. | [15 empty] | P | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
54 | K | 751-01 | Zajištění odvětrání místnosti skladu učebnic | Soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935268354
| P |  | Poznámka k položce: V současnosti se nachází v místnosti skladu učebnic stávající odvětrávací potrubí zakončené větrací mřížkou. Při poslední rekonstrukci střechy došlo k úpravám, které mohli zapříčinit zaslepení vyústění tohoto potrubí nad střešní rovinu. V rámci sanačních prací bude nutné zajistit dostatečné odvětrání místnosti. To bude docíleno použitím stávajícího odvětrávacího potrubí. Na toto potrubí bude nad střechou osazen nový komínek pro střechu. Předpokládá se, že je v současné době stále vyvedeno nad střešní rovinu. V případě zjištění, že potrubí již neústí nad střešní rovinu, bude nutné přehodnotit řešení odvětrání. Finální rozhodnutí řešení bude provedeno na základě průzkumu stavu potrubí a jeho vyústění nad střešní rovinu. | [15 empty] | P | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.028 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
55 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004809300
| VV |  | Demontáž stávajícího dveřního křídla (p) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozměr: 1050x2075 mm" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 766-01 | D+M nové dveřní křídlo s větrací mřížkou včetně kování a veškerého příslušenství (dle PD) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347878111
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.041165 |  | 0.04422 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
57 | K | 767-01 | D+M nový poklop rozdělený na 2 díly, rozměr: 570x940 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986646088
| P |  | Poznámka k položce: Jeden z dílů bude vzhledem na skutečnost, že prostorem na poklop prochází svislé vodovodní potrubí přizpůsoben tak, aby se dal poklop osadit okolo tohoto potrubí. Vzhledem k rozměrům stávající šachty půjde o rozměrově atypický výrobek. | [15 empty] | P | 2
58 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím | m | 10.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458403570
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,02*2+0,55*2) |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00*2+0,55*2) |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 11.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0022528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622498654
| VV |  | 10,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 767531212 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 0,5 do 1 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051352161
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 767531214 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1,5 do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215815285
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 69752001 | rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm | m2 | 2.432 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.038912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593669919
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,02*0,55) |  | 1.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00*0,55) |  | 0.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.211 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,211*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 767531811 | Demontáž vstupních kovových nebo plastových čisticích rohoží | m2 | 2.211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04422 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906097758
| VV |  | Odstranění stávajícící konstrukce na čištění obuvi, kovová, hl. 150 mm (pl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,02*0,55) |  | 1.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00*0,55) |  | 0.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.211 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404503387
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.94419 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
65 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909748827
| VV |  | (podlaha_dlažba_pl) |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: podlaha_dlažba_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrství podlahy - nášlapná vrstva - keramická dlažba (pl) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 25,07 |  | 25.07 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 25.07 | [14 empty] | 2
66 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.007521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745339265
| VV |  | (podlaha_dlažba_pl) |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: podlaha_dlažba_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrství podlahy - nášlapná vrstva - keramická dlažba (pl) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 25,07 |  | 25.07 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 25.07 | [14 empty] | 2
67 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.22638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856934089
| VV |  | Souvrství podlahy - nášlapná vrstva - keramická dlažba (pl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,07 |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podlaha_dlažba_pl | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59761152 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 (dlažba imitující teraco, dlaždice 600x600 mm) | m2 | 28.831 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.63428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491428558
| VV |  | 25,07*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.831 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 20.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.011699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063186690
| VV |  | Kermaický sokl (dl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,17 |  | 20.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59761175 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm | m | 23.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.061237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222257916
| VV |  | 20,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 20.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057612100
72 | K | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862975599
73 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0012535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778248348
| VV |  | (podlaha_dlažba_pl) |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: podlaha_dlažba_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrství podlahy - nášlapná vrstva - keramická dlažba (pl) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 25,07 |  | 25.07 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 25.07 | [14 empty] | 2
74 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545235830
| D | 773 | Podlahy z litého teraca |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6833 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
75 | K | 773993901 | Broušení stávající podlahy z litého teraca | m2 | 35.453 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.17727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438304627
| VV |  | vstupní schodiště do budovy - zbroušení stupňů do spádu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta včetně vybroušení 10 - 20 mm horní hrany betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,13)-(1,10*0,67) |  | 7.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,92 |  | 11.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,86+6,33+6,45+7,27+7,75+7,40+4,59)*0,145 |  | 6.619 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.932 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny - odstranění vypadaných části nášlapů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,10)-(1,00*0,55) |  | 4.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,87 |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50+1,68+4,92+5,39)*0,145 |  | 2.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.521 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.453 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 773591111 | Vysátí podlahy před provedením litého teraca | m2 | 12.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414914656
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,13) |  | 8.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,10)-(1,00*0,55) |  | 4.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.55 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 773291113 | Vysátí schodiště před provedením litého teraca | m2 | 22.307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307797905
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,33)*0,30 |  | 1.899 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,45)*0,30 |  | 1.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,27)*0,30 |  | 2.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,75)*0,30 |  | 2.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,40)*0,30 |  | 2.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59)*0,30 |  | 1.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,86)*0,145 |  | 0.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,33)*0,145 |  | 0.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,45)*0,145 |  | 0.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,27)*0,145 |  | 1.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,75)*0,145 |  | 1.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,40)*0,145 |  | 1.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59)*0,145 |  | 0.666 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.557 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92)*0,16 |  | 0.787 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,39)*0,16 |  | 0.862 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50+1,68)*0,145 |  | 0.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92)*0,145 |  | 0.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,39)*0,145 |  | 0.782 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.307 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 773512917 | Oprava podlahy z přírodního litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,50 do 1,00 m2 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07559 | 0.83149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350834652
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "((2,35)*0,30)+((0,585)*0,29)" "nový betonový schod" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(5,86)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(6,33)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(6,45)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(4,59)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(2,35+0,29+0,585)*0,16" "nový betonový schod" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(4,92)*0,16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(5,39)*0,16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(2,50+1,68)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(4,92)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(5,39)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 773512919 | Oprava podlahy z přírodního litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 1,00 do 2,00 m2 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15118 | 1.663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688336936
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(8,13)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(6,33)*0,30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(6,45)*0,30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(7,27)*0,30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(7,75)*0,30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(7,40)*0,30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(4,59)*0,30" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stupnice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(7,27)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(7,75)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(7,40)*0,145" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(5,10)-(1,00*0,55)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 773291901 | Zatmelení prasklin šířky do 5 mm obkladu schodiště z litého teraca | m | 7.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.01155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770398903
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 998773201 | Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029662692
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.081261 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
82 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.07521 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193985912
| VV |  | Demontáž nášlapné vrstvy - linoleum (pl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,07 |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 20.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.006051 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193450595
| VV |  | Odstranění soklu - linoleum (dl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,17 |  | 20.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0189 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
84 | K | 783801231 | Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2 | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230250855
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923362112
| VV |  | Nový nátěr u schodiště, béžová fasádní barva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8482077
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 783-01 | Nová povrchová úpava škrabadla na boty, bílá barva | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779743605
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 783-02 | Nátěr stávajících zárubní do skladu učebnic včetně očištění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809268610
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.041716 |  | 0.0016349 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
89 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 25.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0010028 | 6e-05 | 0.0015042 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866089465
90 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 2.179 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00019611 | 6e-05 | 0.00013074 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884015100
| VV |  | (1,05*2,075) |  | 2.179 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.179 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147274375
| VV |  | (ÚP_malba_pl) |  | 82.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.687 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_malba_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrtsví úpravy povrchů - výmalba (pl) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (ÚP_stěna_pl)+(ÚP_strop_pl) |  | 82.687 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 82.687 | [14 empty] | 2
92 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.016537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573680701
| VV |  | (ÚP_malba_pl) |  | 82.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.687 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_malba_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrtsví úpravy povrchů - výmalba (pl) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (ÚP_stěna_pl)+(ÚP_strop_pl) |  | 82.687 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 82.687 | [14 empty] | 2
93 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.023979 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041924136
| VV |  | Souvrtsví úpravy povrchů - výmalba (pl) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ÚP_stěna_pl)+(ÚP_strop_pl) |  | 82.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ÚP_malba_pl | Součet |  | 82.687 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_stěna_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * v) - ovory (š * v * p) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (3,98)*1,94 |  | 7.721 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (15,76)*2 |  | 31.52 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (3,98)*3,19 |  | 12.696 | [14 empty] | 2
| FIG |  | -(1,05*2,075) |  | -2.179 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 51.524 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Rozpad figury: ÚP_strop_pl | [16 empty] | 2
| FIG |  | Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * š) |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0 | [14 empty] | 2
| FIG |  | (7,83)*3,98 |  | 31.163 | [14 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 31.163 | [14 empty] | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
94 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1102283922
| P |  | Poznámka k položce: - rozebrání stávajícící zpevněné plochy z důvodu vytvoření nového betonového stupně, zpětné zapravení zpevněné plochy | [15 empty] | P | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
95 | K | OST-01 | Nový sokl pro ochranu zdiva od odstřikující vody | m | 6.43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1980488850
| VV |  | vstupní schodiště do budovy | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,29+0,14 |  | 0.43 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.43 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyrovnávací schody do zádveří u tělocvičny | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.43 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
96 | K | VRN000X01 | Vedlejší rozpočtové náklady | Soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986357987
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [10 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 25CL302
Stavba: | Gymnázium Moravský Krumlov
Datum: | 5. 2. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
25CL302 | Gymnázium Moravský Krumlov
HIS_pl |  | m2 | 6.366
| Souvrství podlahy - asfaltová penetrace - svislá (dl * v) |  | 0
| 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0
| (21,22)*0,30 |  | 6.366
HIS_pl | Součet |  | 6.366
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 6.366
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 12.732
HIV_pl |  | m2 | 25.07
| Souvrství podlahy - asfaltová penetrace (pl) |  | 0
| 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0
| 25,07 |  | 25.07
HIV_pl | Součet |  | 25.07
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 25.07
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 50.14
podlaha_dlažba_pl |  | m2 | 25.07
| Souvrství podlahy - nášlapná vrstva - keramická dlažba (pl) |  | 0
| 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0
| 25,07 |  | 25.07
podlaha_dlažba_pl | Součet |  | 25.07
Použití figury:
771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 25.07
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 25.07
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 25.07
771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 25.07
ÚP_malba_pl |  | m2 | 82.687
| Souvrtsví úpravy povrchů - výmalba (pl) |  | 0
| (ÚP_stěna_pl)+(ÚP_strop_pl) |  | 82.687
ÚP_malba_pl | Součet |  | 82.687
Použití figury:
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687
784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687
ÚP_stěna_pl |  | m2 | 51.524
| Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * v) - ovory (š * v * p) |  | 0
| 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0
| (3,98)*1,94 |  | 7.721
| (15,76)*2 |  | 31.52
| (1,07+2,14*2)*0,33 |  | 1.766
| (3,98)*3,19 |  | 12.696
| -(1,05*2,075) |  | -2.179
ÚP_stěna_pl | Součet |  | 51.524
Použití figury:
612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 51.524
612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 51.524
612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 51.524
612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 51.524
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687
ÚP_strop_pl |  | m2 | 31.163
| Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka (dl * š) |  | 0
| 0.02 - SKLAD UČEBNIC |  | 0
| (7,83)*3,98 |  | 31.163
ÚP_strop_pl | Součet |  | 31.163
Použití figury:
611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 31.163
611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 31.163
611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 31.163
611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 31.163
611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm | m2 | 31.163
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 82.687