## rekapitulace
REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
| SO1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
| SO2 - DATOVÁ SÍŤ |  |  | 0
| SO3 - KLIMATIZACE |  |  | 0
| SO4 - VRN - GLOBÁLNÍ NÁKLADY |  |  | 0
Poznámka:
Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
| snížená | 0 |  |  | 12% | 0
Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
Projektant |  |  | Zpracovatel

## SO1 - Elektro
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| 751 - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 432 - Elektromontáže - svítidla | [5 empty] | 0
| 748.4 - silnoproudá instalace | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M.1 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21-M.3 - Světelné rozvody | [5 empty] | 0
| 21-M.4 - Zásuvkové rozvody | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | 751 | Kabelové žlaby |  |  |  | 0
1 | K | 210020301.1 | Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem | m | 1280 |  | 0
2 | M | 345754910.1 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62, vč. lomových a rozbočovacích dílů, víka a materiálu pro zavěšení | m | 1280 |  | 0
3 | K | 210020310.1.1 | Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka | m | 840 |  | 0
4 | M | 345754930.1.b | Kabelový pozinkovaný žlab, plný, s integ. spojkou 100x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení, bez víka | m | 560 |  | 0
5 | M | 345754935.1 | Kabelový pozinkovaný žlab, plný s integ. spojkou 300x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení, bez víka | m | 280 |  | 0
6 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení | kus | 48 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
7 | K | 210100001.A | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 3860 |  | 0
8 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 1136 |  | 0
9 | K | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 480 |  | 0
10 | K | 210100006 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2 | kus | 208 |  | 0
11 | K | 210100008 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 mm2 | kus | 80 |  | 0
12 | K | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 220 |  | 0
13 | K | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 380 |  | 0
14 | K | 210800004.1 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 890 |  | 0
15 | M | 341421570.1 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 890 |  | 0
16 | K | 210800528 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 pevně volně | m | 280 |  | 0
17 | M | 341111002.3 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | 280 |  | 0
18 | K | 210810090 | Montáž měděných kabelů YY, 1 kV 95mm2 uložených pevně | m | 260 |  | 0
19 | M | 341116310.1.1 | kabel silový s Cu jádrem (1-CYKY 4x95mm2) | m | 260 |  | 0
20 | K | 210813151A | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně | m | 1260 |  | 0
21 | M | 341413590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | m | 1260 |  | 0
22 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2860 |  | 0
23 | M | v_10.1 | Vrtání prostupů do DN150 | m | 55 |  | 0
24 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kus | 24 |  | 0
25 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kus | 24 |  | 0
26 | M | PR009 | Montážní pěna vodoodolná | kus | 48 |  | 0
27 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 6180 |  | 0
28 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 6180 |  | 0
29 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 8020 |  | 0
30 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 | m | 5750 |  | 0
31 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 480 |  | 0
32 | M | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 | m | 620 |  | 0
33 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 210 |  | 0
34 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 960 |  | 0
35 | K | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 75 |  | 0
36 | M | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 75 |  | 0
| D | 432 | Elektromontáže - svítidla |  |  |  | 0
37 | K | 210201025.1 | Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních | kus | 342 |  | 0
38 | M | 1.1 | Svítidlo-typ A | kus | 58 |  | 0
39 | M | 1.2 | Svítidlo-typ C1 | kus | 43 |  | 0
40 | M | 1.3 | Svítidlo-typ B2 | kus | 171 |  | 0
41 | M | 1.4 | Svítidlo-typ B4 | kus | 13 |  | 0
42 | M | 1.5 | Svítidlo-typ D1 | kus | 27 |  | 0
43 | M | 1.6 | Svítidlo-typ N1 | kus | 13 |  | 0
44 | M | 1.7 | Svítidlo-typ N2 | kus | 6 |  | 0
45 | M | 1.8 | Svítidlo-typ N2 | kus | 11 |  | 0
| D | 748.4 | silnoproudá instalace |  |  |  | 0
46 | K | m003 | Montáž plastové chráničky do 16mm, pevně do příchytek | m | 1220 |  | 0
47 | M | m004 | Plastová chránička tuhá, 16/13,7mm, vč. příchytek | m | 1220 |  | 0
48 | K | m005 | Montáž plastové chráničky do 32mm, pevně do příchytek | m | 1880 |  | 0
49 | M | m006 | Plastová chránička tuhá, 32/28,6mm, vč. příchytek | m | 1880 |  | 0
50 | K | R30331.2 | Příplatek na zatahování kabelů do 0,2kg | kus | 3100 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M.1 | Elektromontáže |  |  |  | 0
51 | K | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg, vč. osazení, zapravení a přípravy pro kabelové vývody | kus | 5 |  | 0
52 | M | 357131349.01 | Rozvaděč RP1.1, oceloplechová rozvodnice,s požární odolností, vč. osazení a zapojení, viz schéma | kus | 1 |  | 0
53 | M | 357131349.02 | Rozvaděč RP1.2, oceloplechová rozvodnice,s požární odolností, vč. osazení a zapojení, viz schéma | kus | 1 |  | 0
54 | M | 357131349.03 | Rozvaděč RP2, oceloplechová rozvodnice,s požární odolností, vč. osazení a zapojení, viz schéma | kus | 1 |  | 0
55 | M | 357131349.04 | Rozvaděč RP3, oceloplechová rozvodnice,s požární odolností, vč. osazení a zapojení, viz schéma | kus | 1 |  | 0
56 | M | 357131350.01 | Rozvaděč RP4, oceloplechová rozvodnice,s požární odolností, vč. osazení a zapojení, viz schéma | kus | 1 |  | 0
57 | K | 210190003.1.1 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg | kus | 1 |  | 0
58 | M | 357118066.1 | rozvaděč RH1,skříňový, 2 pole (800x400x2000), vč. osazení, zapojení, výzbroje, dle schématu - výrkes č.D1.2.201 | kus | 1 |  | 0
59 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče | kus | 6 |  | 0
60 | K | vl_dd | Demontáž stávající elektroinstlalace | kpl | 1 |  | 0
| D | 21-M.3 | Světelné rozvody |  |  |  | 0
61 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 420 |  | 0
62 | M | 345715110.1 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 420 |  | 0
63 | K | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 358 |  | 0
64 | M | 345715190 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 | kus | 358 |  | 0
65 | K | 210010522 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby | kus | 778 |  | 0
66 | K | 210110001.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké | kus | 177 |  | 0
67 | M | 345355120.2.1 | spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! | kus | 21 |  | 0
68 | M | 345355550 | PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní | kus | 44 |  | 0
69 | M | 345355550.2 | PIR, pohybové čidlo, na stěnu, vnitřní | kus | 26 |  | 0
70 | M | 345355520 | spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! | kus | 18 |  | 0
71 | M | 345355720.2.1 | spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 35 |  | 0
72 | M | 345355520.1 | spínač řazení 6+6, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 14 |  | 0
73 | M | 345355750.1 | spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! | kus | 18 |  | 0
74 | M | v_10.1.1 | Vrtání prostupů do DN50 | kus | 35 |  | 0
| D | 21-M.4 | Zásuvkové rozvody |  |  |  | 0
75 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 560 |  | 0
76 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 | m | 560 |  | 0
77 | K | 210010006 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pod omítku | m | 480 |  | 0
78 | M | 345710660 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348 | m | 480 |  | 0
79 | K | 210010108.1 | Montáž zásuvky do stěny nebo na stěnu nebo parapetní žlab | kus | 458 |  | 0
80 | M | 3455512401.1.2 | zásuvka jednonásobná do stěny (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru (komplet) | kus | 125 |  | 0
81 | M | 3455512401.1.222 | zásuvka jednonásobná do stěny (2P+PE), 1F/16A/250V s přep,ochr. barva dle požadavků interiéru (komplet) | kus | 45 |  | 0
82 | M | 34555124012.1 | zásuvka jednonásobná do parapetního žlabu (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru (komplet) | kus | 240 |  | 0
83 | M | 34555124012.22 | zásuvka jednonásobná do parapetního žlabu (2P+PE), 1F/16A/250V,s přep.ochr. barva dle požadavků interiéru (komplet) | kus | 48 |  | 0
84 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 170 |  | 0
85 | M | 345715110.1 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 170 |  | 0
86 | M | 34555124013 | Zásuvka 32A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou | kus | 5 |  | 0
87 | K | R-21-M.4_001 | Montáž parapetního kanálu, vč. řezání a tvarování | m | 290 |  | 0
88 | M | R-21-M.4_002 | Parapetní žlab 120x80mm 2 komorvý s dělící přepážkou, vč lomových dílů ukončení a všech ostatních materálů | m | 290 |  | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0
89 | K | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 380 |  | 0
90 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 380 |  | 0
91 | K | 210800006 | Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 | m | 200 |  | 0
92 | M | 341413590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | m | 200 |  | 0
93 | K | 220111741.1 | Montáž svorka rozpojovací zkušební nebo ekv. | kus | 6 |  | 0
94 | M | 10.067.555.2 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | KS | 6 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
95 | M | N1 | Podružný materiál (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, tabulky, ostatní materiál, atd.) | kpl | 1 |  | 0

## SO2 - Datová síť
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO2 - DATOVÁ SÍŤ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | #REF!
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | M | v_10.1 | Vrtání prostupů do DN150 | kus | 32 |  | 0
2 | K | 210010322 | Montáž zásuvek do parapetních žlabů | kus | 141 |  | 0
3 | M | 34555124018 | Datová zásuvka datová RJ45 do parapetního žlabu, typ dle standardu investora, koordinovat se silnoproudem | kus | 141 |  | 0
4 | M | 3456136216 | popisový štítek portu | kus | 356 |  | 0
5 | M | 345613651254 | Výsuvná optická vana vč. čela pro 12 spojek SC, duplex, 1U | kus | 18 |  | 0
6 | M | 345613651612 | PATCH PANEL modulární (neosazený) pro 24x RJ45, 19" | kus | 15 |  | 0
7 | M | 3455446546 | Ventilační jednotka se 6 ventilátory a termostatem s filtrem | kus | 2 |  | 0
8 | M | 3455446316 | podstavec s filtrem, 800x800mm | kus | 1 |  | 0
9 | M | 3456516651 | Patch panel 24 portů osazený RJ45 cat.6/UTP, 1U | kus | 8 |  | 0
10 | M | 3456516652 | Patch panel 48 portů osazený RJ45 cat.6/UTP, 2U | kus | 10 |  | 0
11 | M | 34565166135 | vyvazovací panel, 1U | kus | 36 |  | 0
12 | M | 3456516126 | Napájecí modul – 3m prodlužovací přívod s přepěť. ochranou 5-zásuvka, vypínač, panelové provedení, montáž do 19" | kus | 2 |  | 0
13 | M | 345651615 | Montážní sada | bal | 59 |  | 0
14 | M | 34561621651 | Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – kat.6, 1,5m - šedá | kus | 151 |  | 0
15 | M | 345613651651 | záslepka RJ45 do PATCHPANELu | kus | 155 |  | 0
16 | M | 345613531 | Adaptér SC SM OS1 duplex | kus | 1396 |  | 0
17 | M | 3456135651 | ochrana sváru | kus | 1396 |  | 0
18 | M | 3456135613 | Pigtail 9/125 SC 1,5m, montáž pomocí sváru | kus | 1396 |  | 0
19 | M | 34555124018615 | keystone FTP cat. 6 | kus | 356 |  | 0
20 | M | 3455512401612 | Záslepka do optické vany (duplex) | kus | 94 |  | 0
21 | M | 3451651616 | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230 V, interaktivní. Výstup 4 zásuvky typu IEC 320 C13. Určeno pro vstupní napětí 230 V. Výkon napájení 700 W/1000 VA | kus | 1 |  | 0
22 | M | 34561616 | drátěný žlab MERKUR 2 GZ 50x50 - prostorová horizontální montáž pod stropem na závitových tyčích, kompletní vč. zavěšení a spojek | kus | 380 |  | 0
23 | M | 3456161615 | Přepážka v=100mm do žlabu MERKUR2 | kus | 180 |  | 0
24 | M | 345616166516 | akustické utěsnění prostupů kabelového žlabu montážní pěnou | kus | 22 |  | 0
25 | M | 3456161665116 | Protipožární ucpávky | kus | 22 |  | 0
26 | M | 3455516422 | Kazeta s víkem pro 12-16 svárů | kus | 18 |  | 0
27 | K | Hod.sazba6 | Koordinace postupu prací s ost. profesemi | hod | 40 |  | 0
28 | K | R-21-M-001 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 2 |  | 0
29 | M | R-21-M-002 | Montážní pěna | Kus | 2 |  | 0
30 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 15000 |  | 0
31 | M | PKB.612066 | kabel UTP cat.6, izolace PVC, zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu | m | 15000 |  | 0
32 | K | R30329.2 | Ukončení kabel UTP Cat5e | kus | 300 |  | 0
33 | K | R30331.3 | Příplatek na zatahování kabelů do 0,2kg | kus | 15000 |  | 0
34 | K | 220061533 | Montáž kabel universální optický kabel 4f 9/125um s venkovním pláštěm | m | 100 |  | 0
35 | M | r1356 | Universální optický kabel 4f 9/125um s venkovním pláštěm | m | 100 |  | 0
36 | K | 220180201.1 | Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m | m | 500 |  | 0
37 | K | 220180301 | Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m | m | 500 |  | 0
38 | K | 220182021 | Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace | m | 400 |  | 0
39 | K | 220182303.2 | Ukončení kabelu FTP cat.6 outdoor | kus | 8 |  | 0
40 | M | 341650621 | ukončovací svorka LSA pro kabel sdělovací | m | 8 |  | 0
41 | M | 341261710.2 | kabel FTP cat.6 outdoor 8žil | m | 400 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,402, Al =0
42 | K | R0010 | Osazení datovéh orozvaděče 19" 15U na stěnu | kus | 2 |  | 0
43 | M | r00111 | Datový rozvaděč RACK 600x400, 19" , 15U, závěsný | kus | 1 |  | 0
44 | M | r00112 | Datový rozvaděč RACK stojanový vč. 4x vent+term.+kol. 45U 800x800 | kus | 1 |  | 0
45 | K | V017 | Montáž kabelového žlabu | m | 380 |  | 0
46 | M | V018 | Upevňovací sada kabelového žlabu | kus | 380 |  | 0
47 | K | V019 | Montáž upevňovací sady kabelového žlabu | kus | 380 |  | 0
48 | M | V016 | Drátěný kabelový žlab 300/50 | m | 380 |  | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0
49 | K | 220180201 | Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m | m | 71 |  | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
50 | K | 210010125 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených volně | m | 75 |  | 0
51 | M | 345713550 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 | m | 75 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: EAN 8595057698260
52 | K | 460010024.1 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | kus | 1 |  | 0
53 | K | 460030036 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité | m2 | 37 |  | 0
54 | K | 460030095 | Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | m | 12 |  | 0
55 | K | 460030143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm | m2 | 40 |  | 0
56 | K | 460030173 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm | m2 | 40 |  | 0
57 | K | 460030193 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm | m | 80 |  | 0
58 | K | 460080112 | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou | m3 | 2 |  | 0
59 | K | 460150263 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 37 |  | 0
60 | K | 460150885 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 40 |  | 0
61 | K | 460421182 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm | m | 67 |  | 0
65 | K | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 2 |  | 0
63 | K | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 2 |  | 0
64 | K | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 15 |  | 0
65 | K | 460490014 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm | m | 70 |  | 0
66 | K | 460510024 | Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm | m | 45 |  | 0
67 | M | 592133900 | žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm | kus | 45 |  | 0
68 | M | 592133440 | poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm | kus | 45 |  | 0
69 | K | 460560243 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 37 |  | 0
70 | K | 460560825 | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 | m | 40 |  | 0
71 | K | 460561603 | Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 | m3 | 2 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp základu po stávajícím stožáru a dosypání nového stožáru 2m3+0,8m3
72 | K | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 | m2 | 40 |  | 0
73 | K | 460620013.1 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 37 |  | 0
74 | K | 460650073 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 15 cm | m2 | 40 |  | 0
75 | K | 460650134 | Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 7cm | m2 | 40 |  | 0
76 | K | 460650161 | Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého | m2 | 37 |  | 0
77 | K | 460650185 | Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého | m | 12 |  | 0
78 | K | R-46-M-001 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | kus | 1 |  | 0
79 | M | V007 | Těsnicí vak včetně příslušenství (spona, bombička) | kus | 2 |  | 0
80 | K | V007 | Montáž těsnícího vaku | kus | 2 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
81 | K | 023002000c | Montáž nespecifikovaná | hod | 80 |  | 0

## SO3 - Klimatizace
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO3 - KLIMATIZACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO3 - KLIMATIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| Zař.č.1 - klimatizace místnosti 107 | [5 empty] | 0
| Zař.č.2 - klimatizace ve 2.NP | [5 empty] | 0
| Zař.č.3 - klimatizace ve 3.NP | [5 empty] | 0
| Zař.č.4 - klimatizace ve 4.NP | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO3 - KLIMATIZACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | Zař.č.1 | klimatizace místnosti 107 |  |  |  | 0
1 | M | 1.1 | split - kondenzační jednotka LG PC09SK.UA3 - inverter, horizont. výfuk , R32, vč mont. | kpl | 1 |  | 0
2 | M | 1.1a | propojovací potrubí chladiva R32 dvojpotrubí dl.10m, z toho převýšení cca 4m, vč.chladivové potrubí , izolace, zprovoznění, výpočet profilu potrubí provedl výrobce, vč. mont. | kpl | 1 |  | 0
3 | M | 1.1b | propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný | bm | 10 |  | 0
4 | M | 1.1c | zprovoznění chladivového okruhu- vyvakuování, tlaková zkouška dusíkem včetně protokolu | hod | 4 |  | 0
5 | M | 1.85 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vypěnění prostpu , dodávka a osazení chráničky ve fasádě | sada | 1 |  | 0
6 | M | 1.86 | potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem pozinkovaným plechovým vč.zatmelení, ochrana proti UV záření, plechový žlab bude podložen dlaždicemi, | bm | 3 |  | 0
7 | M | 1.87 | potrubí chladiva vedené uvnitř objektu vedeno v liště | bm | 6 |  | 0
8 | M | 1.88 | požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy, | ks | 1 |  | 0
9 | M | 1.89 | vyvrtání otvorů do fasády pro chladivové potrubí a odvod kodnnezátu, otvor vypěnit, uzavřít | sada | 1 |  | 0
10 | M | 1.90 | odvody kondenzátu - Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | bm | 9 |  | 0
11 | M | 1.91 | odvody kondenzátu - přídavná zápachová uzavěrka s kuličkou - na potrubí uvnitř budovy, vč.příslušenství, montážní materiál | bm | 1 |  | 0
12 | M | 1,92 | zakrývání vzt potrubí, zařízení stavby, ochrana kanceláří investora (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach | m2 | 25 |  | 0
| D | Zař.č.2 | klimatizace ve 2.NP |  |  |  | 0
13 | K | 00 | v případě instalace klimatizace po patrech je nutno dohodnout s uživatelem, kde se osadí společně potrubí chladiva a kondenzátu pro všechna zařízení, aby se znovu nemusely rozbíjet zapravené stavební instalace |  | 0 |  | 0
14 | M | 2.1 | kondenzační jednotka LG MULTI V - proměnný průtok chladiva, inverter, 2tr.provedení heat pump, vertk. výfuk , R410A, hlukové parametry-viz příloha, Qch=33kW 400V 50Hz , vč.příslušenství, kabelový ovládač s češtinou, pružné podložení Sylomer, rám je do | ks | 1 |  | 0
15 | M | 2.1a | propojovací potrubí chladiva R 410A dvojpotrubí dl.68m, z toho převýšení cca 8m, vč.chladivové potrubí , izolace, zprovoznění, výpočet profilu potrubí provedl výrobce | kpl | 1 |  | 0
16 | M | 2.1b | propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný | bm | 68 |  | 0
17 | M | 2.1c | refnety - dle PD | ks | 10 |  | 0
18 | M | 2.1d | uvedení do provozu technikem výrobce | ks | 1 |  | 0
19 | M | 2.1f | doplnění chladiven R410A | kg | 7 |  | 0
20 | M | 2.2 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top, Qch= 2,8 kW , antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 7 |  | 0
21 | M | 2.3 | jednotka vnitřní cirkulační nástěnná LG - chl/top, Qch= 2,8 kW, samočistící funkce, předfiltr omyvatelný, antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, čerpadlo kondenzátu - výtlak do 0,5m, popis a hlukové parametry viz technick | ks | 1 |  | 0
22 | M | 2.4 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top, Qch= 3,6 kW , antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 3 |  | 0
23 | M | 2.5 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top, Qch= 5,6 kW , antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 1 |  | 0
24 | M | 2.83 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vypěnění prostpu stropem, osazení chrániček do fasády - 2ks | sada | 1 |  | 0
25 | M | 2.84 | potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem pozinkovaným plechovým vč.zatmelení, ochrana proti UV záření, plechový žlab bude podložen dlaždicemi, | bm | 4 |  | 0
26 | M | 2.85 | požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy, | ks | 4 |  | 0
27 | M | 2.86 | potrubí chladiva vedené po vnitřní stěně v kotelně a pod stropem chodeb dle potřeby bude vedeno v liště - dodá zhotovitel, lišta barvy podkladu | bm | 21 |  | 0
28 | M | 2.87 | vyvrtání otvorů do fasády a stropem pro chladivové potrubí a odvod kodnnezátu, otvory vypěnit,požárně uzavřít | sada | 6 |  | 0
29 | M | 2.88 | odvody kondenzátu - Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm vč.příslušeství | bm | 48 |  | 0
30 | M | 2.89 | odvody kondenzátu - Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm , vč.příslušenství, společné pro všechny stoupačky svislé | bm | 52 |  | 0
31 | M | 2.90 | odvody kondenzátu - Potrubí HT připojovací DN 75 x 1,9 mm , vč.příslušenství, společné pro všechny stoupačky svislé | bm | 11 |  | 0
32 | M | 2.91 | odvody kondenzátu - přídavná zápachová uzavěrka s kuličkou - na potrubí uvnitř budovy, vč.příslušenství, montážní materiál, společné pro všechna zařízení | bm | 2 |  | 0
33 | M | 2.92 | odvody kondenzátu - zkouška těsnosti | bm | 116 |  | 0
34 | M | 2.93 | zakrývání vzt potrubí, zařízení stavby, ochrana kanceláří investora (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach | m2 | 220 |  | 0
| D | Zař.č.3 | klimatizace ve 3.NP |  |  |  | 0
35 | M | 3.1 | kondenzační jednotka LG MULTI V - proměnný průtok chladiva, inverter, 2tr.provedení heat pump, vertk. výfuk , R410A, hlukové parametry-viz příloha, Qch=33kW 400V 50Hz , vč.příslušenství, kabelový ovládač s češtinou, pružné podložení Sylomer, rám je dod | ks | 1 |  | 0
36 | M | 3.1a | propojovací potrubí chladiva R 410A dvojpotrubí dl.68m, z toho převýšení cca 8m, vč.chladivové potrubí , izolace, zprovoznění, výpočet profilu potrubí provedl výrobce | kpl | 1 |  | 0
37 | M | 3.1b | propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný | bm | 65 |  | 0
38 | M | 3.1c | refnety - dle PD | ks | 9 |  | 0
39 | M | 3.1d | uvedení do provozu technikem výrobce | ks | 1 |  | 0
40 | M | 3.1f | doplnění chladiven R410A | kg | 7 |  | 0
41 | M | 3.2 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top, Qch= 2,8 kW , antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 5 |  | 0
42 | M | 3.3 | jednotka vnitřní cirkulační nástěnná LG - chl/top, Qch= 2,8 kW, samočistící funkce, předfiltr omyvatelný, antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, čerpadlo kondenzátu - výtlak do 0,5m, popis a hlukové parametry viz technick | ks | 3 |  | 0
43 | M | 3.4 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top, Qch= 3,6 kW , antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 3 |  | 0
44 | M | 3.5 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top, Qch= 5,6 kW , antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 1 |  | 0
45 | M | 3.87 | požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy, | ks | 3 |  | 0
46 | M | 3.85 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vypěnění prostupu stropem | sada | 1 |  | 0
47 | M | 3.86 | potrubí chladiva vedené po vnitřní stěně v kotelně a pod stropem chodeb dle potřeby bude vedeno v liště - dodá zhotovitel, lišta barvy podkladu | bm | 5 |  | 0
48 | M | 3.88 | vyvrtání otvorů do stropu pro chladivové potrubí a odvod kodnnezátu, otvory vypěnit, požárně uzavřít | sada | 2 |  | 0
49 | M | 3.89 | odvody kondenzátu - Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm vč.příslušeství | bm | 30 |  | 0
50 | M | 3.90 | odvody kondenzátu - Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm , vč.příslušenství, společné pro všechny stoupačky svislé | bm | 10 |  | 0
51 | M | 3.91 | odvody kondenzátu - zkouška těsnosti | bm | 43 |  | 0
52 | M | 3.92 | zakrývání vzt potrubí, zařízení stavby, ochrana kanceláří investora (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach | m2 | 180 |  | 0
| D | Zař.č.4 | klimatizace ve 4.NP |  |  |  | 0
53 | M | 4.1g | zprovoznění chladivového okruhu- vyvakuování, tlaková zkouška dusíkem včetně protokolu | hod | 6 |  | 0
54 | M | 4.1 | kondenzační jednotka LG MULTI V - proměnný průtok chladiva, inverter, 2tr.provedení heat pump, vertk. výfuk , R410A, hlukové parametry-viz příloha, Qch=33kW 400V 50Hz , vč.příslušenství, kabelový ovládač s češtinou, pružné podložení Sylomer, rám je dod | ks | 1 |  | 0
55 | M | 4.1a | propojovací potrubí chladiva R 410A dvojpotrubí dl.68m, z toho převýšení cca 8m, vč.chladivové potrubí , izolace, zprovoznění, výpočet profilu potrubí provedl výrobce | kpl | 1 |  | 0
56 | M | 4.1b | propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný | bm | 49 |  | 0
57 | M | 4.1c | refnety - dle PD | ks | 5 |  | 0
58 | M | 4.1d | uvedení do provozu technikem výrobce | ks | 1 |  | 0
59 | M | 4.1f | doplnění chladiven R410A | kg | 7 |  | 0
60 | M | 4.2 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top Qch= 3,6 kW antibakteriální filtr ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 4 |  | 0
61 | M | 4.3 | jednotka vnitřní cirkulační podstropní LG - chl/top Qch= 4,5kW , antibakteriální filtr, ovládač nástěný-barevný display, v češtině, bílý, popis a hlukové parametry viz technické specifikace | ks | 1 |  | 0
62 | M | 4.85 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vypěnění prostpu stropem | sada | 1 |  | 0
63 | M | 4.86 | odvody kondenzátu - Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm vč.příslušeství | bm | 18 |  | 0
64 | M | 4.87 | odvody kondenzátu - zkouška těsnosti | bm | 18 |  | 0
65 | M | 4.88 | zakrývání vzt potrubí, zařízení stavby, ochrana kanceláří investora (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach | m2 | 150 |  | 0

## SO4 - VRN
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO4 - VRN - GLOBÁLNÍ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO4 - VRN - GLOBÁLNÍ NÁKLADY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě, zřízení klimatizace – Znojmo, Kotkova 3725/24
Objekt:
SO4 - VRN - GLOBÁLNÍ NÁKLADY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 416 | Podhledy a mezistopy montované lehké |  |  |  | 0
1 | K | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standart tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 118 |  | 0
| D | 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  | 0
2 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 2 |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
3 | K | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 | m3 | 10.65 |  | 0
| P |  | Poznámka k položce: (51x0,5*0,3) + (50x0,8x0,3)
4 | K | 460120018 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5 až 7 | m3 | 2 |  | 0
5 | K | 460600061.2 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 30.465 |  | 0
6 | K | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (10 km) | t | 304.65 |  | 0
7 | K | 997221111 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 3.5 |  | 0
8 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 3.5 |  | 0
9 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 30.465 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
10 | K | 210280002.1.1 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 2 000 000 Kč | kus | 3 |  | 0
11 | K | 210280002.2.1 | Zpracování provozního řádu | kpl | 3 |  | 0
12 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 3 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
13 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 120 |  | 0
14 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 120 |  | 0
15 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 40 |  | 0
16 | K | Hod.sazba8 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
17 | M | N1 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
18 | K | 013254000.1.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
19 | K | 045002000.1 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 25 |  | 0