## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o. třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov
Obsah : |  |  | D.1.2.5 TPS - Silnoproud
|  | Název systému |  | Cena
1 | D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt A |  |  | 0
2 | D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt B |  |  | 0
3 | D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt C |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem včetně 21% DPH |  |  |  | 0
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## objekt A
Akce:
OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.
|  | Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o. třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt A
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | H07V-K25ZZL | VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY | 25 | M |  | 0
4 | 2 | CYKY-J5X6 | KABEL CYKY-J 5x6 | 25 | M |  | 0
5 | 3 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 2250 | M |  | 0
6
7 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
8 | 1 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 120 | KS |  | 0
9 | 2 | 25X8KU-L | OKO KABELOVE 25X8 KU-L | 2 | KS |  | 0
10
11 |  |  | El. přístroje a příslušenství
12 | 1 | CZ-275A | SVODIC CZ-275A | 34 | KS |  | 0
13 | 2 | 263392 | JISTIC PL7-B32/3 | 1 | KS |  | 0
14 |  |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče RMS3 | 1 | ks |  | 0
15
16 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
17 | 1 | 5599A-A02357B | ZASUVKA BILA S PREP.OCHRANOU | 34 | KS |  | 0
18 | 2 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 106 | KS |  | 0
19 | 3 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 140 | KS |  | 0
20
21 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
22 | 1 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 10 | KS |  | 0
23 | 2 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 68 | KS |  | 0
24 | 3 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 18 | KS |  | 0
25 | 4 | LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M | 5 | M |  | 0
26 | 5 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 106 | KS |  | 0
27
28 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
29 | 1 | E000000000019 | Rozváděč RMS3.1 | 1 | ks |  | 0
30
31 |  |  | Materiál zemních a stavebních prací
32 | 1 | VLZ213930 | Omítková směs štuková 25kg | 15 | bal |  | 0
33 | 2 | VLZ213940 | Omítková směs jádrová 35kg | 35 | bal |  | 0
34 | 3 |  | Profil nosný | 308 | m |  | 0
35 | 4 |  | Deska sádrokartonová | 38.5 | m2 |  | 0
36
37 |  |  | Montážní práce
38 |  |  | Montáže dle ceníku M741
39 | 1 | 741000002 | Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dilčích rozpočtů) | 1 | soubor |  | 0
40 | 2 | 741000003 | Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) | 1 | soubor |  | 0
41 | 3 | 741000005 | Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.) | 1 | soubor |  | 0
42 | 4 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 2250 | m |  | 0
43 | 5 | 744441200 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg | 25 | m |  | 0
44 | 6 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 25 | m |  | 0
45 | 7 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 34 | kus |  | 0
46 | 8 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 18 | kus |  | 0
47 | 9 | 747221320 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA | 34 | kus |  | 0
48 | 10 | 747233250 | Montáž jistič 3pól nn-63A ve skříni | 1 | kus |  | 0
49 | 11 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 140 | kus |  | 0
50 | 12 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 540 | kus |  | 0
51 | 13 | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 2 | kus |  | 0
52 | 14 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 158 | kus |  | 0
53 | 15 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub |  | 0
54 | 16 | 740999907 | Spolupráce s revizním technikem | 1 | soub |  | 0
55 | 17 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0
56 | 18 | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 65 | kus |  | 0
57 | 19 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0
58 | 20 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 120 | kus |  | 0
59 | 21 | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 5 | m |  | 0
60 | 22 | 742221130 | Montáž rozváděč sestav do 300 kg | 1 | kus |  | 0
61 | 23 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 131/2024 S | 1 | soub |  | 0
62 | 24 | 740999913 | Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby | 1 | soub |  | 0
63
64 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
65 | 1 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 192 | kus |  | 0
66 | 2 | 973032411 | Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč | 1 | ks |  | 0
67 | 3 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 227.5 | m |  | 0
68 | 4 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 10 | kus |  | 0
69 | 5 | 971031100 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm | 13 | kus |  | 0
70 | 6 | 971031200 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.30cm | 11 | kus |  | 0
71
72 |  |  | Stavební přípomoce
73 | 1 | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
74 | 2 | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
75 | 3 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
76 | 4 | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorn | 550 | m2 |  | 0
77 | 5 | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
78 | 6 |  | Sádrokartonářské práce montáž kastlíku 300x100 mm | 38.5 | m2 |  | 0
79 | 7 |  | Úklid místnosti po malíři | 830 | m2 |  | 0
80 | 8 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 115 | m2 |  | 0
81 | 9 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 115 | m2 |  | 0
82 | 10 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 115 | m2 |  | 0
83
84 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
85 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem | 1 | soub |  | 0
86
87 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0

## objekt B
Akce:
OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.
|  | Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o. třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt B
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | CYKY-J5X2,5 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | 80 | M |  | 0
4 | 2 | CYKY-J5X6 | KABEL CYKY-J 5x6 | 30 | M |  | 0
5 | 3 | H07V-K25ZZL | VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY | 30 | M |  | 0
6 | 4 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 120 | M |  | 0
7 | 5 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 690 | M |  | 0
8 | 6 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 490 | M |  | 0
9
10 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
11 | 1 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 540 | KS |  | 0
12 | 2 | 25X8KU-L | OKO KABELOVE 25X8 KU-L | 2 | KS |  | 0
13
14 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
15 | 1 | D4125 | ZASUVKA 16/5/400 S KRAB. IP44 D4125 | 2 | KS |  | 0
16 | 2 | 3559-A91345 | SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY | 10 | KS |  | 0
17 | 3 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 53 | KS |  | 0
18 | 4 | 5599A-A02357B | ZASUVKA BILA S PREP.OCHRANOU | 14 | KS |  | 0
19 | 5 | 3916-12223 | DOUTNAVKA ORIENTACNI MODRE SV | 10 | KS |  | 0
20 | 6 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 7 | KS |  | 0
21 | 7 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 7 | KS |  | 0
22 | 8 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 2 | KS |  | 0
23 | 9 | 3558A-A655B | KOLEBKA S PRUZOREM BILA | 10 | KS |  | 0
24 | 10 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 2 | KS |  | 0
25 | 11 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 86 | KS |  | 0
26
27 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
28 | 1 | V68 | VICKO KRABICE V68 NA SROUBKY | 12 | KS |  | 0
29 | 2 | 3054 | PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30 | 340 | KS |  | 0
30 | 3 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 40 | KS |  | 0
31 | 4 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 72 | KS |  | 0
32 | 5 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 35 | KS |  | 0
33 | 6 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 572 | KS |  | 0
34
35 |  |  | El. přístroje a příslušenství
36 | 1 | CZ-275A | SVODIC CZ-275A | 14 | KS |  | 0
37
38 |  |  | Svítidla
39 | 1 | LED-5L08E950Z11 | Typ svítidla E - svítidlo LED zavěšené kulaté 500Ø mm, nestmívatelné, 1x59W, základna mosaz barvy bílá, opálový polymetylmetakrylát bílý, IP40, IK06, 9600lm, 4000K, CRI 80, účinnost svítidla 112 lm/W, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry Ø500 x 1000 mm | 8 | KS |  | 0
40 | 2 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ svítidla N1 - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm | 11 | KS |  | 0
41 | 3 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ svítidla N2 - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm | 5 | KS |  | 0
42 | 4 | LLL6000RL2KV4ND | Typ svítidla A - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x58W, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 6200lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1510 x 238 x 52 mm | 26 | KS |  | 0
43 | 5 | LLL5000RL2KV4ND | Typ svítidla B - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x41W, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 4400lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1510 x 238 x 52 mm | 4 | KS |  | 0
44 | 6 | EVO5000M4CRA/ND | Typ svítidla C - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x33W, bílý ocelový korpus, IP20, 5000lm, 4000K, CRI 80-90, asymetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry 1182 x 96 x 50 mm | 4 | KS |  | 0
45
46 |  |  | Materiál zemních a stavebních prací
47 | 1 | VLZ213930 | Omítková směs štuková 25kg | 8 | bal |  | 0
48 | 2 | VLZ213940 | Omítková směs jádrová 35kg | 19 | bal |  | 0
49 | 3 |  | Profil nosný | 152 | m |  | 0
50 | 4 |  | Deska sádrokartonová | 14.8 | m2 |  | 0
51
52 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
53 | 1 | E000000000019 | Rozváděč RMS10.1 | 1 | ks |  | 0
54 | 2 | E000000000019 | Rozváděč RE1 | 1 | ks |  | 0
55
56 |  |  | Montážní práce
57 |  |  | Montáže dle ceníku M741
58 | 1 | 741000002 | Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dilčích rozpočtů) | 1 | soubor |  | 0
59 | 2 | 741000003 | Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) | 1 | soubor |  | 0
60 | 3 | 741000005 | Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.) | 1 | soubor |  | 0
61 | 4 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 1380 | m |  | 0
62 | 5 | 744441200 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg | 30 | m |  | 0
63 | 6 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 580 | kus |  | 0
64 | 7 | 743429120 | Otevření krabic panc víčkem 2šrouby | 12 | kus |  | 0
65 | 8 | 743591214 | Montáž příchytek kabel-p90 mm | 340 | kus |  | 0
66 | 9 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 30 | m |  | 0
67 | 10 | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 2 | kus |  | 0
68 | 11 | 747162411 | Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164. | 2 | kus |  | 0
69 | 12 | 747221320 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA | 14 | kus |  | 0
70 | 13 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 58 | kus |  | 0
71 | 14 | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 12 | kus |  | 0
72 | 15 | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 7 | kus |  | 0
73 | 16 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 67 | kus |  | 0
74 | 17 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub |  | 0
75 | 18 | 740999907 | Spolupráce s revizním technikem | 1 | soub |  | 0
76 | 19 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 131/2024 S | 1 | soub |  | 0
77 | 20 | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 25 | kus |  | 0
78 | 21 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0
79 | 22 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0
80 | 23 | 740999913 | Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby | 1 | soub |  | 0
81 | 24 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 102 | kus |  | 0
82 | 25 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 45 | kus |  | 0
83 | 26 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 35 | kus |  | 0
84 | 27 | 742221120 | Montáž rozváděč sestav do 100 kg | 1 | kus |  | 0
85 | 28 | 742221130 | Montáž rozváděč sestav do 300 kg | 1 | kus |  | 0
86 | 29 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 540 | kus |  | 0
87
88 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
89 | 1 | 973031200 | Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8 | 2 | kus |  | 0
90 | 2 | 973032411 | Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč | 2 | ks |  | 0
91 | 3 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 141 | m |  | 0
92 | 4 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 147 | kus |  | 0
93 | 5 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 572 | kus |  | 0
94 | 6 | 971031100 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm | 8 | kus |  | 0
95 | 7 | 971031200 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.30cm | 18 | kus |  | 0
96
97 |  |  | Stavební přípomoce
98 | 1 | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
99 | 2 | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
100 | 3 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 50 | m2 |  | 0
101 | 4 | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorn | 550 | m2 |  | 0
102 | 5 | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
103 | 6 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80m | 550 | m2 |  | 0
104 | 7 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 50 | m2 |  | 0
105 | 8 | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 20 | m2 |  | 0
106 | 9 |  | Sádrokartonářské práce montáž kastlíku 300x100 mm | 14.8 | m2 |  | 0
107 | 10 |  | Úklid místnosti po malíři | 140 | m2 |  | 0
108 | 11 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 50 | m2 |  | 0
109 | 12 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 20 | m2 |  | 0
110 | 13 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 20 | m2 |  | 0
111
112 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
113 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem | 1 | soub |  | 0
114
115 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0

## objekt C
Akce:
OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.
|  | Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o. třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt C
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | CYKY-J5X1,5 | KABEL CYKY-J 5x1,5 | 20 | M |  | 0
4 | 2 | H07V-K6ZZL | VODIC H07V-K 6 ZELENOZLUTY | 50 | M |  | 0
5 | 3 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 1680 | M |  | 0
6 | 4 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 440 | M |  | 0
7 | 5 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 2680 | M |  | 0
8
9 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
10 | 1 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 1270 | KS |  | 0
11 | 2 | 6X8KU-L | OKO KABELOVE 6X8 KU-L | 6 | KS |  | 0
12
13 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
14 | 1 | 3559-A91345 | SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY | 22 | KS |  | 0
15 | 2 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 21 | KS |  | 0
16 | 3 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 146 | KS |  | 0
17 | 4 | 5599A-A02357B | ZASUVKA BILA S PREP.OCHRANOU | 39 | KS |  | 0
18 | 5 | 3916-12223 | DOUTNAVKA ORIENTACNI MODRE SV | 22 | KS |  | 0
19 | 6 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 21 | KS |  | 0
20 | 7 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 1 | KS |  | 0
21 | 8 | 3558A-A655B | KOLEBKA S PRUZOREM BILA | 22 | KS |  | 0
22 | 9 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 1 | KS |  | 0
23 | 10 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 229 | KS |  | 0
24
25 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
26 | 1 | V68 | VICKO KRABICE V68 NA SROUBKY | 32 | KS |  | 0
27 | 2 | 3054 | PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30 | 650 | KS |  | 0
28 | 3 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 110 | KS |  | 0
29 | 4 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 190 | KS |  | 0
30 | 5 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 58 | KS |  | 0
31 | 6 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 1102 | KS |  | 0
32
33 |  |  | El. přístroje a příslušenství
34 | 1 | CZ-275A | SVODIC CZ-275A | 39 | KS |  | 0
35
36 |  |  | Svítidla
37 | 1 | BRSB4KO375V2/ND | Typ svítidla G - svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED 840, bílý ocelový korpus, opálový plastový kryt, IP44, 3000lm, 4000K, distribuce světla symetrická, výstup světla přímé, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm | 1 | KS |  | 0
38 | 2 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ svítidla N1 - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm | 34 | KS |  | 0
39 | 3 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ svítidla N2 - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm | 18 | KS |  | 0
40 | 4 | LED-5L08E950Z11 | Typ svítidla E - svítidlo LED zavěšené kulaté 500Ø mm, nestmívatelné, 1x59W, základna mosaz barvy bílá, opálový polymetylmetakrylát bílý, IP40, IK06, 9600lm, 4000K, CRI 80, účinnost svítidla 112 lm/W, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry Ø500 x 1000 mm, baldachýn Ø183 x 40 mm | 10 | KS |  | 0
41 | 5 | LLL6000RL2KV4ND | Typ svítidla A - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x58W, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 6200lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1510 x 238 x 52 mm | 18 | KS |  | 0
42 | 6 | EVO5000M4CRA/ND | Typ svítidla C - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x33W, bílý ocelový korpus, IP20, 5000lm, 4000K, CRI 80-90, asymetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry 1182 x 96 x 50 mm | 18 | KS |  | 0
43 | 7 | SPMP4000KO4/370 | Typ svítidla D - svítidlo LED přisazené kulaté 370Ø mm, nestmívatelné, 1x34W, bílý ocelový korpus, opálový plast, IP40, 3800lm, 4000K, CRI 80-89, 900mA, účinnost svítidla 112 lm/W, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry Ø370 x 50 mm | 14 | KS |  | 0
44
45 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
46 | 1 | E000000000019 | Rozváděč RP2 dle PD | 1 | ks |  | 0
47 | 2 | E000000000019 | Rozváděč RP1 dle PD | 1 | ks |  | 0
48
49 |  |  | Materiál zemních a stavebních prací
50 | 1 | VLZ213930 | Omítková směs štuková 25kg | 18 | bal |  | 0
51 | 2 | VLZ213940 | Omítková směs jádrová 35kg | 42 | bal |  | 0
52 | 3 |  | Profil nosný | 452 | m |  | 0
53 | 4 |  | Deska sádrokartonová | 45.2 | m2 |  | 0
54
55 |  |  | Montážní práce
56 |  |  | Montáže dle ceníku M741
57 | 1 | 741000002 | Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dilčích rozpočtů) | 1 | soubor |  | 0
58 | 2 | 741000003 | Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) | 1 | soubor |  | 0
59 | 3 | 741000005 | Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.) | 1 | soubor |  | 0
60 | 4 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 4820 | m |  | 0
61 | 5 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 850 | kus |  | 0
62 | 6 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 50 | m |  | 0
63 | 7 | 743429120 | Otevření krabic panc víčkem 2šrouby | 32 | kus |  | 0
64 | 8 | 743591214 | Montáž příchytek kabel-p90 mm | 650 | kus |  | 0
65 | 9 | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 6 | kus |  | 0
66 | 10 | 747221320 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA | 39 | kus |  | 0
67 | 11 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 113 | kus |  | 0
68 | 12 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 185 | kus |  | 0
69 | 13 | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 23 | kus |  | 0
70 | 14 | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 21 | kus |  | 0
71 | 15 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 58 | kus |  | 0
72 | 16 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub |  | 0
73 | 17 | 740999907 | Spolupráce s revizním technikem | 1 | soub |  | 0
74 | 18 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0
75 | 19 | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 42 | kus |  | 0
76 | 20 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0
77 | 21 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 131/2024 S | 1 | soub |  | 0
78 | 22 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 243 | kus |  | 0
79 | 23 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 115 | kus |  | 0
80 | 24 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 1270 | kus |  | 0
81 | 25 | 740999913 | Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby | 1 | soub |  | 0
82 | 26 | 742221130 | Montáž rozváděč sestav do 300 kg | 2 | kus |  | 0
83
84 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
85 | 1 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 358 | kus |  | 0
86 | 2 | 973032411 | Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč | 2 | ks |  | 0
87 | 3 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 482 | m |  | 0
88 | 4 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 1102 | kus |  | 0
89 | 5 | 971031100 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm | 18 | kus |  | 0
90 | 6 | 971031300 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.45cm | 48 | kus |  | 0
91
92 |  |  | Stavební přípomoce
93 | 1 | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80m | 1852 | m2 |  | 0
94 | 2 | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 1852 | m2 |  | 0
95 | 3 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 185 | m2 |  | 0
96 | 4 | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorn | 1852 | m2 |  | 0
97 | 5 | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 1852 | m2 |  | 0
98 | 6 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80m | 1852 | m2 |  | 0
99 | 7 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 185 | m2 |  | 0
100 | 8 | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 90 | m2 |  | 0
101 | 9 |  | Sádrokartonářské práce montáž kastlíku 300x100 mm | 45.2 | m2 |  | 0
102 | 10 |  | Úklid místnosti po malíři | 958 | m2 |  | 0
103 | 11 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 185 | m2 |  | 0
104 | 12 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 90 | m2 |  | 0
105 | 13 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 90 | m2 |  | 0
106
107 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
108 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem | 1 | soub |  | 0
109
110 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0