## List1
Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů
Číslo obvodu | Dimenze | Typ kabelu | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Poznámka
rozváděč RMS3.1
3.1 | 5x6 | CYKY-J | WL3.1 | stávající rozváděč RMS3 | rozváděč RMS3.1 | stávající rozváděč dozbrojen jističem PL7-32/B/3
PE3.1 | 1x25 | H07V-K | WS3.1 | stávající rozváděč RMS3 | doplňkové pospojování rozváděče RMS3.1
Z3.1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.1 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.201 kávovar
Z3.2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.2 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.201 elektrický ohřívač vody
Z3.3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.3 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.201, 202, 203, 204
Z3.4 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.4 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.202 dataprojektor
Z3.5 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.5 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.202 ozvučení
Z3.6 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.6 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.203 dataprojektor
Z3.7 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.7 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.204 dataprojektor
Z3.8 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.8 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.204 ozvučení
Z3.9 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.9 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.205 PC
Z3.10 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.10 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.205 PC
Z3.11 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.11 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.205 PC
Z3.12 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.12 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.205 kávovar
Z3.13 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.13 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.205 elektrický ohřívač vody
Z3.14 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.14 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.205, 206, 207
Z3.15 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.15 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.206 dataprojektor
Z3.16 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.16 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.206 ozvučení
Z3.17 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.17 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.207 dataprojektor
Z3.18 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.18 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.207 ozvučení
Z3.19 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.19 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.208 PC
Z3.20 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.20 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.209 PC
Z3.21 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.21 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.209, 210, 211
Z3.22 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.22 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.211 lednice
Z3.23 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.23 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.211 PC
Z3.24 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.24 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.211 elektrický ohřívač vody
Z3.25 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.25 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.211 kávovar
Z3.26 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.26 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.211 kávovar
Z3.27 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.27 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.211 kávovar
Z3.28 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.28 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.211, 212, 213
Z3.29 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.29 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.212 PC
Z3.30 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.30 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.212
Z3.31 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.31 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.212
Z3.32 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.32 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.213 PC parapetní žlab
Z3.33 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.33 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.213 PC parapetní žlab
Z3.34 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.34 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.213, 214
Z3.35 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.35 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.213 lednice
Z3.36 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.36 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.213 kávovar
Z3.37 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.37 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.213 elektrický ohřívač vody
Z3.38 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.38 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.214 PC
Z3.39 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.39 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.214 elektrický ohřívač vody
Z3.40 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.40 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.216, 217, 218
Z3.41 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.41 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.216 PC
Z3.42 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.42 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.217 PC
Z3.43 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.43 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.217 PC
Z3.44 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.44 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.217 lednice
Z3.45 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.45 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.218 PC
Z3.46 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.46 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.218 PC
Z3.47 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3.47 | rozváděč RMS3.1 | zásuvky 230V m.č.218 kávovar
rozváděč RMS10.1
10.1 | 5x6 | CYKY-J | WL10.1 | rozváděč RE1 | rozváděč RMS10.1
PE10.1 | 1x25 | H07V-K | WS10.1 | stávající RE1 | doplňkové pospojování rozváděče RMS10.1
S10.1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.1 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení m.č.219, 220
S10.2 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.2 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení m.č.21, 222
S10.3/N | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.3/N | rozváděč RMS10.1 | nouzové osvětlení m.č.223
S10.3 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.3 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení m.č.223
a | 3x1,5 | CYKY-O | WLSa | rozváděč RMS10.1 | ovládání osvětlení S10.3 m.č.223
S10.4 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.4 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení WC | kabel bude ukončen ve stávající krabici KU68
S10.5 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.5 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení m.č.
S10.6 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.6 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení m.č.
S10.7 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.7 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení m.č.
S10.8 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS10.8 | rozváděč RMS10.1 | osvětlení m.č.
Z10.1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.1 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.219 kávovar
Z10.2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.2 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.219 PC
Z10.3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.3 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.219 PC
Z10.4 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.4 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.219, 220, 221, 222
Z10.5 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.5 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.220 dataprojektor a PC
Z10.6 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.6 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.220 ozvučení
Z10.7 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.7 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.221 dataprojektor a PC
Z10.8 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.8 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.221 ozvučení
Z10.9 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.9 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.221 PC
Z10.10 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.10 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.222 PC
Z10.11 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.11 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.222 elektrický ohřívač vody
Z10.12 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10.12 | rozváděč RMS10.1 | zásuvky 230V m.č.222 kávovar
rozváděč RE1
01 | 3x95+70 | AYKY-J | WL01 | stávající přípojková skříň | rozváděč RE1 | stávající kabel
PE1 | pr.10 | FeZn | WS1 | stávající uzemňovací soustava | doplňkové podpojování rozváděče RE1 | stávající kulatina
PE10.1 | 1x25 | H07V-K | WS10.1 | rozváděč RE1 | doplňkové pospojování rozváděče RMS10.1
02 | 4x35 | AYKY-J | WL02 | rozváděč RE1 | rozváděč RH1 škola | stávající kabel
03 | 4x (1x16) | 1-YY | WL03 | rozváděč RE1 | rozváděč RS1 kuchyň | stávající kabel
S1.1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.1 | rozváděč RE1 | osvětlení m.č.102, 104
S1.2 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.2 | rozváděč RE1 | osvětlení m.č.103
S1.3/N | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.3/N | rozváděč RE1 | nouzové osvětlení m.č.101
S1.3 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.3 | rozváděč RE1 | osvětlení m.č.101
a | 3x1,5 | CYKY-O | WLSa | rozváděč RE1 | ovládání osvětlení S1.3 m.č.101
Z1.1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.1 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.104
Z1.2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.2 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.104
Z1.3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.3 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.103
Z1.4 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.4 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.103
Z1.5 | 5x2,5 | CYKY-J | WLZ1.5 | rozváděč RE1 | zásuvky 400V m.č.103 | 400V/16A/5p
Z1.6 | 5x2,5 | CYKY-J | WLZ1.6 | rozváděč RE1 | zásuvky 400V m.č.103 | 400V/16A/5p
Z1.7 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.7 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.101, 102
V1.1 |  |  | WLV1.1 | rozváděč RE1 | domácí telefon | stávající kabel
rozváděč RP1
1 | 5x10 | CYKY-J | WL1 | rozváděč RME1 | rozváděč RP1 | stávající kabel
PE1 | 1x6 | H07V-U | WS1 | rozváděč RME1 | doplňkové pospojování rozváděče RP1 | stávající vodič
S1.1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.1 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.107
S1.2 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.2 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.108
S1.3 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.3 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.102
S1.4 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.4 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.103, 104, 105
S1.5 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.5 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.106
S1.6 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.6 | rozváděč RP1 | osvětlení venkovní, nouzové osvětlení schodiště, chodba do dvora
S1.6/a | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.6/a | rozváděč RP1 | osvětlení chodba do dvora
a | 3x1,5 | CYKY-O | WLSa | rozváděč RP1 | ovládání osvětlení S1.6/a chodba do dvora
S1.6/b | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.6/b | rozváděč RP1 | osvětlení schodiště
b | 3x1,5 | CYKY-O | WLSb | rozváděč RP1 | ovládání osvětlení S1.6/b schodiště
S1.7/N | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.7/N | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.101
S1.7 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.7 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.101
c | 3x1,5 | CYKY-O | WLSc | rozváděč RP1 | ovládání osvětlení S1.7/c m.č.101
S1.8 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1.8 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.109 | kabel bude ukončen ve stávající krabici KU68
Z1.1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.1 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.107
Z1.2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.2 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.108
Z1.3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.3 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.102
Z1.4 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.4 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.103
Z1.5 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.5 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.103 mikrovlnná trouba
Z1.6 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.6 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.103 kávovar / rychlovárná konvice
Z1.7 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.7 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.103 lednička
Z1.8 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.8 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.103
Z1.9 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.9 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.104
Z1.10 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.10 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.104
Z1.11 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.11 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.104 mikrovlnná trouba
Z1.12 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.12 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.104 kávovar / rychlovárná konvice
Z1.13 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.13 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.104 lednička
Z1.14 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.14 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.105
Z1.15 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.15 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.105
Z1.16 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.16 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.105 mikrovlnná trouba
Z1.17 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.17 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.105 kávovar / rychlovárná konvice
Z1.18 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.18 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.105 lednička
Z1.19 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.19 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.103
Z1.20 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.20 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.102, 106, 107, 108
Z1.21 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.21 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.101
Z1.22 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1.22 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.103, 104, 105
V1.1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV1.1 | rozváděč RP1 | vývod 230V m.č.109 osoušeč rukou | stávající osoušeč rukou
V1.2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV1.2 | rozváděč RP1 | vývod 230V m.č.113 osoušeč rukou | stávající osoušeč rukou
rozváděč RP2
2 | 5x10 | CYKY-J | WL2 | rozváděč RME1 | rozváděč RP2 | stávající kabel
PE2 | 1x6 | H07V-U | WS2 | rozváděč RME1 | doplňkové pospojování rozváděče RP2 | stávající vodič
PE2.1 | 1x6 | H07V-U | WS2.1 | rozváděč RP1 | doplňkové pospojování m.č.202 zdravotnická rampa
PE2.2 | 1x6 | H07V-U | WS2.2 | rozváděč RP1 | doplňkové pospojování m.č.202 zdravotnická rampa
PE2.3 | 1x6 | H07V-U | WS2.3 | rozváděč RP1 | doplňkové pospojování m.č.202 zdravotnická rampa
S2.1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.1 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.205
S2.2 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.2 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.206
S2.3 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.3 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.202
S2.4 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.4 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.203
S2.5 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.5 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.204
S2.6 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.6 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.207 | kabel bude ukončen ve stávající krabici KU68
S2.7/N | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.7/N | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.201
S2.7 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2.7 | rozváděč RP1 | osvětlení m.č.201
a | 3x1,5 | CYKY-O | WLSa | rozváděč RP1 | ovládání osvětlení S2.7 m.č.201
Z2.1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.1 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.205
Z2.2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.2 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.206
Z2.3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.3 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.202
Z2.4 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.4 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.202
Z2.5 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.5 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.202
Z2.6 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.6 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.206 elektrický ohřívač vody
Z2.7 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.7 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.203
Z2.8 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.8 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.203
Z2.9 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.9 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.204
Z2.10 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.10 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.204 elektrický ohřívač vody
Z2.11 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.11 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.204
Z2.12 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.12 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.204
Z2.13 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.13 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.201
Z2.14 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.14 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.201
Z2.15 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.15 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.202, 203, 204, 205, 206
Z2.16 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.16 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.203 elektrický ohřívač vody
Z2.17 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2.17 | rozváděč RP1 | zásuvky 230V m.č.203
V2.1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV2.1 | rozváděč RP1 | vývod 230V m.č.207 osoušeč rukou | stávající osoušeč rukou
V2.2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV2.2 | rozváděč RP1 | vývod 230V m.č.210 osoušeč rukou | stávající osoušeč rukou
V2.3 | 3x1,5 | CYKY-J | WLV2.3 | rozváděč RP1 | vývod 230V m.č.206 regulátor otáček zařízení VZT | stávající regulátor otáček
V2.3.1 | 5x1,5 | CYKY-J | WLV2.3.1 | regulátor otáček m.č.206 | zařízení VZT m.č.206 | stávající zařízení VZT
V2.4 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV2.4 | rozváděč RP1 | vývod 230V m.č.202 zdravotnická rampa
V2.5 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV2.5 | rozváděč RP1 | vývod 230V m.č.202 zdravotnická rampa