ERDING, a. s.

Zaoralova 2058/5

628 00 Brno, Česká republika

www.erding.cz

T: +420 511 190 0xx

T: +420 545 244 874

E: erding@erding.cz

ID dat. schránky: rkucee5

- ŽÁDOST –
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

- ERDING, a. s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno; IČ: 255 12 455

Stavební část:

1 – V ZD výkres C7 – situace bouracích prací – u stávajících kanálů je popsán jejich rozměr.  Tzn. že etapa 1 je dvoutrubka a etapa 2 je čtyřtrubka. Toto nekoresponduje s popisem výkresu D.2-10 vzorové příčné řezy, kde etapa 1 je čtyřtrubka a etapa 2 dvoutrubka.

Dotaz: Který výkres je platný?

2 – Pokud platí výkres C7, a výkres podélného profilu, tak při výpočtu kubatury výkopů v etapě 2 je ve výkazu uvedeno velmi málo m3.

Dotaz: Kam má uchazeč uvést vícenáklady na výkopy a manipulaci s výkopkem?

Předizolované potrubí:

3 – V TZ je uvedeno: Na všechny spoje HDPE plášťů budou použity elektrospojky.

Dotaz: Trvá zadavatel na použití elektrospojek, které jsou časově i finančně nákladnější? Nebo může nahradit dvojitě těsněnými smršťovacími spojkami?

4 – V TZ odst. 7.2 Armatury je odkaz na výkresovou dokumentaci.

V Montážním schématu jsou zadány uzavírací armatury, ale není zřejmá potřeba použití odvzdušnění/vypouštění.

Dotaz: Jsou tedy uvažovány pouze PI uzavírací armatury?

Demontáže:

5 – Komu bude náležet výnos z demontovaného potrubí?