## Rekapitulace
TRUE
ŠKOLA ELPIS BRNO - CVIČNÝ BYT PRO VZDĚLÁVÁNÍ
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU
D.1.4 Technika prostředí staveb - elektrotechnika
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Náklady hrazené z provozních prostředků
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle platného ceníku ÚRS 800-741.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Instalace
Ozn. |  | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ |  | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
| 0 |  | 0 | INSTALACE | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 106 |  |  |  | 0
2 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | ks | 106 |  | 0
3 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 53 |  |  |  | 0
4 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 34571458 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | ks | 53 |  | 0
5 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741112352 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby | ks | 53 |  |  |  | 0
6 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 350 |  |  |  | 0
7 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 468101422 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm | m | 200 |  |  |  | 0
8 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 460941111 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 350 |  |  |  | 0
9 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 460941122 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm | m | 200 |  |  |  | 0
10 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 468091311 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm | ks | 159 |  |  |  | 0
11 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741120001 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 50 |  |  |  | 0
12 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34141026 | vodič silový s Cu jádrem 4mm2 (H07V-K) | m | 30 |  | 0
13 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34141027 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 (H07V-K) | m | 20 |  | 0
14 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 170 |  |  |  | 0
15 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 170 |  | 0
16 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 850 |  |  |  | 0
17 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 850 |  | 0
18 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 520 |  |  |  | 0
19 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 450 |  | 0
20 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 70 |  | 0
21 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741310201 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový | ks | 10 |  |  |  | 0
22 |  | vlastní | VI1 | spínač řazení č.1 bílý, vč. rámečku | ks | 10 |  | 0
23 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů | ks | 8 |  |  |  | 0
24 |  | vlastní | VI2 | spínač sériový řazení č.5 bílý, vč. rámečku | ks | 8 |  | 0
25 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741310233 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | ks | 10 |  |  |  | 0
26 |  | vlastní | VI3 | přepínač střídavý řazení č.6 bílý, vč. rámečku | ks | 10 |  | 0
27 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741310237 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+1-sériový střídavý se zapojením vodičů | ks | 2 |  |  |  | 0
28 |  | vlastní | VI4 | přepínač sériový střídavý řazení č.6+6 bílý, vč. rámečku | ks | 2 |  | 0
29 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741310239 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů | ks | 5 |  |  |  | 0
30 |  | vlastní | VI5 | přepínač křížový řazení č.7 bílý, vč. rámečku | ks | 5 |  | 0
31 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 40 |  |  |  | 0
32 |  | vlastní | VI6 | zásuvka 1násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami | ks | 40 |  | 0
33 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | ks | 3 |  |  |  | 0
34 |  | vlastní | VI7 | zásuvka 1násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami a přepěťovou ochranou | ks | 3 |  | 0
35 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741313004 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů | ks | 26 |  |  |  | 0
36 |  | vlastní | VI8 | zásuvka 2násobná 16A bílá, s horní natočenou dutinou, komplet vč. rámečku, s clonkami | ks | 26 |  | 0
37 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741313006 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P + PE) s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | ks | 3 |  |  |  | 0
38 |  | vlastní | VI9 | zásuvka 2násobná 16A bílá, s horní natočenou dutinou, komplet vč. rámečku, s clonkami a přepěťovou ochranou | ks | 3 |  | 0
39 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | ks | 15 |  |  |  | 0
40 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 40 |  |  |  | 0
41 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741370011 | Montáž svítidlo bytové stropní závěsné 1 zdroj | ks | 5 |  |  |  | 0
42 |  | vlastní | VI10 | A - Přisazené LED svítidlo, 32W, 3051lm, 4000K, Mikro Comfort, IP40, Ra 80 bílá | ks | 23 |  | 0
43 |  | vlastní | VI11 | A1 - Přisazené LED svítidlo, 32W, 3051lm, 4000K, Mikro Comfort, IP40, Ra 80 bíl, nozový modul 1hod | ks | 7 |  | 0
44 |  | vlastní | VI12 | B - Přisazené LED svítidlo, 27W, 2576m, 4000K, Mikro Comfort, IP40, Ra 80 bílá | ks | 7 |  | 0
45 |  | vlastní | VI13 | B1 - Přisazené LED svítidlo, 27W, 2576lm, 4000K, Mikro Comfort, IP40, Ra 80 bíl, nozový modul 1hod | ks | 3 |  | 0
46 |  | vlastní | VI14 | C - Přisazené LED svítidlo kruhová, 14W, 2110 lm, 4000K stínidlo PC, min. IP20, RA 80, d=280mm | ks | 7 |  | 0
47 |  | vlastní | VI15 | C1 - Přisazené LED svítidlo kruhová, 14W, 2110 lm, 4000K stínidlo PC, min. IP20, RA 80, d=280mm, nouzový modul 1hod | ks | 2 |  | 0
48 |  | vlastní | VI16 | D - Přisazené LED svítidlo kruhová, 20W, 2920 lm, 4000K stínidlo PC, min. IP20, RA 80, d=360mm | ks | 2 |  | 0
49 |  | vlastní | VI17 | E - závěsné svítidlo, patice E27, designové (dle požadavků architekta) | ks | 2 |  | 0
50 |  | vlastní | VI18 | F - závěsné bodové svítidlo, designové (dle požadavků architekta) | ks | 3 |  | 0
51 |  | vlastní | VI19 | G - nástěnné svítidlo pro koupelny | ks | 1 |  | 0
52 |  | vlastní | VI20 | svítidlo pro kuchyňské linky | ks | 3 |  | 0
53 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | ks | 9 |  |  |  | 0
54 |  | vlastní | VI21 | N - Přisazený nouzový LED piktogram, 1W, 100lm, 5000K, IP20, 3h, autotest, bílá | ks | 9 |  | 0
55 |  | vlastní | VI22 | Recyklační příspěvek - elektozařízení malé do 50 cm a 501 g - 30 kg, skupina 5 | ks | 29 |  | 0
56 |  | vlastní | VI23 | Recyklační příspěvek - elektozařízení velké nad 50 cm a 501 g - 30 kg, skupina 4 | ks | 40 |  | 0
57 |  | vlastní | VI24 | Montáž zařízení pro přivolání pomoci OSSP | ks | 1 |  |  |  | 0
58 |  | vlastní | VI25 | Zařízení pro přivolání pomoci OSSP, alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka na WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře, zdroj, kabeláž | ks | 1 |  | 0
59 |  | vlastní | VI26 | Vývod 5 žíl – bez zapojení | ks | 2 |  |  |  | 0
60 |  | vlastní | VI27 | Vývod 3 žíly – bez zapojení | ks | 1 |  |  |  | 0
61 |  | vlastní | VI28 | Podružný, pomocný a spojovací materiál - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný, montážní, izolační materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod. pro celý rozsah stavby | soubor | 1 |  | 0
62 |  | CS ÚRS 2024 O2 | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 (pouze materiál, který nenídruhotná surovina) | t | 0.5 |  | 0
63 |  | CS ÚRS 2024 O2 | HZS2231 | Demontáž - kompletní vnitří zařízení | hod | 16 |  |  |  | 0
64 |  | vlastní | VI29 | Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčího rozpočtu | soubor | 1 |  |  |  | 0
65 |  | vlastní | VI30 | Pomocné lešení, plošiny, technika po celou dobu stavby | soubor | 1 |  |  |  | 0
66 |  | vlastní | VI31 | Pomocné práce - položka obsahuje výše neuvedené vysekání prostupů pro rozvody, jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů konstrukcí; zalití kotevních šroubů; nastřelování upevňovacích prvků pro celý rozsah stavby | soubor | 1 |  |  |  | 0
67 |  | vlastní |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení (revize) | soubor | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem za instalace: |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděč
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
ROZVADĚČ 2.NP - RB2
1 | CS ÚRS 2024 O2 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 1 |  |  |  | 0 | FW42US1
2 | vlastní | VR1 | Oceloplechový vestavná montáž, 133 modulů, bílý s dveřmi, min. IP 20, dveře s požární úpravou EI 30 DP1 | ks | 1 |  | 0
3 | CS ÚRS 2024 O2 | 468091351 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl | m3 | 0.05 |  |  |  | 0
4 | CS ÚRS 2024 O2 | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
5 | vlastní | VR2 | Přepěťová ochrana typ 2, výměnný blok, 4+0, TN-S | ks | 1 |  | 0
6 | CS ÚRS 2024 O2 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
7 | vlastní | VR3 | pojistkový odpínač 3-pólový 50A, pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0
8 | CS ÚRS 2024 O2 | 741320041 | Montáž pojistka do 60 A | ks | 3 |  |  |  | 0
9 | vlastní | VR4 | pojistka válcová 40A | ks | 3 |  | 0
10 | CS ÚRS 2024 O2 | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | ks | 1 |  |  |  | 0
11 | vlastní | VR5 | vypínač 3-pólový 40 A | ks | 1 |  | 0
12 | CS ÚRS 2024 O2 | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 2 |  |  |  | 0
13 | CS ÚRS 2024 O2 | 35822401 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 2 |  | 0
14 | CS ÚRS 2024 O2 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | ks | 35 |  |  |  | 0
15 | CS ÚRS 2024 O2 | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 33 |  | 0
16 | CS ÚRS 2024 O2 | 35822109 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 2 |  | 0
17 | CS ÚRS 2024 O2 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | ks | 5 |  |  |  | 0
18 | vlastní | VR6 | chránič kombinovaný typ A, 30mA, dvojpólový, C 10A, 10 kA | ks | 4 |  | 0 |  |  | SBN325
19 | vlastní | VR9 | chránič kombinovaný typ A, 30mA, dvojpólový, B 16A, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | SBN325
20 | CS ÚRS 2024 O2 | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | ks | 5 |  |  |  | 0
21 | vlastní | VR7 | chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A, typ A | ks | 5 |  | 0 |  |  | SBN325
22 | CS ÚRS 2024 O2 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 70 |  |  |  | 0 | NCN110
23 | CS ÚRS 2024 O2 | 741130023 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | ks | 3 |  |  |  | 0
24 | CS ÚRS 2024 O2 | 741130025 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
25 | CS ÚRS 2024 O2 | HZS2232 | Kompletace rozvaděče | hod | 4 |  |  |  | 0
26 | CS ÚRS 2024 O2 | HZS2231 | Koordinace s ostatními profesemi, pomocné práce | hod | 4 |  |  |  | 0
27 | vlastní | VR8 | Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, svorkovnice ..) 3% materiálu | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za RB2: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za rozvaděče: |  |  |  | 0 |  | 0

## Výkopy (hidden)
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství celkem | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | VÝKOPOVÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CS ÚRS 2021 O1 | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 384 | 0
2 | CS ÚRS 2021 O1 | 460431182 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 84.4 | 0
3 | CS ÚRS 2021 O1 | 460161312 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 823 | 0
4 | CS ÚRS 2021 O1 | 460431332 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 181 | 0
5 | CS ÚRS 2021 O1 | 460791214 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy | m | 0 |  |  | 45.5 | 0
6 | CS ÚRS 2021 O1 | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 0 | 69.5 | 0
7 | CS ÚRS 2021 O1 | 460661512 | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm | m | 0 |  |  | 107 | 0
8 | CS ÚRS 2021 O1 | 460671113 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 0 |  |  | 13.1 | 0
9 | CS ÚRS 2021 O1 | HZS2221_V1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 0 |  |  | 420 | 0
10 | CS ÚRS 2021 O1 | HZS2221_V2 | Pomocné práce | hod | 0 |  |  | 420 | 0
11 | vlastní | VV1 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | ks | 0 | 100 | 0
0
|  |  | Celkem za výkopy: |  | 0 |  | 0 |  | 0