## Rozpočet
Popis položky a výměry | Měrná | Počet | Cena v Kč
| jednotka | měr. jedn. | Jednotková bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Celková nabídková cena včetně DPH
Nemocnice Kyjov - OPS - doplnění ventilových skříní a klinického nouzového alarmu, úprava systému AGSS ve stativech
Rozvody O2, Air (4 bar), Air (8bar), N2O, Vac
měděná trubka 18x1 (dle ČSN EN 13348) | m | 145 | 0 | 0% | 0 | 0
měděná trubka 22x1 (dle ČSN EN 13348) | m | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
měděná trubka 28x1 (dle ČSN EN 13348) | m | 22 | 0 | 0% | 0 | 0
Ag pájka 45+pasta | g | 1980 | 0 | 0% | 0 | 0
tvarovky Cu do pr.28 | ks | 82 | 0 | 0% | 0 | 0
chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 | m | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 | m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
konzole složitá | ks | 26 | 0 | 0% | 0 | 0
značení potrubí (štítky) | m | 287 | 0 | 0% | 0 | 0
napojení na stávající rozvod (do pr. 28) | ks | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
zaslepení potrubí (do pr. 28) | ks | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 287 | 0 | 0% | 0 | 0
propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 287 | 0 | 0% | 0 | 0
úseková tlaková zkouška | ks | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
ventilová skříň pro 5 plynů kompletní na zeď dle ČSN EN ISO 7396-1 vč zakrytování potrubí nad ventilovou skříní (5x uzav.ventil,5x přip.zálohy,5x čidlo snímání tlaku, 5x manometr) | ks | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
monitorovací zařízení pro 1-5 vstupů na zeď, dle ČSN EN ISO 7396-1 | ks | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
kabel signalizace | m | 140 | 0 | 0% | 0 | 0
výměna rychlospojky AGSS (aktivní) v anest. stativu vč dopojení na stávající rozvod u kotevní desky stativu | ks | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
demontáž podhledů v místech vedení nových potrubních rozvodů a přípojných míst | m2 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
zpětná montáž podhledů vč. tmelení | m2 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
prostupy příčkami vč. zapravení po montáži chrániček | ks | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
dokumentace skutečného provedení instalace (2x tisk, 1x digitální formát) | ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
zahájení, ukončení a předání | ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
komplexní zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 vč protokolů o zkouškách | ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
revie plynových zařízení | ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
revize elektrických zařízení | ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
dopravné | ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Cena celkem s DPH | 0
*Vyplnit pouze žlutě zabarvené pole
Vypracoval:
Dne:
Požadavky na ostatní profese (zajistí kupující):
- odstavení potrubních rozvodů po dobu úprav
- přívody 230V z důležitých obvodů pro signalizační hlásiče klinického alarmu