## Klimatizace
Servis klimatizací a chladicích boxů - specifikace zařízení
Typ jednotky | Ks | Umístění | CO2-eq | jaro | léto | podzim | zima
Sinclair ASH - 18 AQ | 1 | ONM - vyšetřovna 1 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 18 AIE | 1 | ONM - vyšetřovna 2 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 18 CK | 1 | ONM - vyšetřovna 3 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09 AIE | 1 | RDG - MR - ovladovna | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 24 AIE | 1 | RDG - MR - strojovna | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 24 AQ | 1 | RDG - MR - strojovna | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09 CI | 1 | RDG - MR - místnost ÚPS | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 18AIE | 1 | A4 - suterén UPS | < 5 | x |  | x
CARRIER 42xPF050 | 1 | A4 - datové centrum | < 5 | x |  | x
CARRIER 42xPP070 | 1 | A4 - přízemí HTO | < 5 | x |  | x
Sinclair ASF-24BI2 | 2 | A4 - 1. patro OKB | < 5 | x |  | x
CARRIER 42xPP050 | 1 | A4 - 2. patro MO | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH - 12 BIR | 1 | HTO - m.č. 029 - propouštění | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH - 18 BIR | 1 | HTO - m.č. 068 - odběry | < 5 | x |  | x
SINCLAIR ASH - 13 AIM PT | 2 | B1 - rozvodna EVAK | < 5 | x |  | x
SINCLAIR ASH - 18 AIP PT | 1 | B1 - rozvodna MDO/DO | < 5 | x |  | x
CARRIER 42PHQ 12S | 1 | B1 - elektrorozvodna | < 5 | x |  | x
CARRIER 42PHQ 18S | 2 | B1 - servrovna | 12.528 | x |  | x
Sinclair ASGE - 42 AIU | 1 | B1 - servrovna | 12.528 | x |  | x
AERMEC FCW - 31 | 1 | B2 - zákrokový sál | < 5 | x |  | x
AERMEC FCW - 21 | 1 | B2 - ambulance č.4 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12AIE | 1 | B2 - ambulance č.1 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12AIP | 1 | B2 - strojovna VZT | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12AIP | 1 | B2 - datové centrum | < 5 | x |  | x
Sinclair ASGE - 18AIN WK | 2 | C1 - servrovna | < 5 | x |  | x
Toshiba RAV 132 AH-PE | 1 | porodní sál 1 | < 5 | x |  | x
Toshiba RAV 132 AH-PE | 1 | porodní sál 2 | < 5 | x |  | x
Toshiba RAV 132 AH-PE | 1 | porodní sál 3 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12AIE | 1 | porodní sál 4 | < 5 | x |  | x
Toshiba RAV-RM401KRTA-E | 1 | RDG - pracoviště č.1 | < 5 | x |  | x
Mitsubishi MSZ - SF 35VE3 | 1 | RDG - pracoviště č.2 | < 5 | x |  | x
Mitsubishi MSZ - SF 35VE | 1 | RDG - pracoviště č.4 | < 5 | x |  | x
Mitsubishi MSZ - SF 35VE | 1 | RDG - místnost lékaři | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 13BIV2 | 1 | RDG - pracoviště č.7 | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH-18BIR | 1 | RDG - CT ovladovna | < 5 | x |  | x
Mitsubishi PAK - RP 100KAL | 1 | RDG - místnost CT | < 5 | x |  | x
Toshiba RAS - 130KP - ES | 1 | RDG - strojovna CT | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 13 AIM2 | 1 | RDG - ultrazvuk | < 5 | x |  | x
Gree 3.2kW | 1 | RDG - ultrazvuk pracoviště 2 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09 AIR3 | 1 | RDG - evidence | < 5 | x |  | x
Mitsubishi PAK - RP 71KAL | 1 | RDG - archiv | < 5 | x |  | x
Mitsubishi MSZ - SF 20VA | 1 | RDG - mamograf | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09 AIP PT | 1 | RDG - denní místnost | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09 AIR3 | 1 | RDG - CT rozvodna | < 5 | x |  | x
Toshiba kazetová | 1 | RDG - místnost CT | < 5 | x |  | x
De Longhi EX UW12GHAA | 1 | Lékárna | < 5 | x |  | x
Toshiba RAS 13 GKP-ES2 | 1 | Centrální příjem - amb. Int. | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12AIE2 | 1 | Interní 710 | < 5 | x |  | x
Sinclair MS - H09AIZ | 2 | Interní - gastro edosk. amb.2 | < 5 | x |  | x
Mitsubishi MSZ - SF 35VE | 1 | Interní 810 JIP | < 5 | x |  | x
Mitsubishi MSZ - SF 35VE | 1 | Interní 810 JIP UPS | < 5 | x |  | x
Sinclair MS - H12AIZ | 1 | Interní 810 ultrazvuk | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH13BITW + SOH13BIT | 1 | Interní HD 710 - technická místnost | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH09BITW + MVE18BI2T | 2 | Interní HD 710 - pokoj 1+2 | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH13BITW + MVE18BI2 | 1 | Interní HD 710 - pokoj 3 | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH09BITW + MVE18BI2 | 2 | Interní 810JIP - pokoj 2 | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH09BITW + MVE21BI2 | 1 | Interní 810JIP - pokoj 2 | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH13BITW + MVE21BI2 | 1 | Interní 810JIP - pokoj 1 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12CB | 1 | Dětské 310 JIP | < 5 | x |  | x
Gree 3.2kW | 1 | TRN - funkční vyšetřovna plic | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12AIP | 1 | Místnost ústředen | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 12AIE | 1 | C2/C3 Servrovna suterén | < 5 | x |  | x
Midea MSMAAU-09HRDN1-Q8DOGW | 3 | Rozvodny C1 - suterén | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09AIM | 1 | COT - rozvodna 4.p | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09AIM | 1 | COT - m.č. 414 | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH - 09AIM | 2 | COT - chodba | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA14GACH | 7 | Psychiatrie - pokoj č.1-7 | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA14GACH | 1 | Psychiatrie - ambulance | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA14GACH | 1 | Psychiatrie - pokoj č.8 | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA14GACH | 1 | Psychiatrie - vrchní sestra | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA14GACH | 1 | Psychiatrie - psycholog | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA14GACH | 4 | Psychiatrie - ambulance | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA14GACH | 1 | Psychiatrie - primář | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA18GACH | 1 | Psychiatrie - společenská místnost | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA18GACH | 1 | Psychiatrie - ambulance 1.16 | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYA24LACH | 1 | Psychiatrie - pracovna terapie | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYG12LMCA | 1 | Psychiatrie - technická místnost | < 5 | x |  | x
Fujitsu ASYG12LMCA | 1 | Psychiatrie - rozvodna UPS | < 5 | x |  | x
Fujitsu AJY144LALH | 1 | Psychiatrie - venkovní jednotka | 24,64 | x |  | x
Fujitsu AJY108LALH | 1 | Psychiatrie - venkovní jednotka | 24,64 | x |  | x
Sinclair SF - 68H | 1 | ARO - chodba | < 5 | x |  | x
Sinclair ASH-13AIMPT | 1 | ARO - rozvodna | < 5 | x |  | x
Samsung AC200KXAPNH | 2 | A2 - dat. centrum | 13.79 | x |  | x
Sinclair ASH-13AIMPT | 2 | Dětské - primárky | < 5 | x |  | x
CLINT HWWV 22 FCU | 4 | Dětské - primárky | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0243H | 1 | ORKO 130 - jídelna | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0074MH1-E | 9 | ORKO 130 - pokoj č.1-9 | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0124MH1-E | 1 | ORKO 130 - pokoj č.10 | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0094MH1-E | 3 | ORKO 130 - pokoj č.11-13 | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0054MHP1-E | 2 | ORKO 130 - pokoj č.14-15 | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0074MH1-E | 1 | ORKO 130 - vyšetřovna 1.67 | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0124MH1-E | 1 | ORKO 130 - sesterna | < 5 | x |  | x
Toshiba MMK-AP0124MH1-E | 1 | ORKO 130 - vyšetřovna 1.60 | < 5 | x |  | x
Toshiba RAV-SM566KRT-E | 1 | ORKO 130 - technická místnost | < 5 | x |  | x
Toshiba MMY-MAP1806HT8P-E | 1 | ORKO 130 - venkovní jednotka | 24,01 | x |  | x
Toshiba RAV-SP1404AT8-E | 2 | ORKO 130 - venkovní jednotka | 6,47 | x |  | x
Toshiba RAV SP56ATP-E | 1 | ORKO 130 - venkovní jednotka | 6,47 | x |  | x
LG P18RK | 1 | ORKO 130 - rozvodna NN | < 5 | x |  | x
Fujitsu AOYG 36 LATT | 2 | C1 - 110 - střecha | 7,2 | x |  | x
Fujitsu AOYG 90 LRLA | 2 | C1 - 110 - střecha | 14,825 | x |  | x
Fujitsu AJY 126 LELAH | 1 | C1 - 110 - střecha | 22,968 | x |  | x
Fujitsu ASYA 07 GACH | 17 | C1 - 110 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q15A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 2.26 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q20A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 2.27 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q20A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 3.29 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q40A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 3.09 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q15A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 3.11 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q20A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 3.12 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q15A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 3.14 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q32A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 3.15 | < 5 | x |  | x
Daikin FX2Q15A2VEB | 1 | Objekt H - místnost 3.16 | < 5 | x |  | x
Daikin FAQ71CVEB9 | 1 | Objekt H - rozvodna suterén | < 5 | x |  | x
Daikin RXYSQ8TY1 | 1 | Objekt H - venkovní jednotka | 13,99 | x |  | x
Daikin RZQG71L8Y1 | 1 | Objekt H - elktrorozvodna | 8,98 | x |  | x
Daikin ERQ200AW1 | 1 | Objekt H - strojovna VZT | 16,08 | x |  | x
LG 3,6kW - nástěnná | 10 | Objekt H - 1.NP Kožní | < 5 | x |  | x
LG 3,6kW - kazetová | 1 | Objekt H - 1.NP chodba | < 5 | x |  | x
LG 3,6kW - nástěnná | 10 | Objekt H - 2.NP kožní | < 5 | x |  | x
LG 3,6kW - kazetová | 3 | Objekt H - 2.NP chodba | < 5 | x |  | x
LG ARUM 180 LTE6 | 1 | Objekt H - přízemí venku | 33,41 | x |  | x
Sinclair ASH-18BIF2 | 1 | Telefonní ústředna | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 18 BIR | 2 | JIP 410 - pokoj 1A, 2A | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 18 BIR | 2 | JIP 410 - pokoj 3B | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 18 BIR | 2 | JIP 410 - pokoj 4C | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 18 BIR | 1 | JIP 410 - přípravna | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 18 BIR | 1 | JIP 410 - pokoj 5D | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 09 BIR | 1 | JIP 410 - sklad nástrojů | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 09 BIR | 1 | JIP 410 - sklad uprostřed | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 09 BIR | 1 | JIP 410 - sklad vpředu | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 12 BIR | 1 | ONM - sklad léčiv | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 12 BIMW | 1 | Centrální příjem - vyšetřovna chir. | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 18 BIMW | 1 | Centrální příjem - čekárna | < 5 | x |  | x
Sinclair SIH 12 BIR | 1 | Centrála potrubní pošty | < 5 | x |  | x
Chladící a mrazící boxy - preventivní kontroly a servisní služby
Typ jednotky | Ks | Umístění | CO2-eq | jaro | léto | podzim | zima
Box chladící montovaný - 500 TN | 20 | Objekt S - Stravovací | < 5 | x |  | x
Cladící jednotka SCM Frigo | 1 | Objekt S - Strojovna VZT | 235.3 | x |  | x
MCC/LC 63 3x0,4 BTY
Box mrazící montovaný - 603 LWT | 4 | Objekt S - Stravovací | < 5 | x |  | x
Mrazící jednotka SCM Frigo | 1 | Objekt S - Strojovna VZT | 470.6 | x |  | x
UMCA 4x0,75 MT
Šokový zmrazovač | 1 | Objekt S - Strojovna VZT | 50.98 | x |  | x
Angelo GR 7A APO
Box chladící panelový | 1 | Lékárna | < 5 | x |  | x
Chladící jednotka ACT C45BCE | 1 | Lékárna - suterén | < 5 | x |  | x
Box chladící montovaný | 5 | Objekt A4 - HTO, MB | < 5 | x |  | x
Chladící jednotka SKJ-H-Aspera | 1 | Objekt A4 - strojovna VZT | 98,05 | x |  | x
NJ 9232 GX x 4
Box mrazící montovaný - KFU 11 A1B | 1 | Objekt A4 - HTO | 54.91 | x |  | x
Box mrazící montovaný - KFU 16 A1B | 1 | Objekt A4 - HTO | 54.91 | x |  | x
Šokový zmrazovač | 1 | Objekt A4 - HTO - výrobní sál | 33.87 | x |  | x
Mabag KLF 16-24/40LS
Mrazící box | 2 | Objekt B - COT 4.NP | < 5 | x |  | x
Scannac Snowbird -90°C
Mrazící box | 1 | Objekt B - COT 4.NP | < 5 | x |  | x
Panasonic MDF-DU302VX
CUL 42 T ( výparník SHA79N50 ) | 1 | Patologie - box č.1 | 7,038 | x |  | x
HF 77 ( výparník HA 48N2 ) | 1 | Patologie - box č.2 | 17,647 | x |  | x
AJ4ZR1JE 707 | 1 | Patologie - box č.3 | 8,2 | x |  | x
FSLG 2 | 1 | Patologie - ODN | < 5 | x |  | x
FSLG 3 | 2 | Patologie - ODN | < 5 | x |  | x