## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | 2024-ROZPOČTY | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice - UT II. etapa | [7 empty] | EČO
Místo
[12 empty] | IČO |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 12 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: 2024-ROZPOČTY
Objekt: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice - UT II. etapa
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | HSV |  |  |  |  | 0
| 15 | Stavební úpravy |  |  |  |  | 0
1 | 01 | VYSTĚRKOVÁNÍ PODLAHY | m2 | 46 |  |  | 0
2 | 02 | VYMALOVÁNÍ KOTELNY | m2 | 135 |  |  | 0
3 | 03 | DO VÝŠKY 2,0m, OMYVATELNÝ NÁTĚR | m2 | 65 |  |  | 0
4 | 04 | VYSPRAVENÍ OMÍTEK cca V 50% PLOCHY TM | m2 | 65 |  |  | 0
5 | 05 | ZAPRAVENÍ OTVORŮ V KONSTRUKCÍCH PO ROZVODECH | KUS | 8 |  |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 2.0593
| 713 | Izolace tepelné ÚT |  |  |  |  | 0.0134
6 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 134 |  |  | 0.0134
7 | 71350 | Izolace návleková s Al tl.50mm/pro DN20 | m | 12 |  |  | 0
8 | 71354 | Izolace návleková s Al tl.35mm/ pro DN25 | m | 20 |  |  | 0
9 | 71355 | Izolace návleková s Al tl. 40mm/ pro DN32 | m | 20 |  |  | 0
10 | 71356 | Izolace návleková s Al tl.50mm/pro DN50 | m | 16 |  |  | 0
11 | 71357 | Izolace návleková s Al tl. 80mm/ pro DN65 | m | 24 |  |  | 0
12 | 71358 | Izolace návleková s Al tl. 100mm/ pro DN100 | m | 42 |  |  | 0
13 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 359.3 |  |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0.0098
14 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 28 |  |  | 0.0098
15 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 4 |  |  | 0
16 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 |  |  | 0
17 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou | m | 28 |  |  | 0
18 | 72129011245 | Napojení na stávající rozvody kanalizace | kus | 2 |  |  | 0
19 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 188.225 |  |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0.47643
20 | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm | m | 30 |  |  | 0.0294
21 | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 20 |  |  | 0.026
22 | 722175006 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm | m | 20 |  |  | 0.0728
23 | 722175007 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm | m | 40 |  |  | 0.2404
24 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 30 |  |  | 0.0072
25 | 722181254 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89 mm | m | 80 |  |  | 0.0272
26 | 722221135 | Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem | kus | 4 |  |  | 0.0036
27 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 6 |  |  | 0.00132
28 | 722230105 | Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity | kus | 2 |  |  | 0.00304
29 | 722230106 | Ventil přímý G 2" se dvěma závity | kus | 6 |  |  | 0.01572
30 | 722230115 | Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity v nice s dvířky | kus | 1 |  |  | 0.00152
31 | 722231076 | Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  |  | 0.0005
32 | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  |  | 0.00152
33 | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 1" | kus | 2 |  |  | 0.00082
34 | 722231206 | Ventil redukční mosazný G 2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru | kus | 2 |  |  | 0.01026
35 | 722231252 | Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 10, T 100°C G 1" k bojleru | kus | 2 |  |  | 0.00034
36 | 7220006 | Tlakoměr | kus | 3 |  |  | 0
37 | 722234267 | Filtr mosazný G 6/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  |  | 0.00071
38 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 110 |  |  | 0.0198
39 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 110 |  |  | 0.0011
40 | 7230003562 | Napojení na stávající rozvody vody | kus | 4 |  |  | 0
41 | 732331617 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1 o objemu 80 l | soubor | 1 |  |  | 0.01137
42 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  |  | 0.00075
43 | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 2 |  |  | 0.00106
44 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 2220.233 |  |  | 0
| 723 | VÝMĚNA TERMOSTATICKÝCH HLAVIC |  |  |  |  | 0.04686
45 | 7340001 | Montáž termostat. hlavice | kus | 231 |  |  | 0
46 | 73455 | Radiátorová term. hlavice S OCHRANOU PROTI ODCIZENÍ | kus | 231 |  |  | 0
47 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 50 |  |  | 0.0015
48 | 73451 | Ventil termostatický rad. DN10 | kus | 14 |  |  | 0
49 | 734511 | Ventil termostatický rad. DN15 | kus | 25 |  |  | 0
50 | 734512 | Ventil termostatický rad. DN25 | kus | 11 |  |  | 0
51 | 73409 | Šroubení | kus | 50 |  |  | 0
52 | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10/15/25 | kus | 50 |  |  | 0.027
53 | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1 | kus | 231 |  |  | 0.01386
54 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 | kus | 50 |  |  | 0.0045
55 | 734291951 | Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 231 |  |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  | 0
56 | 731100156 | OHŘÍVAČ TV NEPŘÍMOTOPNÝ O OBJEMU 1000l včetně izolace | kus | 1 |  |  | 0
57 | 7311001579716 | ROZVADĚČ MaR a VČETNĚ KABELÁŽE + MONTÁŽ (dodávka stavby, řešena samostatným projektem) | kus | 1 |  |  | 0
58 | 731320856 | Montáž zásobníkového ohřívače TV | kus | 1 |  |  | 0
59 | 731320860 | Montáž MaR, prokabelování + havarijní stavy vis popis v TZ projektu (dodávka stavby, řešena samostatným projektem) | kus | 1 |  |  | 0
60 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2248.238 |  |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  | 0.04992
61 | 732421468 | OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUHU ÚT-např. Grundfos MAGNA3 80-120F 360mm 230V PN6 | soubor | 1 |  |  | 0.00416
62 | 7324214682 | OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUHU ÚT-např. GRUNDFOS MAGNA3 40-120 F, 230V PN6/10 | soubor | 1 |  |  | 0.00416
63 | 7324214684 | OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUHU ÚT-např. GRUNDFOS MAGNA3 32-100 F, 230V PN6/10 | soubor | 2 |  |  | 0.00832
64 | 7324214685 | OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUHU UT - např. Grundfos MAGNA3 50-100F 280mm 230V PN6/10 | soubor | 1 |  |  | 0.00416
65 | 7324214686 | OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUHU TV GRUNDFOS MAGNA1 50-60 F, 230V PN6/10 | soubor | 1 |  |  | 0.00416
66 | 7324214687 | CIRKULAČNÍ ČERPADLO, NEREZ, napč. Grundfos MAGNA1 40-120F N 220 230V PN6/10 | soubor | 1 |  |  | 0.00416
67 | 7324214688 | TROJCESTNÁ SMĚŠOVACÍ KLAPKA ESBE 3F65 DN65, KVS 90 S POHONEM BELIMO + montáž | soubor | 1 |  |  | 0.00416
68 | 7324214689 | TROJCESTNÁ SMĚŠOVACÍ KLAPKA ESBE VRG131 DN25, KVS 6 S POHONEM BELIMO HT24-SR-T+SADA MS-NRE6 + montáž | soubor | 2 |  |  | 0.00832
69 | 7324214690 | TROJCESTNÁ SMĚŠOVACÍ KLAPKA ESBE VRG131 DN40, KVS 25 S POHONEM BELIMO HT24-SR-T+SADA MS-NRE6 + montáž | soubor | 2 |  |  | 0.00832
70 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 3220.346 |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  |  | 0.93392
71 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133 | m | 75 |  |  | 0.0075
72 | 733121112 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 28x2,6 mm | m | 12 |  |  | 0.0228
73 | 733121114 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 31,8x2,6 mm | m | 20 |  |  | 0.0416
74 | 733121115 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 38x2,6 mm | m | 20 |  |  | 0.0774
75 | 733121118 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 57x3,2 mm | m | 16 |  |  | 0.08816
76 | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm | m | 24 |  |  | 0.1752
77 | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm | m | 42 |  |  | 0.47502
78 | 733123115 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 38x2,6 mm | kus | 8 |  |  | 0
79 | 733123118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9 mm | kus | 4 |  |  | 0
80 | 733123120 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 70x3,6 mm | kus | 8 |  |  | 0
81 | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 mm | kus | 2 |  |  | 0
82 | 733192915 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 38 | m | 8 |  |  | 0.00152
83 | 733192916 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 44,5 | m | 4 |  |  | 0.00092
84 | 733192920 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 70 | m | 8 |  |  | 0.00248
85 | 733192928 | Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 108 | m | 2 |  |  | 0.001
86 | 733223108 | Napojení na stávající rozvody | kus | 12 |  |  | 0.04032
87 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 1782 |  |  | 0
88 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 2934.77 |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0.52898
89 | 734121316 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí | soubor | 2 |  |  | 0.05092
90 | 734121318 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 100 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí | soubor | 1 |  |  | 0.04257
91 | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  |  | 0.0505
92 | 734163429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  |  | 0.03987
93 | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 8 |  |  | 0.09272
94 | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 6 |  |  | 0.10494
95 | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 20 |  |  | 0.0054
96 | 734220124 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 4 |  |  | 0.0038
97 | 734220126 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 3 |  |  | 0.00507
98 | 734220127 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 2 |  |  | 0.00466
99 | 73422012745 | Ventil závitový regulační přírubový DN65 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 1 |  |  | 0.00233
100 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  |  | 0.00076
101 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  |  | 0.00078
102 | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 3 barů | kus | 6 |  |  | 0.00438
103 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 12 |  |  | 0.0054
104 | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 24 |  |  | 0.01824
105 | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 8 |  |  | 0.01024
106 | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C | kus | 12 |  |  | 0.0216
107 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 12 |  |  | 0.00564
108 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  |  | 0.00248
109 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  |  | 0.00114
110 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 20 |  |  | 0.0042
111 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  |  | 0.0015
112 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  |  | 0.0056
113 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  |  | 0.02016
114 | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 14 |  |  | 0.00742
115 | 734421130 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa | kus | 7 |  |  | 0.01666
116 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | % | 2817.21 |  |  | 0
| OST | Ostatní |  |  |  |  | 0
| O01 | Ostatní |  |  |  |  | 0
117 | 0011 | Stavební výpomoci (vysekání drážek a prostupů) | hod | 24 |  |  | 0
118 | 0012 | Nepředvídané práce | hod | 26 |  |  | 0
119 | 0013 | Revize | kpl | 1 |  |  | 0
120 | 0014 | Konstrukce pro uchycení rozvodů | kpl | 1 |  |  | 0
121 | 0016 | Vyvážení a zaregulování otopné soustavy | hod | 72 |  |  | 0
122 | 0017 | Požární ucpávky | kus | 1 |  |  | 0
123 | 0052 | Demontáže stávající kotelny a ostatní včetně ekologické likvidace | t | 2.45 |  |  | 0
124 | 0053 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu z kotelny | t | 2.45 |  |  | 0
125 | 0054 | Vypuštění systému a odkalování + Napuštění a odzvdušnění systému | kus | 1 |  |  | 0
126 | 0055 | Doprava + Drobné ostatní výpomocné práce | kus | 1 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 2.0593