## ENERGETICKÁ BILANCE
MIKULČICE
OPnŘM
ENERGETICKÁ BILANCE
Inst. max. příkon (kW)
A - STAVBA + TECHNOLOGIE | 11
B - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2
C - VZT + KLIMATIZACE | 7
D - TČ | 18
E - MaR | 7
F - VÝSTAVNÍ ČÁST | 2
Celkem | 47