## OSVĚTLENÍ
Soupis vedení
č.vedení | spojuje |  | délka | typ kabelu | poznámka
WL-P1 | Hlavní rozvaděč | RT1 | 30 | CYKY 5Cx6
WL-RH1 | RT1 | RH1 | 10 | CYKY 3Cx1,5
WS-RH1 | RH1 | RH1 | 10 | CAT.5E
WL-H1 | RH1 | H1 | 3 | YSLY-JZ 12X1
WL-RH2 | RT1 | RH2 | 10 | CYKY 3Cx1,5
WS-RH2 | RT1 | RH2 | 10 | CAT.5E
WL-H2 | RH2 | H2 | 3 | YSLY-JZ 12X1
WL-RH3 | RT1 | RH3 | 2 | CYKY 3Cx1,5
WS-RH3 | RT1 | RH3 | 2 | CAT.5E
WL-H3 | RH3 | H3 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-H4 | RH3 | H4 | 4 | YSLY-JZ 12X1
WL-H5 | RH3 | H5 | 12 | YSLY-JZ 12X1
WL-H6 | RH3 | H6 | 19 | YSLY-JZ 12X1
WL-RD1 | RT1 | RD1 | 12 | CYKY 3Cx1,5
WS-RD1 | RT1 | RD1 | 12 | CAT.5E
WL-D1 | RD1 | D1 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-D2 | RT1 | D2 | 8 | CYKY 3Cx1,5
WS-D2 | RT1 | D2 | 8 | CAT.5E
WL-RD2 | RT1 | RD2 | 21 | CYKY 3Cx1,5
WS-RD2 | RT1 | RD2 | 21 | CAT.5E
WL-D3 | RD2 | D3 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-D4 | RD2 | D4 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-D5 | RD2 | D5 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-D6 | RD2 | D6 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-RD3 | RT1 | RD3 | 33 | CYKY 3Cx1,5
WS-RD3 | RT1 | RD3 | 33 | CAT.5E
WL-D7 | RD3 | D7 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-D8 | RD3 | D8 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-D9 | RD3 | D9 | 4 | YSLY-JZ 12X1
WL-OR1 | RT1 | OR1 | 4 | CYKY 3Cx1,5
WS-OR1 | RT1 | OR1 | 4 | CAT.5E
WL-RD4 | RT1 | RD4 | 7 | CYKY 3Cx1,5
WS-RD4 | RT1 | RD4 | 7 | CAT.5E
WL-D10 | RD4 | D10 | 3 | YSLY-JZ 12X1
WL-D11 | RD4 | D11 | 4 | YSLY-JZ 12X1
WL-D12 | RD4 | D12 | 4 | YSLY-JZ 12X1
WL-D12.1 | RD4 | D12.1 | 6 | YSLY-JZ 12X1
WL-RD5 | RT1 | RD5 | 20 | CYKY 3Cx1,5
WS-RD5 | RT1 | RD5 | 20 | CAT.5E
WL-D13 | RD5 | D13 | 3 | YSLY-JZ 12X1
WL-D14 | RD5 | D14 | 5 | YSLY-JZ 12X1
WL-D15 | RD5 | D15 | 7 | YSLY-JZ 12X1
Soupis vedení
č.vedení | spojuje |  | délka | typ kabelu | poznámka
WL-RD6 | RT1 | RD6 | 24 | CYKY 3Cx1,5
WS-RD6 | RT1 | RD6 | 24 | CAT.5E
WL-D16 | RD6 | D16 | 2 | YSLY-JZ 12X1
WL-D17 | RD6 | D17 | 4 | YSLY-JZ 12X1
WL-D18 | RD6 | D18 | 6 | YSLY-JZ 12X1
WL-D19 | RD6 | D19 | 8 | YSLY-JZ 12X1
WL-RD7 | RT1 | RD7 | 29 | CYKY 3Cx1,5
WS-RD7 | RT1 | RD7 | 29 | CAT.5E
WL-D21 | RD7 | D21 | 4 | YSLY-JZ 12X1
WL-D22 | RD7 | D22 | 3 | YSLY-JZ 12X1
WL-D20 | RT1 | D20 | 30 | CYKY 3Cx1,5
WS-D20 | RT1 | D20 | 30 | CAT.5E
WS-OS1.1 | RT1 | OS1 | 30 | CAT.5E
WS-OS1.2 | RT1 | OS1 | 30 | CAT.5E
WS-OS1.3 | RT1 | OS1 | 30 | CAT.5E
WL-01 | RT1 | RVH 1 | 15 | CYKY 5Cx4
WL-02 | RT1 | RCH 1 | 15 | CYKY 5Cx4
WL-03 | RT1 | RMAR 1 | 15 | CYKY 5Cx4
WL-04 | RT1 | RVZT 1 | 15 | CYKY 5Cx4
WS-D4 | RT1 | PR4 | 20 | CAT.5E
WS-AV4 | RT1 | PR4 | 20 | HDMI
WS-R4 | RT1 | PR4 | 20 | YSLY-JZ 4x1
WS-D2 | RT1 | MT2 | 20 | CAT.5
WS-AV2 | RT1 | MT2 | 20 | HDMI
WS-R2 | RT1 | R2 | 20 | YSLY-JZ 4x1
WS-K1 | RT1 | K1 | 10 | CAT.5E
WS-K2 | RT1 | K2 | 10 | CAT.5E
WS-K3 | RT1 | K3 | 25 | CAT.5E
WS-AV3 | RT1 | PR2 | 20 | HDMI
WS-D1 | RT1 | MT1 | 20 | CAT.5E
WS-AV1 | RT1 | MT1 | 20 | HDMI
WS-R3 | RT1 | R3 | 20 | YSLY-JZ 4x1
WS-R4 | RT1 | R4 | 28 | YSLY-JZ 4x1
WS-R5 | RT1 | R5 | 32 | YSLY-JZ 4x1