UPS – 1ks

| Parametry | - Min. kapacita výstupního výkonu [W]: 10 000 - Zásuvka: 6x IEC 320 C13, 6x IEC 320 C19 Výkon: 10000W Topologie: online Typ křivky: sinusový výstup - Zapojení vstupu: Připojení na svorkovnici třížílový (1PH+N+G) 1 Délka kabelu: 2,44m Vstupní jmenovité napětí: 230V (220V) Rozsah vstupního napětí: 180...275V Rozsah vstupní frekvence: 40-70Hz - Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie - Zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie (dobu musí jít nastavit) Port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, rozšiřující slot, US battery pack – 180V - Charakteristika 4 Ah na bateriový modul (použitelný: 2.47 Ah) - Záruka 5LET |
| --- | --- |