## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 23/7075 | Nemocnice Kyjov- Technické pomoci při min. rizik výskytu bakterií Legionella v teplé vodě (vč. pořízení generátoru chlordioxidu a rekonstrukce PS tepla, MAR, ÚT a TUV)
| Objekt: |  | 01 | Objekt L - Lékárna, Kožní odd.
1194771 | výkaz výměr: |  | R2370756401 | Měření a regulace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Objekt L1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R2370756401 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 01-56 | SW technologie |  |  | MON |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | VN |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | VN |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | VN |  |  | 0
| 19-55 | Inženýring |  |  | VN |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 R2370756401 Pol
Položkový výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 23/7075 | Nemocnice Kyjov- "Technické pomoci při min. rizik výskytu bakterií Legionella v teplé vodě" (vč. pořízení generátoru chlordioxidu a rekonstrukce PS tepla, MAR, ÚT a TUV) | [24 empty] | STA
O: | 01 | Objekt L - Lékárna, Kožní odd. | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R2370756401 | Měření a regulace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | Regulátor - 16UI, 4DI, 8DO, 8AO, 1xRS485, 1xM-Bus, 2xETH, 2xUSB, 1xHDMI, 1x SD slot pro SD kartu. Napájení 24 V AC/DC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | iSMA235 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 |  | V/V modul s Modbus TCP/IP (s vestavěnou Modbus Gateway to RS485) nebo BACnet IP - 2xETH, 1xRS485, 5xDI, 5xUI, 4xAO, 4xDO. Napájení 24 V AC/DC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | iSMA235 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 |  | 7" LCD TFT barevný display | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 |  | Switch, 5x 10/100Base-TX, ESD, DIN, IP30, -40~75st.C přepínač a konvertor pro průmyslové aplikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 |  | Snímače teploty PŘÍLOŽNÉ S PLASTOVOU HLAVICÍ, NTC 20 k? | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 |  | Snímač teploty PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ S PLASTOVOU HLAVICÍ, NTC 20? | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 |  | Snímače teploty SE STONKEM A PLASTOVOU HLAVICÍ, NTC 20? , délka stonku 240 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 |  | Příložný bimetalový termostat s nastavením na krytu, 20 až 90 °C, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 |  | Tlakový snímač,G1/4", 0..4bar, 0..10V, AC/DC 24V, IP65 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 |  | Regulátor tlaku vlnovcový rozsah -20-800 kPA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 |  | Plovákový spínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 |  | Nouzový Vypínač, 1NO / 1NC, Zap-Vyp, Šroub, 6 A, 600 V, 600 V hřibové červené na žlutém podkladu | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 |  | Pohony, spojité, 4 V AC/DC, 140 s, připojovací svorky | Soubor | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 |  | Rozvaděč RA, včetně výstroje 800x1000x250 | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | M | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | M | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 |  | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 0,75 mm2 | M | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 |  | H07V-K 6,00 ZL/Z žlutozelená | M | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 |  | UTP cat 5e | M | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 |  | 1420 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC | M | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
21 |  | 1520 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
22 |  | 5320 KB PŘÍCHYTKA PVC | KS | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
23 |  | Zemnící svorka ZSA16 | KS | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 |  | Zemnící páska CU ZS16-délka 0,5m | KS | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.8 | [5 empty] | DIL
25 |  | Šňůra CYSY 3 x 0,75 mm2 volně uložená | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.04633 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 |  | Odbočná hranatá krabice A 8 | KS | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 |  | Žlab drátěný 50/50 "GZ" - vzdálenos.2m - včetně příslušenství (víka, kotvy, spojky, T-kusy..) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 |  | Signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
29 |  | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
30 |  | 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná, chr | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
31 |  | 3901A-B10 B Rámeček jednonásobný | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 |  | Sada pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.) | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 89.29 | [5 empty] | DIL
34 |  | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.094 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 |  | Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.371 | 8.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 |  | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 |  | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 340 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.04633 | 15.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 |  | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.04633 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 |  | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.045 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 |  | Sada pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.) | kpt | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 |  | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 |  | Konečný úklid pracoviště po montážích | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 |  | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 |  | Montáž stop tlačítko ve skříňce | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 |  | Montáž elektroinstalační krabice do 150x150mm, na omítku | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.58 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 |  | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 |  | El. připojení - motor 1x230V | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.5 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 |  | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 |  | Montáž snímač teploty příložný | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.6 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 |  | Montáž spínače termostatu otočného | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 |  | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 |  | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 |  | Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 |  | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
55 |  | Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.5 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
56 |  | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
57 |  | Zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.49 | [5 empty] | DIL
58 |  | Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.83 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 |  | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.83 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.4 | [5 empty] | DIL
60 |  | Uživatelský software pro DDC, (500-999) | d.b. | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.7 | 29.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 |  | Instalace a nastavení komunikace M-bus | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
62 |  | Dotykový panel - vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 01-56 | SW technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
63 |  | Niagara Core License pro - 100 Niagara Proxy bodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | iSMA235 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
64 |  | Úvodní udržovací balíček na 18 měsíců | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | iSMA235 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | DIL
65 |  | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 |  | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.2 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
67 |  | Revizní práce | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | DIL
69 |  | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
70 |  | Vedoucí zakázky | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | DIL
71 |  | Projekční práce-skutečný stav MaR | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
72 |  | Projekční práce-výrobní dokumentace MaR | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu