Revitalizace objektu školy - areál „A“

SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

SO 03 – tělocvična

03. 4. Měření a regulace (vč. připojení NN)

Výkaz výměr

příloha 2 technické zprávy

| položka | množství |
| --- | --- |
| kabel CYKY J5x4 | 18m |
| kabel CYKY J3x1,5 | 15m |
| kabel CYKY J4x1,5 | 8m |
| kabel JYTY 02x1 | 96m |
| kabel SYKFY 2x2x0,5 | 26m |
| Uzemňovací drát Y6 ž/z | 20m |
| Nosná část pro kabely (kabelový žlab) | 146m |
| Drobný montážní materiál | 1sada |
| Revize zařízení |  |
| Zkušební provoz |  |