## SSE000
SŠ BZENEC-SO 03-VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY ROZPOČET VZDUCHOTECHNIKY
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
1 |  |  |  | Zař.č.1-Větrání tělocvičny
1.001 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Rekuper.větr.teplovzduš.jednotka V=2686/2900m3/h, Pext=205Pa,N=2x550W,230/50 | 1 | ks |  |  |  |  | 139.5 | 139.5 | 0
1.001a | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Tlumící vložka kruhová prům.355mm | 4 | ks |  |  |  |  | 5 | 20 | 41
1.002 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Žaluz. klapka prům.355 mm | 1 | ks |  |  |  |  | 5 | 5 | 78
1.003 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Žaluzie protidešťová prům.355 mm | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10 | 78
1.004 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Tlumič hluku prům.355/900 | 8 | ks |  |  |  |  | 50 | 400 | 78
1.005 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Vyústka pro kruh.potr.-přívod 625 x 125, regulace 3 | 7 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 78
1.006 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Vyústka pro kruh.potr.-odvod 625 x 225 , regulace 1 | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 78
1.007 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | SPIRO do prům.400 mm/ 50% tvar. sk.I pozink | 65 | bm |  |  |  |  | 11 | 715 | 62
1.008 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Potrubí čtyřhranné-rovné s=0,8mm pozink plech | 2 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19
1.008a | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Potrubí čtyřhranné-tvarovky s=0,8mm pozink plech | 4 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19
1.009 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Kovová objímka prům.355 s gumou | 26 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 57
1.010 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Kovová objímka vel.500x180 s gumou | 4 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 57
1.011 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Závěsný šroub-závitová tyč M 10/1000 | 24 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 89
1.011a | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Spojovací matice SM 10 | 48 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 89
1.011b | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Spojovací matice SM 10 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 89
1.011c | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Spojovací a těsnící materiál | 3 | ks |  |  |  |  | 10 | 30 | 0
1.012 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Rohož z minerální vlny s AL polep -2,5 cm-vnitřní izolace(přívod.potrubí) | 58 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 48
1.013 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Deska z minerální vlny tl.8 cm-vnější izolace | 12 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 48
1.014 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Obalová vnější izolace z AL plechu 0,66mm | 12 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 93
1.015 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Montáž lešení,řadové s podl. řadové s podl.š=1,0-1,2m,v=10-30m | 35 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
1.016 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Příplatek za použití-měsíčně prostorové,v=10-22m do 3kPa | 35 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
1.017 | 2014-01-01 | 2014-06-01 |  | Demontáž lešení,řadové s podl. šíře 1,0-1,2m,výška do 10m | 35 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
|  |  |  | CELKEM | [7 empty] | 1319.5