Revitalizace objektu školy - areál „A“

Decentralizace vytápění

SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

SO 02a

02. 4. MaR a elektro

Výkaz výměr

příloha 2 technické zprávy

| položka | množství |
| --- | --- |
| Rozvaděčový skříňka DT1 - vybavení dle výkresové dokumentace | 1ks |
| Teploměr příložný – pol. TT01.1, TT02.1 | 2ks |
| Teploměr s jímkou 160mm – pol.TT03 | 1ks |
| Teploměr prostorový do interiéru – pol. TT01.2, TT02.2 | 2ks |
| Teploměr venkovní pol. TT04 | 1ks |
| Termostat stonkový, rozsah 30-90°C – pol. TS03 | 1ks |
| Termostat prostorový, rozsah 0-40°C – pol. TS07 | 1ks |
| Manostat s tlakoměrným kohoutem rozsah: 40-400kPa pol. PS06 | 1ks |
| Tlakoměr 40-400kPa, výstup 0-10V, s tlakoměrným kohoutem –pol.PT11 | 1ks |
| Hlídač zaplavení s kontaktem, pol. LS08 | 1ks |
| Čidlo hlídání koncentrace plynu v ovzduší – pol.OG05.1, OG05.2 | 2ks |
| Ústředna koncentrace plynů – pol.QT05 | 1ks |
| Plechová houkačka 230V – pol. HH10 | 1ks |
| Řídící systém – regulátor, dotykový displej | 1ks |
| Software řídícího systému | 1ks |
| kabel CYKY 02X1,5 | 26m |
| kabel CYKY 03x1,5 | 10m |
| kabel CYKY J3x1,5 | 134m |
| kabel CYKY J3x2,5 | 42m |
| kabel CYKY J4x1,5 | 36m |
| kabel JYTY 02x1 | 206m |
| kabel JYTY 03x1 | 24m |
| kabel JYTY 04x1 | 45m |
| Uzemňovací drát Y6 ž/z | 43m |
| Nosná část pro kabely (kabelový žlab) | 46m |
| Drobný montážní materiál | 1sada |
| Montáž zařízení | 1sada |
| Revize zařízení | 1sada |
| Zkušební provoz | 1sada |