# 1. Předmět veřejné zakázky

## 1.1. Stručný popis telemedicínského systému

Cílem telemedicínského systému je zlepšit kvalitu zdravotní péče v pobytových sociálních službách poskytovaných Sociálními službami Šebetov. Systém umožní efektivnější sledování zdravotního stavu klientů, včasnou diagnostiku a rychlou reakci na změny jejich zdravotního stavu, která umožní snížení potřeby hospitalizační péče a také sníží potřeby využití ZZS  Klíčovým požadavkem je snadná integrace se stávajícími procesy péče a nemocničním informačním systémem Cygnus, což zajistí plynulé sdílení dat mezi zdravotnickým a sociálním personálem. Telemedicínská platforma bude umožňovat oboustrannou komunikaci mezi systémem Cygnus, aby došlo ke snížení administrativní zátěže ošetřovatelského personálu. Bude možný zápis naměřených hodnot do systému Cygnus. Z hlediska zaměření lze součásti dodaného systému rozdělit na:

Telemedicínská platforma

Požadujeme Telemedicínskou platformu, která slouží pro telemetrický sběr zdravotních dat klientů, jejich prezentaci v čase pro potřeby ošetřovatelského i lékařského personálu, a také propojuje všechna požadovaná zařízení pomocí konektorů do jednoho telemedicínského systému.

Požadujeme, aby systém disponoval prostředím pro střední zdravotnický personál, lékařský personál i samotného klienta. Role v systému musí být jasně odděleny dle potřeb a legislativních možností pro sdílení zdravotnických dat.

Platforma musí být provozovatelná v Cloudu v režimu vysoké dostupnosti.

Systém musí umožnit dlouhodobou archivaci zdravotnických dat a musí umožnit napojení na systémy pro přenos zdravotnické dokumentace mezi zařízením a praktickým lékařem např. formou eZprávy nebo obdobným systémem.

Uživatelskou aplikaci lze provozovat v prostředí pro PC, ale také na mobilních zařízeních jako nativní nebo webovou aplikaci.

Požadujeme plnou dostupnost v ČJ.

Požadujeme možnost zapisování poznámek a komentářů k provedeným vyšetřením/měřením, a to jak ze strany sester pobytových sociálních služeb, tak ze strany sloužících lékařů.

Požadujeme možnost lékaře i sestry vyvolat si jednotlivá provedená vyšetření (měření) zadaná sestrou, která jsou potřebná k provedení požadovaných úkonů.

Požadujeme, aby aplikace podporovala komunikační kanál mezi klientem, sestrou a lékařem, minimálně na bázi chatu.

Požadujeme, aby byla aplikace otevřená pro přidávání dalších zařízení na měření a jejich konektorů bez dalších licenčních nákladů.

Požadujeme funkci pro dokumentaci ran a dekubitů.

Požadujeme možnost nahrát souborový, foto nebo video obsah.

Diagnostické sestavy

Diagnostické sestavy slouží k okamžitému vyšetření klientů a obsahují sadu přístrojů a senzorů umožňujících základní i rozšířenou diagnostiku. Dodány budou v různých variantách a množstvích podle zamýšleného použití. Všechny diagnostické přístroje budou propojeny se softwarovou platformou, která umožní jejich snadné ovládání, automatický sběr a vyhodnocení dat a jejich okamžité sdílení s odborným zdravotnickým personálem prostřednictvím 5G připojení. Přenos dat musí být zabezpečen dle požadavků Ministerstva zdravotnictví a dle platné legislativy. Stejně tak mohou být využity pro potřeby telemetrie pouze certifikované přístroje, které jsou registrovány na SÚKL.

Systém pro dlouhodobé monitorování

Tento systém umožňuje průběžné sledování zdravotního stavu klientů v reálném čase. Jeho součástí je sledování různých parametrů pomocí přenosných zařízení, sledování polohových služeb a monitorování na lůžku. Část komponent (např. nositelná zařízení, podložky) bude využívána i v podmínkách domácího prostředí.

Mobilní gateway a 5G konektivita

Projekt zahrnuje dodávku mobilních gateway, které budou sloužit jako rozhraní mezi měřícími zařízeními a 5G sítí. Zařízení (HUB) bude schopen komunikovat s různými měřícími zařízeními a přenášet data do telemedicínské platformy přes 5G. Mobilní gateway zajistí rychlý a spolehlivý přenos zdravotních dat, což je klíčové pro efektivní telemedicínskou komunikaci. Díky 5G konektivitě bude zajištěna vysoká rychlost přenosu, nízká latence a bezpečnost datového přenosu, což je nezbytné pro ochranu citlivých zdravotních informací.

Dále k tomu systému bude dodáno potřebné hardwarové vybavení (notebook, chytrý telefon), zajišťující mimo jiné možnost obsluhy systému ze strany personálu, správu měřicích zařízení, přiřazování, definování a mapování jednotlivých zařízení, dále umožní přijímání notifikací a vizualizaci dat. Součástí bude i licence pro MDM. Důležitým prvkem je rovněž možnost budoucího rozšíření o senzory a komponenty, které nyní nejsou známy.

## 1.2. Klíčové funkce a požadované výstupy

Dodaný 5G telemedicínský systém musí splňovat následující klíčové funkce a poskytovat odpovídající výstupy:

Diagnostické sestavy, blíže specifikované v 2.1.1

- Okamžitá diagnostika zdravotního stavu klienta pomocí přenosných zařízení

- Distanční vyšetření umožňující lékařům provádět posouzení na dálku.

- Mobilní diagnostická laboratoř pro komplexnější vyšetření v terénu

- Automatizovaný přenos naměřených hodnot do zdravotnického informačního systému (IS Cygnus).

- Upozornění na kritické hodnoty a možnost rychlé konzultace s lékařem.

Systém pro dlouhodobé monitorování, blíže specifikovaný v 2.1.2

- Nepřetržitý sběr a analýza zdravotních dat – srdeční frekvence, tlak, odhad saturace O₂ (SpO2), aktivita atd.

- Senzorické podložky poskytující komfortní a neinvazivní monitoring a prezentace těchto dat v rámci platformy.

- Bezdrátové senzory pro sledování uživatele, např. detekce pádu, vzorce pohybu.

- Integrace s elektronickou zdravotní dokumentací pro efektivní řízení péče – možnost ukládání zdravotnické dokumentace typu překladová a ambulantní zpráva

Mobilní gateway, blíže specifikovaný v 2.1.3

- Slouží jako komunikační rozhraní mezi měřicími přístroji a centrálním telemedicínským systémem.

- Zajišťuje předzpracování, šifrování a bezpečný přenos dat pomocí 5G konektivity.

- Podporuje více komunikačních protokolů (např. Bluetooth, Wi-Fi, LTE/5G).

- Umožňuje flexibilní připojení různých typů diagnostických a monitorovacích zařízení.

- Funguje i v režimu dočasné ztráty konektivity, s lokálním uložením dat a automatickou synchronizací.

Celý systém musí zajišťovat rychlý, bezpečný a spolehlivý přenos dat prostřednictvím 5G technologie a umožnit efektivní spolupráci zdravotnického personálu.

## 1.3. Požadované standardy a kompatibilita

Dodaný telemedicínský systém musí splňovat relevantní medicínské, technické a bezpečnostní standardy, které zajistí jeho interoperabilitu, ochranu citlivých zdravotních dat a bezpečný provoz v souladu s platnými právními předpisy. Systém musí být navržen tak, aby byl schopen pracovat s různými protokoly a standardy, používanými v medicínských zařízeních, jako jsou HL7, DASTA a další, pro zajištění bezproblémové výměny dat mezi systémy. Zásadní je rovněž integrace do již existujících zdravotnických systémů v pobytové sociální službě, zejména informačního systému Cygnus.

Systém musí garantovat ochranu osobních a zdravotních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré citlivé údaje musí být šifrovány jak při přenosu, tak při ukládání. Systém musí zahrnovat silné autentizační metody pro přístup k datům a funkce pro správu uživatelských práv a monitorování přístupu.

V rámci bezpečnosti dat je nezbytné zajistit pravidelné zálohování všech zdravotních a osobních údajů a jejich šifrované uchovávání v souladu s normami pro uchovávání zdravotních informací. Kromě toho musí být zavedeny postupy pro auditování přístupu k datům a jejich zpracování, aby bylo možné sledovat všechny změny a přístupy k citlivým informacím.

Požadavky na bezpečnost:

Požadujeme provedení komplexní analýzy rizik informační a kybernetické bezpečnosti 
v souvislosti jak s nasazením služeb, tak i s provozem služeb. Analýza rizik informační bezpečnosti musí být zpracována před nasazením do provozního režimu. Součástí analýzy rizik bude:

- zdokumentovaný postup provedení analýzy rizik (metodika),

- výstup z procesu modelování hrozeb,

- zprávu z analýzy rizik obsahující vydefinovaná a klasifikovaná rizika, která jsou určena na základě míry dopadu, pravděpodobnosti výskytu zranitelnosti a pravděpodobnosti naplnění hrozby, a popis těchto rizik,

- plán zvládání rizik s popisem opatření na snížení míry rizik včetně popisu způsobu jejich nasazení. (V případě analýzy rizik provozu služby se očekává návrh opatření, v případě analýzy rizik při nasazení služby se očekává popis existujících opatření, která budou v rámci nasazení implementována).

Zpracovávaná data musí být uložena na území EU.

Výhodou je, když nabízená komunikační platforma je zajištěna v režimu vysoké dostupnosti.

Dodavatel bude transparentně a bez zbytečného prodlení hlásit veškeré bezpečnostní incidenty týkající se poskytovaných služeb.

Dodavatel prokáže zavedení ISO/IEC 27001 v rozsahu poskytované služby.

Dodavatel předloží na vyžádání informace k zavedenému procesu patch managementu, který zahrnuje:

- inventarizaci všech informačních aktiv v použitých službách včetně verzí SW a firmware

- pravidelné sledování dostupnosti nových aktualizací a nových verzí SW a firmware

- testování nasazení nových aktualizací a nových verzí SW a firmware

- stanovení bezpečného rozvrhu nasazení nových verzí

- bezpečné nasazení nových verzí bez zbytečného prodlení

- zajištění návratu do původního stavu v případě problémů při nasazování nových verzí

- dokumentaci/evidenci zastaralých či neaktualizovatelných zařízení

- dokumentace celého procesu patch managementu

Auditní stopa činnosti uživatelů a informačních aktiv služeb musí být zaznamenávána, a ukládána po dobu minimálně 18 měsíců, a to minimálně v takovém rozsahu, který je v souladu s platnou legislativou ČR a EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato auditní stopa musí být monitorována a pravidelně vyhodnocována na případné bezpečnostní události a incidenty.

Přihlášení do komunikační platformy musí proběhnout pomocí dvoufaktorové autentizace a personifikovaného účtu (nepřenosného na jiné osoby).

Případné komunikační zařízení (tablet, mobilní telefon) musí být zabezpečené proti neautorizovanému přístupu a provozované na výrobcem podporovaném operačním systému.

Komunikace mezi lékařem a sestrou probíhá prostřednictvím plně zabezpečených elektronických prostředků/aplikace. Přenášená a ukládaná data musí být šifrována, přičemž při šifrování dat musí být použity takové kryptografické funkce a algoritmy, které jsou schválené v rámci Doporučení v oblasti kryptografických prostředků v aktuální verzi vydané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dostupné na webových stránkách úřadu).

V rámci služby bude zpracována a zadavateli dodána provozně-bezpečnostní dokumentace, která bude mimo jiné obsahovat:

Soupis a popis všech funkcí prosazujících bezpečnost pro:

- zajištění integrity dat při jejich přenosu a uložení,

- zajištění důvěrnosti dat při jejich přenosu a uložení,

- zajištění autentizace a session managementu,

- zajištění ošetření, filtrování a prověřování veškerých vstupních dat,

- zajištění auditní stopy a logování,

- externí rozhraní – jak uživatelská, tak pro komunikaci s externími systém

Popis těchto oblastí:

- použité kryptografické funkce a algoritmy – popis přesné specifikace a použitých parametrů (typ funkce, délka klíče, mód šifrování, počet iterací, apod.),

- poloformální popis všech nestandardních algoritmů, funkcí a protokolů v oblasti bezpečnosti (např. vlastní šifrovací algoritmus, vlastní komunikační protokol, apod.),

- autentizační a autorizační model a mechanizmus (např. fáze autentizace, způsoby ověření, heslové politiky, protokoly, session management, ...),

- řízení uživatelských a privilegovaných rolí a oprávnění (včetně Access Control, Least Priviledge principy, Multi-factor autentizace, Segregation of Duties principy, Accountability principy)

- detailní popis úrovně všech přístupových oprávnění/aplikačních rolí,

- vývoj systému – použité bezpečnostní metodiky, praxe, frameworky, standardy a politiky při návrhu, plánování a vývoji,

- způsob bezpečnostního testování,

- monitoring řešení a zaznamenávání logů a auditní stopy (viz. část provozně bezpečnostní dokumentace Monitoring),

- způsob zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity dat ve stavech jejich uložení/uchování, zpracování a přenosu,

- soulad s právními normami pro ochranu osobních údajů,

- bezpečnostní architektura infrastruktury,

- bezpečnostní architektura klienta/koncového zařízení,

- disaster recovery plán a strategie zálohování,

- metodika tvorby testovacích dat.

Veškeré požadavky na bezpečnost musí být dodány do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

# 2. Přehled komponent systému

## 2.1. Hardwarové komponenty

Poptávaný systém je komplexní technologické řešení, které integruje diagnostické nástroje, dlouhodobé monitorování zdravotního stavu pacientů a bezpečný přenos dat do centralizovaných systémů pro analýzu a správu. Architektura tohoto systému je navržena tak, aby umožnila efektivní, bezpečnou a interoperabilní komunikaci mezi různými zdravotnickými prostředky (měřicí zařízení) a personálem. Všechna použitá zařízení a technologie, vyjma nositelných zařízení pro dlouhodobé monitorování, musí být certifikována pro použití ve zdravotnictví dle příslušných evropských a českých předpisů, zejména nařízení (EU) 2017/745 (MDR) o zdravotnických prostředcích.

Základními komponentami jsou diagnostické sestavy, systém pro dlouhodobé monitorování, a doplňková zařízení pro obsluhu.

### 2.1.1 Diagnostické sestavy

Diagnostická sestava pro základní vyšetření (4 sety) bude obsahovat souhrn zařízení pro základní vyšetření      fyziologických parametrů klienta, jmenovitě (včetně spotřebního materiálu):

- Měření krevního tlaku (manžety L a XL)

- Měření srdeční frekvence

- Vyšetření SpO2

- Měření tělesné teploty

- Hodnota glykemie (proužky do glukometru a lancety)

- Měření hmotnosti

Sestava pro distanční vyšetření (4 sety) bude obsahovat zařízení pro vyšetření pomocí náhledů a náslechů, digitalizaci a přenos výsledků vyšetření do IS, jmenovitě:

- Otoskop

- Fonendoskop

Mobilní diagnostická laboratoř (4 kusy) bude obsahovat zařízení pro mobilní vyšetření vzorků krve, konkrétně pro vyhodnocení (včetně spotřebního materiálu)

- C-reaktivního proteinu (300ks)

- Srážlivosti krve (INR) (25ks)

- D-Dimerů (25ks)

Doplňkové zařízení umožní rozšíření diagnostiky výše uvedenými sety o další biologické parametry (včetně spotřebního materiálu)

- Epizodní 6 svodové EKG - 2 sady

- Spirometr (2ks náustků)

- Analyzátor moči (100ks analyzačních proužků)

- Senzory pro kontinuální monitoring glykémie (CGM) – 3ks

- Zařízení (tablet) s terapeutickými a diagnostickými aplikacemi, vhodné pro aktivizaci osob se sníženými kognitivními schopnostmi – 3ks

### 2.1.2 Systém pro dlouhodobé monitorování

Systém pro dlouhodobé monitorování umožní nepřetržité sledování zdravotního stavu klientů v reálném čase, sběr a analýzu relevantních biologických parametrů a automatický přenos dat do informačního systému. Systém bude sestávat z následujících komponent:

Nositelné zařízení (30 ks)

Nositelné zařízení ve formě hodinek/náramku umožní kontinuální monitorování klíčových vitálních funkcí a pohybové aktivity uživatele. S ohledem na fakt, že primární cílovou skupinou uživatelů jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, včetně klientů s kognitivními poruchami, je nutné, aby nositelná zařízení byla co nejjednodušší na používání. Nositelné zařízení by tak mělo být navržen

o jako „set, wear and forget“, tedy zařízení fungující plně autonomně po prvotním nastavení. Zařízení musí být ergonomicky navržené tak, aby bylo pohodlné při celodenním nošení, bez ostrých hran nebo rizika podráždění pokožky. Všechny interakce musí být minimalizovány – jedinými aktivními prvky by mělo být SOS tlačítko a jednoduchý indikátor stavu baterie.

- Monitorování srdeční frekvence a variability srdečního rytmu

- Měření tělesné teploty

- Detekce aktivity, pádů a hodnocení vzorců pohybu a počtu kroků

- Měření saturace SpO₂

- Záznam pozice GPS

- Funkce SOS tlačítka

- Možnost upozornění personálu v případě nestandardních hodnot

Monitoring pomocí senzorických podložek (20 ks)

Senzorické podložky budou umístěny na lůžko nebo do křesla a umožní:

- Identifikaci anomálií v dýchání nebo srdeční činnosti

- Monitorování srdeční a dechové frekvence

- Detekci změn polohy a pohybu uživatele

- Vyhodnocení pobytu na lůžku a prevence dekubitů

- Detekci přítomnosti na lůžku

Sledování uživatele pomocí bezdrátových senzorů

- Bezdrátové senzory zajistí neinvazivní monitoring prostředí a pohybu klienta

- Pohybové senzory detekují přítomnost a pohyb klienta v prostoru

- Senzory pro detekci pádu s automatickým upozorněním personálu

- Množství senzorů zajistí dostatečné pokrytí sledovaných prostor, detailní přehled prostor je součástí specifikace jako příloha

### 2.1.3 Mobilní 5G gateway

Mobilní gateway slouží jako klíčový prvek pro zajištění spolehlivého a bezpečného přenosu dat mezi jednotlivými měřicími zařízeními a centrálním systémem prostřednictvím 5G konektivity. Zařízení zprostředkovává komunikaci mezi různými diagnostickými a monitorovacími senzory a umožňuje jejich připojení k zabezpečené síti. Očekává se splnění zejména následujících požadavků:

- Podpora více komunikačních protokolů (Bluetooth, Wi-Fi, LTE/5G) pro připojení široké škály měřicích zařízení.

- podpora pásem N28, N3 a N1

- Možnost integrace s různými typy zdravotnických senzorů a diagnostických přístrojů.

- Zajištění šifrovaného přenosu dat do zabezpečeného medicínského cloudu.

- Automatická synchronizace a ukládání naměřených údajů s      informačním systémem Cygnus.

Dále je vyžadována flexibilní architektura a modularita, umožňující přidávání nových diagnostických zařízení a možnost rozšíření o další funkce bez nutnosti hardwarových úprav. Z hlediska bezpečnosti musí zařízení splňovat obvyklé standardy pro práci s citlivými zdravotními daty, musí umožňovat práci v offline režimu s dočasným ukládáním dat.

### 2.1.4 Další podpůrná zařízení

Pro obsluhu jednotlivých komponent systému je dále nutné dodání zařízení, umožňujících obsluhu jednotlivých komponent systému, správu zařízení a uživatelů. Jedná se především o

- Notebooky umožňující přístup k webovému rozhraní systému v minimálním počtu 6 kusů.
Minimální požadavky na zařízení: Procesor Intel Core i5 13. gen nebo AMD Ryzen 5 7000U nebo srovnatelné, Paměť RAM 32 GB DDR4 nebo DDR5, Úložiště SSD 512 GB NVMe, Displej 14"–15,6", Full HD , Baterie Výdrž alespoň 8 hodin, Konektivita Wi-Fi 6, 5G/LTE modem, Bluetooth 5.x, 1× HDMI, 2× USB-A, 1× USB-C, Hmotnost <2 kg, Operační systém Windows 11, Další výbava Webkamera (HD).

- Tablety s možností připojení k 5G síti, umožňující obsluhu systému pomocí aplikace nebo webového rozhraní v minimálním počtu 10 kusů. Minimální požadavky na zařízení: Procesor Snapdragon 7/8 nebo Apple M1/M2 nebo Apple A14+ nebo srovnatelné, Paměť RAM 6 GB, Displej 10–11" Full HD, Úložiště 128 GB, Baterie 10 hodin terénního provozu, Konektivita Wi-Fi6, Bluetooth 5.x, integrovaný 5G modem.

- Mobilní telefony podporující připojení k 5G síti, umožňující obsluhu systému pomocí aplikace nebo webového rozhraní v minimálním počtu 10 kusů. Minimální požadavky na zařízení: Datum vydání Q3 2024 a novější, Paměť RAM 6 GB, Displej minimálně 6,7“ Full HD, Úložiště 128 GB, Baterie Celodenní výdrž (minimálně 24h), Konektivita Wi-Fi6, Bluetooth 5.x, integrovaný 5G modem.

Pro rychlou identifikaci klienta bude dále dodáno dostatečné množství (nejméně 160 kusů) identifikačních štítků, majících podobu QR tagů, NFC tagů nebo jejich kombinace, umožňujících umístění na oblečení, stěnu nebo vybavení pokoje.

## 2.2 Požadavky na napájení a výdrž

Diagnostické sestavy musí umožňovat použití mimo dostupnost elektrické sítě, tzn. že všechny dílčí zařízení musí být napájeny z elektrochemických zdrojů (baterií nebo akumulátorů) a umožňovat jejich snadnou výměnu nebo nabíjení. Kapacita použitých zdrojů musí umožňovat celodenní používání, plné dobití akumulátorů nesmí trvat déle než 3 hodiny. Zařízení musí umožňovat snadné nabíjení pomocí standardních konektorů (USB-C), případně indukčního nabíjení.  V případě použití baterií musí být jejich výměna možná bez speciálního nářadí. Uživatelské rozhraní musí indikovat stav nabití a upozornit na potřebu dobití či výměny baterie.

## 2.4 Softwarové komponenty

Softwarová platforma tvoří páteř systému, zajišťuje sběr, vyhodnocení, vizualizaci a sdílení zdravotních dat z jednotlivých zařízení. Musí být modulární a škálovatelná, aby umožnila budoucí rozšíření. Klíčovým požadavkem je její provozní spolehlivost, bezpečnost a přehlednost pro různé typy uživatelů      zdravotnického.

Klíčovým požadavkem je plná kompatibilita se systémem Cygnus, který je využíván v sociálním zařízení. Systém musí umožňovat obousměrnou synchronizaci dat. Systém musí poskytovat intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní určené pro zdravotnický personál, které umožní snadnou orientaci a efektivní práci s daty pacientů. Webová aplikace bude dostupná prostřednictvím standardních webových prohlížečů a musí být optimalizována pro stolní počítače i tablety, kde je umožněna i nativní mobilní aplikace .. Práce s aplikací bude dostupná v případě výpadku 5G/WiFi sítě, systém následně provede synchronizaci dat automaticky při obnovení připojení.

# 3. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Součástí dodávky je povinnost zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Cílem tohoto je zajištění prevence proti ztrátě, zneužití či zničení dat, neoprávněnému přístupu jako i dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dalšími právními normami, zabývajícími se ochranou osobních údajů a zdravotních dat. Systém a jeho komponenty musí být navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a reflektovaly očekávané požadavky vyplývající ze směrnice NIS2.

# 4. Interoperabilita

Datová komunikace u dodávaného systému zahrnuje výměnu dat, jako jsou informace o klientovi, jeho zdravotním stavu, diagnostická data nebo výsledky měření. Pro efektivní spolupráci s existujícími systémy je tak nutné zajistit interoperabilitu a umožnit i flexibilní integraci budoucích zařízení a technologií. Systém bude napojen na systém eZprávy nebo podobný odpovídající systém.

## 4.1 Komunikační standardy

Dodavatel je povinen zajistit, že dodávaný systém bude plně kompatibilní s následujícími standardy pro zajištění výměny dat mezi zařízeními a systémy:

- HL7 FHIR pro přenos zdravotních informací mezi systémy, až bude k dispozici a bude implementován v rámci národního systému.

- DASTA pro výměnu dat mezi českými zdravotnickými zařízeními a informačními systémy.

Systém musí zajišťovat plnou podporu těchto standardů, aby bylo možné bezproblémově sdílet a integrovat data mezi různými systémy a zařízeními. Dodavatel je povinen zajistit, že všechny komunikační protokoly a standardy budou plně implementovány a budou splňovat všechny platné právní předpisy, včetně zákona č. 325/2021 Sb. o elektronizaci zdravotnictví.

## 4.2 Integrace s existujícími systémy

Systém musí být navržen tak, aby umožnil integraci s již existujícími informačními systémy, zejména s informačním systémem Cygnus. Tato integrace musí zajistit bezproblémovou výměnu dat, jako jsou zdravotní záznamy pacientů a výsledky vyšetření v rámci překladové zprávy, uživatele z řad zdravotnického personálu a další relevantní informace. Při zajišťování interoperability je nezbytné mít na paměti ochranu osobních údajů a citlivých zdravotních informací. Všechny systémy a zařízení, které budou integrovány do tohoto řešení, musí splňovat vysoké bezpečnostní standardy, včetně šifrování dat při přenosu i při uložení, autentizace a autorizace uživatelů a zařízení. Dále musí být zajištěno, že integrace mezi systémy bude bezpečná, a to jak z hlediska ochrany dat, tak i z hlediska prevenci před neoprávněným přístupem. Dodavatel musí zajistit, že platforma poskytne otevřené a dokumentované RESTful API umožňující přístup k datům, jejich export i integraci s externími systémy třetích stran, včetně budoucích rozšíření. Softwarová platforma a gateway musí být otevřené pro integraci dosud neurčených zařízení pomocí adaptérů nebo standardizovaného API.

# 5. Studie proveditelnosti

V sociální službě bude provedena studie proveditelnosti vybraným dodavatelem v oblasti zajištění ošetřujících úkonů a potenciálu využití telemedicínského řešení.

Cílová skupina studie:

- Uživatelé pobytové sociální služby s vyšší mírou podpory.

- Všeobecné sestry, které mj. sledují a orientačně hodnotí fyziologické funkce uživatelů a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků.

- Všeobecný praktický lékař

- Management sociální služby

Cílem studie bude popsat strukturu a proces zajištění ošetřovatelské péče s návrhy její digitalizace a zefektivnění. Dále bude zavedena metodika pro využití telemedicínských služeb. Navrhované řešení bude zaměřeno na zefektivnění práce ošetřujícího personálu, propojení a spolupráce s externím praktickým lékařem a operabilitu vnitřních systémů. Následně bude systém dle této analýzy kastomizován a implementován do prostředí Zadavatele.

# 6. Školení a podpora personálu

Dodavatel je povinen zajistit komplexní školení vybraných pracovníků zadavatele v oblasti obsluhy, zavádění a etického využívání dodaného telemedicínského systému. Školení musí být realizováno před zahájením plného provozu systému a přizpůsobeno konkrétním rolím školených pracovníků.

Školení bude členěno do tří základních oblastí:

## 6.1 Obsluha systému a zařízení

Tato část školení se zaměřuje na praktické zvládnutí práce s diagnostickými a monitorovacími zařízeními, a softwarovou platformou a jejími rozhraními (webová i mobilní aplikace). Školení zahrnuje:

- přehled funkcí a ovládání jednotlivých zařízení,

- správu uživatelských účtů, přiřazování zařízení a interpretaci dat,

- bezpečnou manipulaci s daty v souladu s pravidly GDPR,

- základní řešení problémů a orientaci v uživatelských manuálech.

## 6.2 Etické a metodické aspekty využívání telemedicíny

Součástí školení bude výklad základních etických zásad při využívání digitálních technologií v péči o osoby s omezenou soběstačností, s důrazem na:

- respektování autonomie a soukromí klientů,

- komunikaci s klientem a informovaný souhlas,

- specifika práce s klienty s kognitivním postižením,

## 6.3 Zavedení systému do interních standardů kvality

Třetí část školení bude zaměřena na začlenění telemedicínských prvků do provozních standardů organizace. výstupy této části školení budou využity k aktualizaci interních směrnic a standardů kvality. Cílem je pomoci metodikům a vedoucím pracovníkům definovat interní pravidla a pracovní postupy v oblastech:

- záznamů v ošetřovatelské dokumentaci,

- návaznosti na plán péče a zdravotní úkony,

- správy přístupových oprávnění a odpovědností,

- začlenění systému do kontrolních a evaluačních mechanismů.

Školení proběhne prezenčně v prostorách zadavatele a bude obsahovat praktické ukázky práce se systémem. Součástí dodávky musí být rovněž přehledné metodické materiály (v tištěné i digitální podobě) a záznam školení v audiovizuální formě.

Dodavatel vyškolí minimálně 20 pracovníků, včetně vedoucích pracovníků jednotlivých služeb, všeobecných sester, pracovníků přímé péče, metodiků a praktických lékařů.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňkové školení při aktualizaci systému nebo při nástupu nového klíčového personálu.

# 7. Monitoring a hodnocení

V rámci úvodní analýzy budou stanoveny hodnotící mechanismy a ty následně sledovány.

Sledováno bude minimálně zefektivnění práce ošetřujícího personálu, propojení a spolupráce s externím praktickým lékařem, operabilita vnitřních systémů, spokojenost klientů a personálu.

Bude předložena vstupní a závěrečná zpráva, která bude obsahovat dále i monitorování v rámci průběhu prací, školení.

# 8. Závěr

Tento dokument definuje požadavky na dodávku komplexního 5G telemedicínského systému, jehož cílem je zajištění bezpečné, efektivní a moderní péče o klienty pobytových sociálních služeb. Důraz je kladen na interoperabilitu, uživatelskou přívětivost, ochranu citlivých údajů a vysokou provozní spolehlivost systému. Systém musí být navržen tak, aby odpovídal provozním podmínkám organizace, reflektoval potřeby zdravotnického i sociálního personálu a byl dlouhodobě udržitelný z hlediska správy i rozšiřování. Očekává se, že výsledné řešení bude plně integrovatelné s existující infrastrukturou, zejména s informačním systémem Cygnus, a že bude splňovat všechny příslušné právní a technické normy včetně požadavků na zdravotnická zařízení a kybernetickou bezpečnost.