## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RS1-01 | 0 | 0
Specifikace dodávky RA | 0 | 0
Specifikace dodávky RSCH | 0 | 0
Specifikace dodávky RVZT1 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Doplňující pospojení zdrav. prostor | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
| JKSO | [6 empty] | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0
Specifikace dodávky RS1-01
1 | Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 5 řad, 120 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 13/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 40/3 Vypínače 40A, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Z-DSA1-01 Otočný spínač, vypínač 1-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 3x230V AC U relé analog.3x230V, kontrola sledu, výpadku fází a "N" - vodiče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 4/230V 230V 2P16A spínací hodiny s astronom. programem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | PV10 2A gG Pojistková vložka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | OPVP10-3 Odpínač válcových pojistek 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 275 V/4 S 240 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | RSA4 Řadová svornice | ks | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | RSA16 Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RS1-01 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RA
19 | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=835x2060 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Bočnice, DIN lišty, úchyty, krycí desky, setavení | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Cu 16x3 přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Z-AHK Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Z-RE230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 80/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 3x230V AC U relé analog.3x230V, kontrola sledu, výpadku fází a "N" - vodiče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | PV10 2A gG Pojistková vložka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | OPVP10-3 Odpínač válcových pojistek 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 275 V/4 S 240 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | RSA4 Řadová svornice | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RSCH
37 | Zapuštěný rám 1U12E EI30 DP1-S200, nika šxvxh 340x611x250, 4x13TE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Instalační konstrukce 1-12 4x13TE | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | B20/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 12,5 V/3 90 kA (8/20)/3 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | RSA4 Řadová svornice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | RSA16 Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RSCH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RVZT1
POLE ROZVADĚČE IP40
47 | 600x400x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | sokl v. 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Cu 12x2 přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | SDM630MCT V2 Elektroměr x/5A, TP1, DIN, M-Bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | C25/3 Jistič char C, 3-pólový 25kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | C32/3 Jistič char C, 3-pólový 25kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | 62/30 250/5 5 .5c Měřicí transformátor na sběrnice 30x10 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | PV/K11 Ovl.hlavice nouz.zastav,komplet zap.mont,IP66,1z1v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | L-W Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | L-G Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | A Upevňovací adaptér,čelní montáž,pro kont.prvky M22 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | LED230-W Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | LED230-G Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | 250 Jistič, 3pól, ochr.obvodů, Icu=50kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | XKA2 Tunelová svorka, sada, 3pól (50-240mm2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | XA208-250AC/DC Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 3x230V AC U relé analog.3x230V, kontrola sledu, výpadku fází a "N" - vodiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | PV10 2A gG Pojistková vložka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | PV10 4A gG Pojistková vložka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | OPVP10-1 Odpínač válcových pojistek 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | OPVP10-3 Odpínač válcových pojistek 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | VS/3+1 75 kA (10/350)/3 póly + 100 kA (10/350), kombinovaný svodič B+C, dálková signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | ZS1B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | RSA4 Řadová svornice | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | RSA6 Řadová svornice | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | PUJ vývodka kabelová jednoduchá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RVZT1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
75 | Specifikace dodávky RS1-01 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | Specifikace dodávky RA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | Specifikace dodávky RSCH | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | Specifikace dodávky RVZT1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Elektroinstalace
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
79 | KP 67x67 pod omítku | ks | 314 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ
80 | KU 68-1903 pod omítku | ks | 116 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | KR 97/5 pod omítku | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ
82 | 8111 117x117x58mm | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE DK90 IP54/65
83 | 10 mm2, 5 pol. svork. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | 16/25 mm2, 5 pol. svork. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ 320N PVC
85 | D16/10,7mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | D20/14,1mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | D25/18,3mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ 750N PVC
88 | D20/14,1mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 750N PVC
89 | D20/16,9mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKA PRO TRUBKU 750N PVC
90 | 0220 LB | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 750N PVC
91 | 5320 LB | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
92 | SD2 skupinový držák 89x55x20mm | ks | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
HMOŽDINKA
93 | HM 8/1 | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
94 | Protip.průchod stropem | m2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Protip.průchod stěnou | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VC. NK
96 | 50/50 žz Žlab žárový zinek | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | 100/50 žz Žlab žárový zinek | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
280 | 100/100 žz Žlab žárový zinek |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
98 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 690 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | CYKY-J 4x16 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
104 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | CYKY-O 5x1.5 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d0
106 | 1-CXKH-R-O 3x1.5 , pevně | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | 1-CXKH-R-O 5x1.5 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně | m | 1410 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | 1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně | m | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | 1-CXKH-R-J 5x1.5 , pevně | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | 1-CXKH-R-J 5x25 , pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
112 | AYKY-J 3x120+70 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
113 | 4x150 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
114 | Do 2,5 mm2 | ks | 630 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Do 120 mm2 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
118 | Do 16 mm2 | ks | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKA 1kV PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACÍ
119 | 70-150mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE
120 | Spín. střídavý, řazení 6, 6So | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Spín. sériový, řazení 5 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Spín. křížový, řazení 7, 7So | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Tlač.zap., řazení 1/0, 1/0S, 1/0So | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ SPÍNAČŮ
124 | LED signálka 1mA | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE
125 | Jednoduchý, b. bílá | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Dělený, b. bílá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Jednoduchý, s průzorem b. bílá | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK
128 | Jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
129 | B Jednonás. , b.alpská bílá | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | B S ochranou před přepětím, b.alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Z Jednonás. , b.zelená | ks | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Z S ochranou před přepětím, b.zelená | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ IP54
133 | B Sériový, řaz. 5, PH skříň, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA IP54
134 | B 2P+Z, PH skříň, barva bílá, průb. montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | PN2 200A gG Pojistková vložka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| POJITKOVÁ VLOŽKA | [6 empty] | 0
136 | PN2 250A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
137 | Do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
139 | Do 200 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VESTAVNÉ
140 | "B2" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 24W, 3100lm, UGR<19, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | "C1" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 35W, 4500lm, UGR<19, Ra90, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | "C2" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 49W, 5700lm, UGR<19, Ra90 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | "E1" LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 24W, 3000lm | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | "G1" LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obd. 300x1200mm, 3000K, 12W, 1500lm, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | "G2" LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obd. 300x1200mm, 3000K, 24W, 3000lm, IP20 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT
146 | "H1" LED 8W, 700lm, IP43, opál.sklo, D130 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | "H2" LED 10W, 1000lm, IP43, opál.sklo, D190 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | "H3" LED 15W, 1500lm, IP43, opál.sklo, D240 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | "H4" LED 20W, 2000lm, IP43, opál.sklo, D240 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT
150 | "J1" LED 12W, 1200lm, IP54, nanoprisma, D210, Ra90 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO IP66, NEREZ.SPONY
151 | "K1" LED-5000-236-4K 1F 1 x LED, 36W, 4494lm, Ra80, PC | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
152 | "L1" LED XL ramínko nad zrcadlo, 8W, IP44, celoplast, lesklý chrom, 4500K, 8W, 640lm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ S AKU
153 | "N1" 3W 1h trvale svítící vestavné D100/52, optika úniková cesta, IP20, b. bílá | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | "N2" 3W 1h trvale svítící vestavné D100/52, optika univerzální, IP20, b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | "N3" 2W 1h trvale svítící přisazené 226x124x42mm, piktogram, IP20, b. bílá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | "N31" 2W 1h trvale svítící přisazené 226x124x42mm, piktogram s praporkem, IP20, b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | "N4" 2W 1h trvale svítící přisazené 226x124x42mm, redukovaný piktogram, IP20, b. bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | "N5" 3W LED 320 lm P65 1h , trvale svítící / svítící při výpadku, bílé | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
159 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | CY6 Zlutozeleny, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | CY10 Zlutozeleny, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | CY25 Zlutozeleny, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
163 | KT 250 pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
164 | EPS 3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
165 | Stena do 150mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Stena do 300mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2
167 | Stena do 150mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Stena do 300mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Stena do 450mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2
170 | Stena do 150mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Stena do 300mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
172 | Sire 30 mm | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Sire 70 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
174 | Sire 70 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
175 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Prepojeni kabelu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Prelozeni kabelu | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Zajištění kabeláže proti poškození | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Identifikace stáv. kabeláže | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Stavební přípomoce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Tičr - vydání odborného stanoviska | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
185 | zapojovani a zkouskach | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
186 | S ostatnimi profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
187 | Revizni technik | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Doplňující pospojení zdrav. prostor
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
189 | KU 68-1902 pod omítku | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 320N PVC
190 | 1416E D16/10,7mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
191 | KO 125 E pod omítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
192 | Do 16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
193 | Do 16 mm2 | ks | 199 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
194 | EPS 2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
195 | ZS4 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
196 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 430 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | CY16 Zlutozeleny, pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
198 | Popis vývodu | ks | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
199 | S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
200 | Revizni technik | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplňující pospojení zdrav. prostor - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | PPV (přirážka na přidružené výkony) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Nemocnice Kyjov Urgentní příjem
Projekt | SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu C1 a objektu C3 Neuznatelné náklady
Investor | Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 597 02 Kyjov
Z. č. | DPS 08 - 2022
A. č. | 14-015
Smlouva
Vypracoval | ing. D. Hajzler
Kontroloval | ing. D. Hajzler
Datum | 01.10.2024
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 10.2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 0
Procento PM % 2 | 5