## Rekapitulace
ROZPOČET-R2
| Akce | Urgentní příjem nemocnice Kyjov
| Místo | Areál Nemocnice Kyjov
| Investor | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
| Objednatel | LT PROJEKT a.s.
REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
| SOUBOR |  | CENA
| Strukturovaná kabeláž |  | 0
| Společná televizní anténa |  | 0
| Průmyslová televize |  | 0
| Elektronická kontrola vstupu |  | 0
| Lékařské dorozumívací zařízení |  | 0
| Jednotný čas |  | 0
| Vyvolávací systém |  | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | RACK 19" 42U, 800x600, stojanový | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 viz D.1.01.4d-101 - doplnění do stávající serverovny pro rozšíření stávající kapacity
2 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 pro RACK rozvaděč p.č.1
3 | Univerzální Patch panel 24xRJ45 neosazený | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 - pro zakončení metalické kabeláže v RACK rozvaděči p.č. 1
4 | 10G samořezný keystone CAT6A STP RJ45 SXKJ | 192 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
94x2
5 | Vyvazovací panel 1U | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 panel pro organizaci a vyvázání metalické kabeláže v rámci RACK rozvaděče p.č. 1
6 | Průchozí panel | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 1
7 | Zemnící sada pro datové rozvaděče | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 1
8 | Patch kabel STP cat.6A, 2m | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
40x1 - propojovací kabel k propojování metalických rozvodů mezi datovými zásuvkami a aktivními prvky v rámci RACK rozvaděče p.č. 1
9 | Patch kabel STP cat.6A, 1m | 70 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
150x1 - propojovací kabel k propojování metalických rozvodů mezi datovými zásuvkami a aktivními prvky v rámci RACK rozvaděče p.č. 1
10 | Rozvodný panel 8x230V | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3x1 do RACK rozvaděče p.č. 1
11 | Datová zásuvka 2xRJ45, STP, Cat.6A - do stěny (komplet - krabička, rámeček, maska) | 44 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
44x1
12 | Datová zásuvka 2x RJ45, STP, Cat.6A do pacientské rampy (komplet - krabička, rámeček, maska) | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
13 | Datová zásuvka 2xRJ45, STP, Cat.6A - do stěny (komplet - krabička, rámeček, maska) - pro přímé propojení - propojení bod-bod urologie | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
14 | Datová zásuvka 1xRJ45, STP, Cat.6A - do stěny (komplet - krabička, rámeček, maska) - WIFI | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
15 | Aktivní prvek Managed SWITCH 24x PoE 100/1000 RJ45 portů + 2x 1000/10000 SFP+ porty + 2x 10Gb RJ45 porty, L2 switching / L3 Static routing,Stacking, Budget: 370W PoE+, (IEEE 802.3at) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x2 instalace do RACK rozvaděče systému SK (položka č.1 souboru SK)
16 | Mediakonvertor 10Gbit SFP+ modul | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8x1 příslušwnství aktivních prvků p.č. pro připojení k otické síti
17 | WiFi router - controlerem řízený, kompatibní se stávající technologií WiFi sítě. OFDMA,MU-MIMO 2x2, 2,4 i 5GHz | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
18 | Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojené jako pobočka areálové telefonní ústředny | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
19 | Stávající RACK rozvaděč objektu a přípojka telefonních linek: Práce spojené s úpravou a reorganizací stávajících rozvodů ve stávajícím rozvaděči, odborné odpojení stávajících rušených rozvodů řešených prostor, úprava pro připojení metalického propoje pro telefonní linky, proměření, zprovoznění | 0 | hod | x | x | 0 | 0
0x1
20 | Úpravy ve stávající serverovně za účelem vytvoření prostoru pro doplňující RACK rozvaděč | 0 | hod | x | x | 0 | 0
0x1
21 | Pomocné instalační práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x | 0 | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
22 | Kabel STP Cat.6A LSOH, B2ca | 8460 | m | 0 | 0 | 0 | 0
((44+2)x2) + 2 +))x90
23 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - příprava pro medicinální plyny | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0x10
24 | Kabel SYKFY 25x2x0,5 - propoj areálových telefonních linek v rámci rozvaděčů ve stávající severovně | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x10
25 | Skupinový držák pro vedení kabeláže 60x33 po 50cm | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20x10
26 | Trubka PVC 16mm | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20x10
27 | Trubka PVC 20mm | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16x10
28 | Trubka PVC 25mm | 280 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28x10
29 | Trubka PVC 32mm | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9x10
30 | Kabelový žlab plechový 300/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 + 35
31 | Kabelový žlab plechový 150/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15+25
32 | Lišta vkládací, 20x20 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10x3
33 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
48x1
34 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15x1
35 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5x1
36 | Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících rušených rozvodů, úpravy ve stávajících trasách v neřešených prostorech, demontáže a zpětné montáže stávajících podhledů pro propojovací rozvody | 20 | hod | x | x | 0 | 0
20x1
37 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15x1
38 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 40 | ks | x | x | 0 | 0
40x1
39 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm | 200 | m | x | x | 0 | 0
100x2
40 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x | 0 | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
41 | Měření a kontrola met.vedení | 96 | ks | x | x | 0 | 0
42 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | x | x | 0 | 0
43 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## STA
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Plechová rozvodná skříň pro hlavní zesilovač | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 viz D.1.01.4d-101
2 | Plechová rozvodná skříň pro linkové zesilovače | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x v 1.PP
3 | Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 do rozvaděče STA p.č. 1
4 | Digitálně programovatelný zesilovač | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1, instalace do rozvodné skříně v 1.PP - p.č.1
5 | Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=48mm | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v prostoru střechy
6 | Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená betonovými patkami | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 příslušenství pro anténní stožár p.č. 5
7 | Výložné ráhno, 2 ramena | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 příslušenství pro anténní stožár p.č. 5
8 | Anténa kanálová pro příslušné digitální kanály | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 7, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 5
9 | Anténa FM | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 7, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 5
10 | Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5x1
11 | Rozbočovač 1/6 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 - rozbočení signálu do 6 větví
12 | F-konektory | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10x1
12 | Přepěťové ochrany v boxu na DIN lištu | 0 | kp | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
13 | Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce | 3 | hod | x | x | 0 | 0
3x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
14 | Koax kabel 75Ω, třída reakce na oheň Dca | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10x80+ 3x50
15 | Trubka PVC 20mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5x10
16 | Trubka PVC 25mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2x10
17 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5x1
18 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3x1
19 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
20 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
21 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 2 | ks | x | x | 0 | 0
2x1
22 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm | 30 | m | x | x | 0 | 0
5x6
23 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 3 | hod | x | x | 0 | 0
3x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
24 | Uvedení do trv. provozu, nastavení, pogramování, oživení | 1 | ks | x | x | 0 | 0
25 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x | 0 | 0
26 | Měření na zásuvkách | 5 | ks | x | x | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## PTV
PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | 4.0 Megapixelová, IP vnitřní/venkovní antivandal Dome kamera s IR přísvitem, 1/3" Progressive Scan CMOS, komprese MJPEG/H.264/H.264+/H.265/H.265+, max.rozlišení 2688x1520/25fps, objektiv: 2,8mm (4 volitelně), úhel zobrazení: 2.8mm(103°), 4mm(84°), Citlivost: 0,005 Lux @(F1.6,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, redukce šumu 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 256GB, Dosah IR: 30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/0,4A, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C +60°C, Antivandal krytí: IK10, IP67, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 viz. D.1.01.4d-102
2 | Licence pro kamerový bod | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 SW licence pro jednotlivé kamerové body p.č. 1
3 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 příslušenství pro montáž propojovací kabeláže kamer p.č. 1
4 | Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 příslušenství pro montáž kamer p.č. 1
5 | Ekonomický NVR pro 16 IP kamer (160/256 Mbps), až 12MP, HDMI 4K, 16x PoE, H.265, I/O, Audio | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz D.1.01.4d-101
6 | HDD bez šuplíku, 6000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 instalace do NVR záznamového zařízení p.č. 6
7 | Datová zásuvka 1x RJ45, UTP, Cat.6 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 pro zakončení kabeláže u pozic kamer viz D.1.01.4d-102
8 | Patch panel 24x RJ45, UTP, Cat.6 (plně osazený) | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz D.1.01.4d-102
9 | Patch kabel UTP, Cat.6, 2m | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 propojovací metalický kable v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK)
10 | Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování kamer (komplet) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1 viz D.1.01.4d-102
11 | Interaktivní UPS, 1/1fáze, 1550VA/1100W, montáž do Rack 1U | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz D.1.01.4d-102
12 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 4 | hod | X | X | 0 | 0
4x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
13 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | 360 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4x90
14 | Trubka PVC 20 mm | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4x20
15 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1
16 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 2 | ks | x | x | 0 | 0
2x1
17 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm | 20 | m | x | x | 0 | 0
5x4
18 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5x1
19 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod | x | x | 0 | 0
4x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
20 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | x | x | 0 | 0
21 | Měření a kontrola met.vedení | 4 | ks |  | x | 0 | 0
22 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | x | x | 0 | 0
23 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## EKV
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť přístupových práv, komunikace po ETHERNETU | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12x1 viz D.1.01.4d-102
2 | Čtečka ID karet | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12x viz výkres D.1.01.4d-102
3 | Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 5A, Akumulátor 17 Ah, | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x viz výkres č. D.1.01.4d-101
4 | Elektromagnetický dveřní otvírač | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11x1 Elektrické zámky jsou součástí dodávky dodávky dveří
5 | Elektromechanický zámek | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 Elektromechanické zámky jsou součástí dodávky dodávky dveří
6 | Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - instalovaná na PC pro správu systému
7 | Pracovní stanice pro správu systému (PCs OS + software pro správu systému EKV) | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - instalován dle určení uživatele
8 | Switch, 24port, Gigabit,WebManagement., 24x 10/100/1000, 16x PoE 30W, PoE budget 300W | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 v RACK rozvaděči SK
9 | Patch panel 24x RJ45, UTP, Cat.6 (plně osazený) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz D.1.01.4d-102
10 | Patch kabel UTP, Cat.6, 2m | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12x1 propojovací metalický kabel v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz D1.01.07-101
11 | SW pro docházku a kontrolu vstupu do 100 osob | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - instalován dle určení uživatele
12 | Rozšíření licence SW pro docházku a EKV o dalších 100 osob | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 - instalován dle určení uživatele
13 | Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) | 0 | ks | 0 | 0 | x | x
0x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dle skutečných potřeb
14 | Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 15 | hod | x | x | 0 | 0
15x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
15 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | 1080 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25x90
16 | Kabel CYSY 2x1,5 | 540 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12x45
17 | Trubka PVC 20 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10x10
18 | Trubka PVC 25 | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7x15
19 | Krabice KU 68 p.o. | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras
20 | Krabice KO 97 p.o. | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14x1 odbočné krabice trubkových tras
21 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 12 | ks | x | x | 0 | 0
12x1
22 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | x | x | 0 | 0
10x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
23 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže | 1 | ks | x | x | 0 | 0
24 | Měření a kontrola met.vedení | 12 | ks | x | x | 0 | 0
25 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | x | x | 0 | 0
26 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## LDZ
LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
|  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej. Centralizuje obsluhu dorozumívacího zařízení do místa se stálou službou. Nabízí komfortní a přehledně uspořádané grafické prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním funkčních tlačítek přímo na obslužném grafickém displeji. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 viz. D.1.01.4d-102
2 | Patch panel 24xRJ45, Cat.6 UTP, osazený | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)
3 | Vyvazovací panel 1U | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 do jednotlivých RACK rovaděčů p.č. 1
4 | Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny registrační server pro management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet, uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku. | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)
5 | SW licence pro provoz účastníka | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3x1 - SW licence pro každý adresný prvek
6 | Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 pro hlavní terminál p.č. 1
7 | Adaptér k hlavnímu terminálu pro připojení napájení k rozvodné síti 230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 - napájecí adaptér terminál p.č. 1
8 | Kabel telefonní přípojky pro připojení analogové telefonní linky, 2m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 propojovací kabel k terminálu p.č. 1
9 | Univerzální ukládací police 19"/1U | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)
10 | Analog/VoIP brána | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 instalace v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)
11 | Zásuvka hlavního terminálu pro připojení k datovému rozvodu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 zasuvka pro připojení terminálu p.č. 1 k datovému rozvodu systému SK
12 | Telefonní zásuvka IN-OUT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 telefonní rozhraní pro analogový telefon pro hlavní terminál p.č. 1
13 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1 telefonní rozhraní pro analogový telefon pro hlavní terminál p.č. 1
14 | Datový SWITCH pro systém pro 24 portů | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)
15 | Napájecí injektor 24 portů/19" PoE | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru SK)
16 | Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1 pro napájení svítidel
17 | Pokojový terminál s hovorem a displejem: Umožňuje přenos volání pro zdravotní personál na vedlejší pracoviště, umožňuje funkci hovorového spojení - interkomu a na displeji umožňuje identifikaci místa volání, v klidovém stavu zobrazuje datum a čas | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 viz. D.1.01.4d-102
18 | Pokojový terminál : Umožňuje přenos volání pro zdravotní personál na vedlejší pracoviště | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1 viz. D.1.01.4d-102
19 | Zásuvka pacienta s reproduktorem a držákem tlačítka: zásuvka u lůžka pacienta s konektorem RJ45 a pro připojení volací šňůry nouzového volání a držákem pro zavěšení volací šňůry nouzového volání p.č. 19 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 viz. D.1.01.4d-102
20 | Terminál pacenta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 viz. D.1.01.4d-102
21 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1 viz. D.1.01.4d-102
22 | Signalizační svítidlo: svítidlo pro rychlou orientaci personálu o místě aktivace nouzového volání pacienta. Svítidla jsou připojena k pokojovým terminálům p.č. 17 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1 viz. D.1.01.4d-102
23 | Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3x1 - konektory pro zakončení kabeláží u jednotlivých koncových prvků systému
24 | Pomocné instalační práce: značení tras vedení, popisy kabeláže, koordinační práce | 8 | hod | x | x | 0 | 0
8x1
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
25 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | 330 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3x80 + 20x3
26 | Trubka PVC 16mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3x10
27 | Trubka PVC 25mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3x10
28 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5x1
29 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4x1
30 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
31 | Instalační rámeček malý: určený pro instalaci táhla a tlačítko nouzového volání a signalizačních svítidel | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x6
32 | Instalační rámeček střední: určený k instalaci pokojového terminálu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
33 | Instalační rámeček velký: určený k instalaci zásuvky pasienta s držákem a reproduktorem | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
34 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 3 | ks | x | x | 0 | 0
3x1
35 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3x1
36 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | 4 | hod | x | x | 0 | 0
4x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
37 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže | 1 | ks | x | x | 0 | 0
38 | Měření a kontrola met.vedení | 9 | ks | x | x | 0 | 0
39 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | x | x | 0 | 0
40 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## JČ
JEDNOTNÝ ČAS
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Stávající linka jednotného času: vyhledání místa připojení, rozpojení stávající linky, připojení nových rozvodů, oživené, proměření odzkoušení rozvodu | 0 | hod | x | x | 0 | 0
1x1 viz D.1.01.4d-101
2 | Koncové podružné hodiny, analogové, D=30cm, minutový impuls | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10x1
3 | Koncové podružné hodiny, analogové, D=40cm, minutový impuls | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
4 | Závěs pro instalaci hodin na zeď | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
5 | Linka JČ: Oranžový kabel 3x1,5 B2caS1D0 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x250
6 | Trubka PVC 16mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2x10
7 | Trubka PVC 25mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1x10
8 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 13 | ks | x | x | 0 | 0
13x1
9 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12x1
10 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2x1
11 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3x1
12 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | x | x | 0 | 0
1x10
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
13 | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, konfigurace, oživení | 1 | ks | x | x | 0 | 0
14 | Měření a kontrola met.vedení | 1 | ks | x | x | 0 | 0
15 | Revize systému | 1 | ks | x | x | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## VS
VYVOLÁVACÍ SYSTÉM
AKCE: Urgentní příjem nemocnice Kyjov
p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
1 | Řídící aplikace (1 licence) | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
2 | SW - Konfigurační klient ( monitor,statistiky,události,konfigurace ) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
3 | Licence přep. aplikace na 1 PC (modul recepce) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x2
4 | Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x4
5 | Přepážkový displej (3míR-kl,Folie-př,ENET,POE)57SMD | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x9
6 | Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x3
7 | SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1
8 | SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x2
9 | Hlavní displej LCD 43", vč. držáku na stěnu a montáže | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x3
10 | Tiskárna s touch-small ( TFT 15" ) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
11 | Stojan tiskárny touch-small - kovový | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
12 | Snímač kartičky zdravotní pojišťovny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1x1
13 | API pro zařazení pacienta do čekárny (odhad)- viz.přiložené požadavky uživatele (1 lic.) | 1 | ks | 0 | 0 | x | x
1x1
14 | Montáž konc. komponentů, oživení | 1 | ks | x | x | 0 | 0
1x1
15 | Školení, měření, asistence, konfigurace | 1 | ks | x | x | 0 | 0
1x1
16 | Přeprava osob, technik na cestě | 2 | ks | x | x | 0 | 0
1x1
17 | Switch, 24port, Gigabit,WebManagement., 24x 10/100/1000, 16x PoE 30W, PoE budget 300W | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči SK
18 | Patch panel 24x RJ45, UTP, Cat.6 (plně osazený) | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz D.1.01.4d-102
19 | Patch kabel UTP, Cat.6, 2m | 0 | ks | 0 | 0 | 10 | 0
0x1 propojovací metalický kabel v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz D1.01.07-101
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
20 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9x100
21 | Trubka PVC 20 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9x10
22 | Trubka PVC 25 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5x10
23 | Krabice KU 68 p.o. | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových t12s
24 | Krabice KO 97 p.o. | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5x1 odbočné krabice trubkových tras
25 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 3 | ks | x | x | 0 | 0
3x1
26 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 8 | hod | x | x | 0 | 0
8x1
Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
27 | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, konfigurace, oživení | 1 | ks | x | x | 0 | 0
28 | Měření a kontrola met.vedení | 9 | ks | x | x | 0 | 0
29 | Revize systému | 1 | ks | x | x | 0 | 0
Mezisoučet | [6 empty] | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH