## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | VOŠ a SŠ Boskovice - rekonstrukce domova mládeže F2
| Misto |  | Hybešova 982/53, Boskovice
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 62073516
|  |  | Hybešova 982/53 |  |  |  | DIČ: | CZ62073516
|  | 68001 | Boskovice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | VOŠ a SŠ Boskovice - rekonstrukce domova mládeže F2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové, parketové a povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 721.1 | Vnitřní vodovod a kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | VOŠ a SŠ Boskovice - rekonstrukce domova mládeže F2 | [20 empty] | STA
O: |  | Hybešova 982/53, Boskovice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1349 |  | 0 |  |  |  | 4.84 |  |  | DIL
1 | 310236241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 20 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04542 | 0.2271 | 0 | 0 |  |  | 0.23374 | 1.17 |  |  | POL1_0
2 | 317121103RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 4/10 239x14x14 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13106 | 0.26212 | 0 | 0 |  |  | 0.456 | 0.91 |  |  | POL1_0
3 | 340271512R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár,tl.12,5cm | m3 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76895 | 0.84585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | 340271612R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár,tl.12,5cm | m3 | 0.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76895 | 0.37679 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24884 | 0.42303 | 0 | 0 |  |  | 1.621 | 2.76 |  |  | POL1_0
6 | 30001 | Výztuž helikální 1x d 10 mm, drážka vč. zapravení, fixace trhlin lokálně kotvy v drážce a do vrtu | m | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9058 |  | 0 |  |  |  | 15.17 |  |  | DIL
7 | 342090121R00 | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 25 kg, CW 75, 1xopl. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00569 | 0.01138 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 1.32 |  |  | POL1_0
8 | 342091043R00 | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 92.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 13.85 |  |  | POL1_0
|  | Q3 Speciální tmelení - standardní tmelení Q2 + širší tmelení spár a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu. Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit. | [20 empty] | POP | Q3 Speciální tmelení - standardní tmelení Q2 + širší tmelení spár a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu. Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.
9 | 342261112RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm | m2 | 33.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02807 | 0.94596 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 342263998R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 24.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 53.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.7373 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.11533 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 8.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 342266111RT4 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl. 5 cm | m2 | 5.694 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01566 | 0.08917 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2169 |  | 0 |  |  |  | 159.61 |  |  | DIL
16 | 602012102R00 | Postřik cementový ručně | m2 | 124.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0067 | 0.83281 | 0 | 0 |  |  | 0.081 | 10.07 |  |  | POL1_0
17 | 602012112RT3 | Omítka jádrová ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 124.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0203 | 2.5233 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 52.21 |  |  | POL1_0
18 | 602012142RT1 | Štuk vnitřní i vnější ručně, tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 124.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.3729 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 29.83 |  |  | POL1_0
19 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn ručně | m2 | 124.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03729 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 8.7 |  |  | POL1_0
20 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 124.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.45618 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 45 |  |  | POL1_0
21 | 622300131R00 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm | m2 | 124.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.9944 | 0 | 0 |  |  | 0.111 | 13.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6393 |  | 0 |  |  |  | 50.82 |  |  | DIL
22 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 134.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.58109 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 20.4 |  |  | POL1_0
23 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m | 72.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00866 | 0.62612 | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 13.45 |  |  | POL1_0
24 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 18.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.31887 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 4.66 |  |  | POL1_0
25 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 43.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.10424 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 7.99 |  |  | POL1_0
26 | 612409992RT2 | Začištění omítek nad obkladem s použitím suché, maltové směsi | m | 23.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00901 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 4.32 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.2641 |  | 0 |  |  |  | 34.98 |  |  | DIL
27 | 631313621RM1 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, z betonu prostého | m3 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 12.8775 | 0 | 0 |  |  | 2.58 | 13.16 |  |  | POL1_0
28 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7 | 13.77 |  |  | POL1_0
29 | 632411904R00 | Penetrace podkladů penetrace, spotřeba 150g/m2 | m2 | 63.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01656 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 632412150R0F | Vyrovnávací stěrka z flexibilníhoi tmelu, ruční zpracování, tl. do 50mm | m2 | 63.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 6.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 63.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 3.19 |  |  | POL1_0
32 | 713121118F00 | Zaříznutí dilatačního pásku podél stěn po betonáži | m | 48.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.43 |  |  | POL1_0
33 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 48.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.43 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25347 |  | 0 |  |  |  | 4.19 |  |  | DIL
34 | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.0705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 642944121RU3 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06411 | 0.12822 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 4.19 |  |  | POL1_0
36 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
38 | 070212158RA0 | Dveře vnitřní protipožární CPL 0,2 šířky 800 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, dřevěný práh | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2 | [20 empty] | POP | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2
|  | KLASIK kouřotěsné dekor buk | [20 empty] | POP | KLASIK kouřotěsné dekor buk
|  | Cylindrická vložka nerez + rozeta | [20 empty] | POP | Cylindrická vložka nerez + rozeta
39 | 54914588 | Kliky se štítem mezip s ukazatelem nerez + rozeta | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.00375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 611601202 | Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm, dekor buk | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.051 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00634 |  | 0 |  |  |  | 48.82 |  |  | DIL
41 | 95-001 | Orientační tabulky na zdivu, bezpečnostní tabulky: | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | označení únik cest, elektrického zařízení, zákaz kouření atd. | [20 empty] | POP | označení únik cest, elektrického zařízení, zákaz kouření atd.
|  | počet upřesnit dle skutečnosti | [20 empty] | POP | počet upřesnit dle skutečnosti
42 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 158.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00634 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 48.82 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18812 |  | 43.5202 |  |  |  | 293.59 |  |  | DIL
43 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 42.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.46226 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0144 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt, (parkety) | m2 | 24.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.615 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
46 | 787600801R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 | m2 | 6.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.069 |  |  | 0.2 | 1.38 |  |  | POL1_0
47 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 14.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00965 | 0.319 | 4.5936 |  |  | 0.317 | 4.56 |  |  | POL1_0
48 | 963016111R00 | DMTŽ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 62.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02049 | 0.01183 | 0.73464 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.22 |  |  | 11.32 | 57.73 |  |  | POL1_0
50 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, (nesoudržné vrstvy po DMTŽ parket lepených) | m2 | 24.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.30996 |  |  | 0.33 | 8.12 |  |  | POL1_0
|  | zbytky lepidla a nesoudržné vrstvy po DMTŽ lepených parket | [20 empty] | POP | zbytky lepidla a nesoudržné vrstvy po DMTŽ lepených parket
51 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 39.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.782 |  |  | 0.23 | 8.99 |  |  | POL1_0
52 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných | m2 | 83.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 4.9206 |  |  | 0.59 | 49.21 |  |  | POL1_0
|  | srovnání ostění po vybourání výplní | [20 empty] | POP | srovnání ostění po vybourání výplní
53 | 967031744R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 35 cm | m2 | 1.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00065 | 0.57 | 1.083 |  |  | 2.199 | 4.18 |  |  | POL1_0
54 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.21 |  |  | POL1_0
55 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 6.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.01511 | 0.075 | 0.5175 |  |  | 0.955 | 6.59 |  |  | POL1_0
57 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 12.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01498 | 0.076 | 0.9728 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 968096001R00 | Bourání parapetů plastových š. do 20 cm | m | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.0689 |  |  | 0.093 | 0.54 |  |  | POL1_0
59 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď pl.0,25 m2, tl.15cm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0.069 | 0.414 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 971035531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm | m2 | 6.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01122 | 0.293 | 1.9924 |  |  | 0.942 | 6.41 |  |  | POL1_0
61 | 971081621R00 | Vybourání otvorů příčky tl. 10-15 cm otvor do 4m2 | m2 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.00132 | 0.113 | 0.2712 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 973031334R00 | Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00245 | 0.031 | 0.155 |  |  | 0.666 | 3.33 |  |  | POL1_0
63 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 5 x 7 cm | m | 134.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.06576 | 0.006 | 0.8052 |  |  | 0.274 | 36.77 |  |  | POL1_0
64 | 974031143R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm | m | 72.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03543 | 0.013 | 0.9399 |  |  | 0.301 | 21.76 |  |  | POL1_0
65 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 18.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00902 | 0.018 | 0.3312 |  |  | 0.342 | 6.29 |  |  | POL1_0
66 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 124.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 5.7408 |  |  | 0.26 | 32.45 |  |  | POL1_0
67 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín., (vyškábání - očištění spár zdiva) | m2 | 103.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.4476 |  |  | 0.22 | 22.75 |  |  | POL1_0
68 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 74.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.0592 |  |  | 0.3 | 22.32 |  |  | POL1_0
69 | 979097010F00 | Přistavení kontejneru na sutě 4 t | kpl | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t předběžně upravit dle skut | den | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 43.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (na vzdálenost 15 km) | t | 654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
73 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 43.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, (přípl. na vzdálenost 30m) | t | 261.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
75 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 43.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | předběžně množství upravit dle skutečnosti | [20 empty] | POP | předběžně množství upravit dle skutečnosti
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 78.6 |  |  | DIL
76 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 30.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.577 | 78.6 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13881 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
77 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 36.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.12546 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm | m | 39.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.01137 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
79 | 711212602RT2 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější, vnitřní roh | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00198 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
80 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | % | 425.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28748 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
81 | 713111130RT1 | Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 62.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01428 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
82 | 63151406 | Deska z minerální plsti tl. 100 mm | m2 | 68.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.2732 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
83 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 273.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
84 | 728254 | Dodávka a montáž VZT, dle projektové dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | včetně dodávky spiropotrubí,spojek a izolace potrubí ze skelného vlákna obaleného hliníkovou fólií | [20 empty] | POP | včetně dodávky spiropotrubí,spojek a izolace potrubí ze skelného vlákna obaleného hliníkovou fólií
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
85 | 740101 | Dodávka a montáž ÚT, dle projektové dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00836 |  | 0.00783 |  |  |  | 2.07 |  |  | DIL
86 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.00783 |  |  | 0.092 | 0.53 |  |  | POL1_0
87 | 764816133RT2 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, lepení | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.00836 | 0 | 0 |  |  | 0.38525 | 1.54 |  |  | POL1_0
88 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 30.1598 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01518 |  | 0 |  |  |  | 11.17 |  |  | DIL
89 | 766601112R00 | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+páska, mat. ve specifikaci | m | 13.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 3.59 |  |  | POL1_0
90 | 766629303R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2, mat. ve specifikaci | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 |  |  | 3.05 | 6.1 |  |  | POL1_0
91 | 766694113R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.74034 | 1.48 |  |  | POL1_0
92 | 28355282 | Vnitřní okenní páska, 70 mm - parotěsná, červená | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
93 | 28355286 | Vnější okenní páska, 70 mm - paropropustná, šedočerná | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
94 | 28395202.R | Pěna polyuretanová 750 ml | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
95 | 60775431.R | Parapet interiér DTD šíře 200 mm tyč dl. 4,05 m | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00243 | 0.00972 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
96 | 60775453.R | Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
97 | 61143961.R | Okno plastové se sklopným křídlem, oboustranně bílé | m2 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
98 | 998766203RP1 | Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu, výšky do 24 m | % | 441.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49689 |  | 0 |  |  |  | 0.76 |  |  | DIL
99 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 17.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00372 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
100 | 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 | 771275521R00 | Montáž keramických dlaždic na podstupnice, (obklad vyvýšeného prahu, rovný,tmel,v.do 100 mm) | m | 2.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.00442 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 0.5 |  |  | POL1_0
102 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky, (obklad vyvýšeného prahu, rovný,tmel,v.do 100 mm) | m | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
103 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 20x20,30x30 cm | m2 | 17.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.08921 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
104 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, mat. ve specifikaci | m | 37.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00149 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
105 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 17.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.02124 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | 771591185F00 | Řezání keramické dlažby rovné | m | 21.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová k obkladům, (obklad vyvýšeného prahu, rovný,tmel,v.do 100 mm) | m | 2.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.26 |  |  | POL1_0
108 | 23152330 | Tmel silikonový 310 ml kartuše | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00117 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
109 | 5537000223.R | Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
110 | 597642030 | Dlažba 300x300x9 mm předběžně dle výběru investora | m2 | 19.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.3744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
111 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 396.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové, parketové a povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02418 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
112 | 775101.F_Práce | Vyčištění a vysátí podkladu | m2 | 53.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
113 | 775102.F_Práce | Montáž igelitu a podložky | m2 | 53.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
114 | 775103.F_Práce | Montáž vinylové podlahy | m2 | 53.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
115 | 775104.F_Práce | Montáž obvodových lišt | m | 51.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
116 | 775105.F_Práce | Montáž přechodových lišt | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
117 | 775201.F_Mat | Vinyl.plov.podlaha | m2 | 61.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00306 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
118 | 775202.F_Mat | Igelitová parozábrana | m2 | 58.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00292 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
119 | 775203.F_Mat | Podložka | m2 | 53.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
120 | 775204.F_Mat | Lišta obvodová THX | m | 57.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
121 | 775205.F_Mat | Rožky, spojky,ukonč.profily k liště THX | kus | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
122 | 775206.F_Mat | Lišta přechodová samolepící 40 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
123 | 775301.F | Přesun hmot a VRN | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74149 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
124 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 38.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00806 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
125 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 38.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.18701 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 781419197U00 | Přípl obklad pórov spáry silikon | m | 19.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
127 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 38.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00422 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
128 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 19.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
129 | 781495185U00 | Řezání obkládaček rovné | m | 40.776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 23152330 | Tmel silikonový 310 ml kartuše | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00117 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
131 | 553001 | Lišta ukončovací Al 2,5 m | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
132 | 597813608 | Obkládačka 20x20 předběžně dle výběru investora | m2 | 44.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.53924 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
133 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 806.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00375 |  | 0 |  |  |  | 1.54 |  |  | DIL
134 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním, (před nátěrem) | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 0.43 |  |  | POL1_0
135 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00168 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
136 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
137 | 783626700F00 | Nátěr lazurovací truhlář. výrobků 2x lak, (prahy dveří) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.00153 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 1.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10497 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
138 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x | m2 | 283.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01419 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
139 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 283.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.09078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
140 | M21101 | Dodávka a montáž elektromontáží vč. revize, dle projektové dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
141 | 2223RV1 | Autonomní autom.požární hlásič detekce kouře se, sirénou s vlastími akumulátorovými bateriemi D+M | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
142 | 2 | Lešení a zvedací mechanismy 3% z HSV | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
143 | 3 | Přesun stavebních kapacit 1% | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
144 | 4 | Kompletační činnost (IČD) 1% | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
145 | 5 | Zařízení, provoz a odstranění staveniště, 3% | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
146 | 1 | Mimostaveništní doprava | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
Díl: | 721.1 | Vnitřní vodovod a kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
147 | 740101 | Dodávka a montáž ZTI, kanalizace, dle projektové dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END